## Mes
Año: | 4
Mes: | 9 | Mes 09: Mar
Cantidad Días típicos al mes |  | 31
1.- Día Hábil (laborable): |  | 23
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4
3.- Domingo o Feriado: |  | 4
Cantidad Horas por día típico |  | 24
A.- Punta (máxima): |  | 5.5
B.- Resto (media): |  | 11.5
C.- Valle (mínima): |  | 7
| Te (Hs/Mes) = | 744 | 8760 | 0.084932
1.A.- | Te Hab Max = | 126.5 | 0.014441
1.B.- | Te Hab Med = | 264.5 | 0.030194
1.C.- | Te Hab Min = | 161 | 0.018379
2.A.- | Te Sem Max = | 22 | 0.0025114
2.B.- | Te Sem Med = | 46 | 0.0052511
2.C.- | Te Sem Min = | 28 | 0.0031963
3.A.- | Te Fer Max = | 22 | 0.0025114
3.B.- | Te Fer Med = | 46 | 0.0052511
3.C.- | Te Fer Min = | 28 | 0.0031963
|  | 744 | 0.084932

## Nod
Potencia (MW) | 1.+B:Q- Día Hábil (laborable) | [5 empty] | 2.- Día Semihábil (sábado) | [5 empty] | 3.- Domingo o Feriado
Flujo DC | Punta (pico) | -0.2 | Resto (medio) | -0.3 | Valle (mínimo) | -0.1 | Punta (pico) | -0.3 | Resto (medio) | -0.2 | Valle (mínimo) | 0.1 | Punta (pico) | 0.3 | Resto (medio) | -0.4 | Valle (mínimo) | 0
∑ = | 2051.8 | 2051.6 | 1773.2 | 1772.9 | 1485.5 | 1485.4 | 1676.4 | 1676.1 | 1456.5 | 1456.3 | 1270.8 | 1270.9 | 1636.8 | 1637.1 | 1361.4 | 1361 | 1089.4 | 1089.4
Nodo | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | ID orden OK | ZONA
6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAN230 | 7
6002 | 0 | 519.1 | 0 | 468.7 | 0 | 295.2 | 0 | 426.2 | 0 | 383.7 | 0 | 263.8 | 0 | 340 | 0 | 343.4 | 0 | 211.9 | PAN115 | 7
6003 | 0 | 335.9 | 0 | 274.8 | 0 | 199.2 | 0 | 275.3 | 0 | 225 | 0 | 168.1 | 0 | 238 | 0 | 202.2 | 0 | 145.6 | PANII230 | 7
6005 | 0 | 110.6 | 0 | 90.2 | 0 | 105.2 | 0 | 88.4 | 0 | 73.9 | 0 | 86.3 | 141 | 112.2 | 0 | 74 | 0 | 77.3 | CHO230 | 6
6008 | 151.2 | 18.8 | 128 | 21.6 | 0 | 119.2 | 140.6 | 18 | 104.7 | 19.9 | 0 | 99.2 | 0 | 134.7 | 67.8 | 45.8 | 0 | 89.6 | LSA230 | 5
6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MDN230 | 4
6012 | 0 | 26.9 | 0 | 21.8 | 0 | 11.9 | 0 | 22.1 | 0 | 17.8 | 0 | 9.7 | 0 | 19.7 | 0 | 16 | 0 | 8.7 | MDN115 | 4
6013 | 45.8 | 109.8 | 38.6 | 85.2 | 0 | 61.3 | 40.2 | 89.4 | 31.4 | 69.2 | 0 | 49.7 | 0 | 87.9 | 19.9 | 63.1 | 0 | 44.2 | MDN34 | 4
6014 | 27.4 | 0 | 51.7 | 0 | 43.2 | 17.1 | 27.4 | 0 | 50 | 0 | 43.2 | 14 | 17.2 | 19.6 | 43.2 | 0 | 43.2 | 12.6 | PRO230 | 1
6018 | 0 | 271.7 | 0 | 235.8 | 9.6 | 134.3 | 0 | 222.7 | 0 | 192.7 | 0 | 127.4 | 18.5 | 172.8 | 0 | 172.7 | 13.8 | 98.6 | CAC115 | 7
6024 | 0 | 78.2 | 0 | 87.9 | 0 | 88.6 | 0 | 67.9 | 0 | 77.5 | 0 | 78.8 | 0 | 62.9 | 0 | 72.7 | 0 | 74.3 | CHI115 | 7
6059 | 0 | 169.8 | 0 | 141.4 | 0 | 147.2 | 0 | 131.5 | 0 | 112.6 | 0 | 124 | 0 | 130.7 | 0 | 111.4 | 0 | 103.5 | LM1115 | 9
6060 | 32.7 | 0 | 37.1 | 0 | 61.6 | 0 | 18.1 | 0 | 25.9 | 0 | 50.9 | 0 | 28.3 | 0 | 31.8 | 0 | 38.8 | 0 | LM2115 | 9
6087 | 44 | 0.1 | 33.2 | 0.1 | 39 | 0.1 | 36.8 | 0 | 28.7 | 0 | 33.8 | 0 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 31.2 | 0 | CAL115 | 3
6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FOR230 | 2
6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAY230 | 8
6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STR230 | 9
6170 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 6.8 | 40.1 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 6.8 | CPA115 | 9
6171 | 0 | 21.8 | 0 | 20.4 | 0 | 17.5 | 0 | 17.8 | 0 | 16.7 | 0 | 14.4 | 25.5 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 12.8 | PAC230 | 7
6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STR115 | 9
6179 | 111.9 | 0 | 72 | 0 | 63 | 0 | 105.6 | 0 | 64.5 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 52.9 | 0 | 63 | 0 | GUA230 | 2
6182 | 57.4 | 8.3 | 58.8 | 7.5 | 37.1 | 5.6 | 57.8 | 6.8 | 57.2 | 6.2 | 39.9 | 4.6 | 33.1 | 6.1 | 50.2 | 5.5 | 40.9 | 4.1 | VEL230 | 4
6240 | 0 | 29.9 | 0 | 21.5 | 0 | 42.3 | 0 | 23.1 | 0 | 17.6 | 0 | 34.7 | 0 | 42.1 | 0 | 20.7 | 0 | 31.1 | EHIG230 | 5
6260 | 12.4 | 26.6 | 13.3 | 21.6 | 6.7 | 16.4 | 10.4 | 21.4 | 11.4 | 17.2 | 6.1 | 13 | 4 | 18.8 | 9.8 | 15.2 | 6.2 | 11.2 | CHA230 | 10
6263 | 82.7 | 0 | 82.9 | 0 | 84.4 | 0 | 85.5 | 0 | 84.4 | 0 | 84.3 | 0 | 79.7 | 0 | 84.4 | 0 | 81.7 | 0 | ESP230 | 10
6290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CATII115 | 9
6340 | 0 | 2.7 | 0 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | 0 | 1.8 | 0 | 3.7 | CAN230 | 10
6380 | 79.4 | 0 | 73.9 | 0 | 42.5 | 0 | 77.2 | 0 | 69.6 | 0 | 44.6 | 0 | 37.3 | 0 | 59.7 | 0 | 45.5 | 0 | BOQIII230 | 4
6405 | 159.3 | 0 | 98.5 | 0 | 501.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.7 | 0 | 416.5 | 0 | 98.5 | 0 | 237.6 | 0 | TEL230 | 9
6411 | 11.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | LOL230 | 4
6460 | 490.7 | 0 | 435.9 | 0 | 151.3 | 0 | 456.5 | 0 | 392.9 | 0 | 153.8 | 0 | 173.5 | 0 | 324 | 0 | 155 | 0 | ECO230 | 5
6470 | 0 | 86.2 | 0 | 73.1 | 0 | 63.7 | 0 | 70.6 | 0 | 59.7 | 0 | 52.2 | 0 | 54.8 | 0 | 53.8 | 0 | 46.6 | 24DIC230 | 7
6520 | 211.6 | 0 | 182.3 | 0 | 5.4 | 0 | 184.1 | 0 | 149.6 | 0 | 5.4 | 0 | 0.9 | 0 | 99.8 | 0 | 5.4 | 0 | SBA230 | 4
6515 | 75.8 | 19.6 | 63.6 | 21.8 | 6.4 | 0.2 | 66 | 17.9 | 51.8 | 18.4 | 4.3 | 0.2 | 13 | 0 | 33.8 | 9.7 | 3.1 | 0.2 | PRO2-230 | 1
6550 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | BEV230 | 4
6596 | 59.6 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | SCR230 | 5
6969 | 0 | 57.6 | 0 | 50.2 | 0 | 48.6 | 0 | 47.6 | 0 | 42.2 | 0 | 41.2 | 0 | 57.2 | 0 | 41.4 | 0 | 37.6 | STG2A230 | 4
6713 | 0 | 96.6 | 0 | 80.8 | 0 | 66.2 | 0 | 79.2 | 0 | 66 | 0 | 54.4 | 0 | 70.6 | 0 | 59.2 | 0 | 48.6 | BUR230 | 6
6800 | 0 | 9.6 | 0 | 2.4 | 0 | 7.4 | 0 | 2.8 | 1.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 24.6 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | CAL230 | 3
6801 | 83.2 | 0 | 51.5 | 0 | 234.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.3 | 0 | 189.2 | 0 | 51.5 | 0 | 124.1 | 0 | SAB230 | 9
6830 | 257 | 0 | 239.7 | 0 | 191.7 | 0 | 257 | 0 | 239.7 | 0 | 191.7 | 0 | 222.2 | 0 | 239.7 | 0 | 191.7 | 0 | ANT230 | 6
6840 | 0 | 17.4 | 0 | 15.6 | 0 | 10 | 0 | 15.6 | 0 | 13.8 | 0 | 8.6 | 0 | 15.4 | 0 | 13.6 | 0 | 8.4 | PAN3 230 | 7
6861 | 26.5 | 11.4 | 23.4 | 9.4 | 0 | 8 | 23 | 9.4 | 19.1 | 7.6 | 0 | 6.6 | 0 | 8.2 | 12.5 | 7 | 0 | 5.8 | CHE230 | 8
6882 | 0 | 15.8 | 0 | 11.5 | 0 | 8.4 | 0 | 13 | 0 | 9.4 | 0 | 6.9 | 0 | 11.6 | 0 | 8.5 | 0 | 6.2 | GON230 | 7
6885 | 23.6 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | LHU230 | 4
7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T1-PAN | 7
7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T2-PAN | 7
7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T3-PAN | 7
7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T5-PAN | 7
7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T1-MDN | 4
7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T2-MDN | 4
7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T3-MDN | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¿? | ¿?
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¿? | ¿?
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ram
Flujo DC (MW) |  | 1.- Día Hábil (laborable) |  |  | 2.- Día Semihábil (sábado) |  |  | 3.- Domingo o Feriado
Desde | Hasta | Punta | Resto | Valle | Punta | Resto | Valle | Punta | Resto | Valle |  |  | Identificador
Nodo 1 | Nodo 2 | (pico) | (medio) | (mínimo) | (pico) | (medio) | (mínimo) | (pico) | (medio) | (mínimo) | ID orden OK |  | ID - CKT
6001 | 6003 | 74.5 | 65 | -1.9 | 79.4 | 64.9 | 4.8 | 7.4 | 45.6 | 15.6 | PAN230 | PANII230 | 1D
6001 | 6003 | 74.5 | 65 | -1.9 | 79.4 | 64.9 | 4.8 | 7.4 | 45.6 | 15.6 | PAN230 | PANII230 | 2D
6001 | 6005 | -184.2 | -169.8 | -30.4 | -180.6 | -158.1 | -43.3 | -61.5 | -122.4 | -48.4 | PAN230 | CHO230 | 3A
6001 | 6840 | -300.1 | -266.7 | -171.5 | -248.6 | -220.5 | -156.8 | -172.5 | -197.5 | -126.2 | PAN230 | PAN 3 230 | 8A
6001 | 6840 | -300.1 | -266.7 | -171.5 | -248.6 | -220.5 | -156.8 | -172.5 | -197.5 | -126.2 | PAN230 | PAN 3 230 | 7A
6001 | 6005 | -184.2 | -169.8 | -30.4 | -180.6 | -158.1 | -43.3 | -61.5 | -122.4 | -48.4 | PAN230 | CHO230 | 4A
6001 | 7000 | 225.6 | 204.5 | 112.2 | 192.5 | 172.7 | 107.5 | 124.7 | 151 | 87.6 | PAN230 | TX | T1
6001 | 7001 | 124 | 112.4 | 61.7 | 105.8 | 94.9 | 59.1 | 68.5 | 83 | 48.1 | PAN230 | TX | T2
6001 | 7002 | 244.4 | 221.6 | 121.6 | 208.6 | 187.1 | 116.5 | 135.1 | 163.6 | 94.9 | PAN230 | TX | T3
6001 | 7003 | 225.6 | 204.5 | 112.2 | 192.5 | 172.7 | 107.5 | 124.7 | 151 | 87.6 | PAN230 | TX | T5
6002 | 6018 | 54 | 47.1 | 17.1 | 47.1 | 40.3 | 20.1 | 24.3 | 34.2 | 13.9 | PAN115 | CAC115 | 12
6002 | 6018 | 98.8 | 86.2 | 31.4 | 86.2 | 73.8 | 36.7 | 44.5 | 62.6 | 25.5 | PAN115 | CAC115 | 37
6002 | 6018 | 95 | 82.9 | 30.2 | 82.9 | 71 | 35.3 | 42.8 | 60.2 | 24.5 | PAN115 | CAC115 | 62
6002 | 6024 | 47.5 | 53.1 | 41 | 46.9 | 50.5 | 38.8 | 26.4 | 43.7 | 41.3 | PAN115 | CHI115 | 3A
6002 | 6170 | 5 | 4.9 | -7.3 | 10.2 | 8.3 | -4 | -24.8 | 4.4 | 1.1 | PAN115 | CPA115 | 4A
6002 | 7000 | -225.6 | -204.5 | -112.2 | -192.5 | -172.7 | -107.5 | -124.7 | -151 | -87.6 | PAN115 | TX | T1
6002 | 7001 | -124 | -112.4 | -61.7 | -105.8 | -94.9 | -59.1 | -68.5 | -83 | -48.1 | PAN115 | TX | T2
6002 | 7002 | -244.4 | -221.6 | -121.6 | -208.6 | -187.1 | -116.5 | -135.1 | -163.6 | -94.9 | PAN115 | TX | T3
6002 | 7003 | -225.6 | -204.5 | -112.2 | -192.5 | -172.7 | -107.5 | -124.7 | -151 | -87.6 | PAN115 | TX | T5
6003 | 6171 | 19.7 | 17.6 | 25.4 | 15.5 | 14.4 | 20.8 | -9.4 | 15.4 | 18.6 | PANII230 | PAC230 | 1C
6003 | 6470 | 73.2 | 61.8 | 63.7 | 59.3 | 50.6 | 52.3 | 47.1 | 47.9 | 46.8 | PANII230 | 24DIC230 | 2C
6003 | 6840 | -117.9 | -103.7 | -25.8 | -114.3 | -96.1 | -29.6 | -34.6 | -74.4 | -34.8 | PANII230 | PAN 3 230 | 3A
6003 | 6840 | -117.9 | -103.7 | -25.8 | -114.3 | -96.1 | -29.6 | -34.6 | -74.4 | -34.8 | PANII230 | PAN 3 230 | 2A
6003 | 6882 | -14.5 | -3.1 | -115.3 | 24.4 | 20.1 | -82.2 | -89.6 | -8.8 | -51.8 | PANII230 | GON230 | 4A
6003 | 6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PANII230 | SAB230 | 4A
6003 | 6801 | -29.3 | -13.8 | -125.2 | 13 | 11.8 | -90.1 | -101.9 | -16.7 | -58.5 | PANII230 | SAB230 | 5A
6005 | 6240 | -193.3 | -176.4 | -30.4 | -186.8 | -161.7 | -41.8 | -28.5 | -122.4 | -46.8 | CHO230 | EHIG230 | 3B
6005 | 6240 | -193.3 | -176.4 | -30.4 | -186.8 | -161.7 | -41.8 | -28.5 | -122.4 | -46.8 | CHO230 | EHIG230 | 4B
6005 | 6830 | -279.5 | -254.6 | -98.6 | -270.4 | -238.2 | -107.5 | -105.8 | -199.3 | -111.4 | CHO230 | ANT230 | 9A
6005 | 6840 | 206.7 | 191.2 | 26 | 205.7 | 179.9 | 42.9 | 64.1 | 137.4 | 51.1 | CHO230 | PAN 3 230 | 7B
6005 | 6840 | 206.7 | 191.2 | 26 | 205.7 | 179.9 | 42.9 | 64.1 | 137.4 | 51.1 | CHO230 | PAN 3 230 | 8B
6005 | 6596 | -226.1 | -204.8 | -58.7 | -217 | -188.4 | -67.7 | -59.6 | -149.5 | -71.5 | LSA230 | SCR230 | 0A
6008 | 6182 | -77.5 | -73.5 | -32.8 | -77.1 | -69.6 | -37.4 | -31.5 | -56.2 | -39.1 | LSA230 | VEL230 | 51
6008 | 6182 | -77.5 | -73.5 | -32.8 | -77.1 | -69.6 | -37.4 | -31.5 | -56.2 | -39.1 | LSA230 | VEL230 | 52
6008 | 6240 | 208.2 | 187.1 | 51.5 | 198.3 | 170.5 | 59.1 | 49.6 | 132.7 | 62.3 | LSA230 | EHIG230 | 3C
6008 | 6240 | 208.2 | 187.1 | 51.5 | 198.3 | 170.5 | 59.1 | 49.6 | 132.7 | 62.3 | LSA230 | EHIG230 | 4C
6008 | 6460 | 28.4 | 29.1 | -13.1 | 33.1 | 29.1 | -3.7 | -15.4 | 14.6 | 0.4 | LSA230 | ECO230 | 2D
6008 | 6460 | 28.4 | 29.1 | -13.1 | 33.1 | 29.1 | -3.7 | -15.4 | 14.6 | 0.4 | LSA230 | ECO230 | 3D
6008 | 6520 | -118.5 | -108.7 | -33.9 | -112.7 | -98.5 | -38.5 | -31.7 | -75.5 | -40.2 | LSA230 | SBA230 | 4A
6008 | 6520 | -118.5 | -108.7 | -33.9 | -112.7 | -98.5 | -38.5 | -31.7 | -75.5 | -40.2 | LSA230 | SBA230 | 5A
6008 | 6596 | 94.6 | 84.5 | -17.2 | 89.4 | 72.7 | -8.3 | -28.3 | 41 | -4.4 | LSA230 | SCR230 | 0B
6008 | 6596 | 94.6 | 84.5 | -17.2 | 89.4 | 72.7 | -8.3 | -28.3 | 41 | -4.4 | LSA230 | SCR230 | 9C
6008 | 6885 | -69 | -65.3 | -14.1 | -69.8 | -61.8 | -20.9 | -10 | -45.7 | -23.7 | LSA230 | LHU230 | 5A
6008 | 6885 | -69 | -65.3 | -14.1 | -69.8 | -61.8 | -20.9 | -10 | -45.7 | -23.7 | LSA230 | LHU230 | 6A
6011 | 6182 | 67.3 | 68.8 | 36.5 | 70 | 67.6 | 42.3 | 33.1 | 56.3 | 44.5 | MDN230 | VEL230 | 5D
6011 | 6182 | 67.3 | 68.8 | 36.5 | 70 | 67.6 | 42.3 | 33.1 | 56.3 | 44.5 | MDN230 | VEL230 | 6D
6011 | 6380 | -103.5 | -104.1 | -49.3 | -97.6 | -95.9 | -51.3 | -34.3 | -80.1 | -52.2 | MDN230 | BOQIII230 | 9A
6011 | 7013 | 21.1 | 15.9 | 15.4 | 15.4 | 12.1 | 11.5 | 23.1 | 12.8 | 9.7 | MDN230 | TX | T1
6011 | 7014 | 13.3 | 9.9 | 9.6 | 9.7 | 7.6 | 7.2 | 14.4 | 8 | 6.1 | MDN230 | TX | T2
6011 | 7015 | 12.7 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 7.3 | 7.1 | 14.1 | 7.8 | 6 | MDN230 | TX | T3
6011 | 6800 | -9.4 | -2.7 | -16.2 | -11 | -4.5 | -16.2 | -34.9 | -7 | -15.8 | MDN230 | CAL230 | 7A
6011 | 6800 | -9.4 | -2.7 | -16.2 | -11 | -4.5 | -16.2 | -34.9 | -7 | -15.8 | MDN230 | CAL230 | 8A
6012 | 6087 | -22 | -16.6 | -19.4 | -18.4 | -14.3 | -16.8 | -28 | -15.3 | -15.5 | MDN115 | CAL115 | 15
6012 | 6087 | -22 | -16.6 | -19.4 | -18.4 | -14.3 | -16.8 | -28 | -15.3 | -15.5 | MDN115 | CAL115 | 16
6012 | 7013 | 8 | 5.4 | 12.6 | 6.9 | 5.1 | 11.1 | 16.9 | 6.9 | 10.4 | MDN115 | TX | T1
6012 | 7014 | 4.1 | 2.7 | 7 | 3.6 | 2.6 | 6.3 | 9.4 | 3.7 | 5.9 | MDN115 | TX | T2
6012 | 7015 | 4.9 | 3.3 | 7.4 | 4.2 | 3.1 | 6.5 | 10 | 4.1 | 6 | MDN115 | TX | T3
6013 | 7013 | -29.2 | -21.3 | -27.9 | -22.4 | -17.2 | -22.6 | -40 | -19.7 | -20.1 | MDN34 | TX | T1
6013 | 7014 | -17.3 | -12.6 | -16.6 | -13.3 | -10.2 | -13.5 | -23.8 | -11.7 | -12 | MDN34 | TX | T2
6013 | 7015 | -17.6 | -12.8 | -16.8 | -13.5 | -10.4 | -13.6 | -24.1 | -11.9 | -12.1 | MDN34 | TX | T3
6014 | 6380 | 24.1 | 30.3 | 6.7 | 20.5 | 26.2 | 6.7 | -3 | 20.4 | 6.7 | PRO230 | BOQIII230 | 9B
6014 | 6011 | 59.6 | 63.3 | 25.7 | 54.9 | 57.3 | 26.6 | 13.6 | 47.1 | 27 | PRO230 | MDN230 | 39
6014 | 6515 | -28.1 | -20.9 | -3.1 | -24 | -16.7 | -2 | -6.5 | -12.1 | -1.5 | PRO230 | PRO2-230 | 1
6014 | 6515 | -28.1 | -20.9 | -3.1 | -24 | -16.7 | -2 | -6.5 | -12.1 | -1.5 | PRO230 | PRO2-230 | 2
6018 | 6173 | -12 | -9.8 | -23 | -3.3 | -3.8 | -17.6 | -21.4 | -7.9 | -10.4 | CAC115 | STR115 | 1A
6018 | 6173 | -12 | -9.8 | -23 | -3.3 | -3.8 | -17.6 | -21.4 | -7.9 | -10.4 | CAC115 | STR115 | 2A
6024 | 6060 | -30.6 | -34.8 | -47.5 | -21.1 | -27 | -40.1 | -36.5 | -29 | -33 | CHI115 | LM2115 | 3B
6059 | 6173 | -89.3 | -74.3 | -77.4 | -69.2 | -59.3 | -65.2 | -68.7 | -58.6 | -54.4 | LM1115 | STR115 | 2B
6059 | 6290 | -80.5 | -67 | -69.8 | -62.4 | -53.5 | -58.8 | -62 | -52.9 | -49.1 | LM1115 | CATII115 | 1C
6060 | 6170 | 2.1 | 2.3 | 14.1 | -3 | -1.1 | 10.8 | -8.1 | 2.8 | 5.8 | LM2115 | CPA115 | 4B
6096 | 6179 | 13 | 35.2 | 4.8 | 19.6 | 38 | 11.3 | 15 | 30.9 | 13.9 | FOR230 | GUA230 | 18
6096 | 6263 | -41.3 | -43 | -44.8 | -44.4 | -45.2 | -45.9 | -39.4 | -45.9 | -45.2 | FOR230 | ESP230 | 0A
6096 | 6800 | 14.2 | 3.9 | 20 | 12.4 | 3.6 | 17.3 | 47.2 | 7.5 | 15.6 | FOR230 | CAL230 | 7B
6096 | 6800 | 14.2 | 3.9 | 20 | 12.4 | 3.6 | 17.3 | 47.2 | 7.5 | 15.6 | FOR230 | CAL230 | 8B
6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAY230 | CHE230 | 1A
6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAY230 | CHE230 | 2A
6171 | 6861 | -2.1 | -2.8 | 7.9 | -2.4 | -2.2 | 6.5 | 16.1 | 0.3 | 5.8 | PAC230 | CHE230 | 1B
6173 | 6290 | 80.5 | 67 | 69.8 | 62.4 | 53.5 | 58.8 | 62 | 52.9 | 49.1 | STR115 | CATII115 | 1B
6179 | 6182 | 74.6 | 68.2 | 46.3 | 76.5 | 67 | 50.8 | 50.8 | 57.6 | 52.4 | GUA230 | VEL230 | 16
6179 | 6182 | 74.6 | 68.2 | 46.3 | 76.5 | 67 | 50.8 | 50.8 | 57.6 | 52.4 | GUA230 | VEL230 | 17
6182 | 6520 | 12.7 | 17.6 | 31.2 | 20.6 | 23.8 | 35.8 | 31.2 | 25.6 | 37.5 | VEL230 | SBA230 | 4B
6182 | 6520 | 12.7 | 17.6 | 31.2 | 20.6 | 23.8 | 35.8 | 31.2 | 25.6 | 37.5 | VEL230 | SBA230 | 5B
6182 | 6550 | 62.6 | 59 | 23.4 | 62.1 | 55.5 | 27.3 | 22.3 | 43.7 | 28.8 | VEL230 | BEV230 | 6C
6182 | 6969 | 89.8 | 83.9 | 45.8 | 86.5 | 78 | 47.9 | 47.1 | 65.3 | 48.5 | VEL230 | STG2A230 | 5C
6260 | 6263 | -41.3 | -39.8 | -39.6 | -41.1 | -39.2 | -38.4 | -40.4 | -38.5 | -36.5 | CHA230 | ESP230 | 0B
6260 | 6340 | 27 | 31.4 | 29.9 | 30.1 | 33.4 | 31.6 | 25.7 | 33.2 | 31.5 | CHA230 | CAN230 | 30
6340 | 6179 | 24.3 | 29 | 24.9 | 27.9 | 31.5 | 27.4 | 23.7 | 31.4 | 27.8 | CAN230 | GUA230 | &1
6460 | 6713 | 273.7 | 247.1 | 62.6 | 261.3 | 225.6 | 73.2 | 71.3 | 176.5 | 78 | ECO230 | BUR230 | 2C
6460 | 6713 | 273.7 | 247.1 | 62.6 | 261.3 | 225.6 | 73.2 | 71.3 | 176.5 | 78 | ECO230 | BUR230 | 3C
6470 | 6861 | -13 | -11.2 | 0.1 | -11.3 | -9.1 | 0.1 | -7.8 | -5.9 | 0.1 | 24DIC230 | CHE230 | 2B
6596 | 6830 | 22.6 | 15 | -93.1 | 13.5 | -1.5 | -84.2 | -116.3 | -40.4 | -80.4 | SCR230 | ANT230 | 9B
6713 | 6840 | 225.4 | 206.7 | 29.5 | 221.8 | 192.6 | 46.1 | 36 | 146.9 | 53.7 | BUR230 | PAN 3 230 | 3B
6713 | 6840 | 225.4 | 206.7 | 29.5 | 221.8 | 192.6 | 46.1 | 36 | 146.9 | 53.7 | BUR230 | PAN 3 230 | 2B
6801 | 6840 | -5.4 | -19.7 | 146.8 | -56.8 | -48.9 | 101.7 | 114.7 | -5.6 | 60.5 | SAB230 | PAN 3 230 | 58
6801 | 6840 | -5.4 | -19.7 | 146.8 | -56.8 | -48.9 | 101.7 | 114.7 | -5.6 | 60.5 | SAB230 | PAN 3 230 | 59
6801 | 6405 | -79.6 | -49.3 | -250.5 | 0 | 0 | -187.3 | -208.3 | -49.3 | -118.8 | SAB230 | TEL230 | 62
6801 | 6405 | -79.6 | -49.3 | -250.5 | 0 | 0 | -187.3 | -208.3 | -49.3 | -118.8 | SAB230 | TEL230 | 5B
6801 | 6882 | 30.4 | 14.7 | 123.7 | -11.4 | -10.6 | 89.1 | 101.2 | 17.3 | 58 | SAB230 | GON230 | 4B
6167 | 6173 | 96.9 | 80.5 | 96.6 | 69.1 | 60.2 | 79.7 | 86.7 | 63.6 | 62.2 | STR230 | STR115 | T1
6167 | 6173 | 96.9 | 80.5 | 96.6 | 69.1 | 60.2 | 79.7 | 86.7 | 63.6 | 62.2 | STR230 | STR115 | T2
6167 | 6801 | -96.9 | -80.5 | -96.6 | -69.1 | -60.2 | -79.7 | -86.7 | -63.6 | -62.2 | STR230 | SAB230 | 1
6167 | 6801 | -96.9 | -80.5 | -96.6 | -69.1 | -60.2 | -79.7 | -86.7 | -63.6 | -62.2 | STR230 | SAB230 | 2
6885 | 6550 | -70.4 | -66.8 | -31.1 | -69.9 | -63.3 | -35.1 | -30.1 | -51.5 | -36.6 | LHU230 | BEV230 | 6B
6885 | 6969 | -32.3 | -33.7 | 2.9 | -39 | -35.8 | -6.7 | 10.1 | -23.9 | -10.9 | LHU230 | STG2A230 | 5B
6885 | 6411 | -5.9 | -5 | 0 | -5.1 | -4.1 | 0 | 0 | -2.7 | 0 | LHU230 | LOL230 | 1
6885 | 6411 | -5.9 | -5 | 0 | -5.1 | -4.1 | 0 | 0 | -2.7 | 0 | LHU230 | LOL230 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Potencia (MW) | 1.+B:Q- Día Hábil (laborable) | [5 empty] | 2.- Día Semihábil (sábado) | [5 empty] | 3.- Domingo o Feriado
Flujo AC | Punta (pico) | -68.4 | Resto (medio) | -57.6 | Valle (mínimo) | -12.5 | Punta (pico) | -63 | Resto (medio) | -49 | Valle (mínimo) | -11.2 | Punta (pico) | -12.1 | Resto (medio) | -31.6 | Valle (mínimo) | -10.4
∑ = | 2051.2 | 1982.8 | 1771.3 | 1713.7 | 1469.3 | 1456.8 | 1676.7 | 1613.7 | 1457.7 | 1408.7 | 1252.2 | 1241 | 1618.1 | 1606 | 1359.2 | 1327.6 | 1089.1 | 1078.7
Nodo | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | ID orden OK | ZONA
6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAN230 | 7
6002 | 0 | 500.3 | 0 | 452 | 0 | 288.4 | 0 | 410.9 | 0 | 370.2 | 0 | 257.4 | 0 | 329.8 | 0 | 334.6 | 0 | 208.8 | PAN115 | 7
6003 | 0 | 326.3 | 0 | 267.7 | 0 | 192.8 | 0 | 262.7 | 0 | 217 | 0 | 161.5 | 0 | 234.6 | 0 | 196.8 | 0 | 141.2 | PANII230 | 7
6005 | 0 | 107.1 | 0 | 87.2 | 0 | 104.4 | 0 | 84.8 | 0 | 71.2 | 0 | 85 | 137.2 | 111.6 | 0 | 72.2 | 0 | 76.9 | CHO230 | 6
6008 | 155.6 | 18 | 129.4 | 18.3 | 0 | 117.9 | 145.4 | 18 | 106.4 | 18 | 0 | 97.9 | 0 | 133.1 | 67.8 | 43.5 | 0 | 89.5 | LSA230 | 5
6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MDN230 | 4
6012 | 0 | 25.9 | 0 | 21.1 | 0 | 11.6 | 0 | 21.2 | 0 | 17.2 | 0 | 9.5 | 0 | 19.2 | 0 | 15.6 | 0 | 8.6 | MDN115 | 4
6013 | 45.7 | 108.1 | 38.7 | 83.6 | 0 | 60.6 | 40.3 | 87.2 | 31.5 | 67.4 | 0 | 48.9 | 0 | 87.3 | 19.9 | 61.9 | 0 | 43.9 | MDN34 | 4
6014 | 28.4 | 0 | 52.5 | 0 | 43.2 | 16.7 | 28.2 | 0 | 50.7 | 0 | 43.2 | 13.7 | 17.2 | 19.1 | 43.6 | 0 | 43.2 | 12.4 | PRO230 | 1
6018 | 0 | 261.2 | 0 | 226.6 | 11.3 | 132.6 | 0 | 214.8 | 0 | 185.6 | 0 | 124.3 | 20.3 | 168.5 | 0 | 167.7 | 15.2 | 98.7 | CAC115 | 7
6024 | 0 | 76.1 | 0 | 86.1 | 0 | 87.5 | 0 | 66.2 | 0 | 75.9 | 0 | 77.8 | 0 | 61.9 | 0 | 71.7 | 0 | 73.7 | CHI115 | 7
6059 | 0 | 166.8 | 0 | 140.8 | 0 | 146.9 | 0 | 129.6 | 0 | 113 | 0 | 124 | 0 | 130.5 | 0 | 112.4 | 0 | 105.7 | LM1115 | 9
6060 | 30.4 | 0 | 36.1 | 0 | 59.9 | 0 | 16.4 | 0 | 25.6 | 0 | 49.6 | 0 | 27.2 | 0 | 31.3 | 0 | 38.7 | 0 | LM2115 | 9
6087 | 41.6 | 0.1 | 30.6 | 0.1 | 37.6 | 0.1 | 34.2 | 0 | 26 | 0 | 32.2 | 0 | 55 | 0 | 29.2 | 0 | 29.8 | 0 | CAL115 | 3
6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FOR230 | 2
6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAY230 | 8
6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STR230 | 9
6170 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 6.8 | 40.1 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 6.8 | CPA115 | 9
6171 | 0 | 20.6 | 0 | 19.2 | 0 | 16.8 | 0 | 16.8 | 0 | 15.7 | 0 | 13.7 | 26.5 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 12.4 | PAC230 | 7
6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STR115 | 9
6179 | 111.7 | 0 | 71.8 | 0 | 62.8 | 0 | 105.3 | 0 | 64.3 | 0 | 62.8 | 0 | 62.8 | 0 | 52.7 | 0 | 62.8 | 0 | GUA230 | 2
6182 | 57 | 8 | 58.4 | 7.3 | 37 | 5.5 | 57.4 | 6.5 | 56.6 | 5.9 | 39.7 | 4.5 | 33.1 | 5.9 | 49.8 | 5.4 | 40.5 | 4.1 | VEL230 | 4
6240 | 0 | 27.8 | 0 | 19.9 | 0 | 41.2 | 0 | 21.2 | 0 | 16.3 | 0 | 33.7 | 0 | 41.1 | 0 | 19.7 | 0 | 30.6 | EHIG230 | 5
6260 | 12.4 | 25.5 | 13.3 | 20.7 | 6.8 | 15.9 | 10.5 | 20.4 | 11.5 | 16.4 | 6.2 | 12.5 | 4.2 | 18.2 | 9.9 | 14.6 | 6.4 | 11 | CHA230 | 10
6263 | 82.4 | 0 | 82.6 | 0 | 84.1 | 0 | 85.2 | 0 | 84.2 | 0 | 84.1 | 0 | 79.4 | 0 | 84.1 | 0 | 81.5 | 0 | ESP230 | 10
6290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CATII115 | 9
6340 | 0 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0 | 4.9 | 0 | 2.2 | 0 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.7 | 0 | 3.6 | CAN230 | 10
6380 | 79.4 | 0 | 73.9 | 0 | 42.3 | 0 | 77.2 | 0 | 69.7 | 0 | 44.4 | 0 | 37.1 | 0 | 59.6 | 0 | 45.2 | 0 | BOQIII230 | 4
6405 | 159.2 | 0 | 98.5 | 0 | 491.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.3 | 0 | 406.4 | 0 | 98.5 | 0 | 237.4 | 0 | TEL230 | 9
6411 | 11.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | LOL230 | 4
6460 | 491.1 | 0 | 436.4 | 0 | 151.8 | 0 | 456.8 | 0 | 393.3 | 0 | 154.2 | 0 | 173.9 | 0 | 324.2 | 0 | 155.3 | 0 | ECO230 | 5
6470 | 0 | 83.7 | 0 | 71.1 | 0 | 62.6 | 0 | 68.3 | 0 | 58 | 0 | 51.1 | 0 | 54.1 | 0 | 52.7 | 0 | 46.3 | 24DIC230 | 7
6520 | 211.6 | 0 | 182.3 | 0 | 5.4 | 0 | 184.1 | 0 | 149.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0.9 | 0 | 99.8 | 0 | 5.4 | 0 | SBA230 | 4
6515 | 75.8 | 20.1 | 63.6 | 22.2 | 6 | 0.2 | 66 | 18.4 | 51.8 | 18.7 | 3.9 | 0.2 | 12.5 | 0.2 | 33.8 | 10.1 | 2.9 | 0.2 | PRO2-230 | 1
6550 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | BEV230 | 4
6596 | 59.6 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | SCR230 | 5
6969 | 0 | 54.4 | 0 | 47.4 | 0 | 46.8 | 0 | 44.6 | 0 | 39.8 | 0 | 39.4 | 0 | 55 | 0 | 39.6 | 0 | 36.2 | STG2A230 | 4
6713 | 0 | 93 | 0 | 77.8 | 0 | 64.6 | 0 | 76 | 0 | 63.6 | 0 | 52.8 | 0 | 68.8 | 0 | 57.6 | 0 | 47.8 | BUR230 | 6
6800 | 0 | 7.2 | 0.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 23.6 | 0.6 | 0 | 1.6 | 0 | CAL230 | 3
6801 | 83.1 | 0 | 51.5 | 0 | 230.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 184.7 | 0 | 51.5 | 0 | 124 | 0 | SAB230 | 9
6830 | 256.5 | 0 | 239.3 | 0 | 191.4 | 0 | 256.5 | 0 | 239.3 | 0 | 191.4 | 0 | 221.8 | 0 | 239.3 | 0 | 191.4 | 0 | ANT230 | 6
6840 | 0 | 16.6 | 0 | 15 | 0 | 9.8 | 0 | 15 | 0 | 13.2 | 0 | 8.4 | 0 | 15 | 0 | 13.2 | 0 | 8.4 | PAN3 230 | 7
6861 | 26.5 | 11 | 23.4 | 9 | 0 | 7.8 | 23 | 9 | 19.1 | 7.4 | 0 | 6.4 | 0 | 8 | 12.5 | 6.8 | 0 | 5.8 | CHE230 | 8
6882 | 0 | 15.2 | 0 | 11.1 | 0 | 8.2 | 0 | 12.5 | 0 | 9.1 | 0 | 6.7 | 0 | 11.3 | 0 | 8.2 | 0 | 6.1 | GON230 | 7
6885 | 23.6 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | LHU230 | 4
7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T1-PAN | 7
7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T2-PAN | 7
7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T3-PAN | 7
7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T5-PAN | 7
7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T1-MDN | 4
7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T2-MDN | 4
7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T3-MDN | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¿? | ¿?
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¿? | ¿?
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0

## Ram AC
Flujo AC (MW) |  | 1.- Día Hábil (laborable) | [5 empty] | 2.- Día Semihábil (sábado) | [5 empty] | 3.- Domingo o Feriado
Desde | Hasta | Punta |  | Resto |  |  | Valle | Punta |  | Resto |  |  | Valle | Punta |  | Resto |  |  | Valle |  |  | Identificador
Nodo 1 | Nodo 2 | (pico) |  | (medio) |  |  | (mínimo) | (pico) |  | (medio) |  |  | (mínimo) | (pico) |  | (medio) |  |  | (mínimo) | ID orden OK |  | ID - CKT
6001 | 6003 | 68.8 | -68.6 | 60.7 | -60.6 | -1.4 | 1.4 | 73.1 | -73 | 60.4 | -60.3 | 5 | -5 | 7.9 | -7.9 | 42.3 | -42.3 | 14.8 | -14.8 | PAN230 | PANII230 | 1D
6001 | 6003 | 68.8 | -68.6 | 60.7 | -60.6 | -1.4 | 1.4 | 73.1 | -73 | 60.4 | -60.3 | 5 | -5 | 7.9 | -7.9 | 42.3 | -42.3 | 14.8 | -14.8 | PAN230 | PANII230 | 2D
6001 | 6005 | -176.2 | 178.2 | -162.8 | 164.5 | -30.3 | 30.4 | -173.3 | 175.2 | -151.4 | 152.9 | -43 | 43.1 | -60.5 | 60.7 | -118.1 | 118.9 | -47.2 | 47.3 | PAN230 | CHO230 | 3A
6001 | 6840 | -289.2 | 289.4 | -256.7 | 256.8 | -168.5 | 168.5 | -239 | 239.1 | -212.3 | 212.4 | -153.7 | 153.7 | -167 | 167.1 | -191.7 | 191.8 | -124.6 | 124.6 | PAN230 | PAN 3 230 | 8A
6001 | 6840 | -289.2 | 289.4 | -256.7 | 256.8 | -168.5 | 168.5 | -239 | 239.1 | -212.3 | 212.4 | -153.7 | 153.7 | -167 | 167.1 | -191.7 | 191.8 | -124.6 | 124.6 | PAN230 | PAN 3 230 | 7A
6001 | 6005 | -176.2 | 178.2 | -162.8 | 164.5 | -30.3 | 30.4 | -173.3 | 175.2 | -151.4 | 152.9 | -43 | 43.1 | -60.5 | 60.7 | -118.1 | 118.9 | -47.2 | 47.3 | PAN230 | CHO230 | 4A
6001 | 7000 | 218.4 | -218.4 | 197.6 | -197.6 | 110.2 | -110.2 | 186.7 | -186.7 | 167 | -167 | 105.5 | -105.5 | 120.9 | -120.9 | 147.3 | -147.3 | 86.4 | -86.4 | PAN230 | TX | T1
6001 | 7001 | 120 | -120 | 108.6 | -108.6 | 60.6 | -60.6 | 102.6 | -102.6 | 91.8 | -91.8 | 58 | -58 | 66.5 | -66.5 | 80.9 | -80.9 | 47.5 | -47.5 | PAN230 | TX | T2
6001 | 7002 | 236.6 | -236.6 | 214.1 | -214.1 | 119.5 | -119.5 | 202.3 | -202.3 | 181 | -181 | 114.4 | -114.4 | 131 | -131 | 159.6 | -159.6 | 93.7 | -93.7 | PAN230 | TX | T3
6001 | 7003 | 218.2 | -218.2 | 197.4 | -197.4 | 110.1 | -110.1 | 186.5 | -186.5 | 166.9 | -166.9 | 105.4 | -105.4 | 120.8 | -120.8 | 147.1 | -147.1 | 86.3 | -86.3 | PAN230 | TX | T5
6002 | 6018 | 52.5 | -52.5 | 45.7 | -45.7 | 17 | -17 | 46.2 | -46.2 | 39.4 | -39.4 | 20 | -20 | 23.6 | -23.6 | 33.7 | -33.7 | 14 | -14 | PAN115 | CAC115 | 12
6002 | 6018 | 94.5 | -94.4 | 81.3 | -81.2 | 29.4 | -29.4 | 82 | -82 | 68.9 | -68.9 | 34.1 | -34.1 | 40.9 | -40.9 | 58.6 | -58.6 | 23.1 | -23.1 | PAN115 | CAC115 | 37
6002 | 6018 | 92.3 | -92.3 | 80.8 | -80.8 | 30.4 | -30.4 | 81.6 | -81.6 | 70 | -70 | 36 | -36 | 42.2 | -42.2 | 60 | -60 | 25.5 | -25.5 | PAN115 | CAC115 | 62
6002 | 6024 | 47.6 | -47.2 | 52.7 | -52.2 | 41.8 | -41.5 | 46.6 | -46.3 | 49.8 | -49.4 | 39.2 | -38.9 | 26.7 | -26.5 | 43.5 | -43.2 | 41.4 | -41.1 | PAN115 | CHI115 | 3A
6002 | 6170 | 5.9 | -5.9 | 5.2 | -5.2 | -6.5 | 6.5 | 10.8 | -10.7 | 8.4 | -8.3 | -3.4 | 3.4 | -24.1 | 24.2 | 4.6 | -4.6 | 1.1 | -1.1 | PAN115 | CPA115 | 4A
6002 | 7000 | -218.4 | 218.4 | -197.6 | 197.6 | -110.2 | 110.2 | -186.7 | 186.7 | -167 | 167 | -105.5 | 105.5 | -120.9 | 120.9 | -147.3 | 147.3 | -86.4 | 86.4 | PAN115 | TX | T1
6002 | 7001 | -120 | 120 | -108.6 | 108.6 | -60.6 | 60.6 | -102.6 | 102.6 | -91.8 | 91.8 | -58 | 58 | -66.5 | 66.5 | -80.9 | 80.9 | -47.5 | 47.5 | PAN115 | TX | T2
6002 | 7002 | -236.6 | 236.6 | -214.1 | 214.1 | -119.5 | 119.5 | -202.3 | 202.3 | -181 | 181 | -114.4 | 114.4 | -131 | 131 | -159.6 | 159.6 | -93.7 | 93.7 | PAN115 | TX | T3
6002 | 7003 | -218.2 | 218.2 | -197.4 | 197.4 | -110.1 | 110.1 | -186.5 | 186.5 | -166.9 | 166.9 | -105.4 | 105.4 | -120.8 | 120.8 | -147.1 | 147.1 | -86.3 | 86.3 | PAN115 | TX | T5
6003 | 6171 | 18.2 | -18.2 | 16.3 | -16.3 | 24.6 | -24.6 | 14.1 | -14.1 | 13.4 | -13.3 | 20.1 | -20.1 | -10.4 | 10.4 | 14.7 | -14.7 | 18.2 | -18.2 | PANII230 | PAC230 | 1C
6003 | 6470 | 70.5 | -70.4 | 59.7 | -59.7 | 62.6 | -62.6 | 56.8 | -56.8 | 48.8 | -48.8 | 51.1 | -51.1 | 46 | -46 | 46.7 | -46.7 | 46.3 | -46.3 | PANII230 | 24DIC230 | 2C
6003 | 6840 | -115.6 | 115.9 | -102.2 | 102.4 | -25.8 | 25.8 | -111.3 | 111.5 | -94.7 | 94.9 | -29.3 | 29.3 | -35.4 | 35.5 | -73.8 | 73.9 | -33.8 | 33.8 | PANII230 | PAN 3 230 | 3A
6003 | 6840 | -115.6 | 115.9 | -102.2 | 102.4 | -25.8 | 25.8 | -111.3 | 111.5 | -94.7 | 94.9 | -29.3 | 29.3 | -35.4 | 35.5 | -73.8 | 73.9 | -33.8 | 33.8 | PANII230 | PAN 3 230 | 2A
6003 | 6882 | -16.1 | 16.1 | -3.9 | 3.9 | -110.8 | 110.9 | 23 | -23 | 19.4 | -19.4 | -78.3 | 78.3 | -85.8 | 85.8 | -9.2 | 9.2 | -51 | 51 | PANII230 | GON230 | 4A
6003 | 6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PANII230 | SAB230 | 4A
6003 | 6801 | -30.3 | 30.4 | -14.2 | 14.2 | -120.4 | 121.2 | 12 | -12 | 11.4 | -11.4 | -85.9 | 86.3 | -97.8 | 98.3 | -16.9 | 16.9 | -57.5 | 57.7 | PANII230 | SAB230 | 5A
6005 | 6240 | -187.5 | 190.8 | -170.2 | 173 | -30.6 | 30.6 | -181.3 | 184.4 | -156.1 | 158.4 | -41.6 | 41.8 | -29.1 | 29.1 | -118.7 | 120 | -45.8 | 46 | CHO230 | EHIG230 | 3B
6005 | 6240 | -187.5 | 190.8 | -170.2 | 173 | -30.6 | 30.6 | -181.3 | 184.4 | -156.1 | 158.4 | -41.6 | 41.8 | -29.1 | 29.1 | -118.7 | 120 | -45.8 | 46 | CHO230 | EHIG230 | 4B
6005 | 6830 | -271.9 | 279.2 | -249.8 | 255.9 | -97.6 | 98.5 | -263.2 | 270.1 | -233.4 | 238.7 | -106.3 | 107.4 | -104.7 | 105.8 | -196 | 199.7 | -109.5 | 110.7 | CHO230 | ANT230 | 9A
6005 | 6840 | 202.3 | -200.8 | 187.3 | -186.1 | 26.1 | -26 | 201.5 | -200.1 | 176.6 | -175.5 | 42.8 | -42.7 | 63.3 | -63.2 | 135.2 | -134.6 | 50 | -49.9 | CHO230 | PAN 3 230 | 7B
6005 | 6840 | 202.3 | -200.8 | 187.3 | -186.1 | 26.1 | -26 | 201.5 | -200.1 | 176.6 | -175.5 | 42.8 | -42.7 | 63.3 | -63.2 | 135.2 | -134.6 | 50 | -49.9 | CHO230 | PAN 3 230 | 8B
6005 | 6596 | -221.1 | 227.2 | -200.7 | 205.7 | -58.6 | 59 | -212.4 | 217.9 | -184.4 | 188.6 | -67.4 | 67.9 | -59.6 | 60 | -147 | 149.6 | -70.6 | 71.2 | LSA230 | SCR230 | 0A
6008 | 6182 | -77.1 | 77.8 | -73.2 | 73.8 | -32.7 | 32.9 | -76.9 | 77.5 | -69.2 | 69.8 | -37.2 | 37.4 | -31.5 | 31.6 | -55.7 | 56.1 | -38.7 | 38.8 | LSA230 | VEL230 | 51
6008 | 6182 | -77.1 | 77.8 | -73.2 | 73.8 | -32.7 | 32.9 | -76.9 | 77.5 | -69.2 | 69.8 | -37.2 | 37.4 | -31.5 | 31.6 | -55.7 | 56.1 | -38.7 | 38.8 | LSA230 | VEL230 | 52
6008 | 6240 | 209.9 | -204.7 | 187.1 | -182.9 | 51.6 | -51.3 | 199.7 | -195 | 170.1 | -166.6 | 59 | -58.6 | 50 | -49.7 | 132 | -129.9 | 61.7 | -61.3 | LSA230 | EHIG230 | 3C
6008 | 6240 | 209.9 | -204.7 | 187.1 | -182.9 | 51.6 | -51.3 | 199.7 | -195 | 170.1 | -166.6 | 59 | -58.6 | 50 | -49.7 | 132 | -129.9 | 61.7 | -61.3 | LSA230 | EHIG230 | 4C
6008 | 6460 | 27.9 | -27.9 | 29.1 | -29.1 | -12.6 | 12.6 | 32.7 | -32.6 | 29.7 | -29.6 | -3.3 | 3.3 | -15.2 | 15.2 | 14.9 | -14.8 | 0.3 | -0.3 | LSA230 | ECO230 | 2D
6008 | 6460 | 27.9 | -27.9 | 29.1 | -29.1 | -12.6 | 12.6 | 32.7 | -32.6 | 29.7 | -29.6 | -3.3 | 3.3 | -15.2 | 15.2 | 14.9 | -14.8 | 0.3 | -0.3 | LSA230 | ECO230 | 3D
6008 | 6520 | -117.6 | 118.5 | -107.9 | 108.7 | -33.9 | 34 | -112 | 112.8 | -97.7 | 98.4 | -38.4 | 38.5 | -31.8 | 31.8 | -74.9 | 75.2 | -39.9 | 40 | LSA230 | SBA230 | 4A
6008 | 6520 | -117.6 | 118.5 | -107.9 | 108.7 | -33.9 | 34 | -112 | 112.8 | -97.7 | 98.4 | -38.4 | 38.5 | -31.8 | 31.8 | -74.9 | 75.2 | -39.9 | 40 | LSA230 | SBA230 | 5A
6008 | 6596 | 95.5 | -95.2 | 86 | -85.7 | -16.8 | 16.8 | 90.2 | -89.9 | 73.6 | -73.4 | -8 | 8 | -27.8 | 27.8 | 41.6 | -41.5 | -4.7 | 4.7 | LSA230 | SCR230 | 0B
6008 | 6596 | 95.5 | -95.2 | 86 | -85.7 | -16.8 | 16.8 | 90.2 | -89.9 | 73.6 | -73.4 | -8 | 8 | -27.8 | 27.8 | 41.6 | -41.5 | -4.7 | 4.7 | LSA230 | SCR230 | 9C
6008 | 6885 | -69.7 | 69.8 | -65.6 | 65.7 | -14.4 | 14.4 | -70 | 70.1 | -62.1 | 62.2 | -21.1 | 21.1 | -10.4 | 10.4 | -45.8 | 45.8 | -23.5 | 23.5 | LSA230 | LHU230 | 5A
6008 | 6885 | -69.7 | 69.8 | -65.6 | 65.7 | -14.4 | 14.4 | -70 | 70.1 | -62.1 | 62.1 | -21.1 | 21.1 | -10.4 | 10.4 | -45.8 | 45.8 | -23.5 | 23.5 | LSA230 | LHU230 | 6A
6011 | 6182 | 67.3 | -66.6 | 68.9 | -68.3 | 36.2 | -36 | 70.3 | -69.7 | 67.8 | -67.2 | 42 | -41.7 | 32.6 | -32.5 | 56 | -55.6 | 43.9 | -43.7 | MDN230 | VEL230 | 5D
6011 | 6182 | 67.3 | -66.6 | 68.9 | -68.3 | 36.2 | -36 | 70.3 | -69.7 | 67.8 | -67.2 | 42 | -41.7 | 32.6 | -32.5 | 56 | -55.6 | 43.9 | -43.7 | MDN230 | VEL230 | 6D
6011 | 6380 | -103.4 | 103.7 | -104.1 | 104.3 | -49 | 49.1 | -97.6 | 97.9 | -95.8 | 96 | -51 | 51.1 | -34 | 34.1 | -79.9 | 80 | -51.8 | 51.9 | MDN230 | BOQIII230 | 9A
6011 | 7013 | 21.1 | -21.1 | 15.9 | -15.9 | 15.5 | -15.5 | 15.3 | -15.3 | 12.3 | -12.3 | 11.7 | -11.7 | 23.2 | -23.2 | 12.9 | -12.9 | 10.1 | -10.1 | MDN230 | TX | T1
6011 | 7014 | 13.2 | -13.2 | 10 | -10 | 9.7 | -9.7 | 9.6 | -9.6 | 7.7 | -7.7 | 7.3 | -7.3 | 14.5 | -14.5 | 8.1 | -8.1 | 6.3 | -6.3 | MDN230 | TX | T2
6011 | 7015 | 12.7 | -12.7 | 9.5 | -9.5 | 9.5 | -9.5 | 9.2 | -9.2 | 7.4 | -7.4 | 7.2 | -7.2 | 14.2 | -14.2 | 7.8 | -7.8 | 6.3 | -6.3 | MDN230 | TX | T3
6011 | 6800 | -9.3 | 9.3 | -3 | 3 | -16.3 | 16.3 | -11.1 | 11.1 | -4.9 | 4.9 | -16.3 | 16.3 | -34.8 | 34.8 | -7.1 | 7.1 | -15.9 | 16 | MDN230 | CAL230 | 7A
6011 | 6800 | -9.3 | 9.3 | -3 | 3 | -16.3 | 16.3 | -11.1 | 11.1 | -4.9 | 4.9 | -16.3 | 16.3 | -34.8 | 34.8 | -7.1 | 7.1 | -15.9 | 16 | MDN230 | CAL230 | 8A
6012 | 6087 | -20.7 | 20.8 | -15.3 | 15.3 | -18.7 | 18.8 | -17 | 17.1 | -12.9 | 13 | -16 | 16.1 | -27.4 | 27.5 | -14.5 | 14.5 | -14.9 | 14.9 | MDN115 | CAL115 | 15
6012 | 6087 | -20.7 | 20.8 | -15.3 | 15.3 | -18.7 | 18.8 | -17 | 17.1 | -12.9 | 13 | -16 | 16.1 | -27.4 | 27.5 | -14.5 | 14.5 | -14.9 | 14.9 | MDN115 | CAL115 | 16
6012 | 7013 | 7.3 | -7.3 | 4.5 | -4.5 | 12.1 | -12.1 | 6.1 | -6.1 | 4.1 | -4.1 | 10.5 | -10.5 | 16.6 | -16.6 | 6.3 | -6.3 | 9.9 | -9.9 | MDN115 | TX | T1
6012 | 7014 | 3.6 | -3.6 | 2.2 | -2.2 | 6.7 | -6.7 | 3.1 | -3.1 | 2 | -2 | 5.9 | -5.9 | 9.1 | -9.1 | 3.3 | -3.3 | 5.6 | -5.6 | MDN115 | TX | T2
6012 | 7015 | 4.5 | -4.5 | 2.8 | -2.8 | 7.1 | -7.1 | 3.7 | -3.7 | 2.5 | -2.5 | 6.2 | -6.2 | 9.8 | -9.8 | 3.8 | -3.8 | 5.8 | -5.8 | MDN115 | TX | T3
6013 | 7013 | -28.4 | 28.4 | -20.5 | 20.5 | -27.6 | 27.6 | -21.4 | 21.4 | -16.4 | 16.4 | -22.2 | 22.2 | -39.7 | 39.7 | -19.2 | 19.2 | -20 | 20 | MDN34 | TX | T1
6013 | 7014 | -16.8 | 16.8 | -12.1 | 12.1 | -16.4 | 16.4 | -12.7 | 12.7 | -9.7 | 9.7 | -13.2 | 13.2 | -23.6 | 23.6 | -11.4 | 11.4 | -11.9 | 11.9 | MDN34 | TX | T2
6013 | 7015 | -17.2 | 17.2 | -12.4 | 12.4 | -16.6 | 16.6 | -12.9 | 12.9 | -9.9 | 9.9 | -13.4 | 13.4 | -23.9 | 23.9 | -11.6 | 11.6 | -12 | 12 | MDN34 | TX | T3
6014 | 6380 | 24.3 | -24.3 | 30.4 | -30.4 | 6.7 | -6.7 | 20.6 | -20.6 | 26.4 | -26.3 | 6.7 | -6.7 | -3 | 3 | 20.4 | -20.4 | 6.7 | -6.7 | PRO230 | BOQIII230 | 9B
6014 | 6011 | 59.8 | -59.6 | 63.4 | -63.2 | 25.6 | -25.6 | 55.1 | -54.9 | 57.5 | -57.3 | 26.6 | -26.5 | 13.5 | -13.5 | 47 | -46.9 | 26.9 | -26.8 | PRO230 | MDN230 | 39
6014 | 6515 | -27.9 | 27.9 | -20.7 | 20.7 | -2.9 | 2.9 | -23.7 | 23.7 | -16.6 | 16.6 | -1.9 | 1.9 | -6.2 | 6.2 | -11.9 | 11.9 | -1.4 | 1.4 | PRO230 | PRO2-230 | 1
6014 | 6515 | -27.9 | 27.9 | -20.7 | 20.7 | -2.9 | 2.9 | -23.7 | 23.7 | -16.6 | 16.6 | -1.9 | 1.9 | -6.2 | 6.2 | -11.9 | 11.9 | -1.4 | 1.4 | PRO230 | PRO2-230 | 2
6018 | 6173 | -10.9 | 11 | -9.4 | 9.4 | -22.2 | 22.4 | -2.5 | 2.5 | -3.6 | 3.6 | -17 | 17.1 | -20.8 | 20.9 | -7.7 | 7.7 | -10.4 | 10.5 | CAC115 | STR115 | 1A
6018 | 6173 | -10.9 | 11 | -9.4 | 9.4 | -22.2 | 22.4 | -2.5 | 2.5 | -3.6 | 3.6 | -17 | 17.1 | -20.8 | 20.9 | -7.7 | 7.7 | -10.4 | 10.5 | CAC115 | STR115 | 2A
6024 | 6060 | -28.9 | 29.1 | -33.9 | 34.2 | -46 | 46.5 | -19.9 | 20 | -26.5 | 26.7 | -38.9 | 39.3 | -35.4 | 35.7 | -28.5 | 28.8 | -32.7 | 33 | CHI115 | LM2115 | 3B
6059 | 6173 | -87.7 | 88.1 | -74 | 74.3 | -77.2 | 77.5 | -68.1 | 68.3 | -59.4 | 59.6 | -65.2 | 65.4 | -68.6 | 68.8 | -59.1 | 59.3 | -55.5 | 55.7 | LM1115 | STR115 | 2B
6059 | 6290 | -79.1 | 79.2 | -66.8 | 66.8 | -69.7 | 69.7 | -61.4 | 61.4 | -53.6 | 53.6 | -58.8 | 58.8 | -61.9 | 61.9 | -53.3 | 53.3 | -50.1 | 50.1 | LM1115 | CATII115 | 1C
6060 | 6170 | 1.3 | -1.3 | 2 | -2 | 13.4 | -13.4 | -3.6 | 3.6 | -1.2 | 1.2 | 10.3 | -10.3 | -8.6 | 8.6 | 2.6 | -2.6 | 5.7 | -5.7 | LM2115 | CPA115 | 4B
6096 | 6179 | 15.5 | -15.5 | 37.1 | -37.1 | 5.8 | -5.8 | 21.9 | -21.8 | 39.7 | -39.7 | 12.3 | -12.2 | 16 | -16 | 32.1 | -32.1 | 14.5 | -14.5 | FOR230 | GUA230 | 18
6096 | 6263 | -41.4 | 41.6 | -43 | 43.3 | -44.5 | 44.9 | -44.3 | 44.6 | -45.1 | 45.4 | -45.7 | 46 | -39.3 | 39.5 | -45.6 | 46 | -44.9 | 45.2 | FOR230 | ESP230 | 0A
6096 | 6800 | 12.9 | -12.9 | 2.9 | -2.9 | 19.4 | -19.4 | 11.2 | -11.2 | 2.7 | -2.7 | 16.7 | -16.7 | 46.6 | -46.6 | 6.8 | -6.8 | 15.2 | -15.2 | FOR230 | CAL230 | 7B
6096 | 6800 | 12.9 | -12.9 | 2.9 | -2.9 | 19.4 | -19.4 | 11.2 | -11.2 | 2.7 | -2.7 | 16.7 | -16.7 | 46.6 | -46.6 | 6.8 | -6.8 | 15.2 | -15.2 | FOR230 | CAL230 | 8B
6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAY230 | CHE230 | 1A
6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAY230 | CHE230 | 2A
6171 | 6861 | -2.4 | 2.4 | -2.9 | 2.9 | 7.8 | -7.8 | -2.6 | 2.6 | -2.4 | 2.4 | 6.4 | -6.4 | 16.1 | -16.1 | 0.3 | -0.3 | 5.8 | -5.8 | PAC230 | CHE230 | 1B
6173 | 6290 | 79.5 | -79.2 | 67 | -66.8 | 69.9 | -69.7 | 61.6 | -61.4 | 53.7 | -53.6 | 59 | -58.8 | 62.1 | -61.9 | 53.5 | -53.3 | 50.2 | -50.1 | STR115 | CATII115 | 1B
6179 | 6182 | 76 | -75.5 | 69.1 | -68.7 | 46.8 | -46.6 | 77.8 | -77.3 | 67.8 | -67.5 | 51.3 | -51 | 51.3 | -51.1 | 58.1 | -57.8 | 52.5 | -52.3 | GUA230 | VEL230 | 16
6179 | 6182 | 76 | -75.5 | 69.1 | -68.7 | 46.8 | -46.6 | 77.8 | -77.3 | 67.8 | -67.5 | 51.3 | -51 | 51.3 | -51.1 | 58.1 | -57.8 | 52.5 | -52.3 | GUA230 | VEL230 | 17
6182 | 6520 | 12.7 | -12.7 | 17.6 | -17.6 | 31.3 | -31.3 | 20.8 | -20.8 | 23.6 | -23.6 | 35.8 | -35.8 | 31.4 | -31.3 | 25.4 | -25.4 | 37.3 | -37.2 | VEL230 | SBA230 | 4B
6182 | 6520 | 12.7 | -12.7 | 17.6 | -17.6 | 31.3 | -31.3 | 20.8 | -20.8 | 23.6 | -23.6 | 35.8 | -35.8 | 31.4 | -31.3 | 25.4 | -25.4 | 37.3 | -37.2 | VEL230 | SBA230 | 5B
6182 | 6550 | 62.8 | -62.7 | 58.9 | -58.8 | 23.1 | -23.1 | 62 | -61.9 | 55.4 | -55.4 | 27 | -27 | 22 | -22 | 43.4 | -43.4 | 28.2 | -28.2 | VEL230 | BEV230 | 6C
6182 | 6969 | 89.6 | -88.8 | 83.5 | -82.8 | 45.2 | -45 | 86 | -85.2 | 77.8 | -77.1 | 47.4 | -47.1 | 46.3 | -46.1 | 64.9 | -64.5 | 47.8 | -47.6 | VEL230 | STG2A230 | 5C
6260 | 6263 | -40.7 | 40.8 | -39.3 | 39.4 | -39.2 | 39.2 | -40.5 | 40.6 | -38.7 | 38.8 | -38 | 38 | -39.8 | 39.9 | -38.1 | 38.2 | -36.2 | 36.3 | CHA230 | ESP230 | 0B
6260 | 6340 | 27.6 | -27.5 | 31.8 | -31.7 | 30 | -29.9 | 30.7 | -30.5 | 33.8 | -33.7 | 31.7 | -31.5 | 25.9 | -25.8 | 33.4 | -33.2 | 31.5 | -31.4 | CHA230 | CAN230 | 30
6340 | 6179 | 24.9 | -24.8 | 29.4 | -29.4 | 25 | -24.9 | 28.4 | -28.3 | 31.8 | -31.7 | 27.5 | -27.5 | 23.8 | -23.8 | 31.5 | -31.4 | 27.8 | -27.7 | CAN230 | GUA230 | &1
6460 | 6713 | 273.4 | -264.8 | 247.2 | -240.2 | 63.2 | -62.8 | 261.1 | -253.3 | 226.4 | -220.5 | 73.8 | -73.2 | 71.7 | -71.1 | 177 | -173.4 | 77.9 | -77.2 | ECO230 | BUR230 | 2C
6460 | 6713 | 273.4 | -264.8 | 247.2 | -240.2 | 63.2 | -62.8 | 261.1 | -253.3 | 226.4 | -220.5 | 73.8 | -73.2 | 71.7 | -71.1 | 177 | -173.4 | 77.9 | -77.2 | ECO230 | BUR230 | 3C
6470 | 6861 | -13.2 | 13.2 | -11.4 | 11.4 | -0.1 | 0.1 | -11.5 | 11.5 | -9.3 | 9.3 | 0 | 0 | -8 | 8 | -6 | 6 | 0 | 0 | 24DIC230 | CHE230 | 2B
6596 | 6830 | 22.8 | -22.7 | 16.6 | -16.6 | -92.7 | 92.9 | 13.6 | -13.6 | -0.5 | 0.5 | -83.9 | 84.1 | -115.7 | 116 | -39.5 | 39.5 | -80.6 | 80.8 | SCR230 | ANT230 | 9B
6713 | 6840 | 218.3 | -217.4 | 201.3 | -200.5 | 30.5 | -30.4 | 215.3 | -214.3 | 188.7 | -188 | 46.8 | -46.7 | 36.7 | -36.7 | 144.6 | -144.2 | 53.3 | -53.2 | BUR230 | PAN 3 230 | 3B
6713 | 6840 | 218.3 | -217.4 | 201.3 | -200.5 | 30.5 | -30.4 | 215.3 | -214.3 | 188.7 | -188 | 46.8 | -46.7 | 36.7 | -36.7 | 144.6 | -144.2 | 53.3 | -53.2 | BUR230 | PAN 3 230 | 2B
6801 | 6840 | -4.6 | 4.6 | -19.8 | 19.8 | 143.2 | -142.8 | -56.2 | 56.3 | -49.5 | 49.5 | 97.9 | -97.7 | 110.5 | -110.2 | -6.3 | 6.3 | 59.5 | -59.4 | SAB230 | PAN 3 230 | 58
6801 | 6840 | -4.6 | 4.6 | -19.8 | 19.8 | 143.2 | -142.8 | -56.2 | 56.3 | -49.5 | 49.5 | 97.9 | -97.7 | 110.5 | -110.2 | -6.3 | 6.3 | 59.5 | -59.4 | SAB230 | PAN 3 230 | 59
6801 | 6405 | -79.5 | 79.6 | -49.2 | 49.2 | -244.7 | 245.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -181.6 | 182.2 | -202.4 | 203.1 | -49.2 | 49.2 | -118.5 | 118.7 | SAB230 | TEL230 | 62
6801 | 6405 | -79.5 | 79.6 | -49.2 | 49.2 | -244.7 | 245.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -181.6 | 182.2 | -202.4 | 203.1 | -49.2 | 49.2 | -118.5 | 118.7 | SAB230 | TEL230 | 5B
6801 | 6882 | 31.4 | -31.3 | 15.1 | -15 | 119.8 | -119.1 | -10.5 | 10.5 | -10.3 | 10.3 | 85.4 | -85 | 97.6 | -97.1 | 17.5 | -17.4 | 57.2 | -57.1 | SAB230 | GON230 | 4B
6167 | 6173 | 94.7 | -94.7 | 80.1 | -80.1 | 96.1 | -96.1 | 67.5 | -67.5 | 60.3 | -60.3 | 79.3 | -79.3 | 86.3 | -86.3 | 64.1 | -64.1 | 63.4 | -63.4 | STR230 | STR115 | T1
6167 | 6173 | 94.7 | -94.7 | 80.1 | -80.1 | 96.1 | -96.1 | 67.5 | -67.5 | 60.3 | -60.3 | 79.3 | -79.3 | 86.3 | -86.3 | 64.1 | -64.1 | 63.4 | -63.4 | STR230 | STR115 | T2
6167 | 6801 | -94.7 | 94.8 | -80.1 | 80.1 | -96.1 | 96.1 | -67.5 | 67.5 | -60.3 | 60.3 | -79.3 | 79.3 | -86.3 | 86.4 | -64.1 | 64.1 | -63.4 | 63.4 | STR230 | SAB230 | 1
6167 | 6801 | -94.7 | 94.8 | -80.1 | 80.1 | -96.1 | 96.1 | -67.5 | 67.5 | -60.3 | 60.3 | -79.3 | 79.3 | -86.3 | 86.4 | -64.1 | 64.1 | -63.4 | 63.4 | STR230 | SAB230 | 2
6885 | 6550 | -69.8 | 70.5 | -66 | 66.6 | -30.7 | 30.9 | -69 | 69.7 | -62.6 | 63.1 | -34.6 | 34.7 | -29.7 | 29.8 | -50.8 | 51.2 | -35.8 | 36 | LHU230 | BEV230 | 6B
6885 | 6969 | -34.4 | 34.4 | -35.2 | 35.3 | 1.8 | -1.8 | -40.5 | 40.5 | -37.2 | 37.2 | -7.6 | 7.7 | 8.9 | -8.9 | -24.8 | 24.8 | -11.2 | 11.3 | LHU230 | STG2A230 | 5B
6885 | 6411 | -5.9 | 5.9 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5.1 | 5.1 | -4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7 | 2.7 | 0 | 0 | LHU230 | LOL230 | 1
6885 | 6411 | -5.9 | 5.9 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5.1 | 5.1 | -4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7 | 2.7 | 0 | 0 | LHU230 | LOL230 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0