## Ram
Flujo DC (MW) |  | 1.- Día Hábil (laborable) |  |  | 2.- Día Semihábil (sábado) |  |  | 3.- Domingo o Feriado
Desde | Hasta | Punta | Resto | Valle | Punta | Resto | Valle | Punta | Resto | Valle |  |  | Identificador
Nodo 1 | Nodo 2 | (pico) | (medio) | (mínimo) | (pico) | (medio) | (mínimo) | (pico) | (medio) | (mínimo) | AT4 |  | ID - CKT
6001 | 6003 | 74.5 | 65 | -1.9 | 79.4 | 64.9 | 4.8 | 7.4 | 45.6 | 15.6 | PAN230 | PANII230 | 1D | 230-1C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6003 | TRUE | TRUE
6001 | 6003 | 74.5 | 65 | -1.9 | 79.4 | 64.9 | 4.8 | 7.4 | 45.6 | 15.6 | PAN230 | PANII230 | 2D | 230-2C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6003 | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -184.2 | -169.8 | -30.4 | -180.6 | -158.1 | -43.3 | -61.5 | -122.4 | -48.4 | PAN230 | CHO230 | 3A | 230-3A | 40.48 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6005 | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -300.1 | -266.7 | -171.5 | -248.6 | -220.5 | -156.8 | -172.5 | -197.5 | -126.2 | PAN230 | PAN 3 230 | 8A | 230-48A | 3.18 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6840 | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -300.1 | -266.7 | -171.5 | -248.6 | -220.5 | -156.8 | -172.5 | -197.5 | -126.2 | PAN230 | PAN 3 230 | 7A | 230-47A | 3.18 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6840 | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -184.2 | -169.8 | -30.4 | -180.6 | -158.1 | -43.3 | -61.5 | -122.4 | -48.4 | PAN230 | CHO230 | 4A | 230-4A | 40.48 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6005 | TRUE | TRUE
6001 | 7000 | 225.6 | 204.5 | 112.2 | 192.5 | 172.7 | 107.5 | 124.7 | 151 | 87.6 | PAN230 | TX | T1 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7001 | 124 | 112.4 | 61.7 | 105.8 | 94.9 | 59.1 | 68.5 | 83 | 48.1 | PAN230 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7002 | 244.4 | 221.6 | 121.6 | 208.6 | 187.1 | 116.5 | 135.1 | 163.6 | 94.9 | PAN230 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7003 | 225.6 | 204.5 | 112.2 | 192.5 | 172.7 | 107.5 | 124.7 | 151 | 87.6 | PAN230 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 6018 | 54 | 47.1 | 17.1 | 47.1 | 40.3 | 20.1 | 24.3 | 34.2 | 13.9 | PAN115 | CAC115 | 12 | 115-12 | 0.81 | 120 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 98.8 | 86.2 | 31.4 | 86.2 | 73.8 | 36.7 | 44.5 | 62.6 | 25.5 | PAN115 | CAC115 | 37 | 115-37 | 0.81 | 142 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 95 | 82.9 | 30.2 | 82.9 | 71 | 35.3 | 42.8 | 60.2 | 24.5 | PAN115 | CAC115 | 62 | 115-62 | 0.81 | 156 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6024 | 47.5 | 53.1 | 41 | 46.9 | 50.5 | 38.8 | 26.4 | 43.7 | 41.3 | PAN115 | CHI115 | 3A | 115-3A | 22.85 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6024 | TRUE | TRUE
6002 | 6170 | 5 | 4.9 | -7.3 | 10.2 | 8.3 | -4 | -24.8 | 4.4 | 1.1 | PAN115 | CPA115 | 4A | 115-4A | 31.18 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6170 | TRUE | TRUE
6002 | 7000 | -225.6 | -204.5 | -112.2 | -192.5 | -172.7 | -107.5 | -124.7 | -151 | -87.6 | PAN115 | TX | T1 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7001 | -124 | -112.4 | -61.7 | -105.8 | -94.9 | -59.1 | -68.5 | -83 | -48.1 | PAN115 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7002 | -244.4 | -221.6 | -121.6 | -208.6 | -187.1 | -116.5 | -135.1 | -163.6 | -94.9 | PAN115 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7003 | -225.6 | -204.5 | -112.2 | -192.5 | -172.7 | -107.5 | -124.7 | -151 | -87.6 | PAN115 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6003 | 6171 | 19.7 | 17.6 | 25.4 | 15.5 | 14.4 | 20.8 | -9.4 | 15.4 | 18.6 | PANII230 | PAC230 | 1C | 230-1C | 19.01 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6171 | TRUE | TRUE
6003 | 6470 | 73.2 | 61.8 | 63.7 | 59.3 | 50.6 | 52.3 | 47.1 | 47.9 | 46.8 | PANII230 | 24DIC230 | 2C | 230-2C | 10.67 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6470 | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -117.9 | -103.7 | -25.8 | -114.3 | -96.1 | -29.6 | -34.6 | -74.4 | -34.8 | PANII230 | PAN 3 230 | 3A | 230-13A | 14.55 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6840 | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -117.9 | -103.7 | -25.8 | -114.3 | -96.1 | -29.6 | -34.6 | -74.4 | -34.8 | PANII230 | PAN 3 230 | 2A | 230-12A | 14.55 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6840 | TRUE | TRUE
6003 | 6882 | -14.5 | -3.1 | -115.3 | 24.4 | 20.1 | -82.2 | -89.6 | -8.8 | -51.8 | PANII230 | GON230 | 4A | 230-54A | 5.34 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6882 | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | [9 empty] | PANII230 | SAB230 | 4A | 230-54A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6801 | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | -29.3 | -13.8 | -125.2 | 13 | 11.8 | -90.1 | -101.9 | -16.7 | -58.5 | PANII230 | SAB230 | 5A | 230-55A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6801 | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -193.3 | -176.4 | -30.4 | -186.8 | -161.7 | -41.8 | -28.5 | -122.4 | -46.8 | CHO230 | EHIG230 | 3B | 230-3B | 60.81 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6240 | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -193.3 | -176.4 | -30.4 | -186.8 | -161.7 | -41.8 | -28.5 | -122.4 | -46.8 | CHO230 | EHIG230 | 4B | 230-4B | 60.81 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6240 | TRUE | TRUE
6005 | 6830 | -279.5 | -254.6 | -98.6 | -270.4 | -238.2 | -107.5 | -105.8 | -199.3 | -111.4 | CHO230 | ANT230 | 9A | 230-49A | 95.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6830 | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 206.7 | 191.2 | 26 | 205.7 | 179.9 | 42.9 | 64.1 | 137.4 | 51.1 | CHO230 | PAN 3 230 | 7B | 230-47B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6840 | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 206.7 | 191.2 | 26 | 205.7 | 179.9 | 42.9 | 64.1 | 137.4 | 51.1 | CHO230 | PAN 3 230 | 8B | 230-48B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6840 | TRUE | TRUE
6005 | 6596 | -226.1 | -204.8 | -58.7 | -217 | -188.4 | -67.7 | -59.6 | -149.5 | -71.5 | LSA230 | SCR230 | 0A | 230-50A | 120.19 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -77.5 | -73.5 | -32.8 | -77.1 | -69.6 | -37.4 | -31.5 | -56.2 | -39.1 | LSA230 | VEL230 | 51 | 230-51 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -77.5 | -73.5 | -32.8 | -77.1 | -69.6 | -37.4 | -31.5 | -56.2 | -39.1 | LSA230 | VEL230 | 52 | 230-52 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 208.2 | 187.1 | 51.5 | 198.3 | 170.5 | 59.1 | 49.6 | 132.7 | 62.3 | LSA230 | EHIG230 | 3C | 230-3C | 81.93 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6240 | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 208.2 | 187.1 | 51.5 | 198.3 | 170.5 | 59.1 | 49.6 | 132.7 | 62.3 | LSA230 | EHIG230 | 4C | 230-4C | 81.93 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6240 | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | 28.4 | 29.1 | -13.1 | 33.1 | 29.1 | -3.7 | -15.4 | 14.6 | 0.4 | LSA230 | ECO230 | 2D | 230-12D | 44.65 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6460 | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | 28.4 | 29.1 | -13.1 | 33.1 | 29.1 | -3.7 | -15.4 | 14.6 | 0.4 | LSA230 | ECO230 | 3D | 230-13D | 44.65 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6460 | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -118.5 | -108.7 | -33.9 | -112.7 | -98.5 | -38.5 | -31.7 | -75.5 | -40.2 | LSA230 | SBA230 | 4A | 230-14A | 68.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6520 | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -118.5 | -108.7 | -33.9 | -112.7 | -98.5 | -38.5 | -31.7 | -75.5 | -40.2 | LSA230 | SBA230 | 5A | 230-15A | 68.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6520 | TRUE | TRUE
6008 | 6596 | 94.6 | 84.5 | -17.2 | 89.4 | 72.7 | -8.3 | -28.3 | 41 | -4.4 | LSA230 | SCR230 | 0B | 230-50B | 36 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6596 | 94.6 | 84.5 | -17.2 | 89.4 | 72.7 | -8.3 | -28.3 | 41 | -4.4 | LSA230 | SCR230 | 9C | 230-49C | 36 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6885 | -69 | -65.3 | -14.1 | -69.8 | -61.8 | -20.9 | -10 | -45.7 | -23.7 | LSA230 | LHU230 | 5A | 230-5A | 7 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6885 | TRUE | TRUE
6008 | 6885 | -69 | -65.3 | -14.1 | -69.8 | -61.8 | -20.9 | -10 | -45.7 | -23.7 | LSA230 | LHU230 | 6A | 230-6A | 7 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6885 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 67.3 | 68.8 | 36.5 | 70 | 67.6 | 42.3 | 33.1 | 56.3 | 44.5 | MDN230 | VEL230 | 5D | 230-5C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 67.3 | 68.8 | 36.5 | 70 | 67.6 | 42.3 | 33.1 | 56.3 | 44.5 | MDN230 | VEL230 | 6D | 230-6C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6380 | -103.5 | -104.1 | -49.3 | -97.6 | -95.9 | -51.3 | -34.3 | -80.1 | -52.2 | MDN230 | BOQIII230 | 9A | 230-9A | 24.17 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6380 | TRUE | TRUE
6011 | 7013 | 21.1 | 15.9 | 15.4 | 15.4 | 12.1 | 11.5 | 23.1 | 12.8 | 9.7 | MDN230 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6011 | 7014 | 13.3 | 9.9 | 9.6 | 9.7 | 7.6 | 7.2 | 14.4 | 8 | 6.1 | MDN230 | TX | T2 |  |  | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6011 | 7015 | 12.7 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 7.3 | 7.1 | 14.1 | 7.8 | 6 | MDN230 | TX | T3 |  |  | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6011 | 6800 | -9.4 | -2.7 | -16.2 | -11 | -4.5 | -16.2 | -34.9 | -7 | -15.8 | MDN230 | CAL230 | 7A | 230-7A | 25.35 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6800 | TRUE | TRUE
6011 | 6800 | -9.4 | -2.7 | -16.2 | -11 | -4.5 | -16.2 | -34.9 | -7 | -15.8 | MDN230 | CAL230 | 8A | 230-8A | 25.35 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6800 | TRUE | TRUE
6012 | 6087 | -22 | -16.6 | -19.4 | -18.4 | -14.3 | -16.8 | -28 | -15.3 | -15.5 | MDN115 | CAL115 | 15 | 115-15 | 25.32 | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 6087 | TRUE | TRUE
6012 | 6087 | -22 | -16.6 | -19.4 | -18.4 | -14.3 | -16.8 | -28 | -15.3 | -15.5 | MDN115 | CAL115 | 16 | 115-16 | 25.32 | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 6087 | TRUE | TRUE
6012 | 7013 | 8 | 5.4 | 12.6 | 6.9 | 5.1 | 11.1 | 16.9 | 6.9 | 10.4 | MDN115 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 7014 | 4.1 | 2.7 | 7 | 3.6 | 2.6 | 6.3 | 9.4 | 3.7 | 5.9 | MDN115 | TX | T2 |  |  | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 7015 | 4.9 | 3.3 | 7.4 | 4.2 | 3.1 | 6.5 | 10 | 4.1 | 6 | MDN115 | TX | T3 |  |  | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7013 | -29.2 | -21.3 | -27.9 | -22.4 | -17.2 | -22.6 | -40 | -19.7 | -20.1 | MDN34 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7014 | -17.3 | -12.6 | -16.6 | -13.3 | -10.2 | -13.5 | -23.8 | -11.7 | -12 | MDN34 | TX | T2 |  |  | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7015 | -17.6 | -12.8 | -16.8 | -13.5 | -10.4 | -13.6 | -24.1 | -11.9 | -12.1 | MDN34 | TX | T3 |  |  | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6014 | 6380 | 24.1 | 30.3 | 6.7 | 20.5 | 26.2 | 6.7 | -3 | 20.4 | 6.7 | PRO230 | BOQIII230 | 9B | 230-9B | 29.95 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6014 | 6380 | TRUE | TRUE
6014 | 6011 | 59.6 | 63.3 | 25.7 | 54.9 | 57.3 | 26.6 | 13.6 | 47.1 | 27 | PRO230 | MDN230 | 39 | 230-39 | 54.12 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6014 | 6011 | TRUE | TRUE
6014 | 6515 | -28.1 | -20.9 | -3.1 | -24 | -16.7 | -2 | -6.5 | -12.1 | -1.5 | PRO230 | PRO2-230 | 1 | 230-1 | 0.1 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6014 | 6515 | TRUE | TRUE
6014 | 6515 | -28.1 | -20.9 | -3.1 | -24 | -16.7 | -2 | -6.5 | -12.1 | -1.5 | PRO230 | PRO2-230 | 2 | 230-2 | 0.1 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6014 | 6515 | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | -12 | -9.8 | -23 | -3.3 | -3.8 | -17.6 | -21.4 | -7.9 | -10.4 | CAC115 | STR115 | 1A | 115-1A | 47.81 | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6018 | 6173 | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | -12 | -9.8 | -23 | -3.3 | -3.8 | -17.6 | -21.4 | -7.9 | -10.4 | CAC115 | STR115 | 2A | 115-2A | 47.81 | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6018 | 6173 | TRUE | TRUE
6024 | 6060 | -30.6 | -34.8 | -47.5 | -21.1 | -27 | -40.1 | -36.5 | -29 | -33 | CHI115 | LM2115 | 3B | 115-3B | 32.08 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6024 | 6060 | TRUE | TRUE
6059 | 6173 | -89.3 | -74.3 | -77.4 | -69.2 | -59.3 | -65.2 | -68.7 | -58.6 | -54.4 | LM1115 | STR115 | 2B | 115-2B | 6.9 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6059 | 6173 | TRUE | TRUE
6059 | 6290 | -80.5 | -67 | -69.8 | -62.4 | -53.5 | -58.8 | -62 | -52.9 | -49.1 | LM1115 | CATII115 | 1C | 115-1C | 0.96 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6059 | 6290 | TRUE | TRUE
6060 | 6170 | 2.1 | 2.3 | 14.1 | -3 | -1.1 | 10.8 | -8.1 | 2.8 | 5.8 | LM2115 | CPA115 | 4B | 115-4B | 25.41 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6060 | 6170 | TRUE | TRUE
6096 | 6179 | 13 | 35.2 | 4.8 | 19.6 | 38 | 11.3 | 15 | 30.9 | 13.9 | FOR230 | GUA230 | 18 | 230-18 | 16.4 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6096 | 6179 | TRUE | TRUE
6096 | 6263 | -41.3 | -43 | -44.8 | -44.4 | -45.2 | -45.9 | -39.4 | -45.9 | -45.2 | FOR230 | ESP230 | 0A | 230-20A | 97.4 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6096 | 6263 | TRUE | TRUE
6096 | 6800 | 14.2 | 3.9 | 20 | 12.4 | 3.6 | 17.3 | 47.2 | 7.5 | 15.6 | FOR230 | CAL230 | 7B | 230-7B | 12.4 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6096 | 6800 | TRUE | TRUE
6096 | 6800 | 14.2 | 3.9 | 20 | 12.4 | 3.6 | 17.3 | 47.2 | 7.5 | 15.6 | FOR230 | CAL230 | 8B | 230-8B | 12.4 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6096 | 6800 | TRUE | TRUE
6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAY230 | CHE230 | 1A | 230-1A | 24.5 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6100 | 6861 | TRUE | TRUE
6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAY230 | CHE230 | 2A | 230-2A | 24.5 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6100 | 6861 | TRUE | TRUE
6171 | 6861 | -2.1 | -2.8 | 7.9 | -2.4 | -2.2 | 6.5 | 16.1 | 0.3 | 5.8 | PAC230 | CHE230 | 1B | 230-1B | 25.37 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6171 | 6861 | TRUE | TRUE
6173 | 6290 | 80.5 | 67 | 69.8 | 62.4 | 53.5 | 58.8 | 62 | 52.9 | 49.1 | STR115 | CATII115 | 1B | 115-1B | 6.69 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6173 | 6290 | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 74.6 | 68.2 | 46.3 | 76.5 | 67 | 50.8 | 50.8 | 57.6 | 52.4 | GUA230 | VEL230 | 16 | 230-16 | 84.81 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6179 | 6182 | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 74.6 | 68.2 | 46.3 | 76.5 | 67 | 50.8 | 50.8 | 57.6 | 52.4 | GUA230 | VEL230 | 17 | 230-17 | 84.81 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6179 | 6182 | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 12.7 | 17.6 | 31.2 | 20.6 | 23.8 | 35.8 | 31.2 | 25.6 | 37.5 | VEL230 | SBA230 | 4B | 230-14B | 42.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6520 | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 12.7 | 17.6 | 31.2 | 20.6 | 23.8 | 35.8 | 31.2 | 25.6 | 37.5 | VEL230 | SBA230 | 5B | 230-15B | 42.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6520 | TRUE | TRUE
6182 | 6550 | 62.6 | 59 | 23.4 | 62.1 | 55.5 | 27.3 | 22.3 | 43.7 | 28.8 | VEL230 | BEV230 | 6C | 230-6B | 8.66 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6550 | TRUE | TRUE
6182 | 6969 | 89.8 | 83.9 | 45.8 | 86.5 | 78 | 47.9 | 47.1 | 65.3 | 48.5 | VEL230 | STG2A230 | 5C | 230-5B | 74.87 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6969 | TRUE | TRUE
6260 | 6263 | -41.3 | -39.8 | -39.6 | -41.1 | -39.2 | -38.4 | -40.4 | -38.5 | -36.5 | CHA230 | ESP230 | 0B | 230-20B | 24.66 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6260 | 6263 | TRUE | TRUE
6260 | 6340 | 27 | 31.4 | 29.9 | 30.1 | 33.4 | 31.6 | 25.7 | 33.2 | 31.5 | CHA230 | CAN230 | 30 | 230-30 | 78.38 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6260 | 6340 | TRUE | TRUE
6340 | 6179 | 24.3 | 29 | 24.9 | 27.9 | 31.5 | 27.4 | 23.7 | 31.4 | 27.8 | CAN230 | GUA230 | &1 | 230-29 | 45.57 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6340 | 6179 | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 273.7 | 247.1 | 62.6 | 261.3 | 225.6 | 73.2 | 71.3 | 176.5 | 78 | ECO230 | BUR230 | 2C | 230-12C | 117.22 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6460 | 6713 | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 273.7 | 247.1 | 62.6 | 261.3 | 225.6 | 73.2 | 71.3 | 176.5 | 78 | ECO230 | BUR230 | 3C | 230-13C | 117.22 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6460 | 6713 | TRUE | TRUE
6470 | 6861 | -13 | -11.2 | 0.1 | -11.3 | -9.1 | 0.1 | -7.8 | -5.9 | 0.1 | 24DIV230 | CHE230 | 2B | 230-2B | 35.24 | 505 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 6470 | 6861 | TRUE | TRUE
6596 | 6830 | 22.6 | 15 | -93.1 | 13.5 | -1.5 | -84.2 | -116.3 | -40.4 | -80.4 | SCR230 | ANT230 | 9B | 230-49B | 24.99 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6596 | 6830 | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 225.4 | 206.7 | 29.5 | 221.8 | 192.6 | 46.1 | 36 | 146.9 | 53.7 | BUR230 | PAN 3 230 | 3B | 230-13B | 19.4 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6713 | 6840 | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 225.4 | 206.7 | 29.5 | 221.8 | 192.6 | 46.1 | 36 | 146.9 | 53.7 | BUR230 | PAN 3 230 | 2B | 230-12B | 19.4 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6713 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | -5.4 | -19.7 | 146.8 | -56.8 | -48.9 | 101.7 | 114.7 | -5.6 | 60.5 | SAB230 | PAN 3 230 | 58 | 230-1 | 45.69 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | -5.4 | -19.7 | 146.8 | -56.8 | -48.9 | 101.7 | 114.7 | -5.6 | 60.5 | SAB230 | PAN 3 230 | 59 | 230-2 | 45.69 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | -79.6 | -49.3 | -250.5 | 0 | 0 | -187.3 | -208.3 | -49.3 | -118.8 | SAB230 | TEL230 | 62 | 230-62 | 17.58 | 770 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 6801 | 6405 | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | -79.6 | -49.3 | -250.5 | 0 | 0 | -187.3 | -208.3 | -49.3 | -118.8 | SAB230 | TEL230 | 5B | 230-55B | 17.58 | 770 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6801 | 6405 | TRUE | TRUE
6801 | 6882 | 30.4 | 14.7 | 123.7 | -11.4 | -10.6 | 89.1 | 101.2 | 17.3 | 58 | SAB230 | GON230 | 4B | 230-54B | 46.51 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6801 | 6882 | TRUE | TRUE
6167 | 6173 | 96.9 | 80.5 | 96.6 | 69.1 | 60.2 | 79.7 | 86.7 | 63.6 | 62.2 | STR230 | STR115 | T1 |  |  | 250 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 6167 | 6173 | TRUE | TRUE
6167 | 6173 | 96.9 | 80.5 | 96.6 | 69.1 | 60.2 | 79.7 | 86.7 | 63.6 | 62.2 | STR230 | STR115 | T2 |  |  | 250 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6167 | 6173 | TRUE | TRUE
6167 | 6801 | -96.9 | -80.5 | -96.6 | -69.1 | -60.2 | -79.7 | -86.7 | -63.6 | -62.2 | STR230 | SAB230 | 1 | 230-1 | 2.1 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6167 | 6801 | TRUE | TRUE
6167 | 6801 | -96.9 | -80.5 | -96.6 | -69.1 | -60.2 | -79.7 | -86.7 | -63.6 | -62.2 | STR230 | SAB230 | 2 | 230-2 | 2.1 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6167 | 6801 | TRUE | TRUE
6885 | 6550 | -70.4 | -66.8 | -31.1 | -69.9 | -63.3 | -35.1 | -30.1 | -51.5 | -36.6 | LHU230 | BEV230 | 6B | 230-6B | 100.97 | 611 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 6885 | 6550 | TRUE | TRUE
6885 | 6969 | -32.3 | -33.7 | 2.9 | -39 | -35.8 | -6.7 | 10.1 | -23.9 | -10.9 | LHU230 | STG2A230 | 5B | 230-5B | 28.78 | 611 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6885 | 6969 | TRUE | TRUE
6885 | 6411 | -5.9 | -5 | 0 | -5.1 | -4.1 | 0 | 0 | -2.7 | 0 | LHU230 | LOL230 | 1 | 230-1 | 40 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6885 | 6411 | TRUE | TRUE
6885 | 6411 | -5.9 | -5 | 0 | -5.1 | -4.1 | 0 | 0 | -2.7 | 0 | LHU230 | LOL230 | 2 | 230-2 | 40 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6885 | 6411 | TRUE | TRUE