## Ram
Flujo DC (MW) |  | 1.- Día Hábil (laborable) | [5 empty] | 2.- Día Semihábil (sábado) | [5 empty] | 3.- Domingo o Feriado
Desde | Hasta | Punta |  | Resto |  | Valle |  | Punta |  | Resto |  | Valle |  | Punta |  | Resto |  | Valle |  |  |  | Identificador
Nodo 1 | Nodo 2 | (pico) |  | (medio) |  | (mínimo) |  | (pico) |  | (medio) |  | (mínimo) |  | (pico) |  | (medio) |  | (mínimo) |  | AT4 |  | ID - CKT
6001 | 6003 | 68.8 | -68.6 | 60.7 | -60.6 | -1.4 | 1.4 | 73.1 | -73 | 60.4 | -60.3 | 5 | -5 | 7.9 | -7.9 | 42.3 | -42.3 | 14.8 | -14.8 | PAN230 | PANII230 | 1D | 230-1C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6003 | TRUE | TRUE
6001 | 6003 | 68.8 | -68.6 | 60.7 | -60.6 | -1.4 | 1.4 | 73.1 | -73 | 60.4 | -60.3 | 5 | -5 | 7.9 | -7.9 | 42.3 | -42.3 | 14.8 | -14.8 | PAN230 | PANII230 | 2D | 230-2C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6003 | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -176.2 | 178.2 | -162.8 | 164.5 | -30.3 | 30.4 | -173.3 | 175.2 | -151.4 | 152.9 | -43 | 43.1 | -60.5 | 60.7 | -118.1 | 118.9 | -47.2 | 47.3 | PAN230 | CHO230 | 3A | 230-3A | 40.48 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6005 | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -289.2 | 289.4 | -256.7 | 256.8 | -168.5 | 168.5 | -239 | 239.1 | -212.3 | 212.4 | -153.7 | 153.7 | -167 | 167.1 | -191.7 | 191.8 | -124.6 | 124.6 | PAN230 | PAN 3 230 | 8A | 230-48A | 3.18 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6840 | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -289.2 | 289.4 | -256.7 | 256.8 | -168.5 | 168.5 | -239 | 239.1 | -212.3 | 212.4 | -153.7 | 153.7 | -167 | 167.1 | -191.7 | 191.8 | -124.6 | 124.6 | PAN230 | PAN 3 230 | 7A | 230-47A | 3.18 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6840 | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -176.2 | 178.2 | -162.8 | 164.5 | -30.3 | 30.4 | -173.3 | 175.2 | -151.4 | 152.9 | -43 | 43.1 | -60.5 | 60.7 | -118.1 | 118.9 | -47.2 | 47.3 | PAN230 | CHO230 | 4A | 230-4A | 40.48 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6005 | TRUE | TRUE
6001 | 7000 | 218.4 | -218.4 | 197.6 | -197.6 | 110.2 | -110.2 | 186.7 | -186.7 | 167 | -167 | 105.5 | -105.5 | 120.9 | -120.9 | 147.3 | -147.3 | 86.4 | -86.4 | PAN230 | TX | T1 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7001 | 120 | -120 | 108.6 | -108.6 | 60.6 | -60.6 | 102.6 | -102.6 | 91.8 | -91.8 | 58 | -58 | 66.5 | -66.5 | 80.9 | -80.9 | 47.5 | -47.5 | PAN230 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7002 | 236.6 | -236.6 | 214.1 | -214.1 | 119.5 | -119.5 | 202.3 | -202.3 | 181 | -181 | 114.4 | -114.4 | 131 | -131 | 159.6 | -159.6 | 93.7 | -93.7 | PAN230 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7003 | 218.2 | -218.2 | 197.4 | -197.4 | 110.1 | -110.1 | 186.5 | -186.5 | 166.9 | -166.9 | 105.4 | -105.4 | 120.8 | -120.8 | 147.1 | -147.1 | 86.3 | -86.3 | PAN230 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 6018 | 52.5 | -52.5 | 45.7 | -45.7 | 17 | -17 | 46.2 | -46.2 | 39.4 | -39.4 | 20 | -20 | 23.6 | -23.6 | 33.7 | -33.7 | 14 | -14 | PAN115 | CAC115 | 12 | 115-12 | 0.81 | 120 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 94.5 | -94.4 | 81.3 | -81.2 | 29.4 | -29.4 | 82 | -82 | 68.9 | -68.9 | 34.1 | -34.1 | 40.9 | -40.9 | 58.6 | -58.6 | 23.1 | -23.1 | PAN115 | CAC115 | 37 | 115-37 | 0.81 | 142 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 92.3 | -92.3 | 80.8 | -80.8 | 30.4 | -30.4 | 81.6 | -81.6 | 70 | -70 | 36 | -36 | 42.2 | -42.2 | 60 | -60 | 25.5 | -25.5 | PAN115 | CAC115 | 62 | 115-62 | 0.81 | 156 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6024 | 47.6 | -47.2 | 52.7 | -52.2 | 41.8 | -41.5 | 46.6 | -46.3 | 49.8 | -49.4 | 39.2 | -38.9 | 26.7 | -26.5 | 43.5 | -43.2 | 41.4 | -41.1 | PAN115 | CHI115 | 3A | 115-3A | 22.85 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6024 | TRUE | TRUE
6002 | 6170 | 5.9 | -5.9 | 5.2 | -5.2 | -6.5 | 6.5 | 10.8 | -10.7 | 8.4 | -8.3 | -3.4 | 3.4 | -24.1 | 24.2 | 4.6 | -4.6 | 1.1 | -1.1 | PAN115 | CPA115 | 4A | 115-4A | 31.18 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6170 | TRUE | TRUE
6002 | 7000 | -218.4 | 218.4 | -197.6 | 197.6 | -110.2 | 110.2 | -186.7 | 186.7 | -167 | 167 | -105.5 | 105.5 | -120.9 | 120.9 | -147.3 | 147.3 | -86.4 | 86.4 | PAN115 | TX | T1 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7001 | -120 | 120 | -108.6 | 108.6 | -60.6 | 60.6 | -102.6 | 102.6 | -91.8 | 91.8 | -58 | 58 | -66.5 | 66.5 | -80.9 | 80.9 | -47.5 | 47.5 | PAN115 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7002 | -236.6 | 236.6 | -214.1 | 214.1 | -119.5 | 119.5 | -202.3 | 202.3 | -181 | 181 | -114.4 | 114.4 | -131 | 131 | -159.6 | 159.6 | -93.7 | 93.7 | PAN115 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7003 | -218.2 | 218.2 | -197.4 | 197.4 | -110.1 | 110.1 | -186.5 | 186.5 | -166.9 | 166.9 | -105.4 | 105.4 | -120.8 | 120.8 | -147.1 | 147.1 | -86.3 | 86.3 | PAN115 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6003 | 6171 | 18.2 | -18.2 | 16.3 | -16.3 | 24.6 | -24.6 | 14.1 | -14.1 | 13.4 | -13.3 | 20.1 | -20.1 | -10.4 | 10.4 | 14.7 | -14.7 | 18.2 | -18.2 | PANII230 | PAC230 | 1C | 230-1C | 19.01 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6171 | TRUE | TRUE
6003 | 6470 | 70.5 | -70.4 | 59.7 | -59.7 | 62.6 | -62.6 | 56.8 | -56.8 | 48.8 | -48.8 | 51.1 | -51.1 | 46 | -46 | 46.7 | -46.7 | 46.3 | -46.3 | PANII230 | 24DIC230 | 2C | 230-2C | 10.67 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6470 | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -115.6 | 115.9 | -102.2 | 102.4 | -25.8 | 25.8 | -111.3 | 111.5 | -94.7 | 94.9 | -29.3 | 29.3 | -35.4 | 35.5 | -73.8 | 73.9 | -33.8 | 33.8 | PANII230 | PAN 3 230 | 3A | 230-13A | 14.55 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6840 | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -115.6 | 115.9 | -102.2 | 102.4 | -25.8 | 25.8 | -111.3 | 111.5 | -94.7 | 94.9 | -29.3 | 29.3 | -35.4 | 35.5 | -73.8 | 73.9 | -33.8 | 33.8 | PANII230 | PAN 3 230 | 2A | 230-12A | 14.55 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6840 | TRUE | TRUE
6003 | 6882 | -16.1 | 16.1 | -3.9 | 3.9 | -110.8 | 110.9 | 23 | -23 | 19.4 | -19.4 | -78.3 | 78.3 | -85.8 | 85.8 | -9.2 | 9.2 | -51 | 51 | PANII230 | GON230 | 4A | 230-54A | 5.34 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6882 | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | [18 empty] | PANII230 | SAB230 | 4A | 230-54A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6801 | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | -30.3 | 30.4 | -14.2 | 14.2 | -120.4 | 121.2 | 12 | -12 | 11.4 | -11.4 | -85.9 | 86.3 | -97.8 | 98.3 | -16.9 | 16.9 | -57.5 | 57.7 | PANII230 | SAB230 | 5A | 230-55A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6801 | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -187.5 | 190.8 | -170.2 | 173 | -30.6 | 30.6 | -181.3 | 184.4 | -156.1 | 158.4 | -41.6 | 41.8 | -29.1 | 29.1 | -118.7 | 120 | -45.8 | 46 | CHO230 | EHIG230 | 3B | 230-3B | 60.81 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6240 | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -187.5 | 190.8 | -170.2 | 173 | -30.6 | 30.6 | -181.3 | 184.4 | -156.1 | 158.4 | -41.6 | 41.8 | -29.1 | 29.1 | -118.7 | 120 | -45.8 | 46 | CHO230 | EHIG230 | 4B | 230-4B | 60.81 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6240 | TRUE | TRUE
6005 | 6830 | -271.9 | 279.2 | -249.8 | 255.9 | -97.6 | 98.5 | -263.2 | 270.1 | -233.4 | 238.7 | -106.3 | 107.4 | -104.7 | 105.8 | -196 | 199.7 | -109.5 | 110.7 | CHO230 | ANT230 | 9A | 230-49A | 95.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6830 | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 202.3 | -200.8 | 187.3 | -186.1 | 26.1 | -26 | 201.5 | -200.1 | 176.6 | -175.5 | 42.8 | -42.7 | 63.3 | -63.2 | 135.2 | -134.6 | 50 | -49.9 | CHO230 | PAN 3 230 | 7B | 230-47B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6840 | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 202.3 | -200.8 | 187.3 | -186.1 | 26.1 | -26 | 201.5 | -200.1 | 176.6 | -175.5 | 42.8 | -42.7 | 63.3 | -63.2 | 135.2 | -134.6 | 50 | -49.9 | CHO230 | PAN 3 230 | 8B | 230-48B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6840 | TRUE | TRUE
6005 | 6596 | -221.1 | 227.2 | -200.7 | 205.7 | -58.6 | 59 | -212.4 | 217.9 | -184.4 | 188.6 | -67.4 | 67.9 | -59.6 | 60 | -147 | 149.6 | -70.6 | 71.2 | LSA230 | SCR230 | 0A | 230-50A | 120.19 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -77.1 | 77.8 | -73.2 | 73.8 | -32.7 | 32.9 | -76.9 | 77.5 | -69.2 | 69.8 | -37.2 | 37.4 | -31.5 | 31.6 | -55.7 | 56.1 | -38.7 | 38.8 | LSA230 | VEL230 | 51 | 230-51 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -77.1 | 77.8 | -73.2 | 73.8 | -32.7 | 32.9 | -76.9 | 77.5 | -69.2 | 69.8 | -37.2 | 37.4 | -31.5 | 31.6 | -55.7 | 56.1 | -38.7 | 38.8 | LSA230 | VEL230 | 52 | 230-52 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 209.9 | -204.7 | 187.1 | -182.9 | 51.6 | -51.3 | 199.7 | -195 | 170.1 | -166.6 | 59 | -58.6 | 50 | -49.7 | 132 | -129.9 | 61.7 | -61.3 | LSA230 | EHIG230 | 3C | 230-3C | 81.93 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6240 | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 209.9 | -204.7 | 187.1 | -182.9 | 51.6 | -51.3 | 199.7 | -195 | 170.1 | -166.6 | 59 | -58.6 | 50 | -49.7 | 132 | -129.9 | 61.7 | -61.3 | LSA230 | EHIG230 | 4C | 230-4C | 81.93 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6240 | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | 27.9 | -27.9 | 29.1 | -29.1 | -12.6 | 12.6 | 32.7 | -32.6 | 29.7 | -29.6 | -3.3 | 3.3 | -15.2 | 15.2 | 14.9 | -14.8 | 0.3 | -0.3 | LSA230 | ECO230 | 2D | 230-12D | 44.65 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6460 | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | 27.9 | -27.9 | 29.1 | -29.1 | -12.6 | 12.6 | 32.7 | -32.6 | 29.7 | -29.6 | -3.3 | 3.3 | -15.2 | 15.2 | 14.9 | -14.8 | 0.3 | -0.3 | LSA230 | ECO230 | 3D | 230-13D | 44.65 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6460 | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -117.6 | 118.5 | -107.9 | 108.7 | -33.9 | 34 | -112 | 112.8 | -97.7 | 98.4 | -38.4 | 38.5 | -31.8 | 31.8 | -74.9 | 75.2 | -39.9 | 40 | LSA230 | SBA230 | 4A | 230-14A | 68.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6520 | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -117.6 | 118.5 | -107.9 | 108.7 | -33.9 | 34 | -112 | 112.8 | -97.7 | 98.4 | -38.4 | 38.5 | -31.8 | 31.8 | -74.9 | 75.2 | -39.9 | 40 | LSA230 | SBA230 | 5A | 230-15A | 68.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6520 | TRUE | TRUE
6008 | 6596 | 95.5 | -95.2 | 86 | -85.7 | -16.8 | 16.8 | 90.2 | -89.9 | 73.6 | -73.4 | -8 | 8 | -27.8 | 27.8 | 41.6 | -41.5 | -4.7 | 4.7 | LSA230 | SCR230 | 0B | 230-50B | 36 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6596 | 95.5 | -95.2 | 86 | -85.7 | -16.8 | 16.8 | 90.2 | -89.9 | 73.6 | -73.4 | -8 | 8 | -27.8 | 27.8 | 41.6 | -41.5 | -4.7 | 4.7 | LSA230 | SCR230 | 9C | 230-49C | 36 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6885 | -69.7 | 69.8 | -65.6 | 65.7 | -14.4 | 14.4 | -70 | 70.1 | -62.1 | 62.2 | -21.1 | 21.1 | -10.4 | 10.4 | -45.8 | 45.8 | -23.5 | 23.5 | LSA230 | LHU230 | 5A | 230-5A | 7 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6885 | TRUE | TRUE
6008 | 6885 | -69.7 | 69.8 | -65.6 | 65.7 | -14.4 | 14.4 | -70 | 70.1 | -62.1 | 62.1 | -21.1 | 21.1 | -10.4 | 10.4 | -45.8 | 45.8 | -23.5 | 23.5 | LSA230 | LHU230 | 6A | 230-6A | 7 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6885 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 67.3 | -66.6 | 68.9 | -68.3 | 36.2 | -36 | 70.3 | -69.7 | 67.8 | -67.2 | 42 | -41.7 | 32.6 | -32.5 | 56 | -55.6 | 43.9 | -43.7 | MDN230 | VEL230 | 5D | 230-5C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 67.3 | -66.6 | 68.9 | -68.3 | 36.2 | -36 | 70.3 | -69.7 | 67.8 | -67.2 | 42 | -41.7 | 32.6 | -32.5 | 56 | -55.6 | 43.9 | -43.7 | MDN230 | VEL230 | 6D | 230-6C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6380 | -103.4 | 103.7 | -104.1 | 104.3 | -49 | 49.1 | -97.6 | 97.9 | -95.8 | 96 | -51 | 51.1 | -34 | 34.1 | -79.9 | 80 | -51.8 | 51.9 | MDN230 | BOQIII230 | 9A | 230-9A | 24.17 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6380 | TRUE | TRUE
6011 | 7013 | 21.1 | -21.1 | 15.9 | -15.9 | 15.5 | -15.5 | 15.3 | -15.3 | 12.3 | -12.3 | 11.7 | -11.7 | 23.2 | -23.2 | 12.9 | -12.9 | 10.1 | -10.1 | MDN230 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6011 | 7014 | 13.2 | -13.2 | 10 | -10 | 9.7 | -9.7 | 9.6 | -9.6 | 7.7 | -7.7 | 7.3 | -7.3 | 14.5 | -14.5 | 8.1 | -8.1 | 6.3 | -6.3 | MDN230 | TX | T2 |  |  | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6011 | 7015 | 12.7 | -12.7 | 9.5 | -9.5 | 9.5 | -9.5 | 9.2 | -9.2 | 7.4 | -7.4 | 7.2 | -7.2 | 14.2 | -14.2 | 7.8 | -7.8 | 6.3 | -6.3 | MDN230 | TX | T3 |  |  | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6011 | 6800 | -9.3 | 9.3 | -3 | 3 | -16.3 | 16.3 | -11.1 | 11.1 | -4.9 | 4.9 | -16.3 | 16.3 | -34.8 | 34.8 | -7.1 | 7.1 | -15.9 | 16 | MDN230 | CAL230 | 7A | 230-7A | 25.35 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6800 | TRUE | TRUE
6011 | 6800 | -9.3 | 9.3 | -3 | 3 | -16.3 | 16.3 | -11.1 | 11.1 | -4.9 | 4.9 | -16.3 | 16.3 | -34.8 | 34.8 | -7.1 | 7.1 | -15.9 | 16 | MDN230 | CAL230 | 8A | 230-8A | 25.35 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6800 | TRUE | TRUE
6012 | 6087 | -20.7 | 20.8 | -15.3 | 15.3 | -18.7 | 18.8 | -17 | 17.1 | -12.9 | 13 | -16 | 16.1 | -27.4 | 27.5 | -14.5 | 14.5 | -14.9 | 14.9 | MDN115 | CAL115 | 15 | 115-15 | 25.32 | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 6087 | TRUE | TRUE
6012 | 6087 | -20.7 | 20.8 | -15.3 | 15.3 | -18.7 | 18.8 | -17 | 17.1 | -12.9 | 13 | -16 | 16.1 | -27.4 | 27.5 | -14.5 | 14.5 | -14.9 | 14.9 | MDN115 | CAL115 | 16 | 115-16 | 25.32 | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 6087 | TRUE | TRUE
6012 | 7013 | 7.3 | -7.3 | 4.5 | -4.5 | 12.1 | -12.1 | 6.1 | -6.1 | 4.1 | -4.1 | 10.5 | -10.5 | 16.6 | -16.6 | 6.3 | -6.3 | 9.9 | -9.9 | MDN115 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 7014 | 3.6 | -3.6 | 2.2 | -2.2 | 6.7 | -6.7 | 3.1 | -3.1 | 2 | -2 | 5.9 | -5.9 | 9.1 | -9.1 | 3.3 | -3.3 | 5.6 | -5.6 | MDN115 | TX | T2 |  |  | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 7015 | 4.5 | -4.5 | 2.8 | -2.8 | 7.1 | -7.1 | 3.7 | -3.7 | 2.5 | -2.5 | 6.2 | -6.2 | 9.8 | -9.8 | 3.8 | -3.8 | 5.8 | -5.8 | MDN115 | TX | T3 |  |  | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7013 | -28.4 | 28.4 | -20.5 | 20.5 | -27.6 | 27.6 | -21.4 | 21.4 | -16.4 | 16.4 | -22.2 | 22.2 | -39.7 | 39.7 | -19.2 | 19.2 | -20 | 20 | MDN34 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7014 | -16.8 | 16.8 | -12.1 | 12.1 | -16.4 | 16.4 | -12.7 | 12.7 | -9.7 | 9.7 | -13.2 | 13.2 | -23.6 | 23.6 | -11.4 | 11.4 | -11.9 | 11.9 | MDN34 | TX | T2 |  |  | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7015 | -17.2 | 17.2 | -12.4 | 12.4 | -16.6 | 16.6 | -12.9 | 12.9 | -9.9 | 9.9 | -13.4 | 13.4 | -23.9 | 23.9 | -11.6 | 11.6 | -12 | 12 | MDN34 | TX | T3 |  |  | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6014 | 6380 | 24.3 | -24.3 | 30.4 | -30.4 | 6.7 | -6.7 | 20.6 | -20.6 | 26.4 | -26.3 | 6.7 | -6.7 | -3 | 3 | 20.4 | -20.4 | 6.7 | -6.7 | PRO230 | BOQIII230 | 9B | 230-9B | 29.95 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6014 | 6380 | TRUE | TRUE
6014 | 6011 | 59.8 | -59.6 | 63.4 | -63.2 | 25.6 | -25.6 | 55.1 | -54.9 | 57.5 | -57.3 | 26.6 | -26.5 | 13.5 | -13.5 | 47 | -46.9 | 26.9 | -26.8 | PRO230 | MDN230 | 39 | 230-39 | 54.12 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6014 | 6011 | TRUE | TRUE
6014 | 6515 | -27.9 | 27.9 | -20.7 | 20.7 | -2.9 | 2.9 | -23.7 | 23.7 | -16.6 | 16.6 | -1.9 | 1.9 | -6.2 | 6.2 | -11.9 | 11.9 | -1.4 | 1.4 | PRO230 | PRO2-230 | 1 | 230-1 | 0.1 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6014 | 6515 | TRUE | TRUE
6014 | 6515 | -27.9 | 27.9 | -20.7 | 20.7 | -2.9 | 2.9 | -23.7 | 23.7 | -16.6 | 16.6 | -1.9 | 1.9 | -6.2 | 6.2 | -11.9 | 11.9 | -1.4 | 1.4 | PRO230 | PRO2-230 | 2 | 230-2 | 0.1 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6014 | 6515 | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | -10.9 | 11 | -9.4 | 9.4 | -22.2 | 22.4 | -2.5 | 2.5 | -3.6 | 3.6 | -17 | 17.1 | -20.8 | 20.9 | -7.7 | 7.7 | -10.4 | 10.5 | CAC115 | STR115 | 1A | 115-1A | 47.81 | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6018 | 6173 | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | -10.9 | 11 | -9.4 | 9.4 | -22.2 | 22.4 | -2.5 | 2.5 | -3.6 | 3.6 | -17 | 17.1 | -20.8 | 20.9 | -7.7 | 7.7 | -10.4 | 10.5 | CAC115 | STR115 | 2A | 115-2A | 47.81 | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6018 | 6173 | TRUE | TRUE
6024 | 6060 | -28.9 | 29.1 | -33.9 | 34.2 | -46 | 46.5 | -19.9 | 20 | -26.5 | 26.7 | -38.9 | 39.3 | -35.4 | 35.7 | -28.5 | 28.8 | -32.7 | 33 | CHI115 | LM2115 | 3B | 115-3B | 32.08 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6024 | 6060 | TRUE | TRUE
6059 | 6173 | -87.7 | 88.1 | -74 | 74.3 | -77.2 | 77.5 | -68.1 | 68.3 | -59.4 | 59.6 | -65.2 | 65.4 | -68.6 | 68.8 | -59.1 | 59.3 | -55.5 | 55.7 | LM1115 | STR115 | 2B | 115-2B | 6.9 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6059 | 6173 | TRUE | TRUE
6059 | 6290 | -79.1 | 79.2 | -66.8 | 66.8 | -69.7 | 69.7 | -61.4 | 61.4 | -53.6 | 53.6 | -58.8 | 58.8 | -61.9 | 61.9 | -53.3 | 53.3 | -50.1 | 50.1 | LM1115 | CATII115 | 1C | 115-1C | 0.96 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6059 | 6290 | TRUE | TRUE
6060 | 6170 | 1.3 | -1.3 | 2 | -2 | 13.4 | -13.4 | -3.6 | 3.6 | -1.2 | 1.2 | 10.3 | -10.3 | -8.6 | 8.6 | 2.6 | -2.6 | 5.7 | -5.7 | LM2115 | CPA115 | 4B | 115-4B | 25.41 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6060 | 6170 | TRUE | TRUE
6096 | 6179 | 15.5 | -15.5 | 37.1 | -37.1 | 5.8 | -5.8 | 21.9 | -21.8 | 39.7 | -39.7 | 12.3 | -12.2 | 16 | -16 | 32.1 | -32.1 | 14.5 | -14.5 | FOR230 | GUA230 | 18 | 230-18 | 16.4 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6096 | 6179 | TRUE | TRUE
6096 | 6263 | -41.4 | 41.6 | -43 | 43.3 | -44.5 | 44.9 | -44.3 | 44.6 | -45.1 | 45.4 | -45.7 | 46 | -39.3 | 39.5 | -45.6 | 46 | -44.9 | 45.2 | FOR230 | ESP230 | 0A | 230-20A | 97.4 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6096 | 6263 | TRUE | TRUE
6096 | 6800 | 12.9 | -12.9 | 2.9 | -2.9 | 19.4 | -19.4 | 11.2 | -11.2 | 2.7 | -2.7 | 16.7 | -16.7 | 46.6 | -46.6 | 6.8 | -6.8 | 15.2 | -15.2 | FOR230 | CAL230 | 7B | 230-7B | 12.4 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6096 | 6800 | TRUE | TRUE
6096 | 6800 | 12.9 | -12.9 | 2.9 | -2.9 | 19.4 | -19.4 | 11.2 | -11.2 | 2.7 | -2.7 | 16.7 | -16.7 | 46.6 | -46.6 | 6.8 | -6.8 | 15.2 | -15.2 | FOR230 | CAL230 | 8B | 230-8B | 12.4 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6096 | 6800 | TRUE | TRUE
6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAY230 | CHE230 | 1A | 230-1A | 24.5 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6100 | 6861 | TRUE | TRUE
6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAY230 | CHE230 | 2A | 230-2A | 24.5 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6100 | 6861 | TRUE | TRUE
6171 | 6861 | -2.4 | 2.4 | -2.9 | 2.9 | 7.8 | -7.8 | -2.6 | 2.6 | -2.4 | 2.4 | 6.4 | -6.4 | 16.1 | -16.1 | 0.3 | -0.3 | 5.8 | -5.8 | PAC230 | CHE230 | 1B | 230-1B | 25.37 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6171 | 6861 | TRUE | TRUE
6173 | 6290 | 79.5 | -79.2 | 67 | -66.8 | 69.9 | -69.7 | 61.6 | -61.4 | 53.7 | -53.6 | 59 | -58.8 | 62.1 | -61.9 | 53.5 | -53.3 | 50.2 | -50.1 | STR115 | CATII115 | 1B | 115-1B | 6.69 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6173 | 6290 | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 76 | -75.5 | 69.1 | -68.7 | 46.8 | -46.6 | 77.8 | -77.3 | 67.8 | -67.5 | 51.3 | -51 | 51.3 | -51.1 | 58.1 | -57.8 | 52.5 | -52.3 | GUA230 | VEL230 | 16 | 230-16 | 84.81 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6179 | 6182 | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 76 | -75.5 | 69.1 | -68.7 | 46.8 | -46.6 | 77.8 | -77.3 | 67.8 | -67.5 | 51.3 | -51 | 51.3 | -51.1 | 58.1 | -57.8 | 52.5 | -52.3 | GUA230 | VEL230 | 17 | 230-17 | 84.81 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6179 | 6182 | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 12.7 | -12.7 | 17.6 | -17.6 | 31.3 | -31.3 | 20.8 | -20.8 | 23.6 | -23.6 | 35.8 | -35.8 | 31.4 | -31.3 | 25.4 | -25.4 | 37.3 | -37.2 | VEL230 | SBA230 | 4B | 230-14B | 42.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6520 | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 12.7 | -12.7 | 17.6 | -17.6 | 31.3 | -31.3 | 20.8 | -20.8 | 23.6 | -23.6 | 35.8 | -35.8 | 31.4 | -31.3 | 25.4 | -25.4 | 37.3 | -37.2 | VEL230 | SBA230 | 5B | 230-15B | 42.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6520 | TRUE | TRUE
6182 | 6550 | 62.8 | -62.7 | 58.9 | -58.8 | 23.1 | -23.1 | 62 | -61.9 | 55.4 | -55.4 | 27 | -27 | 22 | -22 | 43.4 | -43.4 | 28.2 | -28.2 | VEL230 | BEV230 | 6C | 230-6B | 8.66 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6550 | TRUE | TRUE
6182 | 6969 | 89.6 | -88.8 | 83.5 | -82.8 | 45.2 | -45 | 86 | -85.2 | 77.8 | -77.1 | 47.4 | -47.1 | 46.3 | -46.1 | 64.9 | -64.5 | 47.8 | -47.6 | VEL230 | STG2A230 | 5C | 230-5B | 74.87 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6969 | TRUE | TRUE
6260 | 6263 | -40.7 | 40.8 | -39.3 | 39.4 | -39.2 | 39.2 | -40.5 | 40.6 | -38.7 | 38.8 | -38 | 38 | -39.8 | 39.9 | -38.1 | 38.2 | -36.2 | 36.3 | CHA230 | ESP230 | 0B | 230-20B | 24.66 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6260 | 6263 | TRUE | TRUE
6260 | 6340 | 27.6 | -27.5 | 31.8 | -31.7 | 30 | -29.9 | 30.7 | -30.5 | 33.8 | -33.7 | 31.7 | -31.5 | 25.9 | -25.8 | 33.4 | -33.2 | 31.5 | -31.4 | CHA230 | CAN230 | 30 | 230-30 | 78.38 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6260 | 6340 | TRUE | TRUE
6340 | 6179 | 24.9 | -24.8 | 29.4 | -29.4 | 25 | -24.9 | 28.4 | -28.3 | 31.8 | -31.7 | 27.5 | -27.5 | 23.8 | -23.8 | 31.5 | -31.4 | 27.8 | -27.7 | CAN230 | GUA230 | &1 | 230-29 | 45.57 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6340 | 6179 | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 273.4 | -264.8 | 247.2 | -240.2 | 63.2 | -62.8 | 261.1 | -253.3 | 226.4 | -220.5 | 73.8 | -73.2 | 71.7 | -71.1 | 177 | -173.4 | 77.9 | -77.2 | ECO230 | BUR230 | 2C | 230-12C | 117.22 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6460 | 6713 | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 273.4 | -264.8 | 247.2 | -240.2 | 63.2 | -62.8 | 261.1 | -253.3 | 226.4 | -220.5 | 73.8 | -73.2 | 71.7 | -71.1 | 177 | -173.4 | 77.9 | -77.2 | ECO230 | BUR230 | 3C | 230-13C | 117.22 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6460 | 6713 | TRUE | TRUE
6470 | 6861 | -13.2 | 13.2 | -11.4 | 11.4 | -0.1 | 0.1 | -11.5 | 11.5 | -9.3 | 9.3 | 0 | 0 | -8 | 8 | -6 | 6 | 0 | 0 | 24DIV230 | CHE230 | 2B | 230-2B | 35.24 | 505 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 6470 | 6861 | TRUE | TRUE
6596 | 6830 | 22.8 | -22.7 | 16.6 | -16.6 | -92.7 | 92.9 | 13.6 | -13.6 | -0.5 | 0.5 | -83.9 | 84.1 | -115.7 | 116 | -39.5 | 39.5 | -80.6 | 80.8 | SCR230 | ANT230 | 9B | 230-49B | 24.99 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6596 | 6830 | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 218.3 | -217.4 | 201.3 | -200.5 | 30.5 | -30.4 | 215.3 | -214.3 | 188.7 | -188 | 46.8 | -46.7 | 36.7 | -36.7 | 144.6 | -144.2 | 53.3 | -53.2 | BUR230 | PAN 3 230 | 3B | 230-13B | 19.4 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6713 | 6840 | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 218.3 | -217.4 | 201.3 | -200.5 | 30.5 | -30.4 | 215.3 | -214.3 | 188.7 | -188 | 46.8 | -46.7 | 36.7 | -36.7 | 144.6 | -144.2 | 53.3 | -53.2 | BUR230 | PAN 3 230 | 2B | 230-12B | 19.4 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6713 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | -4.6 | 4.6 | -19.8 | 19.8 | 143.2 | -142.8 | -56.2 | 56.3 | -49.5 | 49.5 | 97.9 | -97.7 | 110.5 | -110.2 | -6.3 | 6.3 | 59.5 | -59.4 | SAB230 | PAN 3 230 | 58 | 230-1 | 45.69 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | -4.6 | 4.6 | -19.8 | 19.8 | 143.2 | -142.8 | -56.2 | 56.3 | -49.5 | 49.5 | 97.9 | -97.7 | 110.5 | -110.2 | -6.3 | 6.3 | 59.5 | -59.4 | SAB230 | PAN 3 230 | 59 | 230-2 | 45.69 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | -79.5 | 79.6 | -49.2 | 49.2 | -244.7 | 245.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -181.6 | 182.2 | -202.4 | 203.1 | -49.2 | 49.2 | -118.5 | 118.7 | SAB230 | TEL230 | 62 | 230-62 | 17.58 | 770 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6808 | TRUE | FALSE
6801 | 6405 | -79.5 | 79.6 | -49.2 | 49.2 | -244.7 | 245.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -181.6 | 182.2 | -202.4 | 203.1 | -49.2 | 49.2 | -118.5 | 118.7 | SAB230 | TEL230 | 5B | 230-55B | 17.58 | 770 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6405 | TRUE | TRUE
6801 | 6882 | 31.4 | -31.3 | 15.1 | -15 | 119.8 | -119.1 | -10.5 | 10.5 | -10.3 | 10.3 | 85.4 | -85 | 97.6 | -97.1 | 17.5 | -17.4 | 57.2 | -57.1 | SAB230 | GON230 | 4B | 230-54B | 46.51 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6405 | TRUE | FALSE
6167 | 6173 | 94.7 | -94.7 | 80.1 | -80.1 | 96.1 | -96.1 | 67.5 | -67.5 | 60.3 | -60.3 | 79.3 | -79.3 | 86.3 | -86.3 | 64.1 | -64.1 | 63.4 | -63.4 | STR230 | STR115 | T1 |  |  | 250 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6808 | 6405 | FALSE | FALSE
6167 | 6173 | 94.7 | -94.7 | 80.1 | -80.1 | 96.1 | -96.1 | 67.5 | -67.5 | 60.3 | -60.3 | 79.3 | -79.3 | 86.3 | -86.3 | 64.1 | -64.1 | 63.4 | -63.4 | STR230 | STR115 | T2 |  |  | 250 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6173 | TRUE | TRUE
6167 | 6801 | -94.7 | 94.8 | -80.1 | 80.1 | -96.1 | 96.1 | -67.5 | 67.5 | -60.3 | 60.3 | -79.3 | 79.3 | -86.3 | 86.4 | -64.1 | 64.1 | -63.4 | 63.4 | STR230 | SAB230 | 1 | 230-1 | 2.1 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6173 | TRUE | FALSE
6167 | 6801 | -94.7 | 94.8 | -80.1 | 80.1 | -96.1 | 96.1 | -67.5 | 67.5 | -60.3 | 60.3 | -79.3 | 79.3 | -86.3 | 86.4 | -64.1 | 64.1 | -63.4 | 63.4 | STR230 | SAB230 | 2 | 230-2 | 2.1 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6801 | TRUE | TRUE
6885 | 6550 | -69.8 | 70.5 | -66 | 66.6 | -30.7 | 30.9 | -69 | 69.7 | -62.6 | 63.1 | -34.6 | 34.7 | -29.7 | 29.8 | -50.8 | 51.2 | -35.8 | 36 | LHU230 | BEV230 | 6B | 230-6B | 100.97 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6801 | FALSE | FALSE
6885 | 6969 | -34.4 | 34.4 | -35.2 | 35.3 | 1.8 | -1.8 | -40.5 | 40.5 | -37.2 | 37.2 | -7.6 | 7.7 | 8.9 | -8.9 | -24.8 | 24.8 | -11.2 | 11.3 | LHU230 | STG2A230 | 5B | 230-5B | 28.78 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6885 | 6550 | TRUE | FALSE
6885 | 6411 | -5.9 | 5.9 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5.1 | 5.1 | -4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7 | 2.7 | 0 | 0 | LHU230 | LOL230 | 1 | 230-1 | 40 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6885 | 6969 | TRUE | FALSE
6885 | 6411 | -5.9 | 5.9 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5.1 | 5.1 | -4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7 | 2.7 | 0 | 0 | LHU230 | LOL230 | 2 | 230-2 | 40 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6885 | 6411 | TRUE | TRUE