## Resumen
Año Tarifario: | 4 | [6 empty] | 8760
Mes 01: Jul |  |  |  |  | Te (Hs/Mes) = |  | 744 | 0.084932
Cantidad Días típicos |  | 31 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 126.5 | 0.014441
1.- Día Hábil (laborable): |  | 23 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 264.5 | 0.030194
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 161 | 0.018379
3.- Domingo o Feriado: |  | 4 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 22 | 0.0025114
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 46 | 0.0052511
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 28 | 0.0031963
[7 empty] | 744 | 0.084932
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1521.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6431.011
Pma (D) | 24.4488 | 0 | 0.046837 | 158.7877 | 351.7903 | 240.3544 | 1254.8038 | 1.35 | 142.8744 | 60.8154 | 2235.2716
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 172.25 | 200.8728 | 99.679 | 452.6733 | 260.7225 | 159.2 | 0 | 50.2009 | 25.3788 | 144.3478 | 1565.3252
Pd (D) | 5.9773 | 0 | 0.074194 | 148.9896 | 70.2431 | 163.2037 | 1038.4536 | 0 | 132.8697 | 5.3038 | 1565.1149
Despacho de energia previsto mensual (GWh) | [12 empty] | Despacho de energia REAL (GWh)
Eg (G) | 128.154 | 149.4494 | 74.1612 | 336.7889 | 193.9776 | 118.4448 | 0 | 37.3494 | 18.8818 | 107.3948 | 1164.6019 |  | Eg (G) | 128.154 | 149.4494 | 74.1612 | 336.7889 | 193.9776 | 118.4448 | 0 | 37.3494 | 18.8818 | 107.3948 | 1164.6019
Ed (D) | 4.4471 | 0 | 0.0552 | 110.8482 | 52.2608 | 121.4236 | 772.6095 | 0 | 98.8551 | 3.946 | 1164.4455 |  | Ed (D) | 4.4471 | 0 | 0.0552 | 110.8482 | 52.2608 | 121.4236 | 772.6095 | 0 | 98.8551 | 3.946 | 1164.4455
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GEN | 1.9812 | 1.9582 | 2.1269 | 1.5316 | 0.48329 | 0.65426 | 0 | 0.30996 | 0.94864 | 2.9468 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.97904 | 1.5161 | 1.6776 | 1.9946 | 0 | 2.4721 | 0.71005
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente |  |  |  |  | CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 0.36468 |  |  |  | GEN = | 0 | [6 empty] | GEN | 3.5005 | 3.2138 | 2.8692 | 2.547 | 1.6095 | 0.004528 | 0 | 2.1955 | 0.72437 | 5.4418
DEM = | 1.2824 |  |  |  | DEM = | 0 | [6 empty] | DEM | 0 | 0 | 0 | 0.2065 | 1.2301 | 1.3117 | 1.5601 | 0 | 0.35228 | 0.35404
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda | [12 empty] | CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente |  |  |  |  | CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GEN = | 0.7075 |  |  |  | GEN = | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0 |  |  |  |  | DEM = | 0.49732 |  |  |  | DEM = | 0.6277
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9069.841 | 9069.841
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
GEN | 250.984 | 279.3502 | 149.8638 | 508.6423 | 135.2127 | 77.494 | 0 | 14.3927 | 17.6026 | 302.6155 | 1736.1578
DEM | 0 | 0 | 0 | 106.6011 | 73.8113 | 200.8108 | 1499.0816 | 0 | 239.1774 | 2.4885 | 2121.9706
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente
GEN | 288.9408 | 266.5384 | 65.1795 | 238.8376 | 554.6842 | 117.1393 | 56.2813 | 94.8172 | 570.8906 | 91.9617 | 2345.2707
DEM | 31.3524 | 0 | 0.060062 | 203.6243 | 451.1248 | 308.2229 | 1609.1209 | 1.7312 | 183.2177 | 77.9877 | 2866.442
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | [5 empty] | 0

## Input
Año Tarifario: | 4
Mes 01: Jul
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 106790.0635 | 100% | 3407.15 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 48055.5286
230 kV | 91332.2012 | 85.52% | 3132.39 | 91.94% | 29.1574 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 58734.5349
115 kV | 15457.8624 | 14.48% | 274.76 | 8.064% | 56.2595
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Cinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1521.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6431.011 | 6576.011 | -145
Pma (D) | 24.4488 | 0 | 0.046837 | 158.7877 | 351.7903 | 240.3544 | 1254.8038 | 1.35 | 142.8744 | 60.8154 | 2235.2716 | 2235.2716 | 0
1646.01
125
Capacidad Instalada (MW) | [6 empty] | Demanda Máxima No Coincidente (MW)
Zona |  | Nodo | Pinst (G) | Mes de Ingreso |  |  | Zona |  | Nodo | Pma (D)
1 |  | 0 | 812.31 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 24.4488 | 0 | 0
Baitún |  | 6014 | 87.6 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bajo de Mina |  | 6014 | 57.4 | 0 | PRO230 | 1 | Progreso T1 y T2 |  | 6014 | 24.3049 | PRO230 | 1
La Potra |  | 6014 | 30 | 0 | PRO230 | 1 | Charco Azul |  | 6014 | 0.14389 | PRO230 | 1
Salsipuedes |  | 6014 | 27.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
San Andrés |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Sol de David |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Caldera |  | 6014 | 5.5 | 0 | PRO230 | 1 | 3 |  | 0 | 0.046837 | 0 | 0
*Photovoltaics Investments Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Photovoltaics Developments, Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Caldera 115-19 |  | 6087 | 0.046837 | CAL115 | 3
*Photovoltaics Business Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Photovoltaics Operations Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 4 |  | 0 | 158.7877 | 0 | 0
*Photovoltaics Venture Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Progreso Solar 20MW, S.A. |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-9 |  | 6013 | 0 | MDN34 | 4
*Madre Vieja |  | 6014 | 25.9 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-10/11/15 |  | 6013 | 158.7877 | MDN34 | 4
*Baco Solar |  | 6014 | 25.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Central Fotovoltáica San Carlos Solar |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | 5 |  | 0 | 351.7903 | 0 | 0
*Fotovoltaica Ecosolar |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Fotovoltaica Ecosolar 2 |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Llano Sánchez y El Higo |  | 6460 | 265.6764 | ECO230 | 5
*La Esperanza solar |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | El coco |  | 6460 | 20.3394 | ECO230 | 5
*(E) Progreso Energy |  | 6014 | 1.05 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 1) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6460 | 0.932 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 2) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Varela (Fábrica de Pesé) |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 3) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | sunstar |  | 6460 | 0.84254 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 4) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | MINERA PANAMá |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 5) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Minera Panamá |  | 6460 | 64 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 6) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 7) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | 6 |  | 0 | 240.3544 | 0 | 0
*AES PANAMA, S.R.L. (PV Estí Solar 2) |  | 6014 | 17 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar IV) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Panamá Oeste |  | 6005 | 239.7004 | CHO230 | 6
*PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar V) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A (PV Santiago (Ecoener) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6005 | 0.321 | CHO230 | 6
ECOENER PRODUCTORA PANAMA, S.A. ( PV La Mesa (Ecoener) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Cemento Interoceánico |  | 6005 | 0.333 | CHO230 | 6
ECOENER SOLAR PANAMA, S.A ( PV San Bartolo (Ecoener)) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECOENER GENERADORA PANAMA, S.A. ( PV Agua Viva) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | 7 |  | 0 | 1254.8038 | 0 | 0
*LAS LOMAS SOLAR ELECTRIC, S.A. ( Las Lomas) |  | 6014 | 105 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VII) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | Panamá |  | 6002 | 521.6814 | PAN115 | 7
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VIII) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar IX) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | Contraloría |  | 6002 | 0.366 | PAN115 | 7
*SOLAR DESIGN ( PV La Hueca) |  | 6014 | 70 | 0 | PRO230 | 1 | Gold Mills |  | 6002 | 1.2149 | PAN115 | 7
SB-1 PROJECT S.A. (San Bartolo 1) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Embajada de Estados Unidos |  | 6002 | 0.323 | PAN115 | 7
SB-2 PROJECT S.A. (San Bartolo 2) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | CSS (CHAAM) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
SB-3 PROJECT S.A. (San Bartolo 3) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6002 | 2.7757 | PAN115 | 7
SB-4 PROJECT S.A. (San Bartolo 4) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*GENERADORA SOLAR OCCIDENTE, S.A. ( Cerro Viejo Solar) |  | 6014 | 20 | 6 | PRO230 | 1 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Panamá |  | 6002 | 291.668 | PAN115 | 7
2 |  | 0 | 730.88 | 0 |  |  | Panamá 2 |  | 6002 | 333.7973 | PAN115 | 7
Fortuna |  | 6096 | 300 | 0 | FOR230 | 2 | 24 de Diciembre |  | 6470 | 78.849 | 24DIC230 | 7
Estí |  | 6179 | 120 | 0 | GUA230 | 2 | GRANDES CLIENTES ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Gualaca |  | 6179 | 25.34 | 0 | GUA230 | 2 | CEMEX |  | 6024 | 22.5899 | CHI115 | 7
Lorena |  | 6179 | 35 | 0 | GUA230 | 2 | AVIPAC |  | 6002 | 0.1866 | PAN115 | 7
Prudencia |  | 6179 | 58.66 | 0 | GUA230 | 2 | Varela (Cía. Panameña de Licores) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
*CELSOLAR, S.A. (Solar Prudencia) |  | 6179 | 9.69 | 0 | GUA230 | 2 | Super 99 |  | 6002 | 1.352 | PAN115 | 7
Rodeo Solar |  | 6179 | 8.1 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Villa Solar |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 8 |  | 0 | 1.35 | 0 | 0
Chupampa Solar |  | 6179 | 7.5 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rio de Jesús Etapa III |  | 6179 | 2.5 | 0 | GUA230 | 2 | Bayano (Cañitas-Aserradero) |  | 6100 | 1.35 | BAY230 | 8
AES PANAMÁ S.R.L ( Corotú Solar) |  | 6179 | 9.98 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE UNO, S.A. (PV Solar Alanje 1) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 9 |  | 0 | 142.8744 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE DOS, S.A (PV Solar Alanje 2) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE TRES, S.A ( PV Solar Alanje 3) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | Colón |  | 6059 | 134.9324 | LM1115 | 9
GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. |  | 6179 | 80 | 0 | GUA230 | 2 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAN ENERGY II ( Boquerón Solar) |  | 6179 | 10 | 0 | GUA230 | 2 | Argos Panamá, S.A. |  | 6170 | 7.25 | CPA115 | 9
HIDROELÉCTRICA MACANO II, S.A. ( RP-550) |  | 6179 | 4.15 | 0 | GUA230 | 2 | Super 99 |  | 6059 | 0.692 | LM1115 | 9
GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. ( PV Santa Cruz Solar (Etapa 1, Fase 2) |  | 6179 | 20 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
RA SOLAR, S.A. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 |  | 0 | 60.8154 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 178.73 | 0 |  |  | Cañazas |  | 6340 | 31.4135 | CAN230 | 10
La Estrella |  | 6087 | 47.2 | 0 | CAL115 | 3 | Changuinola |  | 6340 | 29.4018 | CAN230 | 10
Los Valles |  | 6087 | 54.76 | 0 | CAL115 | 3 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mendre |  | 6087 | 18 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cochea |  | 6087 | 15.5 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Algarrobos |  | 6087 | 9.73 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mendre II |  | 6087 | 7.8 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto Solar UP2 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Central Fotovoltáica UP3 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Central fotovoltaica UP4 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 654.921 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Concepción |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Macano |  | 6380 | 5.8 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Paso Ancho |  | 6013 | 6 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E) Los Planetas |  | 6013 | 4.75 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pedregalito + Pedregalito I Unidad 4 |  | 6380 | 20.91 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pedregalito II + Pedregalito II Unidad 3 |  | 6380 | 13.18 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RP-490 |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Macho de Monte |  | 6013 | 2.5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Dolega |  | 6013 | 3.12 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Perlas Norte |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Perlas Sur |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
San Lorenzo |  | 6013 | 8.12 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Monte Lirio |  | 6182 | 51.65 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pando |  | 6182 | 32.6 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bugaba I |  | 6380 | 5.12 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bugaba II |  | 6380 | 5.86 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
El Alto |  | 6182 | 72.2 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bajo del Totumo |  | 6380 | 6.3 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Los Planetas II |  | 6013 | 8.86 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Chiriquí |  | 6013 | 9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Cruces |  | 6520 | 19.8 | 0 | SBA230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Barro Blanco |  | 6550 | 28.56 | 0 | BEV230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)Solar Bugaba |  | 6380 | 2.02 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Cuchilla |  | 6380 | 7.62 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Ikako I |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako II |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako III |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Caoba Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Cedro Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECO GROOVE INVESTMENT, INC. |  | 6182 | 0.741 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)Macano Solar |  | 6182 | 4.75 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(Auto generador) CADASA |  | 6182 | 31.8 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Andreas Power |  | 6380 | 0.99 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMA (San Juan) |  | 6380 | 5 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A |  | 6380 | 9.9 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Central Solar La Hueca |  | 6013 | 70 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RP-550 |  | 6013 | 4.15 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SOLAR LOADGE, S.A. ( La Torre Solar) |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN LORENZO SOLAR, S.A. |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY I, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY II, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY III, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. ( PV Megasolar) |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HELIOS APOLO SOLAR, S.A. (PV Gualaca Solar (Helios) |  | 6013 | 60 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 | 1646.01 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
El Fraile + El Fraile Und 3 |  | 6460 | 6.66 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Yeguada |  | 6460 | 7 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Don Felix + Don Felix Et2 |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Divisa |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Farallón Solar |  | 6460 | 4.8 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Coclé Solar |  | 6460 | 0.96 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)El Fraile Solar 1 |  | 6460 | 0.48 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Coclé |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Paris |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Los ángeles |  | 6460 | 9.52 | 0 | ECO230 | 5
*Sol Real |  | 6460 | 10.78 | 0 | ECO230 | 5
*El Espinal |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Vista Alegre |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5
*Milton Solar |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5
**Marañón |  | 6460 | 17.5 | 0 | ECO230 | 5
**Rosa de los vientos |  | 6460 | 52.5 | 0 | ECO230 | 5
**AES PANAMA, S.R.L. (Nuevo Chagres - Fase 1) |  | 6460 | 55 | 0 | ECO230 | 5
**UEP PENONOMÉ II, S.A. (Nuevo Chagres II) |  | 6460 | 62.5 | 0 | ECO230 | 5
**Portobelo |  | 6460 | 32.5 | 0 | ECO230 | 5
**Rosa de los Vientos Etapa II |  | 6460 | 50 | 0 | ECO230 | 5
**Parque eólico Toabré |  | 6460 | 66 | 0 | ECO230 | 5
*Pocrí |  | 6460 | 16 | 0 | ECO230 | 5
*Estrella Solar |  | 6008 | 5.66 | 0 | LSA230 | 5
*PANASOLAR |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*fotovoltaica SANTIAGO GEN |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*Parque Solar Penonomé |  | 6008 | 120 | 0 | LSA230 | 5
*Mayorca Solar (AES) |  | 6008 | 9.97 | 0 | LSA230 | 5
*Solar Pesé (AES) |  | 6008 | 9.97 | 0 | LSA230 | 5
* Proyecto Fotovoltaico Jaguito solar |  | 6008 | 9.88 | 0 | LSA230 | 5
*(E)Daconan Solar |  | 6008 | 3.24 | 0 | LSA230 | 5
*(E)TG4 |  | 6008 | 2.4 | 0 | LSA230 | 5
*Soná Solar (rio de jesus) |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
ARGENTUM SOLAR, S.A. (Rio de Jesús Solar ) |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*SOLAR ENERGY PARK ENTERPRISES, INC. |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
SOCIEDAD SUPER SERVICIOS, S.A. (Ancon Solar I) |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*Panasolar II |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*Panasolar III |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
ARRENDADORA ISTMO ENERGY, S.A. (Chupampa Solar) |  | 6008 | 7.5 | 0 | LSA230 | 5
GENERADORA DE ENERGÍA RENOVABLE, S.A (Campo Solar La Victoria) |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5
El Fraile II |  | 6008 | 8.04 | 0 | LSA230 | 5
* Los santos solar |  | 6008 | 7.56 | 0 | LSA230 | 5
*Progresovidencia Solar 1 |  | 6008 | 9.95 | 0 | LSA230 | 5
*fotovoltaica Farallón Solar 2 |  | 6008 | 5.1 | 0 | LSA230 | 5
*Llano Sánchez |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*Oro solar |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5
GED GERSOL UNO, S.A. (Llano Sánchez) |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
GED GERSOL DOS, S.A. (La Salamanca) |  | 6008 | 7.3 | 0 | LSA230 | 5
SOLAR DEVELOPMENT PANAMÁ, S.A. (El Chumical I) |  | 6008 | 19.8 | 0 | LSA230 | 5
PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 1) |  | 6008 | 125 | 0 | LSA230 | 5
SANTA CRUZ WIND, S.A. |  | 6008 | 68.4 | 0 | LSA230 | 5
HIDROBURICA (Burica) |  | 6008 | 63 | 0 | LSA230 | 5
DESARRROLLO Y ENERGIA RENOVABLE S.A ( PV Pacora Solar) |  | 6008 | 44 | 0 | LSA230 | 5
UKA PARQUE EÓLICO LA COLORADA S.A. (La Colorada) |  | 6008 | 138 | 0 | LSA230 | 5
GRUPO DOE, S.A. (La Union Solar) |  | 6008 | 90 | 0 | LSA230 | 5
AES PANAMÁ S.R.L ( Coclé Solar 1) |  | 6008 | 150 | 0 | LSA230 | 5
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 2) |  | 6008 | 22 | 0 | LSA230 | 5
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 3) |  | 6008 | 22 | 0 | LSA230 | 5
PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 2) |  | 6008 | 125 | 5 | LSA230 | 5
… |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 321.21 | 0
Panam |  | 6005 | 147 | 0 | CHO230 | 6
(E) Antón |  | 6005 | 4.3 | 0 | CHO230 | 6
*(E)CONCEPTO SOLAR, S.A. (Bejuco Solar) |  | 6005 | 0.96 | 0 | CHO230 | 6
*(E)ELECTRICIDAD SOLAR, S.A. (Mendosa solar) |  | 6005 | 3 | 0 | CHO230 | 6
(E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV1) |  | 6005 | 0.5 | 0 | CHO230 | 6
ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMÁ, S.A. (San Juan) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6
TINTO SOLAR, S.A. (Fotolvotaica Chame Solar) |  | 6005 | 20 | 0 | CHO230 | 6
(E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV2) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6
GENERADORA BRILLO SOLAR, S.A. |  | 6005 | 9.9 | 0 | CHO230 | 6
CLEAN ENERGY SANTA CRUZ CORP. |  | 6005 | 3 | 0 | CHO230 | 6
ARGENTUM SOLAR, S.A. (Cacao Solar) |  | 6005 | 9.9 | 0 | CHO230 | 6
ARGENTUM SOLAR, S.A. (PV La Cantera) |  | 6005 | 4.95 | 0 | CHO230 | 6
ALMACENADORA SOLAR PANAMA OESTE, S.A. |  | 6005 | 8 | 0 | CHO230 | 6
CARMALENGO INVESTMENT CORP. (Forsun Solar) |  | 6005 | 9.9 | 0 | CHO230 | 6
AES PANAMÁ S.R.L (Flamboyán) |  | 6005 | 19.9 | 0 | CHO230 | 6
AES PANAMÁ S.R.L (VERANERA) |  | 6005 | 19.9 | 0 | CHO230 | 6
SOLAR GREEN, S.A. |  | 6005 | 10 | 0 | CHO230 | 6
LUZ ENERGY INTERNATIONAL CORP., S.A. |  | 6005 | 10 | 0 | CHO230 | 6
ENERGY GREEN CORPORATION, S.A. |  | 6005 | 30 | 0 | CHO230 | 6
… |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 154.33 | 0
Miraflores |  | 6018 | 97.7 | 0 | CAC115 | 7
Pacora |  | 6171 | 53.53 | 0 | PAC230 | 7
*(E)Fotovoltaica zona franca de Albrook. |  | 6002 | 0.1 | 0 | PAN115 | 7
*(E)Pacora 2. |  | 6018 | 3 | 0 | CAC115 | 7
AVANZALIA PANAMA, S.A (PV Penonomé 2) |  | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 0 | 260 | 0
Bayano |  | 6100 | 260 | 0 | BAY230 | 8
… |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 1565.45 | 0
BLM |  | 6059 | 68 | 0 | LM1115 | 9
Cativá |  | 6059 | 87.2 | 0 | LM1115 | 9
Termo-Colón Ciclo Combinado |  | 6059 | 150 | 0 | LM1115 | 9
Costa Norte |  | 6173 | 381 | 0 | STR115 | 9
TROPITÉRMICA |  | 6173 | 5.05 | 0 | STR115 | 9
Sparkle Power |  | 6059 | 49.2 | 0 | LM1115 | 9
C.T. Gatún |  | 6173 | 670 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero J. Brown G6) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero Unidad 8) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (Cativa) |  | 6173 | 87 | 0 | STR115 | 9
… |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 252.17 | 0
Changuinola |  | 6263 | 222.17 | 0 | ESP230 | 10
Bonyic |  | 6263 | 30 | 0 | ESP230 | 10
… |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A19: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B4: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B8: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on D71: Harold Hernandez: Estas unidades se retirará en abril del año 2014, según el Plan Indicativo de Generación 2013.
Note on D73: Harold Hernandez: Considera a las unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las unidades 3 y 4 se retirará el 31 de diciembre de 2013.

## 1.A
1.A.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Max |  | Te (Hs) = | 126.5 | 0.014441
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45521.9515
GEN | 2799.6513 | 2183.9615 | 1788.3506 | 6919.8821 | 2535.9081 | 752.3476 | 0 | 280.7294 | 192.8665 | 3031.181 | 20484.8782 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1402.6001 | 522.5449 | 2272.1357 | 18026.0829 | 0 | 2787.4699 | 26.24 | 25037.0733 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.014441
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 657.3661 | 42.63%
GEN | 40.4288 | 31.5378 | 25.8249 | 99.9275 | 36.6201 | 10.8644 | 0 | 4.0539 | 2.7851 | 43.7722 | 295.8147 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 20.2544 | 7.5459 | 32.8111 | 260.3082 | 0 | 40.2528 | 0.37892 | 361.5513 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 173.9 | 138.6 | 100.4 | 598.6 | 475.7 | 159.2 | 0 | 111.1 | 20.7 | 116.4 | 1894.6
Pd (D) | 0 | 0 | 0.1 | 191.7 | 41.5 | 193.3 | 1301.4 | 0 | 163.4 | 2.7 | 1894.1
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 21998.35 | 17532.9 | 12700.6 | 75722.9 | 60176.05 | 20138.8 | 0 | 14054.15 | 2618.55 | 14724.6 | 239666.9
Pd (D) | 0 | 0 | 12.65 | 24250.05 | 5249.75 | 24452.45 | 164627.1 | 0 | 20670.1 | 341.55 | 239603.65
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.8378 | 1.7988 | 2.0334 | 1.3196 | 0.60855 | 0.53948 | 0 | 0.28845 | 1.0636 | 2.9727
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.83523 | 1.4374 | 1.3418 | 1.5812 | 0 | 1.9474 | 1.1094
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 398.1378; 0.014441 4: 884.7507
|  | CRECPE (D) = | 486.6129 | 57.37% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.061909
DEM = | 1: 0.2177
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 884.7507 | 57.37%
GEN | 49.0512 | 45.2481 | 11.065 | 40.5455 | 94.1643 | 19.8858 | 9.5544 | 16.0964 | 96.9155 | 15.6116 | 398.1378 | 45%
DEM | 5.3224 | 0 | 0.010196 | 34.5677 | 76.5838 | 52.3245 | 273.1676 | 0.29389 | 31.1034 | 13.2393 | 486.6129 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4390.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 2051.9883
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.014441
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 884.7507: 1542.1168; 57.37%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 657.3661 | 42.63%
GEN | 40.4288 | 31.5378 | 25.8249 | 99.9275 | 36.6201 | 10.8644 | 0 | 4.0539 | 2.7851 | 43.7722 | 295.8147 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 20.2544 | 7.5459 | 32.8111 | 260.3082 | 0 | 40.2528 | 0.37892 | 361.5513 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 657.3661: 884.7507; 42.63%: 57.37%
GEN | 49.0512 | 45.2481 | 11.065 | 40.5455 | 94.1643 | 19.8858 | 9.5544 | 16.0964 | 96.9155 | 15.6116 | 398.1378 | 45%
DEM | 5.3224 | 0 | 0.010196 | 34.5677 | 76.5838 | 52.3245 | 273.1676 | 0.29389 | 31.1034 | 13.2393 | 486.6129 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 657.3661: #DIV/0!; 42.63%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 1.B
1.B.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Med |  | Te (Hs) = | 264.5 | 0.030194
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45521.9515
GEN | 3001.2858 | 2601.5838 | 1547.2833 | 6436.7689 | 2348.4535 | 846.7845 | 0 | 264.9179 | 214.5314 | 3223.269 | 20484.8782 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1366.6511 | 478.8925 | 2166.239 | 18202.7444 | 0 | 2789.3132 | 33.2333 | 25037.0733 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.030194
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1374.4927 | 42.63%
GEN | 90.621 | 78.5524 | 46.7188 | 194.3522 | 70.9094 | 25.5679 | 0 | 7.9989 | 6.4776 | 97.3236 | 618.5217 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 41.2647 | 14.4597 | 65.4076 | 549.6148 | 0 | 84.2207 | 1.0034 | 755.971 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 165.3 | 148 | 75.4 | 489.1 | 380.2 | 159.2 | 0 | 67.8 | 28.9 | 117.2 | 1631.1
Pd (D) | 0 | 0 | 0.1 | 157 | 34.8 | 159.6 | 1133.6 | 0 | 139.1 | 6.7 | 1630.9
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 43721.85 | 39146 | 19943.3 | 129366.95 | 100562.9 | 42108.4 | 0 | 17933.1 | 7644.05 | 30999.4 | 431425.95
Pd (D) | 0 | 0 | 26.45 | 41526.5 | 9204.6 | 42214.2 | 299837.2 | 0 | 36791.95 | 1772.15 | 431373.05
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.0727 | 2.0067 | 2.3426 | 1.5023 | 0.70512 | 0.60719 | 0 | 0.44604 | 0.8474 | 3.1395
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.9937 | 1.5709 | 1.5494 | 1.833 | 0 | 2.2891 | 0.56623
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 832.47; 0.030194 4: 1849.9333
|  | CRECPE (D) = | 1017.4633 | 57.37% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.12945
DEM = | 1: 0.45519
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1849.9333 | 57.37%
GEN | 102.5615 | 94.6096 | 23.1359 | 84.777 | 196.889 | 41.5794 | 19.9774 | 33.656 | 202.6416 | 32.6425 | 832.47 | 45%
DEM | 11.1287 | 0 | 0.021319 | 72.2778 | 160.1299 | 109.4059 | 571.1685 | 0.6145 | 65.0344 | 27.6823 | 1017.4633 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4390.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 2051.9883
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.030194
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 1849.9333: 3224.426; 57.37%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1374.4927 | 42.63%
GEN | 90.621 | 78.5524 | 46.7188 | 194.3522 | 70.9094 | 25.5679 | 0 | 7.9989 | 6.4776 | 97.3236 | 618.5217 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 41.2647 | 14.4597 | 65.4076 | 549.6148 | 0 | 84.2207 | 1.0034 | 755.971 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 1374.4927: 1849.9333; 42.63%: 57.37%
GEN | 102.5615 | 94.6096 | 23.1359 | 84.777 | 196.889 | 41.5794 | 19.9774 | 33.656 | 202.6416 | 32.6425 | 832.47 | 45%
DEM | 11.1287 | 0 | 0.021319 | 72.2778 | 160.1299 | 109.4059 | 571.1685 | 0.6145 | 65.0344 | 27.6823 | 1017.4633 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 1374.4927: #DIV/0!; 42.63%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 1.C
1.C.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Min |  | Te (Hs) = | 161 | 0.018379
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45299.4896
GEN | 2776.8724 | 5592.692 | 1961.7454 | 4575.4406 | 0 | 973.5065 | 0 | 0 | 203.5279 | 4300.9855 | 20384.7703 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 988.5021 | 1620.3604 | 2749.007 | 16712.8625 | 0 | 2816.9677 | 27.0197 | 24914.7193 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.018379
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 832.5591 | 42.42%
GEN | 51.0361 | 102.7881 | 36.0549 | 84.092 | 0 | 17.8921 | 0 | 0 | 3.7406 | 79.0478 | 374.6516 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 18.1677 | 29.7806 | 50.524 | 307.1656 | 0 | 51.773 | 0.49659 | 457.9075 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 193 | 376.9 | 145.9 | 361.9 | 0 | 159.2 | 0 | 0 | 26.6 | 218.4 | 1481.9
Pd (D) | 17.7 | 0 | 0.1 | 131.1 | 148.5 | 174.9 | 883.8 | 0 | 120.6 | 5.1 | 1481.8
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 31073 | 60680.9 | 23489.9 | 58265.9 | 0 | 25631.2 | 0 | 0 | 4282.6 | 35162.4 | 238585.9
Pd (D) | 2849.7 | 0 | 16.1 | 21107.1 | 23908.5 | 28158.9 | 142291.8 | 0 | 19416.6 | 821.1 | 238569.8
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.6425 | 1.6939 | 1.5349 | 1.4432 | 0 | 0.69806 | 0 | 0 | 0.87345 | 2.2481
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.86074 | 1.2456 | 1.7942 | 2.1587 | 0 | 2.6664 | 0.60479
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 508.5607; 0.018379 4: 1130.135
|  | CRECPE (D) = | 621.5742 | 57.58% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.079079
DEM = | 1: 0.27808
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1130.135 | 57.58%
GEN | 62.6554 | 57.7976 | 14.1339 | 51.7908 | 120.2806 | 25.4011 | 12.2043 | 20.5607 | 123.7949 | 19.9415 | 508.5607 | 45%
DEM | 6.7986 | 0 | 0.013024 | 44.155 | 97.8243 | 66.8367 | 348.9302 | 0.3754 | 39.7299 | 16.9113 | 621.5742 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4390.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 2051.9883
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.018379
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 1130.135: 1962.6941; 57.58%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 832.5591 | 42.42%
GEN | 51.0361 | 102.7881 | 36.0549 | 84.092 | 0 | 17.8921 | 0 | 0 | 3.7406 | 79.0478 | 374.6516 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 18.1677 | 29.7806 | 50.524 | 307.1656 | 0 | 51.773 | 0.49659 | 457.9075 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 832.5591: 1130.135; 42.42%: 57.58%
GEN | 62.6554 | 57.7976 | 14.1339 | 51.7908 | 120.2806 | 25.4011 | 12.2043 | 20.5607 | 123.7949 | 19.9415 | 508.5607 | 45%
DEM | 6.7986 | 0 | 0.013024 | 44.155 | 97.8243 | 66.8367 | 348.9302 | 0.3754 | 39.7299 | 16.9113 | 621.5742 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 832.5591: #DIV/0!; 42.42%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.A
2.A.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Max |  | Te (Hs) = | 22 | 0.0025114
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45326.7416
GEN | 2887.6824 | 2289.1513 | 1691.5347 | 6688.1343 | 2365.2464 | 869.8068 | 0 | 107.8357 | 194.6777 | 3302.9642 | 20397.0337 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1346.7689 | 547.1662 | 2179.8218 | 18048.1074 | 0 | 2778.0458 | 29.7978 | 24929.7079 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0025114
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 113.8343 | 42.44%
GEN | 7.2522 | 5.749 | 4.2481 | 16.7967 | 5.9401 | 2.1844 | 0 | 0.27082 | 0.48892 | 8.2951 | 51.2254 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 3.3823 | 1.3742 | 5.4744 | 45.3263 | 0 | 6.9768 | 0.074835 | 62.6089 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 155.5 | 127.6 | 80 | 495.9 | 378.2 | 159.2 | 0 | 24.4 | 17.8 | 120.2 | 1558.8
Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 155.1 | 38.1 | 158.7 | 1062.9 | 0 | 137.4 | 6 | 1558.2
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 3421 | 2807.2 | 1760 | 10909.8 | 8320.4 | 3502.4 | 0 | 536.8 | 391.6 | 2644.4 | 34293.6
Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 3412.2 | 838.2 | 3491.4 | 23383.8 | 0 | 3022.8 | 132 | 34280.4
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.1199 | 2.048 | 2.4137 | 1.5396 | 0.71392 | 0.6237 | 0 | 0.50451 | 1.2485 | 3.1369
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.99124 | 1.6394 | 1.568 | 1.9384 | 0 | 2.3081 | 0.56693
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 69.462; 0.0025114 4: 154.3599
|  | CRECPE (D) = | 84.898 | 57.56% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.010801
DEM = | 1: 0.037981
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 154.3599 | 57.56%
GEN | 8.5578 | 7.8943 | 1.9305 | 7.0739 | 16.4286 | 3.4694 | 1.6669 | 2.8083 | 16.9086 | 2.7237 | 69.462 | 45%
DEM | 0.92859 | 0 | 0.0017789 | 6.0309 | 13.3614 | 9.1289 | 47.6588 | 0.051274 | 5.4265 | 2.3098 | 84.898 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4390.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 2051.9883
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0025114
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 154.3599: 268.1942; 57.56%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 113.8343 | 42.44%
GEN | 7.2522 | 5.749 | 4.2481 | 16.7967 | 5.9401 | 2.1844 | 0 | 0.27082 | 0.48892 | 8.2951 | 51.2254 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 3.3823 | 1.3742 | 5.4744 | 45.3263 | 0 | 6.9768 | 0.074835 | 62.6089 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 113.8343: 154.3599; 42.44%: 57.56%
GEN | 8.5578 | 7.8943 | 1.9305 | 7.0739 | 16.4286 | 3.4694 | 1.6669 | 2.8083 | 16.9086 | 2.7237 | 69.462 | 45%
DEM | 0.92859 | 0 | 0.0017789 | 6.0309 | 13.3614 | 9.1289 | 47.6588 | 0.051274 | 5.4265 | 2.3098 | 84.898 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 113.8343: #DIV/0!; 42.44%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.B
2.B.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Med |  | Te (Hs) = | 46 | 0.0052511
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45326.7416
GEN | 3134.494 | 2359.9182 | 1700.2295 | 6369.7745 | 2001.9283 | 977.0079 | 0 | 107.8357 | 217.0327 | 3528.813 | 20397.0337 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1308.7168 | 529.11 | 2131.7293 | 18127.3896 | 0 | 2813.5841 | 19.178 | 24929.7079 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0052511
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 238.0171 | 42.44%
GEN | 16.4597 | 12.3923 | 8.9281 | 33.4486 | 10.5124 | 5.1304 | 0 | 0.56626 | 1.1397 | 18.5303 | 107.1077 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 6.8723 | 2.7784 | 11.194 | 95.1895 | 0 | 14.7745 | 0.10071 | 130.9094 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 151.5 | 119.1 | 74.8 | 415.5 | 276.7 | 159.2 | 0 | 19.9 | 25.5 | 116 | 1358.2
Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 129.1 | 33.7 | 133.2 | 940.9 | 0 | 119.1 | 1.9 | 1357.9
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 6969 | 5478.6 | 3440.8 | 19113 | 12728.2 | 7323.2 | 0 | 915.4 | 1173 | 5336 | 62477.2
Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 5938.6 | 1550.2 | 6127.2 | 43281.4 | 0 | 5478.6 | 87.4 | 62463.4
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.3618 | 2.2619 | 2.5948 | 1.75 | 0.82591 | 0.70057 | 0 | 0.61859 | 0.97159 | 3.4727
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.1572 | 1.7923 | 1.8269 | 2.1993 | 0 | 2.6968 | 1.1522
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 145.2387; 0.0052511 4: 322.7526
|  | CRECPE (D) = | 177.5139 | 57.56% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.022584
DEM = | 1: 0.079415
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 322.7526 | 57.56%
GEN | 17.8936 | 16.5063 | 4.0365 | 14.7908 | 34.3507 | 7.2542 | 3.4854 | 5.8719 | 35.3543 | 5.695 | 145.2387 | 45%
DEM | 1.9416 | 0 | 0.0037195 | 12.6101 | 27.9374 | 19.0877 | 99.6502 | 0.10721 | 11.3464 | 4.8296 | 177.5139 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4390.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 2051.9883
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0052511
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 322.7526: 560.7697; 57.56%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 238.0171 | 42.44%
GEN | 16.4597 | 12.3923 | 8.9281 | 33.4486 | 10.5124 | 5.1304 | 0 | 0.56626 | 1.1397 | 18.5303 | 107.1077 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 6.8723 | 2.7784 | 11.194 | 95.1895 | 0 | 14.7745 | 0.10071 | 130.9094 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 238.0171: 322.7526; 42.44%: 57.56%
GEN | 17.8936 | 16.5063 | 4.0365 | 14.7908 | 34.3507 | 7.2542 | 3.4854 | 5.8719 | 35.3543 | 5.695 | 145.2387 | 45%
DEM | 1.9416 | 0 | 0.0037195 | 12.6101 | 27.9374 | 19.0877 | 99.6502 | 0.10721 | 11.3464 | 4.8296 | 177.5139 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 238.0171: #DIV/0!; 42.44%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.C
2.C.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Min |  | Te (Hs) = | 28 | 0.0031963
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45299.4896
GEN | 3666.6332 | 3151.0792 | 1844.9279 | 5391.1024 | 0 | 1173.8568 | 0 | 0 | 205.9775 | 4951.1933 | 20384.7703 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1092.7944 | 1653.4562 | 2704.9977 | 16515.6816 | 0 | 2922.8405 | 24.9489 | 24914.7193 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0031963
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 144.7929 | 42.42%
GEN | 11.7198 | 10.0719 | 5.897 | 17.2318 | 0 | 3.7521 | 0 | 0 | 0.65838 | 15.8257 | 65.1568 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 3.493 | 5.285 | 8.6461 | 52.7898 | 0 | 9.3424 | 0.079745 | 79.6361 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 204.8 | 175.9 | 97.4 | 342.4 | 0 | 159.2 | 0 | 0 | 23.6 | 199.6 | 1202.9
Pd (D) | 14.3 | 0 | 0 | 101.7 | 121.2 | 140.8 | 718.3 | 0 | 102.9 | 4.1 | 1203.3
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 5734.4 | 4925.2 | 2727.2 | 9587.2 | 0 | 4457.6 | 0 | 0 | 660.8 | 5588.8 | 33681.2
Pd (D) | 400.4 | 0 | 0 | 2847.6 | 3393.6 | 3942.4 | 20112.4 | 0 | 2881.2 | 114.8 | 33692.4
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.0438 | 2.045 | 2.1623 | 1.7974 | 0 | 0.84172 | 0 | 0 | 0.99633 | 2.8317
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.2266 | 1.5573 | 2.1931 | 2.6247 | 0 | 3.2425 | 0.69465
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 88.4453; 0.0031963 4: 196.5452
|  | CRECPE (D) = | 108.0999 | 57.58% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.013753
DEM = | 1: 0.048361
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 196.5452 | 57.58%
GEN | 10.8966 | 10.0518 | 2.4581 | 9.0071 | 20.9184 | 4.4176 | 2.1225 | 3.5758 | 21.5295 | 3.4681 | 88.4453 | 45%
DEM | 1.1824 | 0 | 0.0022651 | 7.6791 | 17.0129 | 11.6238 | 60.6835 | 0.065287 | 6.9095 | 2.9411 | 108.0999 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4390.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 2051.9883
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0031963
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 196.5452: 341.3381; 57.58%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 144.7929 | 42.42%
GEN | 11.7198 | 10.0719 | 5.897 | 17.2318 | 0 | 3.7521 | 0 | 0 | 0.65838 | 15.8257 | 65.1568 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 3.493 | 5.285 | 8.6461 | 52.7898 | 0 | 9.3424 | 0.079745 | 79.6361 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 144.7929: 196.5452; 42.42%: 57.58%
GEN | 10.8966 | 10.0518 | 2.4581 | 9.0071 | 20.9184 | 4.4176 | 2.1225 | 3.5758 | 21.5295 | 3.4681 | 88.4453 | 45%
DEM | 1.1824 | 0 | 0.0022651 | 7.6791 | 17.0129 | 11.6238 | 60.6835 | 0.065287 | 6.9095 | 2.9411 | 108.0999 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 144.7929: #DIV/0!; 42.42%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.A
3.A.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Max |  | Te (Hs) = | 22 | 0.0025114
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45494.6995
GEN | 2541.5476 | 6606.5299 | 1429.7024 | 4289.82 | 0 | 938.2089 | 0 | 372.8817 | 200.7061 | 4093.2182 | 20472.6148 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1187.0863 | 1719.6391 | 2858.1349 | 16358.8919 | 0 | 2882.4876 | 15.8447 | 25022.0847 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0025114
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 114.2561 | 42.6%
GEN | 6.3829 | 16.5917 | 3.5906 | 10.7735 | 0 | 2.3562 | 0 | 0.93646 | 0.50406 | 10.2798 | 51.4152 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 2.9813 | 4.3187 | 7.178 | 41.084 | 0 | 7.2391 | 0.039793 | 62.8409 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 183.4 | 460.9 | 145.9 | 350.2 | 0 | 159.2 | 0 | 138 | 17.4 | 214 | 1669
Pd (D) | 19.8 | 0 | 0 | 173.1 | 164.3 | 184.4 | 990.9 | 0 | 130.2 | 6.2 | 1668.9
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 4034.8 | 10139.8 | 3209.8 | 7704.4 | 0 | 3502.4 | 0 | 3036 | 382.8 | 4708 | 36718
Pd (D) | 435.6 | 0 | 0 | 3808.2 | 3614.6 | 4056.8 | 21799.8 | 0 | 2864.4 | 136.4 | 36715.8
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.582 | 1.6363 | 1.1186 | 1.3984 | 0 | 0.67275 | 0 | 0.30845 | 1.3168 | 2.1835
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.78285 | 1.1948 | 1.7694 | 1.8846 | 0 | 2.5273 | 0.29174
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 69.2722; 0.0025114 4: 153.9381
|  | CRECPE (D) = | 84.666 | 57.4% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.010772
DEM = | 1: 0.037877
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 153.9381 | 57.4%
GEN | 8.5344 | 7.8727 | 1.9252 | 7.0545 | 16.3837 | 3.4599 | 1.6624 | 2.8006 | 16.8624 | 2.7163 | 69.2722 | 45%
DEM | 0.92605 | 0 | 0.0017741 | 6.0144 | 13.3249 | 9.104 | 47.5285 | 0.051134 | 5.4117 | 2.3035 | 84.666 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4390.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 2051.9883
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0025114
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 153.9381: 268.1942; 57.4%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 114.2561 | 42.6%
GEN | 6.3829 | 16.5917 | 3.5906 | 10.7735 | 0 | 2.3562 | 0 | 0.93646 | 0.50406 | 10.2798 | 51.4152 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 2.9813 | 4.3187 | 7.178 | 41.084 | 0 | 7.2391 | 0.039793 | 62.8409 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 114.2561: 153.9381; 42.6%: 57.4%
GEN | 8.5344 | 7.8727 | 1.9252 | 7.0545 | 16.3837 | 3.4599 | 1.6624 | 2.8006 | 16.8624 | 2.7163 | 69.2722 | 45%
DEM | 0.92605 | 0 | 0.0017741 | 6.0144 | 13.3249 | 9.104 | 47.5285 | 0.051134 | 5.4117 | 2.3035 | 84.666 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 114.2561: #DIV/0!; 42.6%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.B
3.B.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Med |  | Te (Hs) = | 46 | 0.0052511
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45326.7416
GEN | 2746.4983 | 2658.4507 | 1801.7714 | 6348.6803 | 2138.7127 | 1074.7292 | 0 | 107.8357 | 218.2119 | 3302.1434 | 20397.0337 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1326.0558 | 544.1944 | 2085.1638 | 18070.8159 | 0 | 2862.4646 | 41.0134 | 24929.7079 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0052511
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 238.0171 | 42.44%
GEN | 14.4223 | 13.9599 | 9.4614 | 33.3378 | 11.2307 | 5.6436 | 0 | 0.56626 | 1.1459 | 17.34 | 107.1077 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 6.9633 | 2.8576 | 10.9495 | 94.8924 | 0 | 15.0312 | 0.21537 | 130.9094 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 122.2 | 117.6 | 74.6 | 364.8 | 265 | 159.2 | 0 | 19 | 24 | 99.2 | 1245.6
Pd (D) | 8.7 | 0 | 0 | 118.4 | 30.9 | 118.1 | 849.6 | 0 | 109.9 | 9.5 | 1245.1
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 5621.2 | 5409.6 | 3431.6 | 16780.8 | 12190 | 7323.2 | 0 | 874 | 1104 | 4563.2 | 57297.6
Pd (D) | 400.2 | 0 | 0 | 5446.4 | 1421.4 | 5432.6 | 39081.6 | 0 | 5055.4 | 437 | 57274.6
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.5657 | 2.5806 | 2.7571 | 1.9867 | 0.9213 | 0.77064 | 0 | 0.6479 | 1.0379 | 3.8
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.2785 | 2.0104 | 2.0155 | 2.4281 | 0 | 2.9733 | 0.49283
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 145.2387; 0.0052511 4: 322.7526
|  | CRECPE (D) = | 177.5139 | 57.56% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.022584
DEM = | 1: 0.079415
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 322.7526 | 57.56%
GEN | 17.8936 | 16.5063 | 4.0365 | 14.7908 | 34.3507 | 7.2542 | 3.4854 | 5.8719 | 35.3543 | 5.695 | 145.2387 | 45%
DEM | 1.9416 | 0 | 0.0037195 | 12.6101 | 27.9374 | 19.0877 | 99.6502 | 0.10721 | 11.3464 | 4.8296 | 177.5139 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4390.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 2051.9883
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0052511
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 322.7526: 560.7697; 57.56%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 238.0171 | 42.44%
GEN | 14.4223 | 13.9599 | 9.4614 | 33.3378 | 11.2307 | 5.6436 | 0 | 0.56626 | 1.1459 | 17.34 | 107.1077 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 6.9633 | 2.8576 | 10.9495 | 94.8924 | 0 | 15.0312 | 0.21537 | 130.9094 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 238.0171: 322.7526; 42.44%: 57.56%
GEN | 17.8936 | 16.5063 | 4.0365 | 14.7908 | 34.3507 | 7.2542 | 3.4854 | 5.8719 | 35.3543 | 5.695 | 145.2387 | 45%
DEM | 1.9416 | 0 | 0.0037195 | 12.6101 | 27.9374 | 19.0877 | 99.6502 | 0.10721 | 11.3464 | 4.8296 | 177.5139 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 238.0171: #DIV/0!; 42.44%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.C
3.C.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Min |  | Te (Hs) = | 28 | 0.0031963
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45299.4896
GEN | 3961.169 | 2411.2069 | 2859.4943 | 5844.8391 | 0 | 1283.6593 | 0 | 0 | 207.239 | 3817.1627 | 20384.7703 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1008.0601 | 1692.9061 | 2698.754 | 16490.9941 | 0 | 2993.004 | 31.001 | 24914.7193 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0031963
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 144.7929 | 42.42%
GEN | 12.6613 | 7.7071 | 9.1399 | 18.6821 | 0 | 4.103 | 0 | 0 | 0.66241 | 12.201 | 65.1568 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 3.2221 | 5.4111 | 8.6262 | 52.7109 | 0 | 9.5667 | 0.09909 | 79.6361 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 199.3 | 118.9 | 123.5 | 333.5 | 0 | 159.2 | 0 | 0 | 22.3 | 131 | 1087.7
Pd (D) | 12.9 | 0 | 0 | 89.7 | 110 | 126.7 | 649.8 | 0 | 95.5 | 3.7 | 1088.3
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 5580.4 | 3329.2 | 3458 | 9338 | 0 | 4457.6 | 0 | 0 | 624.4 | 3668 | 30455.6
Pd (D) | 361.2 | 0 | 0 | 2511.6 | 3080 | 3547.6 | 18194.4 | 0 | 2674 | 103.6 | 30472.4
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.2689 | 2.315 | 2.6431 | 2.0007 | 0 | 0.92046 | 0 | 0 | 1.0609 | 3.3263
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.2829 | 1.7569 | 2.4315 | 2.8971 | 0 | 3.5777 | 0.95647
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 88.4453; 0.0031963 4: 196.5452
|  | CRECPE (D) = | 108.0999 | 57.58% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.013753
DEM = | 1: 0.048361
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 196.5452 | 57.58%
GEN | 10.8966 | 10.0518 | 2.4581 | 9.0071 | 20.9184 | 4.4176 | 2.1225 | 3.5758 | 21.5295 | 3.4681 | 88.4453 | 45%
DEM | 1.1824 | 0 | 0.0022651 | 7.6791 | 17.0129 | 11.6238 | 60.6835 | 0.065287 | 6.9095 | 2.9411 | 108.0999 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4390.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 2051.9883
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0031963
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 196.5452: 341.3381; 57.58%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 144.7929 | 42.42%
GEN | 12.6613 | 7.7071 | 9.1399 | 18.6821 | 0 | 4.103 | 0 | 0 | 0.66241 | 12.201 | 65.1568 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 3.2221 | 5.4111 | 8.6262 | 52.7109 | 0 | 9.5667 | 0.09909 | 79.6361 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 144.7929: 196.5452; 42.42%: 57.58%
GEN | 10.8966 | 10.0518 | 2.4581 | 9.0071 | 20.9184 | 4.4176 | 2.1225 | 3.5758 | 21.5295 | 3.4681 | 88.4453 | 45%
DEM | 1.1824 | 0 | 0.0022651 | 7.6791 | 17.0129 | 11.6238 | 60.6835 | 0.065287 | 6.9095 | 2.9411 | 108.0999 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 144.7929: #DIV/0!; 42.42%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente