## Input
Año Tarifario: | 4 | Mes 05: Nov |  |  |  | IntFerMax | caso = | 3.B.-
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 106790.0635 | 100% | 3407.15 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 48055.5286
230 kV | 91332.2012 | 85.52% | 3132.39 | 91.94% | 29.1574 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 58734.5349
115 kV | 15457.8624 | 14.48% | 274.76 | 8.064% | 56.2595
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 812.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1646.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6576.011
Pma (D) | 24.4488 | 0 | 0.046837 | 158.7877 | 351.7903 | 240.3544 | 1254.8038 | 1.35 | 142.8744 | 60.8154 | 2235.2716
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## Nod DC
Nodo | Gen | Dem | Código | Zona | 1245.6 | 1245.1 | + Gen | - Dem | 1245.6 | 1245.1 | ∑ F lin | ∑ G - D | Balance
6001 | 0 | 0 | PAN230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
6002 | 0 | 355.4 | PAN115 | 7 |  |  | 0 | 355.4 | Si Lin |  | -355.6 | -355.4 | -0.2
6003 | 0 | 200.9 | PANII230 | 7 |  |  | 0 | 200.9 | Si Lin |  | -200.8 | -200.9 | 0.1
6005 | 0 | 60.5 | CHO230 | 6 |  |  | 0 | 60.5 | Si Lin |  | -60.7 | -60.5 | -0.2
6008 | 50.9 | 18 | LSA230 | 5 |  |  | 50.9 | 18 | Si Lin |  | 32.8 | 32.9 | -0.1
6011 | 0 | 0 | MDN230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.2 | 0 | 0.2
6012 | 0 | 15.6 | MDN115 | 4 |  |  | 0 | 15.6 | Si Lin |  | -15.6 | -15.6 | 0
6013 | 31.1 | 55.4 | MDN34 | 4 |  |  | 31.1 | 55.4 | Si Lin |  | -24.3 | -24.3 | 0
6014 | 76.4 | 0 | PRO230 | 1 |  |  | 76.4 | 0 | Si Lin |  | 76.3 | 76.4 | -0.1
6018 | 0 | 154.6 | CAC115 | 7 |  |  | 0 | 154.6 | Si Lin |  | -154.6 | -154.6 | 0
6024 | 0 | 71.8 | CHI115 | 7 |  |  | 0 | 71.8 | Si Lin |  | -71.8 | -71.8 | 0
6059 | 0 | 102.7 | LM1115 | 9 |  |  | 0 | 102.7 | Si Lin |  | -102.7 | -102.7 | 0
6060 | 24 | 0 | LM2115 | 9 |  |  | 24 | 0 | Si Lin |  | 23.9 | 24 | -0.1
6087 | 35.6 | 0 | CAL115 | 3 |  |  | 35.6 | 0 | Si Lin |  | 35.6 | 35.6 | 0
6096 | 0 | 0 | FOR230 | 2 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
6100 | 0 | 0 | BAY230 | 8 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | STR230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | CPA115 | 9 |  |  | 0 | 7.2 | Si Lin |  | -7.2 | -7.2 | 0
6171 | 0 | 14.5 | PAC230 | 7 |  |  | 0 | 14.5 | Si Lin |  | -14.4 | -14.5 | 0.1
6173 | 0 | 0 | STR115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
6179 | 117.6 | 0 | GUA230 | 2 |  |  | 117.6 | 0 | Si Lin |  | 117.7 | 117.6 | 0.1
6182 | 93.2 | 5.4 | VEL230 | 4 |  |  | 93.2 | 5.4 | Si Lin |  | 87.7 | 87.8 | -0.1
6240 | 0 | 12.9 | EHIG230 | 5 |  |  | 0 | 12.9 | Si Lin |  | -12.8 | -12.9 | 0.1
6260 | 12.8 | 7.8 | CHA230 | 10 |  |  | 12.8 | 7.8 | Si Lin |  | 5.1 | 5 | 0.1
6263 | 86.4 | 0 | ESP230 | 10 |  |  | 86.4 | 0 | Si Lin |  | 86.3 | 86.4 | -0.1
6290 | 0 | 0 | CATII115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 1.7 | CAN230 | 10 |  |  | 0 | 1.7 | Si Lin |  | -1.8 | -1.7 | -0.1
6380 | 74 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 74 | 0 | Si Lin |  | 74.1 | 74 | 0.1
6405 | 0 | 0 | TEL230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6411 | 6.8 | 0 | LOL230 | 4 |  |  | 6.8 | 0 | Si Lin |  | 6.8 | 6.8 | 0
6460 | 179.9 | 0 | ECO230 | 5 |  |  | 179.9 | 0 | Si Lin |  | 180 | 179.9 | 0.1
6470 | 0 | 52.4 | 24DIC230 | 7 |  |  | 0 | 52.4 | Si Lin |  | -52.4 | -52.4 | 0
6520 | 131.7 | 0 | SBA230 | 4 |  |  | 131.7 | 0 | Si Lin |  | 131.6 | 131.7 | -0.1
6515 | 45.8 | 8.7 | PRO2-230 | 1 |  |  | 45.8 | 8.7 | Si Lin |  | 37.2 | 37.1 | 0.1
6550 | 14.4 | 0 | BEV230 | 4 |  |  | 14.4 | 0 | Si Lin |  | 14.4 | 14.4 | 0
6596 | 34.2 | 0 | SCR230 | 5 |  |  | 34.2 | 0 | Si Lin |  | 34.3 | 34.2 | 0.1
6969 | 0 | 42 | STG2A230 | 4 |  |  | 0 | 42 | Si Lin |  | -42.1 | -42 | -0.1
6713 | 0 | 57.6 | BUR230 | 6 |  |  | 0 | 57.6 | Si Lin |  | -57.6 | -57.6 | 0
6800 | 39 | 0 | CAL230 | 3 |  |  | 39 | 0 | Si Lin |  | 38.8 | 39 | -0.2
6801 | 0 | 0 | SAB230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.2 | 0 | -0.2
6830 | 159.2 | 0 | ANT230 | 6 |  |  | 159.2 | 0 | Si Lin |  | 159.2 | 159.2 | 0
6840 | 0 | 0 | PAN3 230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6861 | 19 | 0 | CHE230 | 8 |  |  | 19 | 0 | Si Lin |  | 19 | 19 | 0
6882 | 0 | 0 | GON230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6885 | 13.6 | 0 | LHU230 | 4 |  |  | 13.6 | 0 | Si Lin |  | 13.6 | 13.6 | 0
7000 | 0 | 0 | T1-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | T2-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | T3-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | T5-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | T1-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | T2-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | T3-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
Note on A2: Actualiza valores desde "DatosOper…"

## Ram DC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | abs | 7385.9 | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | CUP | CUP·LO | %SE | CUAP·LO | 106790.0635 | 45326.7416 | 42.44%
6001 | 6003 | 54.2 | 54.2 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 29.1574 | 381.6698 | 0.23701 | 90.4614 | 0 | 0 | #DIV/0!
6001 | 6003 | 54.2 | 54.2 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 29.1574 | 381.6698 | 0.23701 | 90.4614 | 0
6001 | 6005 | -141.6 | 141.6 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 29.1574 | 1180.2897 | 0.81325 | 959.8741 | 0
6001 | 6840 | -192.1 | 192.1 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 29.1574 | 92.7204 | 0.59426 | 55.0998 | 0
6001 | 6840 | -192.1 | 192.1 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 29.1574 | 92.7204 | 0.59426 | 55.0998 | 0
6001 | 6005 | -141.6 | 141.6 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 29.1574 | 1180.2897 | 0.81325 | 959.8741 | 0
6001 | 7000 | 153.9 | 153.9 |  | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 56.2595 | 0 | 1.316 | 0 | 0
6001 | 7001 | 84.6 | 84.6 |  | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 56.2595 | 0 | 0.72343 | 0 | 0
6001 | 7002 | 166.7 | 166.7 |  | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 56.2595 | 0 | 0.71314 | 0 | 0
6001 | 7003 | 153.9 | 153.9 |  | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 56.2595 | 0 | 0.658 | 0 | 0
6002 | 6018 | 32.3 | 32.3 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 56.2595 | 45.5702 | 0.45 | 20.5066 | 0
6002 | 6018 | 59.2 | 59.2 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 56.2595 | 45.5702 | 0.69577 | 31.7066 | 0
6002 | 6018 | 56.9 | 56.9 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 56.2595 | 45.5702 | 0.60897 | 27.7511 | 0
6002 | 6024 | 47 | 47 |  | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 56.2595 | 1285.5298 | 0.35714 | 459.1178 | 0
6002 | 6170 | 8.1 | 8.1 |  | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 56.2595 | 1754.1715 | 0.14762 | 258.9491 | 0
6002 | 7000 | -153.9 | 153.9 |  | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 56.2595 | 0 | 1.316 | 0 | 0
6002 | 7001 | -84.6 | 84.6 |  | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 56.2595 | 0 | 0.72343 | 0 | 0
6002 | 7002 | -166.7 | 166.7 |  | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 56.2595 | 0 | 0.71314 | 0 | 0
6002 | 7003 | -153.9 | 153.9 |  | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 56.2595 | 0 | 0.658 | 0 | 0
6003 | 6171 | 7.9 | 7.9 |  | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 29.1574 | 554.2813 | 0.24208 | 134.18 | 0
6003 | 6470 | 39.9 | 39.9 |  | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 29.1574 | 311.109 | 0.36238 | 112.7385 | 0
6003 | 6840 | -81.5 | 81.5 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 29.1574 | 424.2395 | 0.23347 | 99.0452 | 0
6003 | 6840 | -81.5 | 81.5 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 29.1574 | 424.2395 | 0.23347 | 99.0452 | 0
6003 | 6882 | 0 | 0 |  | 230 | PANII230 -GON230 | 230-54A | S | 5.34 | 505 | 29.1574 | 155.7003 | 0.22832 | 0 | 0
6003 | 6801 | 11.4 | 11.4 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 29.1574 | 1482.6514 | 0.037426 | 55.4893 | 0
6003 | 6801 | 11.4 | 11.4 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 29.1574 | 1482.6514 | 0.24792 | 367.5801 | 0
6005 | 6240 | -149.6 | 149.6 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 29.1574 | 1773.0586 | 0.89317 | 1583.6476 | 0
6005 | 6240 | -149.6 | 149.6 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 29.1574 | 1773.0586 | 0.89317 | 1583.6476 | 0
6005 | 6830 | -200.3 | 200.3 |  | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 29.1574 | 2775.78 | 0.55347 | 1536.298 | 0
6005 | 6840 | 161.4 | 161.4 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 29.1574 | 1017.3 | 0.45564 | 463.5262 | 0
6005 | 6840 | 161.4 | 161.4 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 29.1574 | 1017.3 | 0.45564 | 463.5262 | 0
6005 | 6596 | -167.2 | 167.2 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50A | S | 120.19 | 505 | 29.1574 | 3504.4223 | 0.48158 | 1687.6742 | 0
6008 | 6182 | -102.4 | 102.4 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 29.1574 | 3247.546 | 0.40594 | 1318.3107 | 0
6008 | 6182 | -102.4 | 102.4 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 29.1574 | 3247.546 | 0.40594 | 1318.3107 | 0
6008 | 6240 | 156 | 156 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 29.1574 | 2388.8619 | 0.94056 | 2246.8734 | 0
6008 | 6240 | 156 | 156 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 29.1574 | 2388.8619 | 0.94056 | 2246.8734 | 0
6008 | 6460 | 94.2 | 94.2 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 29.1574 | 1301.8758 | 0.71183 | 926.7116 | 0
6008 | 6460 | 94.2 | 94.2 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 29.1574 | 1301.8758 | 0.71183 | 926.7116 | 0
6008 | 6520 | -127.9 | 127.9 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 29.1574 | 1988.5315 | 0.74875 | 1488.904 | 0
6008 | 6520 | -127.9 | 127.9 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 29.1574 | 1988.5315 | 0.74875 | 1488.904 | 0
6008 | 6596 | 87 | 87 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50B | S | 36 | 505 | 29.1574 | 1049.6647 | 0.30178 | 316.7701 | 0
6008 | 6596 | 87 | 87 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-49C | S | 36 | 505 | 29.1574 | 1049.6647 | 0.30178 | 316.7701 | 0
6008 | 6885 | -90.5 | 90.5 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-5A | S | 7 | 611 | 29.1574 | 204.1015 | 0.26792 | 54.6832 | 0
6008 | 6885 | -90.5 | 90.5 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-6A | S | 7 | 611 | 29.1574 | 204.1015 | 0.26792 | 54.6832 | 0
6011 | 6182 | 107.2 | 107.2 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5C | S | 85.6 | 611 | 29.1574 | 2495.8694 | 0.38936 | 971.796 | 0
6011 | 6182 | 107.2 | 107.2 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 29.1574 | 2495.8694 | 0.38936 | 971.796 | 0
6011 | 6380 | -114.3 | 114.3 |  | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 29.1574 | 704.7332 | 0.71647 | 504.9173 | 0
6011 | 7013 | 1.9 | 1.9 |  | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 56.2595 | 0 | 0.231 | 0 | 0
6011 | 7014 | 1.1 | 1.1 |  | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 56.2595 | 0 | 0.20571 | 0 | 0
6011 | 7015 | 1.4 | 1.4 |  | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 56.2595 | 0 | 0.20143 | 0 | 0
6011 | 6800 | -15.5 | 15.5 |  | 230 | MDN230-CAL230 | 230-7A | S | 25.35 | 249 | 29.1574 | 739.1389 | 0.42972 | 317.6219 | 0
6011 | 6800 | -15.5 | 15.5 |  | 230 | MDN230-CAL230 | 230-8A | S | 25.35 | 249 | 29.1574 | 739.1389 | 0.42972 | 317.6219 | 0
6012 | 6087 | -17.8 | 17.8 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 56.2595 | 1424.4907 | 0.44608 | 635.4346 | 0
6012 | 6087 | -17.8 | 17.8 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 56.2595 | 1424.4907 | 0.44608 | 635.4346 | 0
6012 | 7013 | 9.2 | 9.2 |  | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 56.2595 | 0 | 0.327 | 0 | 0
6012 | 7014 | 5.5 | 5.5 |  | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 56.2595 | 0 | 0.33 | 0 | 0
6012 | 7015 | 5.3 | 5.3 |  | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 56.2595 | 0 | 0.30833 | 0 | 0
6013 | 7013 | -11.1 | 11.1 |  | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 56.2595 | 0 | 0.4 | 0 | 0
6013 | 7014 | -6.6 | 6.6 |  | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 56.2595 | 0 | 0.476 | 0 | 0
6013 | 7015 | -6.6 | 6.6 |  | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 56.2595 | 0 | 0.482 | 0 | 0
6014 | 6380 | 40.2 | 40.2 |  | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 29.1574 | 873.2627 | 0.29197 | 254.9647 | 0
6014 | 6011 | 73.3 | 73.3 |  | 230 | PRO230 -MDN230 | 230-39 | S | 54.12 | 505 | 29.1574 | 1577.9959 | 0.23347 | 368.4074 | 0
6014 | 6515 | -18.6 | 18.6 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-1 | S | 0 | 505 | 29.1574 | 0 | 0.093465 | 0 | 0
6014 | 6515 | -18.6 | 18.6 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-2 | S | 0 | 505 | 29.1574 | 0 | 0.093465 | 0 | 0
6018 | 6173 | -3.1 | 3.1 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 56.2595 | 2689.7671 | 0.15333 | 412.431 | 0
6018 | 6173 | -3.1 | 3.1 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 56.2595 | 2689.7671 | 0.15333 | 412.431 | 0
6024 | 6060 | -24.8 | 24.8 |  | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 56.2595 | 1804.805 | 0.28274 | 510.2871 | 0
6059 | 6173 | -54 | 54 |  | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 56.2595 | 388.1906 | 0.42322 | 164.2911 | 0
6059 | 6290 | -48.7 | 48.7 |  | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 56.2595 | 54.0091 | 0.38152 | 20.6054 | 0
6060 | 6170 | -0.9 | 0.9 |  | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 56.2595 | 1429.5541 | 0.083929 | 119.9804 | 0
6096 | 6179 | 58.4 | 58.4 |  | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 29.1574 | 478.1806 | 0.84731 | 405.1681 | 0
6096 | 6263 | -50.5 | 50.5 |  | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 29.1574 | 2839.9262 | 0.37752 | 1072.1415 | 0
6096 | 6800 | -3.9 | 3.9 |  | 230 | FOR230 -CAL230 | 230-7B | S | 12.4 | 249 | 29.1574 | 361.5512 | 0.31968 | 115.5802 | 0
6096 | 6800 | -3.9 | 3.9 |  | 230 | FOR230 -CAL230 | 230-8B | S | 12.4 | 249 | 29.1574 | 361.5512 | 0.31968 | 115.5802 | 0
6100 | 6861 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-1A | S | 24.5 | 505 | 29.1574 | 714.3551 | 0.13663 | 0 | 0
6100 | 6861 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-2A | S | 24.5 | 505 | 29.1574 | 714.3551 | 0.13663 | 0 | 0
6171 | 6861 | -6.5 | 6.5 |  | 230 | PAC230 -CHE231 | 230-1B | S | 25.37 | 505 | 29.1574 | 739.722 | 0.13109 | 96.9695 | 0
6173 | 6290 | 48.7 | 48.7 |  | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 56.2595 | 376.3761 | 0.38152 | 143.5937 | 0
6179 | 6182 | 107.6 | 107.6 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 29.1574 | 2472.8351 | 0.50455 | 1247.68 | 0
6179 | 6182 | 107.6 | 107.6 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 29.1574 | 2472.8351 | 0.50455 | 1247.68 | 0
6182 | 6520 | 62.1 | 62.1 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 29.1574 | 1250.5589 | 0.71398 | 892.8721 | 0
6182 | 6520 | 62.1 | 62.1 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 29.1574 | 1250.5589 | 0.71398 | 892.8721 | 0
6182 | 6550 | 79 | 79 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 29.1574 | 252.5027 | 0.64578 | 163.062 | 0
6182 | 6969 | 109.3 | 109.3 |  | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 29.1574 | 2183.011 | 0.35728 | 779.953 | 0
6260 | 6263 | -35.8 | 35.8 |  | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 29.1574 | 719.0203 | 0.31205 | 224.3718 | 0
6260 | 6340 | 40.9 | 40.9 |  | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 29.1574 | 2285.3533 | 0.33355 | 762.2807 | 0
6340 | 6179 | 39.1 | 39.1 |  | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 29.1574 | 1328.7006 | 0.34875 | 463.3784 | 0
6460 | 6713 | 184.2 | 184.2 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 29.1574 | 3417.8249 | 0.55644 | 1901.7996 | 0
6460 | 6713 | 184.2 | 184.2 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 29.1574 | 3417.8249 | 0.55644 | 1901.7996 | 0
6470 | 6861 | -12.5 | 12.5 |  | 230 | 24DIC230 -CHE230 | 230-2B | S | 35.24 | 505 | 29.1574 | 1027.5051 | 0.14218 | 146.0888 | 0
6596 | 6830 | 41.1 | 41.1 |  | 230 | SCR230 -ANT230 | 230-49B | S | 24.99 | 505 | 29.1574 | 728.6423 | 0.23188 | 168.9584 | 0
6713 | 6840 | 155.4 | 155.4 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 29.1574 | 565.6526 | 0.46317 | 261.9924 | 0
6713 | 6840 | 155.4 | 155.4 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 29.1574 | 565.6526 | 0.46317 | 261.9924 | 0
6801 | 6840 | -43.2 | 43.2 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 29.1574 | 1332.1995 | 0.1468 | 195.5669 | 0
6801 | 6840 | -43.2 | 43.2 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 29.1574 | 1332.1995 | 0.1468 | 195.5669 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 29.1574 | 466.5176 | 0.32323 | 0 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 29.1574 | 466.5176 | 0.32323 | 0 | 0
6801 | 6882 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -GON230 | 230-54B | S | 46.51 | 505 | 29.1574 | 1356.1085 | 0.24495 | 0 | 0
6167 | 6173 | 54.5 | 54.5 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 29.1574 | 0 | 0.3876 | 0 | 0
6167 | 6173 | 54.5 | 54.5 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 29.1574 | 0 | 0.3876 | 0 | 0
6167 | 6801 | -54.5 | 54.5 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-1 | S | 2.1 | 505 | 29.1574 | 61.2304 | 0.19188 | 11.749 | 0
6167 | 6801 | -54.5 | 54.5 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-2 | S | 2.1 | 505 | 29.1574 | 61.2304 | 0.19188 | 11.749 | 0
6885 | 6550 | -93.4 | 93.4 |  | 230 | LHU230 -BEV230 | 230-6B | S | 100.97 | 611 | 29.1574 | 2944.0179 | 0.30753 | 905.3698 | 0
6885 | 6969 | -67.2 | 67.2 |  | 230 | LHU230 -STG2A230 | 230-5B | S | 28.78 | 611 | 29.1574 | 839.1486 | 0.23339 | 195.8471 | 0
6885 | 6411 | -3.4 | 3.4 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-1 | S | 40 | 505 | 29.1574 | 1166.2941 | 0.011683 | 13.626 | 0
6885 | 6411 | -3.4 | 3.4 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-2 | S | 40 | 505 | 29.1574 | 1166.2941 | 0.011683 | 13.626 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0

## segelec
Nodo | Gen | Dem | 0.5 | Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | PTo | PPerd | CUAP·LO | 45326.7416 | 0 | CNODP | Gen 45% | Dem 55% | 45326.7416 | 0 | 20397.0337 | 24929.7079
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 54.2 | -54.2 | 0 | 90.4614 | 0 |  | 6001 |  |  | 0 |  | 45% | 55%
6002 | 0 | 355.4 |  | 6001 | 6003 | 54.2 | -54.2 | 0 | 90.4614 | 0 |  | 6002 |  | 7387.5153 | 0
6003 | 0 | 200.9 |  | 6001 | 6005 | -141.6 | 141.6 | 0 | 959.8741 | 0 |  | 6003 |  | 4096.643 | 0
6005 | 0 | 60.5 |  | 6001 | 6840 | -192.1 | 192.1 | 0 | 55.0998 | 0 |  | 6005 |  | 1177.9614 | 0
6008 | 50.9 | 18 |  | 6001 | 6840 | -192.1 | 192.1 | 0 | 55.0998 | 0 |  | 6008 | 612.012 | 252.9817 | 0
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -141.6 | 141.6 | 0 | 959.8741 | 0 |  | 6011 |  |  | 0
6012 | 0 | 15.6 |  | 6001 | 7000 | 153.9 | -153.9 | 0 | 0 | 0 |  | 6012 |  | 306.9759 | 0
6013 | 31.1 | 55.4 |  | 6001 | 7001 | 84.6 | -84.6 | 0 | 0 | 0 |  | 6013 | 0 | 411.4298 | 0
6014 | 76.4 | 0 |  | 6001 | 7002 | 166.7 | -166.7 | 0 | 0 | 0 |  | 6014 | 1873.0405 |  | 0
6018 | 0 | 154.6 |  | 6001 | 7003 | 153.9 | -153.9 | 0 | 0 | 0 |  | 6018 |  | 3727.4661 | 0
6024 | 0 | 71.8 |  | 6002 | 6018 | 32.3 | -32.3 | 0 | 20.5066 | 0 |  | 6024 |  | 1610.5274 | 0
6059 | 0 | 102.7 |  | 6002 | 6018 | 59.2 | -59.2 | 0 | 31.7066 | 0 |  | 6059 |  | 2584.147 | 0
6060 | 24 | 0 |  | 6002 | 6018 | 56.9 | -56.9 | 0 | 27.7511 | 0 |  | 6060 | 221.3294 |  | 0
6087 | 35.6 | 0 |  | 6002 | 6024 | 47 | -47 | 0 | 459.1178 | 0 |  | 6087 | 571.8911 |  | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 8.1 | -8.1 | 0 | 258.9491 | 0 |  | 6096 |  |  | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -153.9 | 153.9 | 0 | 0 | 0 |  | 6100 |  |  | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -84.6 | 84.6 | 0 | 0 | 0 |  | 6167 |  |  | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7002 | -166.7 | 166.7 | 0 | 0 | 0 |  | 6170 |  | 276.3165 | 0
6171 | 0 | 14.5 |  | 6002 | 7003 | -153.9 | 153.9 | 0 | 0 | 0 |  | 6171 |  | 289.3434 | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | 7.9 | -7.9 | 0 | 134.18 | 0 |  | 6173 |  |  | 0
6179 | 117.6 | 0 |  | 6003 | 6470 | 39.9 | -39.9 | 0 | 112.7385 | 0 |  | 6179 | 2695.6999 |  | 0
6182 | 93.2 | 5.4 |  | 6003 | 6840 | -81.5 | 81.5 | 0 | 99.0452 | 0 |  | 6182 | 1649.0784 | 52.5851 | 0
6240 | 0 | 12.9 |  | 6003 | 6840 | -81.5 | 81.5 | 0 | 99.0452 | 0 |  | 6240 |  | 283.5104 | 0
6260 | 12.8 | 7.8 |  | 6003 | 6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6260 | 381.3191 | 19.8092 | 0
6263 | 86.4 | 0 |  | 6003 | 6801 | 11.4 | -11.4 | 0 | 55.4893 | 0 |  | 6263 | 2967.4428 |  | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | 11.4 | -11.4 | 0 | 367.5801 | 0 |  | 6290 |  |  | 0
6340 | 0 | 1.7 |  | 6005 | 6240 | -149.6 | 149.6 | 0 | 1583.6476 | 0 |  | 6340 |  | 21.7901 | 0
6380 | 74 | 0 |  | 6005 | 6240 | -149.6 | 149.6 | 0 | 1583.6476 | 0 |  | 6380 | 1728.8849 |  | 0
6405 | 0 | 0 |  | 6005 | 6830 | -200.3 | 200.3 | 0 | 1536.298 | 0 |  | 6405 |  |  | 0
6411 | 6.8 | 0 |  | 6005 | 6840 | 161.4 | -161.4 | 0 | 463.5262 | 0 |  | 6411 | 95.8743 |  | 0
6460 | 179.9 | 0 |  | 6005 | 6840 | 161.4 | -161.4 | 0 | 463.5262 | 0 |  | 6460 | 1278.3992 |  | 0
6470 | 0 | 52.4 |  | 6005 | 6596 | -167.2 | 167.2 | 0 | 1687.6742 | 0 |  | 6470 |  | 955.974 | 0
6520 | 131.7 | 0 |  | 6008 | 6182 | -102.4 | 102.4 | 0 | 1318.3107 | 0 |  | 6520 | 2272.5608 |  | 0
6515 | 45.8 | 8.7 |  | 6008 | 6182 | -102.4 | 102.4 | 0 | 1318.3107 | 0 |  | 6515 | 912.004 | 0 | 0
6550 | 14.4 | 0 |  | 6008 | 6240 | 156 | -156 | 0 | 2246.8734 | 0 |  | 6550 | 239.872 |  | 0
6596 | 34.2 | 0 |  | 6008 | 6240 | 156 | -156 | 0 | 2246.8734 | 0 |  | 6596 | 276.5264 |  | 0
6969 | 0 | 42 |  | 6008 | 6460 | 94.2 | -94.2 | 0 | 926.7116 | 0 |  | 6969 |  | 574.0094 | 0
6713 | 0 | 57.6 |  | 6008 | 6460 | 94.2 | -94.2 | 0 | 926.7116 | 0 |  | 6713 |  | 900.7222 | 0
6800 | 39 | 0 |  | 6008 | 6520 | -127.9 | 127.9 | 0 | 1488.904 | 0 |  | 6800 | 1255.3837 |  | 0
6801 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -127.9 | 127.9 | 0 | 1488.904 | 0 |  | 6801 |  |  | 0
6830 | 159.2 | 0 |  | 6008 | 6596 | 87 | -87 | 0 | 316.7701 | 0 |  | 6830 | 1089.1174 |  | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | 87 | -87 | 0 | 316.7701 | 0 |  | 6840 |  |  | 0
6861 | 19 | 0 |  | 6008 | 6885 | -90.5 | 90.5 | 0 | 54.6832 | 0 |  | 6861 | 109.3763 |  | 0
6882 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | -90.5 | 90.5 | 0 | 54.6832 | 0 |  | 6882 |  |  | 0
6885 | 13.6 | 0 |  | 6011 | 6182 | 107.2 | -107.2 | 0 | 971.796 | 0 |  | 6885 | 167.2217 |  | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 107.2 | -107.2 | 0 | 971.796 | 0 |  | 7000 |  |  | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -114.3 | 114.3 | 0 | 504.9173 | 0 |  | 7001 |  |  | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | 1.9 | -1.9 | 0 | 0 | 0 |  | 7002 |  |  | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | 1.1 | -1.1 | 0 | 0 | 0 |  | 7003 |  |  | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | 1.4 | -1.4 | 0 | 0 | 0 |  | 7013 |  |  | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6800 | -15.5 | 15.5 | 0 | 317.6219 | 0 |  | 7014 |  |  | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6800 | -15.5 | 15.5 | 0 | 317.6219 | 0 |  | 7015 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -17.8 | 17.8 | 0 | 635.4346 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -17.8 | 17.8 | 0 | 635.4346 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 9.2 | -9.2 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 5.5 | -5.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 5.3 | -5.3 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 40.2 | -40.2 | 0 | 254.9647 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 73.3 | -73.3 | 0 | 368.4074 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -18.6 | 18.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -18.6 | 18.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -3.1 | 3.1 | 0 | 412.431 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -3.1 | 3.1 | 0 | 412.431 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -24.8 | 24.8 | 0 | 510.2871 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -54 | 54 | 0 | 164.2911 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -48.7 | 48.7 | 0 | 20.6054 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -0.9 | 0.9 | 0 | 119.9804 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 58.4 | -58.4 | 0 | 405.1681 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -50.5 | 50.5 | 0 | 1072.1415 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6800 | -3.9 | 3.9 | 0 | 115.5802 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6800 | -3.9 | 3.9 | 0 | 115.5802 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | -6.5 | 6.5 | 0 | 96.9695 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 48.7 | -48.7 | 0 | 143.5937 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 107.6 | -107.6 | 0 | 1247.68 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 107.6 | -107.6 | 0 | 1247.68 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 62.1 | -62.1 | 0 | 892.8721 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 62.1 | -62.1 | 0 | 892.8721 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 79 | -79 | 0 | 163.062 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 109.3 | -109.3 | 0 | 779.953 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -35.8 | 35.8 | 0 | 224.3718 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 40.9 | -40.9 | 0 | 762.2807 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 39.1 | -39.1 | 0 | 463.3784 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 184.2 | -184.2 | 0 | 1901.7996 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 184.2 | -184.2 | 0 | 1901.7996 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | -12.5 | 12.5 | 0 | 146.0888 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | 41.1 | -41.1 | 0 | 168.9584 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 155.4 | -155.4 | 0 | 261.9924 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 155.4 | -155.4 | 0 | 261.9924 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -43.2 | 43.2 | 0 | 195.5669 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -43.2 | 43.2 | 0 | 195.5669 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 54.5 | -54.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 54.5 | -54.5 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -54.5 | 54.5 | 2 | 11.749 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -54.5 | 54.5 | 3 | 11.749 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | -93.4 | 93.4 | 4 | 905.3698 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | -67.2 | 67.2 | 5 | 195.8471 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | -3.4 | 3.4 | 6 | 13.626 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | -3.4 | 3.4 | 7 | 13.626 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
Note on E2: Actualiza "valores" desde Ram DC (columnas M-O AA)

## CNOD
Nodo | Gen 45% | Dem 55% | Zona | Pg GEN | Pd DEM | 0.5 |  | 45326.7416 | 45% | 20397.0337 | 20397.0337 | 1 | 20397.0337 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Zona | Pg GEN | Pd DEM | $ GEN | $ DEM | $ SD
6001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 42.44% | 55% | 24929.7079 | 24929.7079 | 1 | 24929.7079 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 7387.5153 | 7 | 0 | 355.4 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 355.4 | 0 | 7387.5153 | 0
6003 | 0 | 4096.643 | 7 | 0 | 200.9 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 7 | 0 | 200.9 | 0 | 4096.643 | 0
6005 | 0 | 1177.9614 | 6 | 0 | 60.5 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1 | 45326.7416 | 0% | 6 | 0 | 60.5 | 0 | 1177.9614 | 0
6008 | 612.012 | 252.9817 | 5 | 50.9 | 18 | #DIV/0! |  | GEN | 2785.0444 | 2695.6999 | 1827.2749 | 6153.4921 | 2166.9375 | 1089.1174 | 0 | 109.3763 | 221.3294 | 3348.7619 | 20397.0337 | 45% | 5 | 50.9 | 18 | 612.012 | 252.9817 | 0
6011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 1345.0002 | 536.492 | 2078.6837 | 18067.4691 | 0 | 2860.4635 | 41.5993 | 24929.7079 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 306.9759 | 4 | 0 | 15.6 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | 3: IP SPT D =; 4: 0 |  |  | 4 | 0 | 15.6 | 0 | 306.9759 | 0
6013 | 0 | 411.4298 | 4 | 31.1 | 55.4 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 4 | 31.1 | 55.4 | 0 | 411.4298 | 0
6014 | 1873.0405 | 0 | 1 | 76.4 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho de potencia (MW) | [12 empty] | 1 | 76.4 | 0 | 1873.0405 | 0 | 0
6018 | 0 | 3727.4661 | 7 | 0 | 154.6 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 122.2 | 117.6 | 74.6 | 364.8 | 265 | 159.2 | 0 | 19 | 24 | 99.2 | 1245.6 |  | 7 | 0 | 154.6 | 0 | 3727.4661 | 0
6024 | 0 | 1610.5274 | 7 | 0 | 71.8 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 8.7 | 0 | 0 | 118.4 | 30.9 | 118.1 | 849.6 | 0 | 109.9 | 9.5 | 1245.1 |  | 7 | 0 | 71.8 | 0 | 1610.5274 | 0
6059 | 0 | 2584.147 | 9 | 0 | 102.7 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 102.7 | 0 | 2584.147 | 0
6060 | 221.3294 | 0 | 9 | 24 | 0 | #DIV/0! | 3.B.- | Seg. Electrico con DESPACHO AJUSTADO | [12 empty] | 9 | 24 | 0 | 221.3294 | 0 | 0
6087 | 571.8911 | 0 | 3 | 35.6 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho Potencia Real Ajustada (MW) | [12 empty] | 3 | 35.6 | 0 | 571.8911 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.B | Pg (G) | 122.2 | 117.6 | 74.6 | 364.8 | 265 | 159.2 | 0 | 19 | 24 | 99.2 | 1245.6 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 8.7 | 0 | 0 | 118.4 | 30.9 | 118.1 | 849.6 | 0 | 109.9 | 9.5 | 1245.1 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Ajuste Despacho ( Pot. Real / Pot. Simu. ) | [12 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 276.3165 | 9 | 0 | 7.2 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 9 | 0 | 7.2 | 0 | 276.3165 | 0
6171 | 0 | 289.3434 | 7 | 0 | 14.5 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 0 | 14.5 | 0 | 289.3434 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 2695.6999 | 0 | 2 | 117.6 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | [10 empty] | 45326.7416 | 0% | 2 | 117.6 | 0 | 2695.6999 | 0 | 0
6182 | 1649.0784 | 52.5851 | 4 | 93.2 | 5.4 | #DIV/0! |  | GEN | 2785.0444 | 2695.6999 | 1827.2749 | 6153.4921 | 2166.9375 | 1089.1174 | 0 | 109.3763 | 221.3294 | 3348.7619 | 20397.0337 | 45% | 4 | 93.2 | 5.4 | 1649.0784 | 52.5851 | 0
6240 | 0 | 283.5104 | 5 | 0 | 12.9 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 1345.0002 | 536.492 | 2078.6837 | 18067.4691 | 0 | 2860.4635 | 41.5993 | 24929.7079 | 55% | 5 | 0 | 12.9 | 0 | 283.5104 | 0
6260 | 381.3191 | 19.8092 | 10 | 12.8 | 7.8 | #DIV/0! |  |  | 0.13654 | 0.13216 | 0.089585 | 0.30169 | 0.10624 | 0.053396 | 0 | 0.0053624 | 0.010851 | 0.16418 |  |  | 10 | 12.8 | 7.8 | 381.3191 | 19.8092 | 0
6263 | 2967.4428 | 0 | 10 | 86.4 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.053952 | 0.02152 | 0.083382 | 0.72474 | 0 | 0.11474 | 0.0016687 |  |  | 10 | 86.4 | 0 | 2967.4428 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 21.7901 | 10 | 0 | 1.7 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Gen =; 4: 0 |  |  | 10 | 0 | 1.7 | 0 | 21.7901 | 0
6380 | 1728.8849 | 0 | 4 | 74 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3: $ Dem =; 4: 0 | 45326.7416 | 0% | 4 | 74 | 0 | 1728.8849 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | GEN | 2785.0444 | 2695.6999 | 1827.2749 | 6153.4921 | 2166.9375 | 1089.1174 | 0 | 109.3763 | 221.3294 | 3348.7619 | 20397.0337 | 45% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6411 | 95.8743 | 0 | 4 | 6.8 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 1345.0002 | 536.492 | 2078.6837 | 18067.4691 | 0 | 2860.4635 | 41.5993 | 24929.7079 | 55% | 4 | 6.8 | 0 | 95.8743 | 0 | 0
6460 | 1278.3992 | 0 | 5 | 179.9 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 5 | 179.9 | 0 | 1278.3992 | 0 | 0
6470 | 0 | 955.974 | 7 | 0 | 52.4 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | [12 empty] | 7 | 0 | 52.4 | 0 | 955.974 | 0 | bar: 1 to 4
6520 | 2272.5608 | 0 | 4 | 131.7 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 131.7 | 0 | 2272.5608 | 0 | 0
6515 | 912.004 | 0 | 1 | 45.8 | 8.7 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 1 | 45.8 | 8.7 | 912.004 | 0 | 0
6550 | 239.872 | 0 | 4 | 14.4 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Dem =; 4: #DIV/0! |  |  | 4 | 14.4 | 0 | 239.872 | 0 | 0
6596 | 276.5264 | 0 | 5 | 34.2 | 0 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 34.2 | 0 | 276.5264 | 0 | 0
6969 | 0 | 574.0094 | 4 | 0 | 42 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 42 | 0 | 574.0094 | 0
6713 | 0 | 900.7222 | 6 | 0 | 57.6 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 0 | 57.6 | 0 | 900.7222 | 0
6800 | 1255.3837 | 0 | 3 | 39 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 3 | 39 | 0 | 1255.3837 | 0 | 0
6801 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6830 | 1089.1174 | 0 | 6 | 159.2 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 159.2 | 0 | 1089.1174 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6861 | 109.3763 | 0 | 8 | 19 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 8 | 19 | 0 | 109.3763 | 0 | 0
6882 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6885 | 167.2217 | 0 | 4 | 13.6 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 13.6 | 0 | 167.2217 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Nodo | Gen | Dem
6100 | 0 | 0
6172 | 0 | 9.2
6590 | 0 | 19.2
6004 | 0 | 135.197
6036 | 0 | 57.6
6002 | 0 | 236.1
6018 | 0 | 119.9
6120 | 7.6 | 0
6123 | 12.8 | 0
6024 | 0 | 43
6170 | 0 | 5.9
6060 | 96 | 0
6270 | 0 | 0
6074 | 0 | 13.3
6059 | 0 | 62.8
6290 | 0 | 0
6430 | 132 | 0
6005 | 0 | 75.4
6240 | 0 | 17.4
6009 | 0 | 100.5
6010 | 7.9 | 1.1
6179 | 178.4 | 0
6340 | 0 | 9.3
6262 | 0 | 9.2
6263 | 184.399 | 0
6096 | 61 | 0
6690 | 62.5 | 0
6012 | 0 | 12.7
6013 | 14.1 | 47.7
6087 | 115.3 | 0
6380 | 63.4 | 0
6014 | 115.8 | 11.4

## Ram AC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | FP Nod.2
6100 | 6171 | -0.4 | 0.4
6100 | 6590 | 0.4 | -0.4
6171 | 6003 | -9.6 | 9.6
6590 | 6003 | -18.8 | 18.8
6430 | 6003 | 171.3 | -167.5
6430 | 6003 | 171.3 | -167.5
6003 | 6001 | 82.4 | -82.3
6003 | 6001 | 82.4 | -82.3
6173 | 6004 | -3.2 | 3.2
6173 | 6004 | -3.2 | 3.2
6005 | 6001 | 127.7 | -126.5
6005 | 6001 | 127.7 | -126.5
6002 | 6036 | 49.7 | -49.7
6120 | 6036 | 7.9 | -7.9
6002 | 6018 | 41.8 | -41.8
6002 | 6018 | 62.8 | -62.8
6123 | 6018 | 13.7 | -13.7
6173 | 6018 | 0.8 | -0.8
6173 | 6018 | 0.8 | -0.8
6002 | 6024 | 25.2 | -25.1
6170 | 6002 | -1.7 | 1.7
6060 | 6024 | 18 | -17.9
6060 | 6170 | 4.2 | -4.2
6280 | 6170 | 0 | 0
6270 | 6060 | -23.5 | 23.5
6060 | 6074 | 50.4 | -50.4
6270 | 6059 | 23.5 | -23.5
6074 | 6059 | 34 | -34
6059 | 6066 | 31.2 | -31.1
6059 | 6066 | 31.2 | -31.1
6059 | 6173 | -2.5 | 2.5
6059 | 6290 | -2.3 | 2.3
6290 | 6173 | -2.3 | 2.3
6008 | 6430 | 106 | -105.3
6008 | 6430 | 106 | -105.3
6182 | 6008 | 183.3 | -179.6
6182 | 6008 | 183.3 | -179.6
6008 | 6005 | 176 | -168.8
6240 | 6005 | 165.8 | -162
6008 | 6240 | 186.6 | -183.2
6182 | 6008 | 160.3 | -154.6
6182 | 6008 | 160.3 | -154.6
6105 | 6005 | 0 | 0
6179 | 6182 | 156.4 | -154.3
6179 | 6182 | 156.4 | -154.3
6011 | 6182 | 140.2 | -137.1
6011 | 6182 | 140.2 | -137.1
6096 | 6011 | 46.1 | -46
6096 | 6011 | 46.1 | -46
6690 | 6182 | 106.7 | -104.5
6698 | 6690 | 37.5 | -37.4
6695 | 6690 | 25 | -25
6500 | 6690 | 44.3 | -44.3
6096 | 6179 | 68.2 | -68.1
6263 | 6096 | 100.9 | -99.3
6263 | 6260 | 86.9 | -86.6
6260 | 6400 | 0 | 0
6260 | 6340 | 77.4 | -76.6
6178 | 6179 | 90 | -90
6340 | 6179 | 67.4 | -67.2
6360 | 6179 | 87.9 | -87.5
6363 | 6360 | 69.2 | -68.9
6366 | 6363 | 44 | -43.9
6014 | 6000 | 44.5 | -44.5
6330 | 6014 | 57.7 | -57.6
6330 | 6014 | 57.7 | -57.6
6014 | 6380 | 59.2 | -59
6380 | 6011 | 121.6 | -120.9
6087 | 6012 | 57.5 | -56.9
6087 | 6012 | 57.5 | -56.9
6088 | 6087 | 35.4 | -35.3
6092 | 6087 | 41.1 | -41.1

## seloss
Nodo | Gen | Dem | 64.302 | From | To | PFrom | PTo | PPerd | R1 | R1 | 64.3 | Nodo | Wg | Wl | Loss MW | -986.897 | Wg | Wl | Loss MW
6100 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | -0.4 | 0.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6172 | 0 | 9.2 |  | 6100 | 6590 | 0.4 | -0.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -9.2
6590 | 0 | 19.2 |  | 6171 | 6003 | -9.6 | 9.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -19.2
6004 | 0 | 135.197 |  | 6590 | 6003 | -18.8 | 18.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -135.197
6036 | 0 | 57.6 |  | 6430 | 6003 | 171.3 | -167.5 | 3.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | -57.6
6002 | 0 | 236.1 |  | 6430 | 6003 | 171.3 | -167.5 | 3.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | -236.1
6018 | 0 | 119.9 |  | 6003 | 6001 | 82.4 | -82.3 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | -119.9
6120 | 7.6 | 0 |  | 6003 | 6001 | 82.4 | -82.3 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6123 | 12.8 | 0 |  | 6173 | 6004 | -3.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6024 | 0 | 43 |  | 6173 | 6004 | -3.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -43
6170 | 0 | 5.9 |  | 6005 | 6001 | 127.7 | -126.5 | 1.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | -5.9
6060 | 96 | 0 |  | 6005 | 6001 | 127.7 | -126.5 | 1.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6270 | 0 | 0 |  | 6002 | 6036 | 49.7 | -49.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6074 | 0 | 13.3 |  | 6120 | 6036 | 7.9 | -7.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -13.3
6059 | 0 | 62.8 |  | 6002 | 6018 | 41.8 | -41.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -62.8
6290 | 0 | 0 |  | 6002 | 6018 | 62.8 | -62.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6430 | 132 | 0 |  | 6123 | 6018 | 13.7 | -13.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6005 | 0 | 75.4 |  | 6173 | 6018 | 0.8 | -0.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -75.4
6240 | 0 | 17.4 |  | 6173 | 6018 | 0.8 | -0.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -17.4
6009 | 0 | 100.5 |  | 6002 | 6024 | 25.2 | -25.1 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | -100.5
6010 | 7.9 | 1.1 |  | 6170 | 6002 | -1.7 | 1.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -1.1
6179 | 178.4 | 0 |  | 6060 | 6024 | 18 | -17.9 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6340 | 0 | 9.3 |  | 6060 | 6170 | 4.2 | -4.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -9.3
6262 | 0 | 9.2 |  | 6280 | 6170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -9.2
6263 | 184.399 | 0 |  | 6270 | 6060 | -23.5 | 23.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6096 | 61 | 0 |  | 6060 | 6074 | 50.4 | -50.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6690 | 62.5 | 0 |  | 6270 | 6059 | 23.5 | -23.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6012 | 0 | 12.7 |  | 6074 | 6059 | 34 | -34 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -12.7
6013 | 14.1 | 47.7 |  | 6059 | 6066 | 31.2 | -31.1 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | -47.7
6087 | 115.3 | 0 |  | 6059 | 6066 | 31.2 | -31.1 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6380 | 63.4 | 0 |  | 6059 | 6173 | -2.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6014 | 115.8 | 11.4 |  | 6059 | 6290 | -2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -11.4
0 | 0 | 0 |  | 6290 | 6173 | -2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6008 | 6430 | 106 | -105.3 | 0.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6008 | 6430 | 106 | -105.3 | 0.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6008 | 183.3 | -179.6 | 3.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6008 | 183.3 | -179.6 | 3.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6008 | 6005 | 176 | -168.8 | 7.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6240 | 6005 | 165.8 | -162 | 3.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 186.6 | -183.2 | 3.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6008 | 160.3 | -154.6 | 5.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6008 | 160.3 | -154.6 | 5.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6105 | 6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 156.4 | -154.3 | 2.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 156.4 | -154.3 | 2.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 140.2 | -137.1 | 3.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 140.2 | -137.1 | 3.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6011 | 46.1 | -46 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6011 | 46.1 | -46 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6690 | 6182 | 106.7 | -104.5 | 2.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6698 | 6690 | 37.5 | -37.4 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6695 | 6690 | 25 | -25 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6500 | 6690 | 44.3 | -44.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 68.2 | -68.1 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6263 | 6096 | 100.9 | -99.3 | 1.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6263 | 6260 | 86.9 | -86.6 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 77.4 | -76.6 | 0.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6178 | 6179 | 90 | -90 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 67.4 | -67.2 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6360 | 6179 | 87.9 | -87.5 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6363 | 6360 | 69.2 | -68.9 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6366 | 6363 | 44 | -43.9 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6000 | 44.5 | -44.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6330 | 6014 | 57.7 | -57.6 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6330 | 6014 | 57.7 | -57.6 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 59.2 | -59 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6380 | 6011 | 121.6 | -120.9 | 0.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6087 | 6012 | 57.5 | -56.9 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6087 | 6012 | 57.5 | -56.9 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6088 | 6087 | 35.4 | -35.3 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6092 | 6087 | 41.1 | -41.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0

## data
Nodo | Gen | Dem | Zona | Name | Wg (G) | Wl (D) | Loss MW | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | BAY230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6172 | 0 | 9.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6590 | 0 | 19.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6004 | 0 | 135.197 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6036 | 0 | 57.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6002 | 0 | 236.1 | 7 | PAN115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6018 | 0 | 119.9 | 7 | CAC115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6120 | 7.6 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6123 | 12.8 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6024 | 0 | 43 | 7 | CHI115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6170 | 0 | 5.9 | 9 | CPA115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6060 | 96 | 0 | 9 | LM2115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6270 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6074 | 0 | 13.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6059 | 0 | 62.8 | 9 | LM1115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6290 | 0 | 0 | 9 | CATII115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6430 | 132 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6005 | 0 | 75.4 | 6 | CHO230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6240 | 0 | 17.4 | 5 | EHIG230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6009 | 0 | 100.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6010 | 7.9 | 1.1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6179 | 178.4 | 0 | 2 | GUA230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6340 | 0 | 9.3 | 10 | CAN230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6262 | 0 | 9.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6263 | 184.399 | 0 | 10 | ESP230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6096 | 61 | 0 | 2 | FOR230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6690 | 62.5 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6012 | 0 | 12.7 | 4 | MDN115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6013 | 14.1 | 47.7 | 4 | MDN34 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6087 | 115.3 | 0 | 3 | CAL115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6380 | 63.4 | 0 | 4 | BOQIII230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6014 | 115.8 | 11.4 | 1 | PRO230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Factores
Factores de Pérdidas del SPT por Zonas
Pérdidas totales [MW] = |  |  | 0
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Loss MW | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Loss % | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A