## Resumen
Año Tarifario: | 4 | [6 empty] | 8760
Mes 06: Dic |  |  |  |  | Te (Hs/Mes) = |  | 744 | 0.084932
Cantidad Días típicos |  | 31 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 115.5 | 0.013185
1.- Día Hábil (laborable): |  | 21 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 241.5 | 0.027568
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 147 | 0.016781
3.- Domingo o Feriado: |  | 6 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 33 | 0.0037671
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 69 | 0.0078767
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 42 | 0.0047945
[7 empty] | 744 | 0.084932
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 812.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1646.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6576.011
Pma (D) | 24.4488 | 0 | 0.046837 | 158.7877 | 351.7903 | 240.3544 | 1254.8038 | 1.35 | 142.8744 | 60.8154 | 2235.2716
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 171.1766 | 199.8434 | 99.9055 | 444.6237 | 250.128 | 159.2 | 0 | 49.09 | 25.0976 | 143.5898 | 1542.6546
Pd (D) | 6.4487 | 0 | 0.067742 | 146.7423 | 71.2136 | 160.8822 | 1020.6801 | 0 | 131.0038 | 5.4157 | 1542.4542
Despacho de energia previsto mensual (GWh) | [12 empty] | Despacho de energia REAL (GWh)
Eg (G) | 127.3554 | 148.6835 | 74.3297 | 330.8 | 186.0952 | 118.4448 | 0 | 36.523 | 18.6726 | 106.8308 | 1147.7351 |  | Eg (G) | 127.3554 | 148.6835 | 74.3297 | 330.8 | 186.0952 | 118.4448 | 0 | 36.523 | 18.6726 | 106.8308 | 1147.7351
Ed (D) | 4.7978 | 0 | 0.0504 | 109.1762 | 52.983 | 119.6963 | 759.386 | 0 | 97.4668 | 4.0293 | 1147.5859 |  | Ed (D) | 4.7978 | 0 | 0.0504 | 109.1762 | 52.983 | 119.6963 | 759.386 | 0 | 97.4668 | 4.0293 | 1147.5859
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GEN | 2.0241 | 2.0044 | 2.1692 | 1.5277 | 0.4873 | 0.67088 | 0 | 0.32075 | 0.97094 | 3.0061 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 1.5214 | 1.7072 | 2.0314 | 0 | 2.5152 | 0.70936
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente |  |  |  |  | CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 0.35668 |  |  |  | GEN = | 0 | [6 empty] | GEN | 3.5005 | 3.2138 | 2.8692 | 2.547 | 1.6095 | 0.004528 | 0 | 2.1955 | 0.72437 | 5.4418
DEM = | 1.2825 |  |  |  | DEM = | 0 | [6 empty] | DEM | 0 | 0 | 0 | 0.2065 | 1.2301 | 1.3117 | 1.5601 | 0 | 0.35228 | 0.35404
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda | [12 empty] | CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente |  |  |  |  | CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GEN = | 0.7075 |  |  |  | GEN = | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0 |  |  |  |  | DEM = | 0.49732 |  |  |  | DEM = | 0.6277
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9069.841 | 9069.841
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
GEN | 254.1948 | 281.9195 | 152.8463 | 496.2583 | 133.2065 | 79.4617 | 0 | 14.2725 | 17.7984 | 305.9537 | 1735.9117
DEM | 0 | 0 | 0 | 107.3609 | 75.239 | 200.9005 | 1496.2151 | 0 | 239.4268 | 2.5276 | 2121.6699
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente
GEN | 289.7329 | 260.6886 | 63.749 | 233.5957 | 587.0951 | 114.5685 | 55.0461 | 92.7362 | 558.3612 | 89.9434 | 2345.5167
DEM | 31.3557 | 0 | 0.060068 | 203.6457 | 451.1721 | 308.2553 | 1609.2897 | 1.7314 | 183.2369 | 77.9959 | 2866.7427
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | [5 empty] | 0

## Input
Año Tarifario: | 4
Mes 06: Dic
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 106790.0635 | 100% | 3407.15 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 48055.5286
230 kV | 91332.2012 | 85.52% | 3132.39 | 91.94% | 29.1574 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 58734.5349
115 kV | 15457.8624 | 14.48% | 274.76 | 8.064% | 56.2595
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Cinst (G) | 812.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1646.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6576.011 | 6576.011 | 0
Pma (D) | 24.4488 | 0 | 0.046837 | 158.7877 | 351.7903 | 240.3544 | 1254.8038 | 1.35 | 142.8744 | 60.8154 | 2235.2716 | 2235.2716 | 0
Capacidad Instalada (MW) | [6 empty] | Demanda Máxima No Coincidente (MW)
Zona |  | Nodo | Pinst (G) | Mes de Ingreso |  |  | Zona |  | Nodo | Pma (D)
1 |  | 0 | 812.31 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 24.4488 | 0 | 0
Baitún |  | 6014 | 87.6 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bajo de Mina |  | 6014 | 57.4 | 0 | PRO230 | 1 | Progreso T1 y T2 |  | 6014 | 24.3049 | PRO230 | 1
La Potra |  | 6014 | 30 | 0 | PRO230 | 1 | Charco Azul |  | 6014 | 0.14389 | PRO230 | 1
Salsipuedes |  | 6014 | 27.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
San Andrés |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Sol de David |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Caldera |  | 6014 | 5.5 | 0 | PRO230 | 1 | 3 |  | 0 | 0.046837 | 0 | 0
*Photovoltaics Investments Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Photovoltaics Developments, Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Caldera 115-19 |  | 6087 | 0.046837 | CAL115 | 3
*Photovoltaics Business Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Photovoltaics Operations Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 4 |  | 0 | 158.7877 | 0 | 0
*Photovoltaics Venture Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Progreso Solar 20MW, S.A. |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-9 |  | 6013 | 0 | MDN34 | 4
*Madre Vieja |  | 6014 | 25.9 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-10/11/15 |  | 6013 | 158.7877 | MDN34 | 4
*Baco Solar |  | 6014 | 25.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Central Fotovoltáica San Carlos Solar |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | 5 |  | 0 | 351.7903 | 0 | 0
*Fotovoltaica Ecosolar |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Fotovoltaica Ecosolar 2 |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Llano Sánchez y El Higo |  | 6460 | 265.6764 | ECO230 | 5
*La Esperanza solar |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | El coco |  | 6460 | 20.3394 | ECO230 | 5
*(E) Progreso Energy |  | 6014 | 1.05 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 1) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6460 | 0.932 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 2) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Varela (Fábrica de Pesé) |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 3) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | sunstar |  | 6460 | 0.84254 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 4) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | MINERA PANAMá |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 5) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Minera Panamá |  | 6460 | 64 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 6) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 7) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | 6 |  | 0 | 240.3544 | 0 | 0
*AES PANAMA, S.R.L. (PV Estí Solar 2) |  | 6014 | 17 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar IV) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Panamá Oeste |  | 6005 | 239.7004 | CHO230 | 6
*PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar V) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A (PV Santiago (Ecoener) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6005 | 0.321 | CHO230 | 6
ECOENER PRODUCTORA PANAMA, S.A. ( PV La Mesa (Ecoener) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Cemento Interoceánico |  | 6005 | 0.333 | CHO230 | 6
ECOENER SOLAR PANAMA, S.A ( PV San Bartolo (Ecoener)) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECOENER GENERADORA PANAMA, S.A. ( PV Agua Viva) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | 7 |  | 0 | 1254.8038 | 0 | 0
*LAS LOMAS SOLAR ELECTRIC, S.A. ( Las Lomas) |  | 6014 | 105 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VII) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | Panamá |  | 6002 | 521.6814 | PAN115 | 7
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VIII) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar IX) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | Contraloría |  | 6002 | 0.366 | PAN115 | 7
*SOLAR DESIGN ( PV La Hueca) |  | 6014 | 70 | 0 | PRO230 | 1 | Gold Mills |  | 6002 | 1.2149 | PAN115 | 7
SB-1 PROJECT S.A. (San Bartolo 1) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Embajada de Estados Unidos |  | 6002 | 0.323 | PAN115 | 7
SB-2 PROJECT S.A. (San Bartolo 2) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | CSS (CHAAM) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
SB-3 PROJECT S.A. (San Bartolo 3) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6002 | 2.7757 | PAN115 | 7
SB-4 PROJECT S.A. (San Bartolo 4) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*GENERADORA SOLAR OCCIDENTE, S.A. ( Cerro Viejo Solar) |  | 6014 | 20 | 6 | PRO230 | 1 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Panamá |  | 6002 | 291.668 | PAN115 | 7
2 |  | 0 | 730.88 | 0 |  |  | Panamá 2 |  | 6002 | 333.7973 | PAN115 | 7
Fortuna |  | 6096 | 300 | 0 | FOR230 | 2 | 24 de Diciembre |  | 6470 | 78.849 | 24DIC230 | 7
Estí |  | 6179 | 120 | 0 | GUA230 | 2 | GRANDES CLIENTES ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Gualaca |  | 6179 | 25.34 | 0 | GUA230 | 2 | CEMEX |  | 6024 | 22.5899 | CHI115 | 7
Lorena |  | 6179 | 35 | 0 | GUA230 | 2 | AVIPAC |  | 6002 | 0.1866 | PAN115 | 7
Prudencia |  | 6179 | 58.66 | 0 | GUA230 | 2 | Varela (Cía. Panameña de Licores) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
*CELSOLAR, S.A. (Solar Prudencia) |  | 6179 | 9.69 | 0 | GUA230 | 2 | Super 99 |  | 6002 | 1.352 | PAN115 | 7
Rodeo Solar |  | 6179 | 8.1 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Villa Solar |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 8 |  | 0 | 1.35 | 0 | 0
Chupampa Solar |  | 6179 | 7.5 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rio de Jesús Etapa III |  | 6179 | 2.5 | 0 | GUA230 | 2 | Bayano (Cañitas-Aserradero) |  | 6100 | 1.35 | BAY230 | 8
AES PANAMÁ S.R.L ( Corotú Solar) |  | 6179 | 9.98 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE UNO, S.A. (PV Solar Alanje 1) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 9 |  | 0 | 142.8744 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE DOS, S.A (PV Solar Alanje 2) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE TRES, S.A ( PV Solar Alanje 3) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | Colón |  | 6059 | 134.9324 | LM1115 | 9
GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. |  | 6179 | 80 | 0 | GUA230 | 2 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAN ENERGY II ( Boquerón Solar) |  | 6179 | 10 | 0 | GUA230 | 2 | Argos Panamá, S.A. |  | 6170 | 7.25 | CPA115 | 9
HIDROELÉCTRICA MACANO II, S.A. ( RP-550) |  | 6179 | 4.15 | 0 | GUA230 | 2 | Super 99 |  | 6059 | 0.692 | LM1115 | 9
GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. ( PV Santa Cruz Solar (Etapa 1, Fase 2) |  | 6179 | 20 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
RA SOLAR, S.A. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 |  | 0 | 60.8154 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 178.73 | 0 |  |  | Cañazas |  | 6340 | 31.4135 | CAN230 | 10
La Estrella |  | 6087 | 47.2 | 0 | CAL115 | 3 | Changuinola |  | 6340 | 29.4018 | CAN230 | 10
Los Valles |  | 6087 | 54.76 | 0 | CAL115 | 3 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mendre |  | 6087 | 18 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cochea |  | 6087 | 15.5 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Algarrobos |  | 6087 | 9.73 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mendre II |  | 6087 | 7.8 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto Solar UP2 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Central Fotovoltáica UP3 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Central fotovoltaica UP4 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 654.921 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Concepción |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Macano |  | 6380 | 5.8 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Paso Ancho |  | 6013 | 6 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E) Los Planetas |  | 6013 | 4.75 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pedregalito + Pedregalito I Unidad 4 |  | 6380 | 20.91 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pedregalito II + Pedregalito II Unidad 3 |  | 6380 | 13.18 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RP-490 |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Macho de Monte |  | 6013 | 2.5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Dolega |  | 6013 | 3.12 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Perlas Norte |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Perlas Sur |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
San Lorenzo |  | 6013 | 8.12 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Monte Lirio |  | 6182 | 51.65 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pando |  | 6182 | 32.6 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bugaba I |  | 6380 | 5.12 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bugaba II |  | 6380 | 5.86 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
El Alto |  | 6182 | 72.2 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bajo del Totumo |  | 6380 | 6.3 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Los Planetas II |  | 6013 | 8.86 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Chiriquí |  | 6013 | 9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Cruces |  | 6520 | 19.8 | 0 | SBA230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Barro Blanco |  | 6550 | 28.56 | 0 | BEV230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)Solar Bugaba |  | 6380 | 2.02 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Cuchilla |  | 6380 | 7.62 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Ikako I |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako II |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako III |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Caoba Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Cedro Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECO GROOVE INVESTMENT, INC. |  | 6182 | 0.741 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)Macano Solar |  | 6182 | 4.75 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(Auto generador) CADASA |  | 6182 | 31.8 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Andreas Power |  | 6380 | 0.99 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMA (San Juan) |  | 6380 | 5 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A |  | 6380 | 9.9 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Central Solar La Hueca |  | 6013 | 70 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RP-550 |  | 6013 | 4.15 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SOLAR LOADGE, S.A. ( La Torre Solar) |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN LORENZO SOLAR, S.A. |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY I, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY II, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY III, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. ( PV Megasolar) |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HELIOS APOLO SOLAR, S.A. (PV Gualaca Solar (Helios) |  | 6013 | 60 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 | 1646.01 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
El Fraile + El Fraile Und 3 |  | 6460 | 6.66 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Yeguada |  | 6460 | 7 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Don Felix + Don Felix Et2 |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Divisa |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Farallón Solar |  | 6460 | 4.8 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Coclé Solar |  | 6460 | 0.96 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)El Fraile Solar 1 |  | 6460 | 0.48 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Coclé |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Paris |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Los ángeles |  | 6460 | 9.52 | 0 | ECO230 | 5
*Sol Real |  | 6460 | 10.78 | 0 | ECO230 | 5
*El Espinal |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Vista Alegre |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5
*Milton Solar |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5
**Marañón |  | 6460 | 17.5 | 0 | ECO230 | 5
**Rosa de los vientos |  | 6460 | 52.5 | 0 | ECO230 | 5
**AES PANAMA, S.R.L. (Nuevo Chagres - Fase 1) |  | 6460 | 55 | 0 | ECO230 | 5
**UEP PENONOMÉ II, S.A. (Nuevo Chagres II) |  | 6460 | 62.5 | 0 | ECO230 | 5
**Portobelo |  | 6460 | 32.5 | 0 | ECO230 | 5
**Rosa de los Vientos Etapa II |  | 6460 | 50 | 0 | ECO230 | 5
**Parque eólico Toabré |  | 6460 | 66 | 0 | ECO230 | 5
*Pocrí |  | 6460 | 16 | 0 | ECO230 | 5
*Estrella Solar |  | 6008 | 5.66 | 0 | LSA230 | 5
*PANASOLAR |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*fotovoltaica SANTIAGO GEN |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*Parque Solar Penonomé |  | 6008 | 120 | 0 | LSA230 | 5
*Mayorca Solar (AES) |  | 6008 | 9.97 | 0 | LSA230 | 5
*Solar Pesé (AES) |  | 6008 | 9.97 | 0 | LSA230 | 5
* Proyecto Fotovoltaico Jaguito solar |  | 6008 | 9.88 | 0 | LSA230 | 5
*(E)Daconan Solar |  | 6008 | 3.24 | 0 | LSA230 | 5
*(E)TG4 |  | 6008 | 2.4 | 0 | LSA230 | 5
*Soná Solar (rio de jesus) |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
ARGENTUM SOLAR, S.A. (Rio de Jesús Solar ) |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*SOLAR ENERGY PARK ENTERPRISES, INC. |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
SOCIEDAD SUPER SERVICIOS, S.A. (Ancon Solar I) |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*Panasolar II |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*Panasolar III |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
ARRENDADORA ISTMO ENERGY, S.A. (Chupampa Solar) |  | 6008 | 7.5 | 0 | LSA230 | 5
GENERADORA DE ENERGÍA RENOVABLE, S.A (Campo Solar La Victoria) |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5
El Fraile II |  | 6008 | 8.04 | 0 | LSA230 | 5
* Los santos solar |  | 6008 | 7.56 | 0 | LSA230 | 5
*Progresovidencia Solar 1 |  | 6008 | 9.95 | 0 | LSA230 | 5
*fotovoltaica Farallón Solar 2 |  | 6008 | 5.1 | 0 | LSA230 | 5
*Llano Sánchez |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*Oro solar |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5
GED GERSOL UNO, S.A. (Llano Sánchez) |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
GED GERSOL DOS, S.A. (La Salamanca) |  | 6008 | 7.3 | 0 | LSA230 | 5
SOLAR DEVELOPMENT PANAMÁ, S.A. (El Chumical I) |  | 6008 | 19.8 | 0 | LSA230 | 5
PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 1) |  | 6008 | 125 | 0 | LSA230 | 5
SANTA CRUZ WIND, S.A. |  | 6008 | 68.4 | 0 | LSA230 | 5
HIDROBURICA (Burica) |  | 6008 | 63 | 0 | LSA230 | 5
DESARRROLLO Y ENERGIA RENOVABLE S.A ( PV Pacora Solar) |  | 6008 | 44 | 0 | LSA230 | 5
UKA PARQUE EÓLICO LA COLORADA S.A. (La Colorada) |  | 6008 | 138 | 0 | LSA230 | 5
GRUPO DOE, S.A. (La Union Solar) |  | 6008 | 90 | 0 | LSA230 | 5
AES PANAMÁ S.R.L ( Coclé Solar 1) |  | 6008 | 150 | 0 | LSA230 | 5
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 2) |  | 6008 | 22 | 0 | LSA230 | 5
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 3) |  | 6008 | 22 | 0 | LSA230 | 5
PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 2) |  | 6008 | 125 | 5 | LSA230 | 5
… |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 321.21 | 0
Panam |  | 6005 | 147 | 0 | CHO230 | 6
(E) Antón |  | 6005 | 4.3 | 0 | CHO230 | 6
*(E)CONCEPTO SOLAR, S.A. (Bejuco Solar) |  | 6005 | 0.96 | 0 | CHO230 | 6
*(E)ELECTRICIDAD SOLAR, S.A. (Mendosa solar) |  | 6005 | 3 | 0 | CHO230 | 6
(E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV1) |  | 6005 | 0.5 | 0 | CHO230 | 6
ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMÁ, S.A. (San Juan) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6
TINTO SOLAR, S.A. (Fotolvotaica Chame Solar) |  | 6005 | 20 | 0 | CHO230 | 6
(E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV2) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6
GENERADORA BRILLO SOLAR, S.A. |  | 6005 | 9.9 | 0 | CHO230 | 6
CLEAN ENERGY SANTA CRUZ CORP. |  | 6005 | 3 | 0 | CHO230 | 6
ARGENTUM SOLAR, S.A. (Cacao Solar) |  | 6005 | 9.9 | 0 | CHO230 | 6
ARGENTUM SOLAR, S.A. (PV La Cantera) |  | 6005 | 4.95 | 0 | CHO230 | 6
ALMACENADORA SOLAR PANAMA OESTE, S.A. |  | 6005 | 8 | 0 | CHO230 | 6
CARMALENGO INVESTMENT CORP. (Forsun Solar) |  | 6005 | 9.9 | 0 | CHO230 | 6
AES PANAMÁ S.R.L (Flamboyán) |  | 6005 | 19.9 | 0 | CHO230 | 6
AES PANAMÁ S.R.L (VERANERA) |  | 6005 | 19.9 | 0 | CHO230 | 6
SOLAR GREEN, S.A. |  | 6005 | 10 | 0 | CHO230 | 6
LUZ ENERGY INTERNATIONAL CORP., S.A. |  | 6005 | 10 | 0 | CHO230 | 6
ENERGY GREEN CORPORATION, S.A. |  | 6005 | 30 | 0 | CHO230 | 6
… |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 154.33 | 0
Miraflores |  | 6018 | 97.7 | 0 | CAC115 | 7
Pacora |  | 6171 | 53.53 | 0 | PAC230 | 7
*(E)Fotovoltaica zona franca de Albrook. |  | 6002 | 0.1 | 0 | PAN115 | 7
*(E)Pacora 2. |  | 6018 | 3 | 0 | CAC115 | 7
AVANZALIA PANAMA, S.A (PV Penonomé 2) |  | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 0 | 260 | 0
Bayano |  | 6100 | 260 | 0 | BAY230 | 8
… |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 1565.45 | 0
BLM |  | 6059 | 68 | 0 | LM1115 | 9
Cativá |  | 6059 | 87.2 | 0 | LM1115 | 9
Termo-Colón Ciclo Combinado |  | 6059 | 150 | 0 | LM1115 | 9
Costa Norte |  | 6173 | 381 | 0 | STR115 | 9
TROPITÉRMICA |  | 6173 | 5.05 | 0 | STR115 | 9
Sparkle Power |  | 6059 | 49.2 | 0 | LM1115 | 9
C.T. Gatún |  | 6173 | 670 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero J. Brown G6) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero Unidad 8) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (Cativa) |  | 6173 | 87 | 0 | STR115 | 9
… |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 252.17 | 0
Changuinola |  | 6263 | 222.17 | 0 | ESP230 | 10
Bonyic |  | 6263 | 30 | 0 | ESP230 | 10
… |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A19: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B4: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B8: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on D71: Harold Hernandez: Estas unidades se retirará en abril del año 2014, según el Plan Indicativo de Generación 2013.
Note on D73: Harold Hernandez: Considera a las unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las unidades 3 y 4 se retirará el 31 de diciembre de 2013.

## 1.A
1.A.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Max |  | Te (Hs) = | 115.5 | 0.013185
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45521.9515
GEN | 2838.8158 | 2214.4763 | 1813.588 | 6732.3357 | 2569.2036 | 762.4104 | 0 | 284.592 | 195.6101 | 3073.8464 | 20484.8782 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1422.5521 | 515.9217 | 2265.1537 | 18021.4356 | 0 | 2785.397 | 26.6132 | 25037.0733 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.013185
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 600.2038 | 42.63%
GEN | 37.4296 | 29.1977 | 23.912 | 88.7654 | 33.8748 | 10.0523 | 0 | 3.7523 | 2.5791 | 40.5285 | 270.0917 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 18.7563 | 6.8024 | 29.8659 | 237.6114 | 0 | 36.7253 | 0.35089 | 330.1121 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 173.9 | 138.6 | 100.4 | 598.6 | 475.7 | 159.2 | 0 | 111.1 | 20.7 | 116.4 | 1894.6
Pd (D) | 0 | 0 | 0.1 | 191.7 | 41.5 | 193.3 | 1301.4 | 0 | 163.4 | 2.7 | 1894.1
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 20085.45 | 16008.3 | 11596.2 | 69138.3 | 54943.35 | 18387.6 | 0 | 12832.05 | 2390.85 | 13444.2 | 218826.3
Pd (D) | 0 | 0 | 11.55 | 22141.35 | 4793.25 | 22326.15 | 150311.7 | 0 | 18872.7 | 311.85 | 218768.55
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.8635 | 1.8239 | 2.0621 | 1.2839 | 0.61654 | 0.54669 | 0 | 0.29242 | 1.0787 | 3.0146
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.84711 | 1.4192 | 1.3377 | 1.5808 | 0 | 1.9459 | 1.1252
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 363.5171; 0.013185 4: 807.8159
|  | CRECPE (D) = | 444.2987 | 57.37% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.055279
DEM = | 1: 0.19877
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 807.8159 | 57.37%
GEN | 44.9039 | 40.4025 | 9.8801 | 36.2036 | 90.9902 | 17.7563 | 8.5313 | 14.3726 | 86.5369 | 13.9398 | 363.5171 | 45%
DEM | 4.8596 | 0 | 0.0093096 | 31.5618 | 69.9244 | 47.7746 | 249.4139 | 0.26834 | 28.3988 | 12.0881 | 444.2987 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4535.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 2051.9883
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.013185
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 807.8159: 1408.0197; 57.37%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 600.2038 | 42.63%
GEN | 37.4296 | 29.1977 | 23.912 | 88.7654 | 33.8748 | 10.0523 | 0 | 3.7523 | 2.5791 | 40.5285 | 270.0917 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 18.7563 | 6.8024 | 29.8659 | 237.6114 | 0 | 36.7253 | 0.35089 | 330.1121 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 600.2038: 807.8159; 42.63%: 57.37%
GEN | 44.9039 | 40.4025 | 9.8801 | 36.2036 | 90.9902 | 17.7563 | 8.5313 | 14.3726 | 86.5369 | 13.9398 | 363.5171 | 45%
DEM | 4.8596 | 0 | 0.0093096 | 31.5618 | 69.9244 | 47.7746 | 249.4139 | 0.26834 | 28.3988 | 12.0881 | 444.2987 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 600.2038: #DIV/0!; 42.63%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 1.B
1.B.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Med |  | Te (Hs) = | 241.5 | 0.027568
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45521.9515
GEN | 3043.2335 | 2637.8925 | 1569.1312 | 6242.4089 | 2379.3085 | 858.0884 | 0 | 268.634 | 217.5831 | 3268.5979 | 20484.8782 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1386.0917 | 472.4409 | 2159.4298 | 18198.0607 | 0 | 2787.3441 | 33.706 | 25037.0733 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.027568
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1254.9716 | 42.63%
GEN | 83.8974 | 72.7227 | 43.2586 | 172.0938 | 65.594 | 23.6562 | 0 | 7.4058 | 5.9984 | 90.1103 | 564.7372 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 38.2125 | 13.0245 | 59.5322 | 501.6931 | 0 | 76.8429 | 0.92922 | 690.2344 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 165.3 | 148 | 75.4 | 489.1 | 380.2 | 159.2 | 0 | 67.8 | 28.9 | 117.2 | 1631.1
Pd (D) | 0 | 0 | 0.1 | 157 | 34.8 | 159.6 | 1133.6 | 0 | 139.1 | 6.7 | 1630.9
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 39919.95 | 35742 | 18209.1 | 118117.65 | 91818.3 | 38446.8 | 0 | 16373.7 | 6979.35 | 28303.8 | 393910.65
Pd (D) | 0 | 0 | 24.15 | 37915.5 | 8404.2 | 38543.4 | 273764.4 | 0 | 33592.65 | 1618.05 | 393862.35
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.1016 | 2.0347 | 2.3757 | 1.457 | 0.71439 | 0.6153 | 0 | 0.4523 | 0.85946 | 3.1837
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.0078 | 1.5498 | 1.5446 | 1.8326 | 0 | 2.2875 | 0.57429
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 760.0813; 0.027568 4: 1689.0695
|  | CRECPE (D) = | 928.9882 | 57.37% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.11558
DEM = | 1: 0.4156
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1689.0695 | 57.37%
GEN | 93.89 | 84.478 | 20.6583 | 75.6984 | 190.2523 | 37.1267 | 17.8381 | 30.0518 | 180.9409 | 29.1468 | 760.0813 | 45%
DEM | 10.161 | 0 | 0.019466 | 65.9928 | 146.2055 | 99.8923 | 521.5017 | 0.56107 | 59.3792 | 25.2751 | 928.9882 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4535.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 2051.9883
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.027568
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 1689.0695: 2944.0411; 57.37%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1254.9716 | 42.63%
GEN | 83.8974 | 72.7227 | 43.2586 | 172.0938 | 65.594 | 23.6562 | 0 | 7.4058 | 5.9984 | 90.1103 | 564.7372 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 38.2125 | 13.0245 | 59.5322 | 501.6931 | 0 | 76.8429 | 0.92922 | 690.2344 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 1254.9716: 1689.0695; 42.63%: 57.37%
GEN | 93.89 | 84.478 | 20.6583 | 75.6984 | 190.2523 | 37.1267 | 17.8381 | 30.0518 | 180.9409 | 29.1468 | 760.0813 | 45%
DEM | 10.161 | 0 | 0.019466 | 65.9928 | 146.2055 | 99.8923 | 521.5017 | 0.56107 | 59.3792 | 25.2751 | 928.9882 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 1254.9716: #DIV/0!; 42.63%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 1.C
1.C.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Min |  | Te (Hs) = | 147 | 0.016781
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45299.4896
GEN | 2776.9401 | 5592.6965 | 1961.9673 | 4575.1385 | 0 | 973.0068 | 0 | 0 | 203.6046 | 4301.4164 | 20384.7703 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 988.8744 | 1620.9706 | 2750.0423 | 16718.9153 | 0 | 2808.8869 | 27.0298 | 24914.7193 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.016781
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 760.1627 | 42.42%
GEN | 46.5993 | 93.85 | 32.9234 | 76.7746 | 0 | 16.3279 | 0 | 0 | 3.4167 | 72.1813 | 342.0732 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 16.5941 | 27.2012 | 46.148 | 280.5571 | 0 | 47.1354 | 0.45358 | 418.0895 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 193 | 376.9 | 145.9 | 361.9 | 0 | 159.2 | 0 | 0 | 26.6 | 218.4 | 1481.9
Pd (D) | 17.7 | 0 | 0.1 | 131.1 | 148.5 | 174.9 | 883.8 | 0 | 120.6 | 5.1 | 1481.8
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 28371 | 55404.3 | 21447.3 | 53199.3 | 0 | 23402.4 | 0 | 0 | 3910.2 | 32104.8 | 217839.3
Pd (D) | 2601.9 | 0 | 14.7 | 19271.7 | 21829.5 | 25710.3 | 129918.6 | 0 | 17728.2 | 749.7 | 217824.6
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.6425 | 1.6939 | 1.5351 | 1.4432 | 0 | 0.6977 | 0 | 0 | 0.87378 | 2.2483
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.86106 | 1.2461 | 1.7949 | 2.1595 | 0 | 2.6588 | 0.60502
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 464.3381; 0.016781 4: 1031.8624
|  | CRECPE (D) = | 567.5243 | 57.58% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.070611
DEM = | 1: 0.2539
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1031.8624 | 57.58%
GEN | 57.3579 | 51.6081 | 12.6203 | 46.2446 | 116.2263 | 22.6809 | 10.8974 | 18.3588 | 110.5378 | 17.806 | 464.3381 | 45%
DEM | 6.2074 | 0 | 0.011892 | 40.3154 | 89.3178 | 61.0248 | 318.5884 | 0.34276 | 36.2751 | 15.4407 | 567.5243 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4535.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 2051.9883
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.016781
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 1031.8624: 1792.025; 57.58%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 760.1627 | 42.42%
GEN | 46.5993 | 93.85 | 32.9234 | 76.7746 | 0 | 16.3279 | 0 | 0 | 3.4167 | 72.1813 | 342.0732 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 16.5941 | 27.2012 | 46.148 | 280.5571 | 0 | 47.1354 | 0.45358 | 418.0895 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 760.1627: 1031.8624; 42.42%: 57.58%
GEN | 57.3579 | 51.6081 | 12.6203 | 46.2446 | 116.2263 | 22.6809 | 10.8974 | 18.3588 | 110.5378 | 17.806 | 464.3381 | 45%
DEM | 6.2074 | 0 | 0.011892 | 40.3154 | 89.3178 | 61.0248 | 318.5884 | 0.34276 | 36.2751 | 15.4407 | 567.5243 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 760.1627: #DIV/0!; 42.42%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.A
2.A.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Max |  | Te (Hs) = | 22 | 0.0025114
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45326.7416
GEN | 2928.2202 | 2321.2449 | 1715.5075 | 6497.7234 | 2396.4171 | 881.4791 | 0 | 109.3763 | 197.4589 | 3349.6064 | 20397.0337 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1366.0092 | 540.1145 | 2173.2248 | 18044.1772 | 0 | 2775.9587 | 30.2235 | 24929.7079 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0025114
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 113.8343 | 42.44%
GEN | 7.354 | 5.8296 | 4.3084 | 16.3185 | 6.0184 | 2.2138 | 0 | 0.27469 | 0.4959 | 8.4123 | 51.2254 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 3.4306 | 1.3565 | 5.4579 | 45.3164 | 0 | 6.9716 | 0.075904 | 62.6089 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 155.5 | 127.6 | 80 | 495.9 | 378.2 | 159.2 | 0 | 24.4 | 17.8 | 120.2 | 1558.8
Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 155.1 | 38.1 | 158.7 | 1062.9 | 0 | 137.4 | 6 | 1558.2
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 3421 | 2807.2 | 1760 | 10909.8 | 8320.4 | 3502.4 | 0 | 536.8 | 391.6 | 2644.4 | 34293.6
Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 3412.2 | 838.2 | 3491.4 | 23383.8 | 0 | 3022.8 | 132 | 34280.4
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.1497 | 2.0767 | 2.4479 | 1.4958 | 0.72333 | 0.63207 | 0 | 0.51172 | 1.2663 | 3.1812
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 1.6183 | 1.5632 | 1.9379 | 0 | 2.3063 | 0.57503
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 69.462; 0.0025114 4: 154.3599
|  | CRECPE (D) = | 84.898 | 57.56% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.010563
DEM = | 1: 0.037981
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 154.3599 | 57.56%
GEN | 8.5804 | 7.7202 | 1.8879 | 6.9179 | 17.3867 | 3.3929 | 1.6302 | 2.7464 | 16.5357 | 2.6637 | 69.462 | 45%
DEM | 0.92859 | 0 | 0.0017789 | 6.0309 | 13.3614 | 9.1289 | 47.6588 | 0.051274 | 5.4265 | 2.3098 | 84.898 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4535.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 2051.9883
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0025114
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 154.3599: 268.1942; 57.56%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 113.8343 | 42.44%
GEN | 7.354 | 5.8296 | 4.3084 | 16.3185 | 6.0184 | 2.2138 | 0 | 0.27469 | 0.4959 | 8.4123 | 51.2254 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 3.4306 | 1.3565 | 5.4579 | 45.3164 | 0 | 6.9716 | 0.075904 | 62.6089 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 113.8343: 154.3599; 42.44%: 57.56%
GEN | 8.5804 | 7.7202 | 1.8879 | 6.9179 | 17.3867 | 3.3929 | 1.6302 | 2.7464 | 16.5357 | 2.6637 | 69.462 | 45%
DEM | 0.92859 | 0 | 0.0017789 | 6.0309 | 13.3614 | 9.1289 | 47.6588 | 0.051274 | 5.4265 | 2.3098 | 84.898 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 113.8343: #DIV/0!; 42.44%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.B
2.B.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Med |  | Te (Hs) = | 46 | 0.0052511
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45326.7416
GEN | 3178.4416 | 2392.9598 | 1724.3054 | 6174.8071 | 2028.3309 | 990.0966 | 0 | 109.3763 | 220.1333 | 3578.5827 | 20397.0337 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1327.4135 | 522.0526 | 2125.046 | 18124.1495 | 0 | 2811.5942 | 19.452 | 24929.7079 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0052511
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 238.0171 | 42.44%
GEN | 16.6904 | 12.5658 | 9.0546 | 32.4248 | 10.6511 | 5.1991 | 0 | 0.57435 | 1.156 | 18.7916 | 107.1077 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 6.9704 | 2.7414 | 11.1589 | 95.1725 | 0 | 14.7641 | 0.10215 | 130.9094 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 151.5 | 119.1 | 74.8 | 415.5 | 276.7 | 159.2 | 0 | 19.9 | 25.5 | 116 | 1358.2
Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 129.1 | 33.7 | 133.2 | 940.9 | 0 | 119.1 | 1.9 | 1357.9
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 6969 | 5478.6 | 3440.8 | 19113 | 12728.2 | 7323.2 | 0 | 915.4 | 1173 | 5336 | 62477.2
Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 5938.6 | 1550.2 | 6127.2 | 43281.4 | 0 | 5478.6 | 87.4 | 62463.4
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.395 | 2.2936 | 2.6315 | 1.6965 | 0.83681 | 0.70995 | 0 | 0.62743 | 0.98547 | 3.5217
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.1738 | 1.7684 | 1.8212 | 2.1989 | 0 | 2.6949 | 1.1687
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 145.2387; 0.0052511 4: 322.7526
|  | CRECPE (D) = | 177.5139 | 57.56% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.022086
DEM = | 1: 0.079415
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 322.7526 | 57.56%
GEN | 17.9408 | 16.1423 | 3.9475 | 14.4647 | 36.354 | 7.0943 | 3.4086 | 5.7424 | 34.5747 | 5.5695 | 145.2387 | 45%
DEM | 1.9416 | 0 | 0.0037195 | 12.6101 | 27.9374 | 19.0877 | 99.6502 | 0.10721 | 11.3464 | 4.8296 | 177.5139 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4535.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 2051.9883
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0052511
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 322.7526: 560.7697; 57.56%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 238.0171 | 42.44%
GEN | 16.6904 | 12.5658 | 9.0546 | 32.4248 | 10.6511 | 5.1991 | 0 | 0.57435 | 1.156 | 18.7916 | 107.1077 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 6.9704 | 2.7414 | 11.1589 | 95.1725 | 0 | 14.7641 | 0.10215 | 130.9094 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 238.0171: 322.7526; 42.44%: 57.56%
GEN | 17.9408 | 16.1423 | 3.9475 | 14.4647 | 36.354 | 7.0943 | 3.4086 | 5.7424 | 34.5747 | 5.5695 | 145.2387 | 45%
DEM | 1.9416 | 0 | 0.0037195 | 12.6101 | 27.9374 | 19.0877 | 99.6502 | 0.10721 | 11.3464 | 4.8296 | 177.5139 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 238.0171: #DIV/0!; 42.44%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.C
2.C.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Min |  | Te (Hs) = | 28 | 0.0031963
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45299.4896
GEN | 3666.7068 | 3151.0595 | 1845.2167 | 5390.7848 | 0 | 1173.2296 | 0 | 0 | 206.0551 | 4951.7178 | 20384.7703 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1093.206 | 1654.0788 | 2706.0164 | 16521.7476 | 0 | 2914.7122 | 24.9583 | 24914.7193 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0031963
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 144.7929 | 42.42%
GEN | 11.7201 | 10.0719 | 5.898 | 17.2308 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0.65862 | 15.8274 | 65.1568 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 3.4943 | 5.287 | 8.6494 | 52.8092 | 0 | 9.3164 | 0.079775 | 79.6361 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 204.8 | 175.9 | 97.4 | 342.4 | 0 | 159.2 | 0 | 0 | 23.6 | 199.6 | 1202.9
Pd (D) | 14.3 | 0 | 0 | 101.7 | 121.2 | 140.8 | 718.3 | 0 | 102.9 | 4.1 | 1203.3
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 5734.4 | 4925.2 | 2727.2 | 9587.2 | 0 | 4457.6 | 0 | 0 | 660.8 | 5588.8 | 33681.2
Pd (D) | 400.4 | 0 | 0 | 2847.6 | 3393.6 | 3942.4 | 20112.4 | 0 | 2881.2 | 114.8 | 33692.4
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.0438 | 2.045 | 2.1626 | 1.7973 | 0 | 0.84127 | 0 | 0 | 0.99671 | 2.832
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.2271 | 1.5579 | 2.1939 | 2.6257 | 0 | 3.2335 | 0.69491
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 88.4453; 0.0031963 4: 196.5452
|  | CRECPE (D) = | 108.0999 | 57.58% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.01345
DEM = | 1: 0.048361
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 196.5452 | 57.58%
GEN | 10.9253 | 9.8301 | 2.4039 | 8.8085 | 22.1383 | 4.3202 | 2.0757 | 3.4969 | 21.0548 | 3.3916 | 88.4453 | 45%
DEM | 1.1824 | 0 | 0.0022651 | 7.6791 | 17.0129 | 11.6238 | 60.6835 | 0.065287 | 6.9095 | 2.9411 | 108.0999 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4535.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 2051.9883
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0031963
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 196.5452: 341.3381; 57.58%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 144.7929 | 42.42%
GEN | 11.7201 | 10.0719 | 5.898 | 17.2308 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0.65862 | 15.8274 | 65.1568 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 3.4943 | 5.287 | 8.6494 | 52.8092 | 0 | 9.3164 | 0.079775 | 79.6361 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 144.7929: 196.5452; 42.42%: 57.58%
GEN | 10.9253 | 9.8301 | 2.4039 | 8.8085 | 22.1383 | 4.3202 | 2.0757 | 3.4969 | 21.0548 | 3.3916 | 88.4453 | 45%
DEM | 1.1824 | 0 | 0.0022651 | 7.6791 | 17.0129 | 11.6238 | 60.6835 | 0.065287 | 6.9095 | 2.9411 | 108.0999 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 144.7929: #DIV/0!; 42.42%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.A
3.A.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Max |  | Te (Hs) = | 33 | 0.0037671
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45494.6995
GEN | 2541.6514 | 6606.6138 | 1429.9316 | 4289.5998 | 0 | 937.7366 | 0 | 372.6263 | 200.7813 | 4093.674 | 20472.6148 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1187.5315 | 1720.284 | 2859.2067 | 16364.576 | 0 | 2874.636 | 15.8507 | 25022.0847 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0037671
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 171.3841 | 42.6%
GEN | 9.5747 | 24.8879 | 5.3867 | 16.1595 | 0 | 3.5326 | 0 | 1.4037 | 0.75637 | 15.4214 | 77.1229 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 4.4736 | 6.4805 | 10.771 | 61.6474 | 0 | 10.8291 | 0.059711 | 94.2613 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 183.4 | 460.9 | 145.9 | 350.2 | 0 | 159.2 | 0 | 138 | 17.4 | 214 | 1669
Pd (D) | 19.8 | 0 | 0 | 173.1 | 164.3 | 184.4 | 990.9 | 0 | 130.2 | 6.2 | 1668.9
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 6052.2 | 15209.7 | 4814.7 | 11556.6 | 0 | 5253.6 | 0 | 4554 | 574.2 | 7062 | 55077
Pd (D) | 653.4 | 0 | 0 | 5712.3 | 5421.9 | 6085.2 | 32699.7 | 0 | 4296.6 | 204.6 | 55073.7
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.582 | 1.6363 | 1.1188 | 1.3983 | 0 | 0.67241 | 0 | 0.30824 | 1.3173 | 2.1837
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.78315 | 1.1952 | 1.77 | 1.8853 | 0 | 2.5204 | 0.29184
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 103.9082; 0.0037671 4: 230.9072
|  | CRECPE (D) = | 126.999 | 57.4% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.015801
DEM = | 1: 0.056816
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 230.9072 | 57.4%
GEN | 12.8354 | 11.5487 | 2.8241 | 10.3485 | 26.0088 | 5.0755 | 2.4386 | 4.1083 | 24.7358 | 3.9846 | 103.9082 | 45%
DEM | 1.3891 | 0 | 0.0026611 | 9.0217 | 19.9873 | 13.656 | 71.2928 | 0.076701 | 8.1175 | 3.4553 | 126.999 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4535.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 2051.9883
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0037671
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 230.9072: 402.2913; 57.4%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 171.3841 | 42.6%
GEN | 9.5747 | 24.8879 | 5.3867 | 16.1595 | 0 | 3.5326 | 0 | 1.4037 | 0.75637 | 15.4214 | 77.1229 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 4.4736 | 6.4805 | 10.771 | 61.6474 | 0 | 10.8291 | 0.059711 | 94.2613 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 171.3841: 230.9072; 42.6%: 57.4%
GEN | 12.8354 | 11.5487 | 2.8241 | 10.3485 | 26.0088 | 5.0755 | 2.4386 | 4.1083 | 24.7358 | 3.9846 | 103.9082 | 45%
DEM | 1.3891 | 0 | 0.0026611 | 9.0217 | 19.9873 | 13.656 | 71.2928 | 0.076701 | 8.1175 | 3.4553 | 126.999 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 171.3841: #DIV/0!; 42.6%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.B
3.B.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Med |  | Te (Hs) = | 69 | 0.0078767
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45326.7416
GEN | 2785.0444 | 2695.6999 | 1827.2749 | 6153.4921 | 2166.9375 | 1089.1174 | 0 | 109.3763 | 221.3294 | 3348.7619 | 20397.0337 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1345.0002 | 536.492 | 2078.6837 | 18067.4691 | 0 | 2860.4635 | 41.5993 | 24929.7079 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0078767
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 357.0257 | 42.44%
GEN | 21.937 | 21.2333 | 14.3929 | 48.4693 | 17.0683 | 8.5787 | 0 | 0.86153 | 1.7433 | 26.3772 | 160.6616 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 10.5942 | 4.2258 | 16.3732 | 142.3123 | 0 | 22.531 | 0.32767 | 196.3641 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 122.2 | 117.6 | 74.6 | 364.8 | 265 | 159.2 | 0 | 19 | 24 | 99.2 | 1245.6
Pd (D) | 8.7 | 0 | 0 | 118.4 | 30.9 | 118.1 | 849.6 | 0 | 109.9 | 9.5 | 1245.1
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 8431.8 | 8114.4 | 5147.4 | 25171.2 | 18285 | 10984.8 | 0 | 1311 | 1656 | 6844.8 | 85946.4
Pd (D) | 600.3 | 0 | 0 | 8169.6 | 2132.1 | 8148.9 | 58622.4 | 0 | 7583.1 | 655.5 | 85911.9
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.6017 | 2.6167 | 2.7962 | 1.9256 | 0.93346 | 0.78096 | 0 | 0.65715 | 1.0527 | 3.8536
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.2968 | 1.982 | 2.0093 | 2.4276 | 0 | 2.9712 | 0.49987
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 217.858; 0.0078767 4: 484.1289
|  | CRECPE (D) = | 266.2709 | 57.56% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.033129
DEM = | 1: 0.11912
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 484.1289 | 57.56%
GEN | 26.9112 | 24.2135 | 5.9212 | 21.697 | 54.531 | 10.6414 | 5.1128 | 8.6136 | 51.8621 | 8.3542 | 217.858 | 45%
DEM | 2.9124 | 0 | 0.0055793 | 18.9152 | 41.9061 | 28.6316 | 149.4752 | 0.16082 | 17.0195 | 7.2445 | 266.2709 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4535.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 2051.9883
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0078767
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 484.1289: 841.1546; 57.56%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 357.0257 | 42.44%
GEN | 21.937 | 21.2333 | 14.3929 | 48.4693 | 17.0683 | 8.5787 | 0 | 0.86153 | 1.7433 | 26.3772 | 160.6616 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 10.5942 | 4.2258 | 16.3732 | 142.3123 | 0 | 22.531 | 0.32767 | 196.3641 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 357.0257: 484.1289; 42.44%: 57.56%
GEN | 26.9112 | 24.2135 | 5.9212 | 21.697 | 54.531 | 10.6414 | 5.1128 | 8.6136 | 51.8621 | 8.3542 | 217.858 | 45%
DEM | 2.9124 | 0 | 0.0055793 | 18.9152 | 41.9061 | 28.6316 | 149.4752 | 0.16082 | 17.0195 | 7.2445 | 266.2709 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 357.0257: #DIV/0!; 42.44%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.C
3.C.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Min |  | Te (Hs) = | 42 | 0.0047945
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45299.4896
GEN | 3961.2477 | 2411.2143 | 2859.8786 | 5844.5184 | 0 | 1282.9588 | 0 | 0 | 207.3171 | 3817.6355 | 20384.7703 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1008.4397 | 1693.5436 | 2699.7704 | 16497.1 | 0 | 2984.8529 | 31.0127 | 24914.7193 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0047945
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 217.1893 | 42.42%
GEN | 18.9923 | 11.5606 | 13.7117 | 28.0217 | 0 | 6.1512 | 0 | 0 | 0.99399 | 18.3037 | 97.7352 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 4.835 | 8.1197 | 12.9441 | 79.0957 | 0 | 14.3109 | 0.14869 | 119.4541 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 199.3 | 118.9 | 123.5 | 333.5 | 0 | 159.2 | 0 | 0 | 22.3 | 131 | 1087.7
Pd (D) | 12.9 | 0 | 0 | 89.7 | 110 | 126.7 | 649.8 | 0 | 95.5 | 3.7 | 1088.3
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 8370.6 | 4993.8 | 5187 | 14007 | 0 | 6686.4 | 0 | 0 | 936.6 | 5502 | 45683.4
Pd (D) | 541.8 | 0 | 0 | 3767.4 | 4620 | 5321.4 | 27291.6 | 0 | 4011 | 155.4 | 45708.6
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.2689 | 2.315 | 2.6435 | 2.0005 | 0 | 0.91995 | 0 | 0 | 1.0613 | 3.3267
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.2834 | 1.7575 | 2.4325 | 2.8982 | 0 | 3.5679 | 0.95683
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 132.668; 0.0047945 4: 294.8178
|  | CRECPE (D) = | 162.1498 | 57.58% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.020175
DEM = | 1: 0.072541
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 294.8178 | 57.58%
GEN | 16.388 | 14.7452 | 3.6058 | 13.2127 | 33.2075 | 6.4803 | 3.1135 | 5.2454 | 31.5822 | 5.0874 | 132.668 | 45%
DEM | 1.7736 | 0 | 0.0033976 | 11.5187 | 25.5194 | 17.4357 | 91.0253 | 0.097931 | 10.3643 | 4.4116 | 162.1498 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4535.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 2051.9883
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0047945
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 294.8178: 512.0072; 57.58%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 217.1893 | 42.42%
GEN | 18.9923 | 11.5606 | 13.7117 | 28.0217 | 0 | 6.1512 | 0 | 0 | 0.99399 | 18.3037 | 97.7352 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 4.835 | 8.1197 | 12.9441 | 79.0957 | 0 | 14.3109 | 0.14869 | 119.4541 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 217.1893: 294.8178; 42.42%: 57.58%
GEN | 16.388 | 14.7452 | 3.6058 | 13.2127 | 33.2075 | 6.4803 | 3.1135 | 5.2454 | 31.5822 | 5.0874 | 132.668 | 45%
DEM | 1.7736 | 0 | 0.0033976 | 11.5187 | 25.5194 | 17.4357 | 91.0253 | 0.097931 | 10.3643 | 4.4116 | 162.1498 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 217.1893: #DIV/0!; 42.42%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente