## Input
Año Tarifario: | 4 | Mes 09: Mar |  |  |  | IntFerMax | caso = | 3.A.-
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 106790.0635 | 100% | 3407.15 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 48055.5286
230 kV | 91332.2012 | 85.52% | 3132.39 | 91.94% | 29.1574 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 58734.5349
115 kV | 15457.8624 | 14.48% | 274.76 | 8.064% | 56.2595
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 812.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1646.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6576.011
Pma (D) | 24.4488 | 0 | 0.046837 | 158.7877 | 351.7903 | 240.3544 | 1254.8038 | 1.35 | 142.8744 | 60.8154 | 2235.2716
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## Nod DC
Nodo | Gen | Dem | Código | Zona | 1636.8 | 1637.1 | + Gen | - Dem | 1636.8 | 1637.1 | ∑ F lin | ∑ G - D | Balance
6001 | 0 | 0 | PAN230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.2 | 0 | -0.2
6002 | 0 | 340 | PAN115 | 7 |  |  | 0 | 340 | Si Lin |  | -339.8 | -340 | 0.2
6003 | 0 | 238 | PANII230 | 7 |  |  | 0 | 238 | Si Lin |  | -237.8 | -238 | 0.2
6005 | 141 | 112.2 | CHO230 | 6 |  |  | 141 | 112.2 | Si Lin |  | 28.8 | 28.8 | 0
6008 | 0 | 134.7 | LSA230 | 5 |  |  | 0 | 134.7 | Si Lin |  | -134.6 | -134.7 | 0.1
6011 | 0 | 0 | MDN230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
6012 | 0 | 19.7 | MDN115 | 4 |  |  | 0 | 19.7 | Si Lin |  | -19.7 | -19.7 | 0
6013 | 0 | 87.9 | MDN34 | 4 |  |  | 0 | 87.9 | Si Lin |  | -87.9 | -87.9 | 0
6014 | 17.2 | 19.6 | PRO230 | 1 |  |  | 17.2 | 19.6 | Si Lin |  | -2.4 | -2.4 | 0
6018 | 18.5 | 172.8 | CAC115 | 7 |  |  | 18.5 | 172.8 | Si Lin |  | -154.4 | -154.3 | -0.1
6024 | 0 | 62.9 | CHI115 | 7 |  |  | 0 | 62.9 | Si Lin |  | -62.9 | -62.9 | 0
6059 | 0 | 130.7 | LM1115 | 9 |  |  | 0 | 130.7 | Si Lin |  | -130.7 | -130.7 | 0
6060 | 28.3 | 0 | LM2115 | 9 |  |  | 28.3 | 0 | Si Lin |  | 28.4 | 28.3 | 0.1
6087 | 56 | 0 | CAL115 | 3 |  |  | 56 | 0 | Si Lin |  | 56 | 56 | 0
6096 | 70 | 0 | FOR230 | 2 |  |  | 70 | 0 | Si Lin |  | 70 | 70 | 0
6100 | 0 | 0 | BAY230 | 8 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | STR230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6170 | 40.1 | 7.2 | CPA115 | 9 |  |  | 40.1 | 7.2 | Si Lin |  | 32.9 | 32.9 | 0
6171 | 25.5 | 0 | PAC230 | 7 |  |  | 25.5 | 0 | Si Lin |  | 25.5 | 25.5 | 0
6173 | 0 | 0 | STR115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
6179 | 63 | 0 | GUA230 | 2 |  |  | 63 | 0 | Si Lin |  | 62.9 | 63 | -0.1
6182 | 33.1 | 6.1 | VEL230 | 4 |  |  | 33.1 | 6.1 | Si Lin |  | 27 | 27 | 0
6240 | 0 | 42.1 | EHIG230 | 5 |  |  | 0 | 42.1 | Si Lin |  | -42.2 | -42.1 | -0.1
6260 | 4 | 18.8 | CHA230 | 10 |  |  | 4 | 18.8 | Si Lin |  | -14.7 | -14.8 | 0.1
6263 | 79.7 | 0 | ESP230 | 10 |  |  | 79.7 | 0 | Si Lin |  | 79.8 | 79.7 | 0.1
6290 | 0 | 0 | CATII115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2 | CAN230 | 10 |  |  | 0 | 2 | Si Lin |  | -2 | -2 | 0
6380 | 37.3 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 37.3 | 0 | Si Lin |  | 37.3 | 37.3 | 0
6405 | 416.5 | 0 | TEL230 | 9 |  |  | 416.5 | 0 | Si Lin |  | 416.6 | 416.5 | 0.1
6411 | 0 | 0 | LOL230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6460 | 173.5 | 0 | ECO230 | 5 |  |  | 173.5 | 0 | Si Lin |  | 173.4 | 173.5 | -0.1
6470 | 0 | 54.8 | 24DIC230 | 7 |  |  | 0 | 54.8 | Si Lin |  | -54.9 | -54.8 | -0.1
6520 | 0.9 | 0 | SBA230 | 4 |  |  | 0.9 | 0 | Si Lin |  | 1 | 0.9 | 0.1
6515 | 13 | 0 | PRO2-230 | 1 |  |  | 13 | 0 | Si Lin |  | 13 | 13 | 0
6550 | 7.8 | 0 | BEV230 | 4 |  |  | 7.8 | 0 | Si Lin |  | 7.8 | 7.8 | 0
6596 | 0 | 0 | SCR230 | 5 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
6969 | 0 | 57.2 | STG2A230 | 4 |  |  | 0 | 57.2 | Si Lin |  | -57.2 | -57.2 | 0
6713 | 0 | 70.6 | BUR230 | 6 |  |  | 0 | 70.6 | Si Lin |  | -70.6 | -70.6 | 0
6800 | 0 | 24.6 | CAL230 | 3 |  |  | 0 | 24.6 | Si Lin |  | -24.6 | -24.6 | 0
6801 | 189.2 | 0 | SAB230 | 9 |  |  | 189.2 | 0 | Si Lin |  | 189.3 | 189.2 | 0.1
6830 | 222.2 | 0 | ANT230 | 6 |  |  | 222.2 | 0 | Si Lin |  | 222.1 | 222.2 | -0.1
6840 | 0 | 15.4 | PAN3 230 | 7 |  |  | 0 | 15.4 | Si Lin |  | -15.4 | -15.4 | 0
6861 | 0 | 8.2 | CHE230 | 8 |  |  | 0 | 8.2 | Si Lin |  | -8.3 | -8.2 | -0.1
6882 | 0 | 11.6 | GON230 | 7 |  |  | 0 | 11.6 | Si Lin |  | -11.6 | -11.6 | 0
6885 | 0 | 0 | LHU230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | T1-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | T2-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | T3-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | T5-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | T1-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | T2-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | T3-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
Note on A2: Actualiza valores desde "DatosOper…"

## Ram DC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | abs | 5225.2 | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | CUP | CUP·LO | %SE | CUAP·LO | 106790.0635 | 45913.3098 | 42.99%
6001 | 6003 | 7.4 | 7.4 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 29.1574 | 381.6698 | 0.23701 | 90.4614 | 0 | 0 | #DIV/0!
6001 | 6003 | 7.4 | 7.4 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 29.1574 | 381.6698 | 0.23701 | 90.4614 | 0
6001 | 6005 | -61.5 | 61.5 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 29.1574 | 1180.2897 | 0.81325 | 959.8741 | 0
6001 | 6840 | -172.5 | 172.5 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 29.1574 | 92.7204 | 0.59426 | 55.0998 | 0
6001 | 6840 | -172.5 | 172.5 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 29.1574 | 92.7204 | 0.59426 | 55.0998 | 0
6001 | 6005 | -61.5 | 61.5 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 29.1574 | 1180.2897 | 0.81325 | 959.8741 | 0
6001 | 7000 | 124.7 | 124.7 |  | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 56.2595 | 0 | 1.316 | 0 | 0
6001 | 7001 | 68.5 | 68.5 |  | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 56.2595 | 0 | 0.72343 | 0 | 0
6001 | 7002 | 135.1 | 135.1 |  | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 56.2595 | 0 | 0.71314 | 0 | 0
6001 | 7003 | 124.7 | 124.7 |  | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 56.2595 | 0 | 0.658 | 0 | 0
6002 | 6018 | 24.3 | 24.3 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 56.2595 | 45.5702 | 0.45 | 20.5066 | 0
6002 | 6018 | 44.5 | 44.5 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 56.2595 | 45.5702 | 0.69577 | 31.7066 | 0
6002 | 6018 | 42.8 | 42.8 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 56.2595 | 45.5702 | 0.60897 | 27.7511 | 0
6002 | 6024 | 26.4 | 26.4 |  | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 56.2595 | 1285.5298 | 0.35714 | 459.1178 | 0
6002 | 6170 | -24.8 | 24.8 |  | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 56.2595 | 1754.1715 | 0.14762 | 258.9491 | 0
6002 | 7000 | -124.7 | 124.7 |  | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 56.2595 | 0 | 1.316 | 0 | 0
6002 | 7001 | -68.5 | 68.5 |  | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 56.2595 | 0 | 0.72343 | 0 | 0
6002 | 7002 | -135.1 | 135.1 |  | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 56.2595 | 0 | 0.71314 | 0 | 0
6002 | 7003 | -124.7 | 124.7 |  | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 56.2595 | 0 | 0.658 | 0 | 0
6003 | 6171 | -9.4 | 9.4 |  | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 29.1574 | 554.2813 | 0.24208 | 134.18 | 0
6003 | 6470 | 47.1 | 47.1 |  | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 29.1574 | 311.109 | 0.36238 | 112.7385 | 0
6003 | 6840 | -34.6 | 34.6 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 29.1574 | 424.2395 | 0.23347 | 99.0452 | 0
6003 | 6840 | -34.6 | 34.6 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 29.1574 | 424.2395 | 0.23347 | 99.0452 | 0
6003 | 6882 | -89.6 | 89.6 |  | 230 | PANII230 -GON230 | 230-54A | S | 5.34 | 505 | 29.1574 | 155.7003 | 0.22832 | 35.549 | 0
6003 | 6801 | 0 | 0 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 29.1574 | 1482.6514 | 0.037426 | 0 | 0
6003 | 6801 | -101.9 | 101.9 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 29.1574 | 1482.6514 | 0.24792 | 367.5801 | 0
6005 | 6240 | -28.5 | 28.5 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 29.1574 | 1773.0586 | 0.89317 | 1583.6476 | 0
6005 | 6240 | -28.5 | 28.5 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 29.1574 | 1773.0586 | 0.89317 | 1583.6476 | 0
6005 | 6830 | -105.8 | 105.8 |  | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 29.1574 | 2775.78 | 0.55347 | 1536.298 | 0
6005 | 6840 | 64.1 | 64.1 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 29.1574 | 1017.3 | 0.45564 | 463.5262 | 0
6005 | 6840 | 64.1 | 64.1 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 29.1574 | 1017.3 | 0.45564 | 463.5262 | 0
6005 | 6596 | -59.6 | 59.6 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50A | S | 120.19 | 505 | 29.1574 | 3504.4223 | 0.48158 | 1687.6742 | 0
6008 | 6182 | -31.5 | 31.5 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 29.1574 | 3247.546 | 0.40594 | 1318.3107 | 0
6008 | 6182 | -31.5 | 31.5 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 29.1574 | 3247.546 | 0.40594 | 1318.3107 | 0
6008 | 6240 | 49.6 | 49.6 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 29.1574 | 2388.8619 | 0.94056 | 2246.8734 | 0
6008 | 6240 | 49.6 | 49.6 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 29.1574 | 2388.8619 | 0.94056 | 2246.8734 | 0
6008 | 6460 | -15.4 | 15.4 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 29.1574 | 1301.8758 | 0.71183 | 926.7116 | 0
6008 | 6460 | -15.4 | 15.4 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 29.1574 | 1301.8758 | 0.71183 | 926.7116 | 0
6008 | 6520 | -31.7 | 31.7 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 29.1574 | 1988.5315 | 0.74875 | 1488.904 | 0
6008 | 6520 | -31.7 | 31.7 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 29.1574 | 1988.5315 | 0.74875 | 1488.904 | 0
6008 | 6596 | -28.3 | 28.3 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50B | S | 36 | 505 | 29.1574 | 1049.6647 | 0.30178 | 316.7701 | 0
6008 | 6596 | -28.3 | 28.3 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-49C | S | 36 | 505 | 29.1574 | 1049.6647 | 0.30178 | 316.7701 | 0
6008 | 6885 | -10 | 10 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-5A | S | 7 | 611 | 29.1574 | 204.1015 | 0.26792 | 54.6832 | 0
6008 | 6885 | -10 | 10 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-6A | S | 7 | 611 | 29.1574 | 204.1015 | 0.26792 | 54.6832 | 0
6011 | 6182 | 33.1 | 33.1 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5C | S | 85.6 | 611 | 29.1574 | 2495.8694 | 0.38936 | 971.796 | 0
6011 | 6182 | 33.1 | 33.1 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 29.1574 | 2495.8694 | 0.38936 | 971.796 | 0
6011 | 6380 | -34.3 | 34.3 |  | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 29.1574 | 704.7332 | 0.71647 | 504.9173 | 0
6011 | 7013 | 23.1 | 23.1 |  | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 56.2595 | 0 | 0.231 | 0 | 0
6011 | 7014 | 14.4 | 14.4 |  | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 56.2595 | 0 | 0.20571 | 0 | 0
6011 | 7015 | 14.1 | 14.1 |  | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 56.2595 | 0 | 0.20143 | 0 | 0
6011 | 6800 | -34.9 | 34.9 |  | 230 | MDN230-CAL230 | 230-7A | S | 25.35 | 249 | 29.1574 | 739.1389 | 0.42972 | 317.6219 | 0
6011 | 6800 | -34.9 | 34.9 |  | 230 | MDN230-CAL230 | 230-8A | S | 25.35 | 249 | 29.1574 | 739.1389 | 0.42972 | 317.6219 | 0
6012 | 6087 | -28 | 28 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 56.2595 | 1424.4907 | 0.44608 | 635.4346 | 0
6012 | 6087 | -28 | 28 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 56.2595 | 1424.4907 | 0.44608 | 635.4346 | 0
6012 | 7013 | 16.9 | 16.9 |  | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 56.2595 | 0 | 0.327 | 0 | 0
6012 | 7014 | 9.4 | 9.4 |  | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 56.2595 | 0 | 0.33 | 0 | 0
6012 | 7015 | 10 | 10 |  | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 56.2595 | 0 | 0.30833 | 0 | 0
6013 | 7013 | -40 | 40 |  | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 56.2595 | 0 | 0.4 | 0 | 0
6013 | 7014 | -23.8 | 23.8 |  | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 56.2595 | 0 | 0.476 | 0 | 0
6013 | 7015 | -24.1 | 24.1 |  | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 56.2595 | 0 | 0.482 | 0 | 0
6014 | 6380 | -3 | 3 |  | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 29.1574 | 873.2627 | 0.29197 | 254.9647 | 0
6014 | 6011 | 13.6 | 13.6 |  | 230 | PRO230 -MDN230 | 230-39 | S | 54.12 | 505 | 29.1574 | 1577.9959 | 0.23347 | 368.4074 | 0
6014 | 6515 | -6.5 | 6.5 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-1 | S | 0 | 505 | 29.1574 | 0 | 0.093465 | 0 | 0
6014 | 6515 | -6.5 | 6.5 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-2 | S | 0 | 505 | 29.1574 | 0 | 0.093465 | 0 | 0
6018 | 6173 | -21.4 | 21.4 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 56.2595 | 2689.7671 | 0.15333 | 412.431 | 0
6018 | 6173 | -21.4 | 21.4 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 56.2595 | 2689.7671 | 0.15333 | 412.431 | 0
6024 | 6060 | -36.5 | 36.5 |  | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 56.2595 | 1804.805 | 0.28274 | 510.2871 | 0
6059 | 6173 | -68.7 | 68.7 |  | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 56.2595 | 388.1906 | 0.42322 | 164.2911 | 0
6059 | 6290 | -62 | 62 |  | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 56.2595 | 54.0091 | 0.38152 | 20.6054 | 0
6060 | 6170 | -8.1 | 8.1 |  | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 56.2595 | 1429.5541 | 0.083929 | 119.9804 | 0
6096 | 6179 | 15 | 15 |  | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 29.1574 | 478.1806 | 0.84731 | 405.1681 | 0
6096 | 6263 | -39.4 | 39.4 |  | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 29.1574 | 2839.9262 | 0.37752 | 1072.1415 | 0
6096 | 6800 | 47.2 | 47.2 |  | 230 | FOR230 -CAL230 | 230-7B | S | 12.4 | 249 | 29.1574 | 361.5512 | 0.31968 | 115.5802 | 0
6096 | 6800 | 47.2 | 47.2 |  | 230 | FOR230 -CAL230 | 230-8B | S | 12.4 | 249 | 29.1574 | 361.5512 | 0.31968 | 115.5802 | 0
6100 | 6861 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-1A | S | 24.5 | 505 | 29.1574 | 714.3551 | 0.13663 | 0 | 0
6100 | 6861 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-2A | S | 24.5 | 505 | 29.1574 | 714.3551 | 0.13663 | 0 | 0
6171 | 6861 | 16.1 | 16.1 |  | 230 | PAC230 -CHE231 | 230-1B | S | 25.37 | 505 | 29.1574 | 739.722 | 0.13109 | 96.9695 | 0
6173 | 6290 | 62 | 62 |  | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 56.2595 | 376.3761 | 0.38152 | 143.5937 | 0
6179 | 6182 | 50.8 | 50.8 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 29.1574 | 2472.8351 | 0.50455 | 1247.68 | 0
6179 | 6182 | 50.8 | 50.8 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 29.1574 | 2472.8351 | 0.50455 | 1247.68 | 0
6182 | 6520 | 31.2 | 31.2 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 29.1574 | 1250.5589 | 0.71398 | 892.8721 | 0
6182 | 6520 | 31.2 | 31.2 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 29.1574 | 1250.5589 | 0.71398 | 892.8721 | 0
6182 | 6550 | 22.3 | 22.3 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 29.1574 | 252.5027 | 0.64578 | 163.062 | 0
6182 | 6969 | 47.1 | 47.1 |  | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 29.1574 | 2183.011 | 0.35728 | 779.953 | 0
6260 | 6263 | -40.4 | 40.4 |  | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 29.1574 | 719.0203 | 0.31205 | 224.3718 | 0
6260 | 6340 | 25.7 | 25.7 |  | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 29.1574 | 2285.3533 | 0.33355 | 762.2807 | 0
6340 | 6179 | 23.7 | 23.7 |  | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 29.1574 | 1328.7006 | 0.34875 | 463.3784 | 0
6460 | 6713 | 71.3 | 71.3 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 29.1574 | 3417.8249 | 0.55644 | 1901.7996 | 0
6460 | 6713 | 71.3 | 71.3 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 29.1574 | 3417.8249 | 0.55644 | 1901.7996 | 0
6470 | 6861 | -7.8 | 7.8 |  | 230 | 24DIC230 -CHE230 | 230-2B | S | 35.24 | 505 | 29.1574 | 1027.5051 | 0.14218 | 146.0888 | 0
6596 | 6830 | -116.3 | 116.3 |  | 230 | SCR230 -ANT230 | 230-49B | S | 24.99 | 505 | 29.1574 | 728.6423 | 0.23188 | 168.9584 | 0
6713 | 6840 | 36 | 36 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 29.1574 | 565.6526 | 0.46317 | 261.9924 | 0
6713 | 6840 | 36 | 36 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 29.1574 | 565.6526 | 0.46317 | 261.9924 | 0
6801 | 6840 | 114.7 | 114.7 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 29.1574 | 1332.1995 | 0.1468 | 195.5669 | 0
6801 | 6840 | 114.7 | 114.7 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 29.1574 | 1332.1995 | 0.1468 | 195.5669 | 0
6801 | 6405 | -208.3 | 208.3 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 29.1574 | 466.5176 | 0.32323 | 150.7905 | 0
6801 | 6405 | -208.3 | 208.3 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 29.1574 | 466.5176 | 0.32323 | 150.7905 | 0
6801 | 6882 | 101.2 | 101.2 |  | 230 | SAB230 -GON230 | 230-54B | S | 46.51 | 505 | 29.1574 | 1356.1085 | 0.24495 | 332.1794 | 0
6167 | 6173 | 86.7 | 86.7 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 29.1574 | 0 | 0.3876 | 0 | 0
6167 | 6173 | 86.7 | 86.7 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 29.1574 | 0 | 0.3876 | 0 | 0
6167 | 6801 | -86.7 | 86.7 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-1 | S | 2.1 | 505 | 29.1574 | 61.2304 | 0.19188 | 11.749 | 0
6167 | 6801 | -86.7 | 86.7 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-2 | S | 2.1 | 505 | 29.1574 | 61.2304 | 0.19188 | 11.749 | 0
6885 | 6550 | -30.1 | 30.1 |  | 230 | LHU230 -BEV230 | 230-6B | S | 100.97 | 611 | 29.1574 | 2944.0179 | 0.30753 | 905.3698 | 0
6885 | 6969 | 10.1 | 10.1 |  | 230 | LHU230 -STG2A230 | 230-5B | S | 28.78 | 611 | 29.1574 | 839.1486 | 0.23339 | 195.8471 | 0
6885 | 6411 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-1 | S | 40 | 505 | 29.1574 | 1166.2941 | 0.011683 | 0 | 0
6885 | 6411 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-2 | S | 40 | 505 | 29.1574 | 1166.2941 | 0.011683 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0

## segelec
Nodo | Gen | Dem | -0.3 | Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | PTo | PPerd | CUAP·LO | 45913.3098 | 0 | CNODP | Gen 45% | Dem 55% | 45913.3098 | 0 | 20660.9894 | 25252.3204
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 7.4 | -7.4 | 0 | 90.4614 | 0 |  | 6001 |  |  | 0 |  | 45% | 55%
6002 | 0 | 340 |  | 6001 | 6003 | 7.4 | -7.4 | 0 | 90.4614 | 0 |  | 6002 |  | 5111.5621 | 0
6003 | 0 | 238 |  | 6001 | 6005 | -61.5 | 61.5 | 0 | 959.8741 | 0 |  | 6003 |  | 1418.1677 | 0
6005 | 141 | 112.2 |  | 6001 | 6840 | -172.5 | 172.5 | 0 | 55.0998 | 0 |  | 6005 | 573.3745 | 2207.2047 | 0
6008 | 0 | 134.7 |  | 6001 | 6840 | -172.5 | 172.5 | 0 | 55.0998 | 0 |  | 6008 |  | 5114.1099 | 0
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -61.5 | 61.5 | 0 | 959.8741 | 0 |  | 6011 |  |  | 0
6012 | 0 | 19.7 |  | 6001 | 7000 | 124.7 | -124.7 | 0 | 0 | 0 |  | 6012 |  | 245.8905 | 0
6013 | 0 | 87.9 |  | 6001 | 7001 | 68.5 | -68.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6013 |  | 1047.6136 | 0
6014 | 17.2 | 19.6 |  | 6001 | 7002 | 135.1 | -135.1 | 0 | 0 | 0 |  | 6014 | 263.4447 | 82.7488 | 0
6018 | 18.5 | 172.8 |  | 6001 | 7003 | 124.7 | -124.7 | 0 | 0 | 0 |  | 6018 | 0 | 2189.3732 | 0
6024 | 0 | 62.9 |  | 6002 | 6018 | 24.3 | -24.3 | 0 | 20.5066 | 0 |  | 6024 |  | 996.0597 | 0
6059 | 0 | 130.7 |  | 6002 | 6018 | 44.5 | -44.5 | 0 | 31.7066 | 0 |  | 6059 |  | 226.1785 | 0
6060 | 28.3 | 0 |  | 6002 | 6018 | 42.8 | -42.8 | 0 | 27.7511 | 0 |  | 6060 | 178.5304 |  | 0
6087 | 56 | 0 |  | 6002 | 6024 | 26.4 | -26.4 | 0 | 459.1178 | 0 |  | 6087 | 571.8911 |  | 0
6096 | 70 | 0 |  | 6002 | 6170 | -24.8 | 24.8 | 0 | 258.9491 | 0 |  | 6096 | 1900.5284 |  | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -124.7 | 124.7 | 0 | 0 | 0 |  | 6100 |  |  | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -68.5 | 68.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6167 |  |  | 0
6170 | 40.1 | 7.2 |  | 6002 | 7002 | -135.1 | 135.1 | 0 | 0 | 0 |  | 6170 | 234.2085 | 0 | 0
6171 | 25.5 | 0 |  | 6002 | 7003 | -124.7 | 124.7 | 0 | 0 | 0 |  | 6171 | 171.4311 |  | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | -9.4 | 9.4 | 0 | 134.18 | 0 |  | 6173 |  |  | 0
6179 | 63 | 0 |  | 6003 | 6470 | 47.1 | -47.1 | 0 | 112.7385 | 0 |  | 6179 | 2684.0309 |  | 0
6182 | 33.1 | 6.1 |  | 6003 | 6840 | -34.6 | 34.6 | 0 | 99.0452 | 0 |  | 6182 | 1045.7387 | 127.9297 | 0
6240 | 0 | 42.1 |  | 6003 | 6840 | -34.6 | 34.6 | 0 | 99.0452 | 0 |  | 6240 |  | 2648.4124 | 0
6260 | 4 | 18.8 |  | 6003 | 6882 | -89.6 | 89.6 | 0 | 35.549 | 0 |  | 6260 | 140.6535 | 52.1489 | 0
6263 | 79.7 | 0 |  | 6003 | 6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6263 | 3073.757 |  | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | -101.9 | 101.9 | 0 | 367.5801 | 0 |  | 6290 |  |  | 0
6340 | 0 | 2 |  | 6005 | 6240 | -28.5 | 28.5 | 0 | 1583.6476 | 0 |  | 6340 |  | 38.1897 | 0
6380 | 37.3 | 0 |  | 6005 | 6240 | -28.5 | 28.5 | 0 | 1583.6476 | 0 |  | 6380 | 1252.2722 |  | 0
6405 | 416.5 | 0 |  | 6005 | 6830 | -105.8 | 105.8 | 0 | 1536.298 | 0 |  | 6405 | 1012.4174 |  | 0
6411 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 64.1 | -64.1 | 0 | 463.5262 | 0 |  | 6411 |  |  | 0
6460 | 173.5 | 0 |  | 6005 | 6840 | 64.1 | -64.1 | 0 | 463.5262 | 0 |  | 6460 | 3330.2624 |  | 0
6470 | 0 | 54.8 |  | 6005 | 6596 | -59.6 | 59.6 | 0 | 1687.6742 | 0 |  | 6470 |  | 448.4737 | 0
6520 | 0.9 | 0 |  | 6008 | 6182 | -31.5 | 31.5 | 0 | 1318.3107 | 0 |  | 6520 | 33.2378 |  | 0
6515 | 13 | 0 |  | 6008 | 6182 | -31.5 | 31.5 | 0 | 1318.3107 | 0 |  | 6515 | 199.1152 |  | 0
6550 | 7.8 | 0 |  | 6008 | 6240 | 49.6 | -49.6 | 0 | 2246.8734 | 0 |  | 6550 | 222.7271 |  | 0
6596 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 49.6 | -49.6 | 0 | 2246.8734 | 0 |  | 6596 |  |  | 0
6969 | 0 | 57.2 |  | 6008 | 6460 | -15.4 | 15.4 | 0 | 926.7116 | 0 |  | 6969 |  | 1878.5865 | 0
6713 | 0 | 70.6 |  | 6008 | 6460 | -15.4 | 15.4 | 0 | 926.7116 | 0 |  | 6713 |  | 1035.7457 | 0
6800 | 0 | 24.6 |  | 6008 | 6520 | -31.7 | 31.7 | 0 | 1488.904 | 0 |  | 6800 |  | 165.6151 | 0
6801 | 189.2 | 0 |  | 6008 | 6520 | -31.7 | 31.7 | 0 | 1488.904 | 0 |  | 6801 | 398.1583 |  | 0
6830 | 222.2 | 0 |  | 6008 | 6596 | -28.3 | 28.3 | 0 | 316.7701 | 0 |  | 6830 | 3375.2103 |  | 0
6840 | 0 | 15.4 |  | 6008 | 6596 | -28.3 | 28.3 | 0 | 316.7701 | 0 |  | 6840 |  | 166.843 | 0
6861 | 0 | 8.2 |  | 6008 | 6885 | -10 | 10 | 0 | 54.6832 | 0 |  | 6861 |  | 27.3576 | 0
6882 | 0 | 11.6 |  | 6008 | 6885 | -10 | 10 | 0 | 54.6832 | 0 |  | 6882 |  | 24.1092 | 0
6885 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 33.1 | -33.1 | 0 | 971.796 | 0 |  | 6885 |  |  | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 33.1 | -33.1 | 0 | 971.796 | 0 |  | 7000 |  |  | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -34.3 | 34.3 | 0 | 504.9173 | 0 |  | 7001 |  |  | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | 23.1 | -23.1 | 0 | 0 | 0 |  | 7002 |  |  | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | 14.4 | -14.4 | 0 | 0 | 0 |  | 7003 |  |  | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | 14.1 | -14.1 | 0 | 0 | 0 |  | 7013 |  |  | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6800 | -34.9 | 34.9 | 0 | 317.6219 | 0 |  | 7014 |  |  | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6800 | -34.9 | 34.9 | 0 | 317.6219 | 0 |  | 7015 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -28 | 28 | 0 | 635.4346 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -28 | 28 | 0 | 635.4346 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 16.9 | -16.9 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 9.4 | -9.4 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -40 | 40 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -23.8 | 23.8 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -24.1 | 24.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | -3 | 3 | 0 | 254.9647 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 13.6 | -13.6 | 0 | 368.4074 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -21.4 | 21.4 | 0 | 412.431 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -21.4 | 21.4 | 0 | 412.431 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -36.5 | 36.5 | 0 | 510.2871 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -68.7 | 68.7 | 0 | 164.2911 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -62 | 62 | 0 | 20.6054 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -8.1 | 8.1 | 0 | 119.9804 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 15 | -15 | 0 | 405.1681 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -39.4 | 39.4 | 0 | 1072.1415 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6800 | 47.2 | -47.2 | 0 | 115.5802 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6800 | 47.2 | -47.2 | 0 | 115.5802 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | 16.1 | -16.1 | 0 | 96.9695 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 62 | -62 | 0 | 143.5937 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 50.8 | -50.8 | 0 | 1247.68 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 50.8 | -50.8 | 0 | 1247.68 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 31.2 | -31.2 | 0 | 892.8721 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 31.2 | -31.2 | 0 | 892.8721 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 22.3 | -22.3 | 0 | 163.062 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 47.1 | -47.1 | 0 | 779.953 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -40.4 | 40.4 | 0 | 224.3718 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 25.7 | -25.7 | 0 | 762.2807 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 23.7 | -23.7 | 0 | 463.3784 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 71.3 | -71.3 | 0 | 1901.7996 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 71.3 | -71.3 | 0 | 1901.7996 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | -7.8 | 7.8 | 0 | 146.0888 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | -116.3 | 116.3 | 0 | 168.9584 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 36 | -36 | 0 | 261.9924 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 36 | -36 | 0 | 261.9924 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 114.7 | -114.7 | 0 | 195.5669 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 114.7 | -114.7 | 0 | 195.5669 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -208.3 | 208.3 | 0 | 150.7905 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -208.3 | 208.3 | 0 | 150.7905 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6882 | 101.2 | -101.2 | 0 | 332.1794 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 86.7 | -86.7 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 86.7 | -86.7 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -86.7 | 86.7 | 2 | 11.749 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -86.7 | 86.7 | 3 | 11.749 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | -30.1 | 30.1 | 4 | 905.3698 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | 10.1 | -10.1 | 5 | 195.8471 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
Note on E2: Actualiza "valores" desde Ram DC (columnas M-O AA)

## CNOD
Nodo | Gen 45% | Dem 55% | Zona | Pg GEN | Pd DEM | -0.3 |  | 45913.3098 | 45% | 20660.9894 | 20660.9894 | 1 | 20660.9894 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Zona | Pg GEN | Pd DEM | $ GEN | $ DEM | $ SD
6001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 42.99% | 55% | 25252.3204 | 25252.3204 | 1 | 25252.3204 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 5111.5621 | 7 | 0 | 340 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 340 | 0 | 5111.5621 | 0
6003 | 0 | 1418.1677 | 7 | 0 | 238 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 7 | 0 | 238 | 0 | 1418.1677 | 0
6005 | 573.3745 | 2207.2047 | 6 | 141 | 112.2 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1 | 45913.3098 | 0% | 6 | 141 | 112.2 | 573.3745 | 2207.2047 | 0
6008 | 0 | 5114.1099 | 5 | 0 | 134.7 | #DIV/0! |  | GEN | 462.5599 | 4584.5593 | 571.8911 | 2553.9758 | 3330.2624 | 3948.5848 | 171.4311 | 0 | 1823.3146 | 3214.4104 | 20660.9894 | 45% | 5 | 0 | 134.7 | 0 | 5114.1099 | 0
6011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 82.7488 | 0 | 165.6151 | 3300.0204 | 7762.5223 | 3242.9504 | 10354.5886 | 27.3576 | 226.1785 | 90.3387 | 25252.3204 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 245.8905 | 4 | 0 | 19.7 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | 3: IP SPT D =; 4: 0 |  |  | 4 | 0 | 19.7 | 0 | 245.8905 | 0
6013 | 0 | 1047.6136 | 4 | 0 | 87.9 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 4 | 0 | 87.9 | 0 | 1047.6136 | 0
6014 | 263.4447 | 82.7488 | 1 | 17.2 | 19.6 | #DIV/0! |  | Despacho de potencia (MW) | [12 empty] | 1 | 17.2 | 19.6 | 263.4447 | 82.7488 | 0
6018 | 0 | 2189.3732 | 7 | 18.5 | 172.8 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 30.2 | 133 | 56 | 79.1 | 173.5 | 363.2 | 44 | 0 | 674.1 | 83.7 | 1636.8 |  | 7 | 18.5 | 172.8 | 0 | 2189.3732 | 0
6024 | 0 | 996.0597 | 7 | 0 | 62.9 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 19.6 | 0 | 24.6 | 170.9 | 176.8 | 182.8 | 895.5 | 8.2 | 137.9 | 20.8 | 1637.1 |  | 7 | 0 | 62.9 | 0 | 996.0597 | 0
6059 | 0 | 226.1785 | 9 | 0 | 130.7 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 130.7 | 0 | 226.1785 | 0
6060 | 178.5304 | 0 | 9 | 28.3 | 0 | #DIV/0! | 3.A.- | Seg. Electrico con DESPACHO AJUSTADO | [12 empty] | 9 | 28.3 | 0 | 178.5304 | 0 | 0
6087 | 571.8911 | 0 | 3 | 56 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho Potencia Real Ajustada (MW) | [12 empty] | 3 | 56 | 0 | 571.8911 | 0 | 0
6096 | 1900.5284 | 0 | 2 | 70 | 0 | #DIV/0! | 3.A | Pg (G) | 30.2 | 133 | 56 | 79.1 | 173.5 | 363.2 | 44 | 0 | 674.1 | 83.7 | 1636.8 |  | 2 | 70 | 0 | 1900.5284 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 19.6 | 0 | 24.6 | 170.9 | 176.8 | 182.8 | 895.5 | 8.2 | 137.9 | 20.8 | 1637.1 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Ajuste Despacho ( Pot. Real / Pot. Simu. ) | [12 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 234.2085 | 0 | 9 | 40.1 | 7.2 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 9 | 40.1 | 7.2 | 234.2085 | 0 | 0
6171 | 171.4311 | 0 | 7 | 25.5 | 0 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 7 | 25.5 | 0 | 171.4311 | 0 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 2684.0309 | 0 | 2 | 63 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | [10 empty] | 45913.3098 | 0% | 2 | 63 | 0 | 2684.0309 | 0 | 0
6182 | 1045.7387 | 127.9297 | 4 | 33.1 | 6.1 | #DIV/0! |  | GEN | 462.5599 | 4584.5593 | 571.8911 | 2553.9758 | 3330.2624 | 3948.5848 | 171.4311 | 0 | 1823.3146 | 3214.4104 | 20660.9894 | 45% | 4 | 33.1 | 6.1 | 1045.7387 | 127.9297 | 0
6240 | 0 | 2648.4124 | 5 | 0 | 42.1 | #DIV/0! |  | DEM | 82.7488 | 0 | 165.6151 | 3300.0204 | 7762.5223 | 3242.9504 | 10354.5886 | 27.3576 | 226.1785 | 90.3387 | 25252.3204 | 55% | 5 | 0 | 42.1 | 0 | 2648.4124 | 0
6260 | 140.6535 | 52.1489 | 10 | 4 | 18.8 | #DIV/0! |  |  | 0.022388 | 0.22189 | 0.02768 | 0.12361 | 0.16119 | 0.19111 | 0.0082973 | 0 | 0.088249 | 0.15558 |  |  | 10 | 4 | 18.8 | 140.6535 | 52.1489 | 0
6263 | 3073.757 | 0 | 10 | 79.7 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.0032769 | 0 | 0.0065584 | 0.13068 | 0.3074 | 0.12842 | 0.41005 | 0.0010834 | 0.0089567 | 0.0035774 |  |  | 10 | 79.7 | 0 | 3073.757 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 38.1897 | 10 | 0 | 2 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Gen =; 4: 0 |  |  | 10 | 0 | 2 | 0 | 38.1897 | 0
6380 | 1252.2722 | 0 | 4 | 37.3 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3: $ Dem =; 4: 0 | 45913.3098 | 0% | 4 | 37.3 | 0 | 1252.2722 | 0 | 0
6405 | 1012.4174 | 0 | 9 | 416.5 | 0 | #DIV/0! |  | GEN | 462.5599 | 4584.5593 | 571.8911 | 2553.9758 | 3330.2624 | 3948.5848 | 171.4311 | 0 | 1823.3146 | 3214.4104 | 20660.9894 | 45% | 9 | 416.5 | 0 | 1012.4174 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 82.7488 | 0 | 165.6151 | 3300.0204 | 7762.5223 | 3242.9504 | 10354.5886 | 27.3576 | 226.1785 | 90.3387 | 25252.3204 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 3330.2624 | 0 | 5 | 173.5 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 5 | 173.5 | 0 | 3330.2624 | 0 | 0
6470 | 0 | 448.4737 | 7 | 0 | 54.8 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | [12 empty] | 7 | 0 | 54.8 | 0 | 448.4737 | 0 | bar: 1 to 4
6520 | 33.2378 | 0 | 4 | 0.9 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0.9 | 0 | 33.2378 | 0 | 0
6515 | 199.1152 | 0 | 1 | 13 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 1 | 13 | 0 | 199.1152 | 0 | 0
6550 | 222.7271 | 0 | 4 | 7.8 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Dem =; 4: #DIV/0! |  |  | 4 | 7.8 | 0 | 222.7271 | 0 | 0
6596 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 1878.5865 | 4 | 0 | 57.2 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 57.2 | 0 | 1878.5865 | 0
6713 | 0 | 1035.7457 | 6 | 0 | 70.6 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 0 | 70.6 | 0 | 1035.7457 | 0
6800 | 0 | 165.6151 | 3 | 0 | 24.6 | #DIV/0! | [14 empty] | 3 | 0 | 24.6 | 0 | 165.6151 | 0
6801 | 398.1583 | 0 | 9 | 189.2 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 189.2 | 0 | 398.1583 | 0 | 0
6830 | 3375.2103 | 0 | 6 | 222.2 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 222.2 | 0 | 3375.2103 | 0 | 0
6840 | 0 | 166.843 | 7 | 0 | 15.4 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 15.4 | 0 | 166.843 | 0
6861 | 0 | 27.3576 | 8 | 0 | 8.2 | #DIV/0! | [14 empty] | 8 | 0 | 8.2 | 0 | 27.3576 | 0
6882 | 0 | 24.1092 | 7 | 0 | 11.6 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 11.6 | 0 | 24.1092 | 0
6885 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Nodo | Gen | Dem
6001 | 0 | 0 | 6001 | 1
6002 | 0 | 329.8 | 6002 | 1
6003 | 0 | 234.6 | 6003 | 1
6005 | 137.2 | 111.6 | 6005 | 1
6008 | 0 | 133.1 | 6008 | 1
6011 | 0 | 0 | 6011 | 1
6012 | 0 | 19.2 | 6012 | 1
6013 | 0 | 87.3 | 6013 | 1
6014 | 17.2 | 19.1 | 6014 | 1
6018 | 20.3 | 168.5 | 6018 | 1
6024 | 0 | 61.9 | 6024 | 1
6059 | 0 | 130.5 | 6059 | 1
6060 | 27.2 | 0 | 6060 | 1
6087 | 55 | 0 | 6087 | 1
6096 | 70 | 0 | 6096 | 1
6100 | 0 | 0 | 6100 | 1
6167 | 0 | 0 | 6167 | 1
6170 | 40.1 | 7.2 | 6170 | 1
6171 | 26.5 | 0 | 6171 | 1
6173 | 0 | 0 | 6173 | 1
6179 | 62.8 | 0 | 6179 | 1
6182 | 33.1 | 5.9 | 6182 | 1
6240 | 0 | 41.1 | 6240 | 1
6260 | 4.2 | 18.2 | 6260 | 1
6263 | 79.4 | 0 | 6263 | 1
6290 | 0 | 0 | 6290 | 1
6340 | 0 | 2 | 6340 | 1
6380 | 37.1 | 0 | 6380 | 1
6405 | 406.4 | 0 | 6405 | 1
6411 | 0 | 0 | 6411 | 1
6460 | 173.9 | 0 | 6460 | 1
6470 | 0 | 54.1 | 6470 | 1
6520 | 0.9 | 0 | 6520 | 1
6515 | 12.5 | 0.2 | 6515 | 1
6550 | 7.8 | 0 | 6550 | 1
6596 | 0 | 0 | 6596 | 1
6969 | 0 | 55 | 6969 | 1
6713 | 0 | 68.8 | 6713 | 1
6800 | 0 | 23.6 | 6800 | 1
6801 | 184.7 | 0 | 6801 | 1
6830 | 221.8 | 0 | 6830 | 1
6840 | 0 | 15 | 6840 | 1
6861 | 0 | 8 | 6861 | 1
6882 | 0 | 11.3 | 6882 | 1
6885 | 0 | 0 | 6885 | 1
7000 | 0 | 0 | 7000 | 1
7001 | 0 | 0 | 7001 | 1
7002 | 0 | 0 | 7002 | 1
7003 | 0 | 0 | 7003 | 1
7013 | 0 | 0 | 7013 | 1
7014 | 0 | 0 | 7014 | 1
7015 | 0 | 0 | 7015 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Ram AC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | FP Nod.2
6001 | 6003 | 7.9 | -7.9 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6003 | 7.9 | -7.9 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6005 | -60.5 | 60.7 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 6840 | -167 | 167.1 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6840 | -167 | 167.1 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6005 | -60.5 | 60.7 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 7000 | 120.9 | -120.9 | 6001 | 7000 | 1 | 1
6001 | 7001 | 66.5 | -66.5 | 6001 | 7001 | 1 | 1
6001 | 7002 | 131 | -131 | 6001 | 7002 | 1 | 1
6001 | 7003 | 120.8 | -120.8 | 6001 | 7003 | 1 | 1
6002 | 6018 | 23.6 | -23.6 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 40.9 | -40.9 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 42.2 | -42.2 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6024 | 26.7 | -26.5 | 6002 | 6024 | 1 | 1
6002 | 6170 | -24.1 | 24.2 | 6002 | 6170 | 1 | 1
6002 | 7000 | -120.9 | 120.9 | 6002 | 7000 | 1 | 1
6002 | 7001 | -66.5 | 66.5 | 6002 | 7001 | 1 | 1
6002 | 7002 | -131 | 131 | 6002 | 7002 | 1 | 1
6002 | 7003 | -120.8 | 120.8 | 6002 | 7003 | 1 | 1
6003 | 6171 | -10.4 | 10.4 | 6003 | 6171 | 1 | 1
6003 | 6470 | 46 | -46 | 6003 | 6470 | 1 | 1
6003 | 6840 | -35.4 | 35.5 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6840 | -35.4 | 35.5 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6882 | -85.8 | 85.8 | 6003 | 6882 | 1 | 1
6003 | 6801 | 0 | 0 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6003 | 6801 | -97.8 | 98.3 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6005 | 6240 | -29.1 | 29.1 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6240 | -29.1 | 29.1 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6830 | -104.7 | 105.8 | 6005 | 6830 | 1 | 1
6005 | 6840 | 63.3 | -63.2 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6840 | 63.3 | -63.2 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6596 | -59.6 | 60 | 6005 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6182 | -31.5 | 31.6 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -31.5 | 31.6 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6240 | 50 | -49.7 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6240 | 50 | -49.7 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6460 | -15.2 | 15.2 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6460 | -15.2 | 15.2 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6520 | -31.8 | 31.8 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6520 | -31.8 | 31.8 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6596 | -27.8 | 27.8 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6596 | -27.8 | 27.8 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6885 | -10.4 | 10.4 | 6008 | 6885 | 1 | 1
6008 | 6885 | -10.4 | 10.4 | 6008 | 6885 | 1 | 1
6011 | 6182 | 32.6 | -32.5 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 32.6 | -32.5 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6380 | -34 | 34.1 | 6011 | 6380 | 1 | 1
6011 | 7013 | 23.2 | -23.2 | 6011 | 7013 | 1 | 1
6011 | 7014 | 14.5 | -14.5 | 6011 | 7014 | 1 | 1
6011 | 7015 | 14.2 | -14.2 | 6011 | 7015 | 1 | 1
6011 | 6800 | -34.8 | 34.8 | 6011 | 6800 | 1 | 1
6011 | 6800 | -34.8 | 34.8 | 6011 | 6800 | 1 | 1
6012 | 6087 | -27.4 | 27.5 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 6087 | -27.4 | 27.5 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 7013 | 16.6 | -16.6 | 6012 | 7013 | 1 | 1
6012 | 7014 | 9.1 | -9.1 | 6012 | 7014 | 1 | 1
6012 | 7015 | 9.8 | -9.8 | 6012 | 7015 | 1 | 1
6013 | 7013 | -39.7 | 39.7 | 6013 | 7013 | 1 | 1
6013 | 7014 | -23.6 | 23.6 | 6013 | 7014 | 1 | 1
6013 | 7015 | -23.9 | 23.9 | 6013 | 7015 | 1 | 1
6014 | 6380 | -3 | 3 | 6014 | 6380 | 1 | 1
6014 | 6011 | 13.5 | -13.5 | 6014 | 6011 | 1 | 1
6014 | 6515 | -6.2 | 6.2 | 6014 | 6515 | 1 | 1
6014 | 6515 | -6.2 | 6.2 | 6014 | 6515 | 1 | 1
6018 | 6173 | -20.8 | 20.9 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6018 | 6173 | -20.8 | 20.9 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6024 | 6060 | -35.4 | 35.7 | 6024 | 6060 | 1 | 1
6059 | 6173 | -68.6 | 68.8 | 6059 | 6173 | 1 | 1
6059 | 6290 | -61.9 | 61.9 | 6059 | 6290 | 1 | 1
6060 | 6170 | -8.6 | 8.6 | 6060 | 6170 | 1 | 1
6096 | 6179 | 16 | -16 | 6096 | 6179 | 1 | 1
6096 | 6263 | -39.3 | 39.5 | 6096 | 6263 | 1 | 1
6096 | 6800 | 46.6 | -46.6 | 6096 | 6800 | 1 | 1
6096 | 6800 | 46.6 | -46.6 | 6096 | 6800 | 1 | 1
6100 | 6861 | 0 | 0 | 6100 | 6861 | 1 | 1
6100 | 6861 | 0 | 0 | 6100 | 6861 | 1 | 1
6171 | 6861 | 16.1 | -16.1 | 6171 | 6861 | 1 | 1
6173 | 6290 | 62.1 | -61.9 | 6173 | 6290 | 1 | 1
6179 | 6182 | 51.3 | -51.1 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6179 | 6182 | 51.3 | -51.1 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6182 | 6520 | 31.4 | -31.3 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6520 | 31.4 | -31.3 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6550 | 22 | -22 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6182 | 6969 | 46.3 | -46.1 | 6182 | 6969 | 1 | 1
6260 | 6263 | -39.8 | 39.9 | 6260 | 6263 | 1 | 1
6260 | 6340 | 25.9 | -25.8 | 6260 | 6340 | 1 | 1
6340 | 6179 | 23.8 | -23.8 | 6340 | 6179 | 1 | 1
6460 | 6713 | 71.7 | -71.1 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6460 | 6713 | 71.7 | -71.1 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6470 | 6861 | -8 | 8 | 6470 | 6861 | 1 | 1
6596 | 6830 | -115.7 | 116 | 6596 | 6830 | 1 | 1
6713 | 6840 | 36.7 | -36.7 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6713 | 6840 | 36.7 | -36.7 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | 110.5 | -110.2 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | 110.5 | -110.2 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6405 | -202.4 | 203.1 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6405 | -202.4 | 203.1 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6882 | 97.6 | -97.1 | 6801 | 6882 | 1 | 1
6167 | 6173 | 86.3 | -86.3 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6173 | 86.3 | -86.3 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6801 | -86.3 | 86.4 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6167 | 6801 | -86.3 | 86.4 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6885 | 6550 | -29.7 | 29.8 | 6885 | 6550 | 1 | 1
6885 | 6969 | 8.9 | -8.9 | 6885 | 6969 | 1 | 1
6885 | 6411 | 0 | 0 | 6885 | 6411 | 1 | 1
6885 | 6411 | 0 | 0 | 6885 | 6411 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## seloss
Nodo | Gen | Dem | 12.1 | From | To | PFrom | PTo | PPerd | R1 | R1 | 11 | Nodo | Wg | Wl | Loss MW | 11 | Wg | Wl | Loss MW
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 7.9 | -7.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6001 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 329.8 |  | 6001 | 6003 | 7.9 | -7.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6002 | 0 | 1.0087 | 2.8637
6003 | 0 | 234.6 |  | 6001 | 6005 | -60.5 | 60.7 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6003 | 0 | 1.008 | 1.8662
6005 | 137.2 | 111.6 |  | 6001 | 6840 | -167 | 167.1 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6005 | 1 | 1.0063 | 0.70544
6008 | 0 | 133.1 |  | 6001 | 6840 | -167 | 167.1 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6008 | 0 | 1.0067 | 0.89302
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -60.5 | 60.7 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6011 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 19.2 |  | 6001 | 7000 | 120.9 | -120.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6012 | 0 | 1.003 | 0.056698
6013 | 0 | 87.3 |  | 6001 | 7001 | 66.5 | -66.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6013 | 0 | 1.0031 | 0.2714
6014 | 17.2 | 19.1 |  | 6001 | 7002 | 131 | -131 | 0 | 1 | 0 |  | 6014 | 1 | 1 | 0
6018 | 20.3 | 168.5 |  | 6001 | 7003 | 120.8 | -120.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6018 | 1 | 1.0052 | 0.88039
6024 | 0 | 61.9 |  | 6002 | 6018 | 23.6 | -23.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6024 | 0 | 1.009 | 0.55405
6059 | 0 | 130.5 |  | 6002 | 6018 | 40.9 | -40.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6059 | 0 | 1.0069 | 0.90005
6060 | 27.2 | 0 |  | 6002 | 6018 | 42.2 | -42.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6060 | 1 | 0 | 0
6087 | 55 | 0 |  | 6002 | 6024 | 26.7 | -26.5 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6087 | 1 | 0 | 0
6096 | 70 | 0 |  | 6002 | 6170 | -24.1 | 24.2 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6096 | 1 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -120.9 | 120.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6100 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -66.5 | 66.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6167 | 0 | 0 | 0
6170 | 40.1 | 7.2 |  | 6002 | 7002 | -131 | 131 | 0 | 1 | 0 |  | 6170 | 1 | 1 | 0
6171 | 26.5 | 0 |  | 6002 | 7003 | -120.8 | 120.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6171 | 1 | 0 | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | -10.4 | 10.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6173 | 0 | 0 | 0
6179 | 62.8 | 0 |  | 6003 | 6470 | 46 | -46 | 0 | 1 | 0 |  | 6179 | 1 | 0 | 0
6182 | 33.1 | 5.9 |  | 6003 | 6840 | -35.4 | 35.5 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6182 | 1 | 1.0014 | 0.0081744
6240 | 0 | 41.1 |  | 6003 | 6840 | -35.4 | 35.5 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6240 | 0 | 1.0116 | 0.47848
6260 | 4.2 | 18.2 |  | 6003 | 6882 | -85.8 | 85.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6260 | 1 | 1.003 | 0.05495
6263 | 79.4 | 0 |  | 6003 | 6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6263 | 1 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | -97.8 | 98.3 | 0.5 | 1 | 0 |  | 6290 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2 |  | 6005 | 6240 | -29.1 | 29.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6340 | 0 | 1.0037 | 0.0073822
6380 | 37.1 | 0 |  | 6005 | 6240 | -29.1 | 29.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6380 | 1 | 0 | 0
6405 | 406.4 | 0 |  | 6005 | 6830 | -104.7 | 105.8 | 1.1 | 1 | 0 |  | 6405 | 1 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 63.3 | -63.2 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6411 | 0 | 0 | 0
6460 | 173.9 | 0 |  | 6005 | 6840 | 63.3 | -63.2 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6460 | 1 | 0 | 0
6470 | 0 | 54.1 |  | 6005 | 6596 | -59.6 | 60 | 0.4 | 1 | 0 |  | 6470 | 0 | 1.0028 | 0.14939
6520 | 0.9 | 0 |  | 6008 | 6182 | -31.5 | 31.6 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6520 | 1 | 0 | 0
6515 | 12.5 | 0.2 |  | 6008 | 6182 | -31.5 | 31.6 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6515 | 1 | 1 | 0
6550 | 7.8 | 0 |  | 6008 | 6240 | 50 | -49.7 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6550 | 1 | 0 | 0
6596 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 50 | -49.7 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6596 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 55 |  | 6008 | 6460 | -15.2 | 15.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6969 | 0 | 1.0088 | 0.48498
6713 | 0 | 68.8 |  | 6008 | 6460 | -15.2 | 15.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6713 | 0 | 1.0106 | 0.72597
6800 | 0 | 23.6 |  | 6008 | 6520 | -31.8 | 31.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6800 | 0 | 1.0021 | 0.048619
6801 | 184.7 | 0 |  | 6008 | 6520 | -31.8 | 31.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6801 | 1 | 0 | 0
6830 | 221.8 | 0 |  | 6008 | 6596 | -27.8 | 27.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6830 | 1 | 0 | 0
6840 | 0 | 15 |  | 6008 | 6596 | -27.8 | 27.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6840 | 0 | 1.0013 | 0.019117
6861 | 0 | 8 |  | 6008 | 6885 | -10.4 | 10.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6861 | 0 | 1 | 0
6882 | 0 | 11.3 |  | 6008 | 6885 | -10.4 | 10.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6882 | 0 | 1.0028 | 0.031984
6885 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 32.6 | -32.5 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6885 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 32.6 | -32.5 | 0.1 | 1 | 0 |  | 7000 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -34 | 34.1 | 0.1 | 1 | 0 |  | 7001 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | 23.2 | -23.2 | 0 | 1 | 0 |  | 7002 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | 14.5 | -14.5 | 0 | 1 | 0 |  | 7003 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | 14.2 | -14.2 | 0 | 1 | 0 |  | 7013 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6800 | -34.8 | 34.8 | 0 | 1 | 0 |  | 7014 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6800 | -34.8 | 34.8 | 0 | 1 | 0 |  | 7015 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -27.4 | 27.5 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -27.4 | 27.5 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 16.6 | -16.6 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 9.1 | -9.1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 9.8 | -9.8 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -39.7 | 39.7 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -23.6 | 23.6 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -23.9 | 23.9 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | -3 | 3 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 13.5 | -13.5 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -6.2 | 6.2 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -6.2 | 6.2 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -20.8 | 20.9 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -20.8 | 20.9 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -35.4 | 35.7 | 0.3 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -68.6 | 68.8 | 0.2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -61.9 | 61.9 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -8.6 | 8.6 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 16 | -16 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -39.3 | 39.5 | 0.2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6800 | 46.6 | -46.6 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6800 | 46.6 | -46.6 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | 16.1 | -16.1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 62.1 | -61.9 | 0.2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 51.3 | -51.1 | 0.2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 51.3 | -51.1 | 0.2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 31.4 | -31.3 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 31.4 | -31.3 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 22 | -22 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 46.3 | -46.1 | 0.2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -39.8 | 39.9 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 25.9 | -25.8 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 23.8 | -23.8 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 71.7 | -71.1 | 0.6 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 71.7 | -71.1 | 0.6 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | -8 | 8 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | -115.7 | 116 | 0.3 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 36.7 | -36.7 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 36.7 | -36.7 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 110.5 | -110.2 | 0.3 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 110.5 | -110.2 | 0.3 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -202.4 | 203.1 | 0.7 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -202.4 | 203.1 | 0.7 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6882 | 97.6 | -97.1 | 0.5 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 86.3 | -86.3 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 86.3 | -86.3 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -86.3 | 86.4 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -86.3 | 86.4 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | -29.7 | 29.8 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | 8.9 | -8.9 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## data
Nodo | Gen | Dem | Zona | Name | Wg (G) | Wl (D) | Loss MW | 11
6001 | 0 | 0 | 7 | PAN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 329.8 | 7 | PAN115 | 0 | 1.0087 | 2.8637 | 332.6637
6003 | 0 | 234.6 | 7 | PANII230 | 0 | 1.008 | 1.8662 | 236.4662
6005 | 137.2 | 111.6 | 6 | CHO230 | 1 | 1.0063 | 0.70544 | 112.3054
6008 | 0 | 133.1 | 5 | LSA230 | 0 | 1.0067 | 0.89302 | 133.993
6011 | 0 | 0 | 4 | MDN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 19.2 | 4 | MDN115 | 0 | 1.003 | 0.056698 | 19.2567
6013 | 0 | 87.3 | 4 | MDN34 | 0 | 1.0031 | 0.2714 | 87.5714
6014 | 17.2 | 19.1 | 1 | PRO230 | 1 | 1 | 0 | 19.1
6018 | 20.3 | 168.5 | 7 | CAC115 | 1 | 1.0052 | 0.88039 | 169.3804
6024 | 0 | 61.9 | 7 | CHI115 | 0 | 1.009 | 0.55405 | 62.454
6059 | 0 | 130.5 | 9 | LM1115 | 0 | 1.0069 | 0.90005 | 131.4001
6060 | 27.2 | 0 | 9 | LM2115 | 1 | 0 | 0 | 0
6087 | 55 | 0 | 3 | CAL115 | 1 | 0 | 0 | 0
6096 | 70 | 0 | 2 | FOR230 | 1 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | BAY230 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | STR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 40.1 | 7.2 | 9 | CPA115 | 1 | 1 | 0 | 7.2
6171 | 26.5 | 0 | 7 | PAC230 | 1 | 0 | 0 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | STR115 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 62.8 | 0 | 2 | GUA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6182 | 33.1 | 5.9 | 4 | VEL230 | 1 | 1.0014 | 0.0081744 | 5.9082
6240 | 0 | 41.1 | 5 | EHIG230 | 0 | 1.0116 | 0.47848 | 41.5785
6260 | 4.2 | 18.2 | 10 | CHA230 | 1 | 1.003 | 0.05495 | 18.2549
6263 | 79.4 | 0 | 10 | ESP230 | 1 | 0 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | CATII115 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2 | 10 | CAN230 | 0 | 1.0037 | 0.0073822 | 2.0074
6380 | 37.1 | 0 | 4 | BOQIII230 | 1 | 0 | 0 | 0
6405 | 406.4 | 0 | 9 | TEL230 | 1 | 0 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 | 4 | LOL230 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 173.9 | 0 | 5 | ECO230 | 1 | 0 | 0 | 0
6470 | 0 | 54.1 | 7 | 24DIC230 | 0 | 1.0028 | 0.14939 | 54.2494
6520 | 0.9 | 0 | 4 | SBA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6515 | 12.5 | 0.2 | 1 | PRO2-230 | 1 | 1 | 0 | 0.2
6550 | 7.8 | 0 | 4 | BEV230 | 1 | 0 | 0 | 0
6596 | 0 | 0 | 5 | SCR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 55 | 4 | STG2A230 | 0 | 1.0088 | 0.48498 | 55.485
6713 | 0 | 68.8 | 6 | BUR230 | 0 | 1.0106 | 0.72597 | 69.526
6800 | 0 | 23.6 | 3 | CAL230 | 0 | 1.0021 | 0.048619 | 23.6486
6801 | 184.7 | 0 | 9 | SAB230 | 1 | 0 | 0 | 0
6830 | 221.8 | 0 | 6 | ANT230 | 1 | 0 | 0 | 0
6840 | 0 | 15 | 7 | PAN3 230 | 0 | 1.0013 | 0.019117 | 15.0191
6861 | 0 | 8 | 8 | CHE230 | 0 | 1 | 0 | 8
6882 | 0 | 11.3 | 7 | GON230 | 0 | 1.0028 | 0.031984 | 11.332
6885 | 0 | 0 | 4 | LHU230 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | T1-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | T2-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | T3-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | T5-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | T1-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | T2-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | T3-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Factores
Factores de Pérdidas del SPT por Zonas
Pérdidas totales [MW] = |  |  | 11
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Loss MW | 0 | 0 | 0.048619 | 0.82125 | 1.3715 | 1.4314 | 6.3648 | 0 | 0.90005 | 0.062332 | 11
Loss % | 0% | 0% | 0.442% | 7.466% | 12.47% | 13.01% | 57.86% | 0% | 8.182% | 0.5667% | 100%