## Input
Año Tarifario: | 4 | Mes 09: Mar |  |  |  | IntFerMax | caso = | 1.A.-
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 106790.0635 | 100% | 3407.15 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 48055.5286
230 kV | 91332.2012 | 85.52% | 3132.39 | 91.94% | 29.1574 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 58734.5349
115 kV | 15457.8624 | 14.48% | 274.76 | 8.064% | 56.2595
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 812.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1646.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6576.011
Pma (D) | 24.4488 | 0 | 0.046837 | 158.7877 | 351.7903 | 240.3544 | 1254.8038 | 1.35 | 142.8744 | 60.8154 | 2235.2716
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## Nod DC
Nodo | Gen | Dem | Código | Zona | 2051.8 | 2051.6 | + Gen | - Dem | 2051.8 | 2051.6 | ∑ F lin | ∑ G - D | Balance
6001 | 0 | 0 | PAN230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 519.1 | PAN115 | 7 |  |  | 0 | 519.1 | Si Lin |  | -519.3 | -519.1 | -0.2
6003 | 0 | 335.9 | PANII230 | 7 |  |  | 0 | 335.9 | Si Lin |  | -335.7 | -335.9 | 0.2 | -186.7 | 149 | -335.7
6005 | 0 | 110.6 | CHO230 | 6 |  |  | 0 | 110.6 | Si Lin |  | -110.4 | -110.6 | 0.2
6008 | 151.2 | 18.8 | LSA230 | 5 |  |  | 151.2 | 18.8 | Si Lin |  | 132.4 | 132.4 | 0
6011 | 0 | 0 | MDN230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.2 | 0 | -0.2
6012 | 0 | 26.9 | MDN115 | 4 |  |  | 0 | 26.9 | Si Lin |  | -27 | -26.9 | -0.1
6013 | 45.8 | 109.8 | MDN34 | 4 |  |  | 45.8 | 109.8 | Si Lin |  | -64.1 | -64 | -0.1
6014 | 27.4 | 0 | PRO230 | 1 |  |  | 27.4 | 0 | Si Lin |  | 27.5 | 27.4 | 0.1
6018 | 0 | 271.7 | CAC115 | 7 |  |  | 0 | 271.7 | Si Lin |  | -271.8 | -271.7 | -0.1
6024 | 0 | 78.2 | CHI115 | 7 |  |  | 0 | 78.2 | Si Lin |  | -78.1 | -78.2 | 0.1
6059 | 0 | 169.8 | LM1115 | 9 |  |  | 0 | 169.8 | Si Lin |  | -169.8 | -169.8 | 0
6060 | 32.7 | 0 | LM2115 | 9 |  |  | 32.7 | 0 | Si Lin |  | 32.7 | 32.7 | 0
6087 | 44 | 0.1 | CAL115 | 3 |  |  | 44 | 0.1 | Si Lin |  | 44 | 43.9 | 0.1
6096 | 0 | 0 | FOR230 | 2 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
6100 | 0 | 0 | BAY230 | 8 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | STR230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | CPA115 | 9 |  |  | 0 | 7.2 | Si Lin |  | -7.1 | -7.2 | 0.1
6171 | 0 | 21.8 | PAC230 | 7 |  |  | 0 | 21.8 | Si Lin |  | -21.8 | -21.8 | 0
6173 | 0 | 0 | STR115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6179 | 111.9 | 0 | GUA230 | 2 |  |  | 111.9 | 0 | Si Lin |  | 111.9 | 111.9 | 0
6182 | 57.4 | 8.3 | VEL230 | 4 |  |  | 57.4 | 8.3 | Si Lin |  | 49 | 49.1 | -0.1
6240 | 0 | 29.9 | EHIG230 | 5 |  |  | 0 | 29.9 | Si Lin |  | -29.8 | -29.9 | 0.1
6260 | 12.4 | 26.6 | CHA230 | 10 |  |  | 12.4 | 26.6 | Si Lin |  | -14.3 | -14.2 | -0.1
6263 | 82.7 | 0 | ESP230 | 10 |  |  | 82.7 | 0 | Si Lin |  | 82.6 | 82.7 | -0.1
6290 | 0 | 0 | CATII115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2.7 | CAN230 | 10 |  |  | 0 | 2.7 | Si Lin |  | -2.7 | -2.7 | 0
6380 | 79.4 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 79.4 | 0 | Si Lin |  | 79.4 | 79.4 | 0
6405 | 159.3 | 0 | TEL230 | 9 |  |  | 159.3 | 0 | Si Lin |  | 159.2 | 159.3 | -0.1
6411 | 11.8 | 0 | LOL230 | 4 |  |  | 11.8 | 0 | Si Lin |  | 11.8 | 11.8 | 0
6460 | 490.7 | 0 | ECO230 | 5 |  |  | 490.7 | 0 | Si Lin |  | 490.6 | 490.7 | -0.1
6470 | 0 | 86.2 | 24DIC230 | 7 |  |  | 0 | 86.2 | Si Lin |  | -86.2 | -86.2 | 0
6520 | 211.6 | 0 | SBA230 | 4 |  |  | 211.6 | 0 | Si Lin |  | 211.6 | 211.6 | 0
6515 | 75.8 | 19.6 | PRO2-230 | 1 |  |  | 75.8 | 19.6 | Si Lin |  | 56.2 | 56.2 | 0
6550 | 7.8 | 0 | BEV230 | 4 |  |  | 7.8 | 0 | Si Lin |  | 7.8 | 7.8 | 0
6596 | 59.6 | 0 | SCR230 | 5 |  |  | 59.6 | 0 | Si Lin |  | 59.5 | 59.6 | -0.1
6969 | 0 | 57.6 | STG2A230 | 4 |  |  | 0 | 57.6 | Si Lin |  | -57.5 | -57.6 | 0.1
6713 | 0 | 96.6 | BUR230 | 6 |  |  | 0 | 96.6 | Si Lin |  | -96.6 | -96.6 | 0
6800 | 0 | 9.6 | CAL230 | 3 |  |  | 0 | 9.6 | Si Lin |  | -9.6 | -9.6 | 0
6801 | 83.2 | 0 | SAB230 | 9 |  |  | 83.2 | 0 | Si Lin |  | 83.5 | 83.2 | 0.3
6830 | 257 | 0 | ANT230 | 6 |  |  | 257 | 0 | Si Lin |  | 256.9 | 257 | -0.1
6840 | 0 | 17.4 | PAN3 230 | 7 |  |  | 0 | 17.4 | Si Lin |  | -17.4 | -17.4 | 6.7502e-14
6861 | 26.5 | 11.4 | CHE230 | 8 |  |  | 26.5 | 11.4 | Si Lin |  | 15.1 | 15.1 | 0
6882 | 0 | 15.8 | GON230 | 7 |  |  | 0 | 15.8 | Si Lin |  | -15.9 | -15.8 | -0.1
6885 | 23.6 | 0 | LHU230 | 4 |  |  | 23.6 | 0 | Si Lin |  | 23.5 | 23.6 | -0.1
7000 | 0 | 0 | T1-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | T2-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | T3-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | T5-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | T1-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
7014 | 0 | 0 | T2-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
7015 | 0 | 0 | T3-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
Note on A2: Actualiza valores desde "DatosOper…"

## Ram DC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | abs | 9044.3 | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | CUP | CUP·LO | %SE | CUAP·LO | 106790.0635 | 45940.5618 | 43.02%
6001 | 6003 | 74.5 | 74.5 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 29.1574 | 381.6698 | 0.23701 | 90.4614 | 0 | 0 | #DIV/0!
6001 | 6003 | 74.5 | 74.5 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 29.1574 | 381.6698 | 0.23701 | 90.4614 | 0
6001 | 6005 | -184.2 | 184.2 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 29.1574 | 1180.2897 | 0.81325 | 959.8741 | 0
6001 | 6840 | -300.1 | 300.1 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 29.1574 | 92.7204 | 0.59426 | 55.0998 | 0
6001 | 6840 | -300.1 | 300.1 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 29.1574 | 92.7204 | 0.59426 | 55.0998 | 0
6001 | 6005 | -184.2 | 184.2 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 29.1574 | 1180.2897 | 0.81325 | 959.8741 | 0
6001 | 7000 | 225.6 | 225.6 |  | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 56.2595 | 0 | 1.316 | 0 | 0
6001 | 7001 | 124 | 124 |  | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 56.2595 | 0 | 0.72343 | 0 | 0
6001 | 7002 | 244.4 | 244.4 |  | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 56.2595 | 0 | 0.71314 | 0 | 0
6001 | 7003 | 225.6 | 225.6 |  | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 56.2595 | 0 | 0.658 | 0 | 0
6002 | 6018 | 54 | 54 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 56.2595 | 45.5702 | 0.45 | 20.5066 | 0
6002 | 6018 | 98.8 | 98.8 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 56.2595 | 45.5702 | 0.69577 | 31.7066 | 0
6002 | 6018 | 95 | 95 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 56.2595 | 45.5702 | 0.60897 | 27.7511 | 0
6002 | 6024 | 47.5 | 47.5 |  | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 56.2595 | 1285.5298 | 0.35714 | 459.1178 | 0
6002 | 6170 | 5 | 5 |  | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 56.2595 | 1754.1715 | 0.14762 | 258.9491 | 0
6002 | 7000 | -225.6 | 225.6 |  | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 56.2595 | 0 | 1.316 | 0 | 0
6002 | 7001 | -124 | 124 |  | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 56.2595 | 0 | 0.72343 | 0 | 0
6002 | 7002 | -244.4 | 244.4 |  | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 56.2595 | 0 | 0.71314 | 0 | 0
6002 | 7003 | -225.6 | 225.6 |  | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 56.2595 | 0 | 0.658 | 0 | 0
6003 | 6171 | 19.7 | 19.7 |  | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 29.1574 | 554.2813 | 0.24208 | 134.18 | 0
6003 | 6470 | 73.2 | 73.2 |  | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 29.1574 | 311.109 | 0.36238 | 112.7385 | 0
6003 | 6840 | -117.9 | 117.9 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 29.1574 | 424.2395 | 0.23347 | 99.0452 | 0
6003 | 6840 | -117.9 | 117.9 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 29.1574 | 424.2395 | 0.23347 | 99.0452 | 0
6003 | 6882 | -14.5 | 14.5 |  | 230 | PANII230 -GON230 | 230-54A | S | 5.34 | 505 | 29.1574 | 155.7003 | 0.22832 | 35.549 | 0
6003 | 6801 | 0 | 0 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 29.1574 | 1482.6514 | 0.037426 | 0 | 0
6003 | 6801 | -29.3 | 29.3 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 29.1574 | 1482.6514 | 0.24792 | 367.5801 | 0
6005 | 6240 | -193.3 | 193.3 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 29.1574 | 1773.0586 | 0.89317 | 1583.6476 | 0
6005 | 6240 | -193.3 | 193.3 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 29.1574 | 1773.0586 | 0.89317 | 1583.6476 | 0
6005 | 6830 | -279.5 | 279.5 |  | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 29.1574 | 2775.78 | 0.55347 | 1536.298 | 0
6005 | 6840 | 206.7 | 206.7 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 29.1574 | 1017.3 | 0.45564 | 463.5262 | 0
6005 | 6840 | 206.7 | 206.7 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 29.1574 | 1017.3 | 0.45564 | 463.5262 | 0
6005 | 6596 | -226.1 | 226.1 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50A | S | 120.19 | 505 | 29.1574 | 3504.4223 | 0.48158 | 1687.6742 | 0
6008 | 6182 | -77.5 | 77.5 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 29.1574 | 3247.546 | 0.40594 | 1318.3107 | 0
6008 | 6182 | -77.5 | 77.5 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 29.1574 | 3247.546 | 0.40594 | 1318.3107 | 0
6008 | 6240 | 208.2 | 208.2 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 29.1574 | 2388.8619 | 0.94056 | 2246.8734 | 0
6008 | 6240 | 208.2 | 208.2 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 29.1574 | 2388.8619 | 0.94056 | 2246.8734 | 0
6008 | 6460 | 28.4 | 28.4 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 29.1574 | 1301.8758 | 0.71183 | 926.7116 | 0
6008 | 6460 | 28.4 | 28.4 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 29.1574 | 1301.8758 | 0.71183 | 926.7116 | 0
6008 | 6520 | -118.5 | 118.5 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 29.1574 | 1988.5315 | 0.74875 | 1488.904 | 0
6008 | 6520 | -118.5 | 118.5 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 29.1574 | 1988.5315 | 0.74875 | 1488.904 | 0
6008 | 6596 | 94.6 | 94.6 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50B | S | 36 | 505 | 29.1574 | 1049.6647 | 0.30178 | 316.7701 | 0
6008 | 6596 | 94.6 | 94.6 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-49C | S | 36 | 505 | 29.1574 | 1049.6647 | 0.30178 | 316.7701 | 0
6008 | 6885 | -69 | 69 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-5A | S | 7 | 611 | 29.1574 | 204.1015 | 0.26792 | 54.6832 | 0
6008 | 6885 | -69 | 69 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-6A | S | 7 | 611 | 29.1574 | 204.1015 | 0.26792 | 54.6832 | 0
6011 | 6182 | 67.3 | 67.3 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5C | S | 85.6 | 611 | 29.1574 | 2495.8694 | 0.38936 | 971.796 | 0
6011 | 6182 | 67.3 | 67.3 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 29.1574 | 2495.8694 | 0.38936 | 971.796 | 0
6011 | 6380 | -103.5 | 103.5 |  | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 29.1574 | 704.7332 | 0.71647 | 504.9173 | 0
6011 | 7013 | 21.1 | 21.1 |  | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 56.2595 | 0 | 0.231 | 0 | 0
6011 | 7014 | 13.3 | 13.3 |  | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 56.2595 | 0 | 0.20571 | 0 | 0
6011 | 7015 | 12.7 | 12.7 |  | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 56.2595 | 0 | 0.20143 | 0 | 0
6011 | 6800 | -9.4 | 9.4 |  | 230 | MDN230-CAL230 | 230-7A | S | 25.35 | 249 | 29.1574 | 739.1389 | 0.42972 | 317.6219 | 0
6011 | 6800 | -9.4 | 9.4 |  | 230 | MDN230-CAL230 | 230-8A | S | 25.35 | 249 | 29.1574 | 739.1389 | 0.42972 | 317.6219 | 0
6012 | 6087 | -22 | 22 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 56.2595 | 1424.4907 | 0.44608 | 635.4346 | 0
6012 | 6087 | -22 | 22 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 56.2595 | 1424.4907 | 0.44608 | 635.4346 | 0
6012 | 7013 | 8 | 8 |  | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 56.2595 | 0 | 0.327 | 0 | 0
6012 | 7014 | 4.1 | 4.1 |  | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 56.2595 | 0 | 0.33 | 0 | 0
6012 | 7015 | 4.9 | 4.9 |  | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 56.2595 | 0 | 0.30833 | 0 | 0
6013 | 7013 | -29.2 | 29.2 |  | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 56.2595 | 0 | 0.4 | 0 | 0
6013 | 7014 | -17.3 | 17.3 |  | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 56.2595 | 0 | 0.476 | 0 | 0
6013 | 7015 | -17.6 | 17.6 |  | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 56.2595 | 0 | 0.482 | 0 | 0
6014 | 6380 | 24.1 | 24.1 |  | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 29.1574 | 873.2627 | 0.29197 | 254.9647 | 0
6014 | 6011 | 59.6 | 59.6 |  | 230 | PRO230 -MDN230 | 230-39 | S | 54.12 | 505 | 29.1574 | 1577.9959 | 0.23347 | 368.4074 | 0
6014 | 6515 | -28.1 | 28.1 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-1 | S | 0 | 505 | 29.1574 | 0 | 0.093465 | 0 | 0
6014 | 6515 | -28.1 | 28.1 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-2 | S | 0 | 505 | 29.1574 | 0 | 0.093465 | 0 | 0
6018 | 6173 | -12 | 12 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 56.2595 | 2689.7671 | 0.15333 | 412.431 | 0
6018 | 6173 | -12 | 12 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 56.2595 | 2689.7671 | 0.15333 | 412.431 | 0
6024 | 6060 | -30.6 | 30.6 |  | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 56.2595 | 1804.805 | 0.28274 | 510.2871 | 0
6059 | 6173 | -89.3 | 89.3 |  | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 56.2595 | 388.1906 | 0.42322 | 164.2911 | 0
6059 | 6290 | -80.5 | 80.5 |  | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 56.2595 | 54.0091 | 0.38152 | 20.6054 | 0
6060 | 6170 | 2.1 | 2.1 |  | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 56.2595 | 1429.5541 | 0.083929 | 119.9804 | 0
6096 | 6179 | 13 | 13 |  | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 29.1574 | 478.1806 | 0.84731 | 405.1681 | 0
6096 | 6263 | -41.3 | 41.3 |  | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 29.1574 | 2839.9262 | 0.37752 | 1072.1415 | 0
6096 | 6800 | 14.2 | 14.2 |  | 230 | FOR230 -CAL230 | 230-7B | S | 12.4 | 249 | 29.1574 | 361.5512 | 0.31968 | 115.5802 | 0
6096 | 6800 | 14.2 | 14.2 |  | 230 | FOR230 -CAL230 | 230-8B | S | 12.4 | 249 | 29.1574 | 361.5512 | 0.31968 | 115.5802 | 0
6100 | 6861 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-1A | S | 24.5 | 505 | 29.1574 | 714.3551 | 0.13663 | 0 | 0
6100 | 6861 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-2A | S | 24.5 | 505 | 29.1574 | 714.3551 | 0.13663 | 0 | 0
6171 | 6861 | -2.1 | 2.1 |  | 230 | PAC230 -CHE231 | 230-1B | S | 25.37 | 505 | 29.1574 | 739.722 | 0.13109 | 96.9695 | 0
6173 | 6290 | 80.5 | 80.5 |  | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 56.2595 | 376.3761 | 0.38152 | 143.5937 | 0
6179 | 6182 | 74.6 | 74.6 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 29.1574 | 2472.8351 | 0.50455 | 1247.68 | 0
6179 | 6182 | 74.6 | 74.6 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 29.1574 | 2472.8351 | 0.50455 | 1247.68 | 0
6182 | 6520 | 12.7 | 12.7 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 29.1574 | 1250.5589 | 0.71398 | 892.8721 | 0
6182 | 6520 | 12.7 | 12.7 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 29.1574 | 1250.5589 | 0.71398 | 892.8721 | 0
6182 | 6550 | 62.6 | 62.6 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 29.1574 | 252.5027 | 0.64578 | 163.062 | 0
6182 | 6969 | 89.8 | 89.8 |  | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 29.1574 | 2183.011 | 0.35728 | 779.953 | 0
6260 | 6263 | -41.3 | 41.3 |  | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 29.1574 | 719.0203 | 0.31205 | 224.3718 | 0
6260 | 6340 | 27 | 27 |  | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 29.1574 | 2285.3533 | 0.33355 | 762.2807 | 0
6340 | 6179 | 24.3 | 24.3 |  | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 29.1574 | 1328.7006 | 0.34875 | 463.3784 | 0
6460 | 6713 | 273.7 | 273.7 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 29.1574 | 3417.8249 | 0.55644 | 1901.7996 | 0
6460 | 6713 | 273.7 | 273.7 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 29.1574 | 3417.8249 | 0.55644 | 1901.7996 | 0
6470 | 6861 | -13 | 13 |  | 230 | 24DIC230 -CHE230 | 230-2B | S | 35.24 | 505 | 29.1574 | 1027.5051 | 0.14218 | 146.0888 | 0
6596 | 6830 | 22.6 | 22.6 |  | 230 | SCR230 -ANT230 | 230-49B | S | 24.99 | 505 | 29.1574 | 728.6423 | 0.23188 | 168.9584 | 0
6713 | 6840 | 225.4 | 225.4 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 29.1574 | 565.6526 | 0.46317 | 261.9924 | 0
6713 | 6840 | 225.4 | 225.4 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 29.1574 | 565.6526 | 0.46317 | 261.9924 | 0
6801 | 6840 | -5.4 | 5.4 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 29.1574 | 1332.1995 | 0.1468 | 195.5669 | 0
6801 | 6840 | -5.4 | 5.4 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 29.1574 | 1332.1995 | 0.1468 | 195.5669 | 0
6801 | 6405 | -79.6 | 79.6 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 29.1574 | 466.5176 | 0.32323 | 150.7905 | 0
6801 | 6405 | -79.6 | 79.6 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 29.1574 | 466.5176 | 0.32323 | 150.7905 | 0
6801 | 6882 | 30.4 | 30.4 |  | 230 | SAB230 -GON230 | 230-54B | S | 46.51 | 505 | 29.1574 | 1356.1085 | 0.24495 | 332.1794 | 0
6167 | 6173 | 96.9 | 96.9 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 29.1574 | 0 | 0.3876 | 0 | 0
6167 | 6173 | 96.9 | 96.9 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 29.1574 | 0 | 0.3876 | 0 | 0
6167 | 6801 | -96.9 | 96.9 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-1 | S | 2.1 | 505 | 29.1574 | 61.2304 | 0.19188 | 11.749 | 0
6167 | 6801 | -96.9 | 96.9 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-2 | S | 2.1 | 505 | 29.1574 | 61.2304 | 0.19188 | 11.749 | 0
6885 | 6550 | -70.4 | 70.4 |  | 230 | LHU230 -BEV230 | 230-6B | S | 100.97 | 611 | 29.1574 | 2944.0179 | 0.30753 | 905.3698 | 0
6885 | 6969 | -32.3 | 32.3 |  | 230 | LHU230 -STG2A230 | 230-5B | S | 28.78 | 611 | 29.1574 | 839.1486 | 0.23339 | 195.8471 | 0
6885 | 6411 | -5.9 | 5.9 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-1 | S | 40 | 505 | 29.1574 | 1166.2941 | 0.011683 | 13.626 | 0
6885 | 6411 | -5.9 | 5.9 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-2 | S | 40 | 505 | 29.1574 | 1166.2941 | 0.011683 | 13.626 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0

## segelec
Nodo | Gen | Dem | 0.2 | Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | PTo | PPerd | CUAP·LO | 45940.5618 | 0 | CNODP | Gen 45% | Dem 55% | 45940.5618 | 0 | 20673.2528 | 25267.309
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 74.5 | -74.5 | 0 | 90.4614 | 0 |  | 6001 |  |  | 0 |  | 45% | 55%
6002 | 0 | 519.1 |  | 6001 | 6003 | 74.5 | -74.5 | 0 | 90.4614 | 0 |  | 6002 |  | 7404.9146 | 0
6003 | 0 | 335.9 |  | 6001 | 6005 | -184.2 | 184.2 | 0 | 959.8741 | 0 |  | 6003 |  | 4328.0275 | 0
6005 | 0 | 110.6 |  | 6001 | 6840 | -300.1 | 300.1 | 0 | 55.0998 | 0 |  | 6005 |  | 1679.6174 | 0
6008 | 151.2 | 18.8 |  | 6001 | 6840 | -300.1 | 300.1 | 0 | 55.0998 | 0 |  | 6008 | 1475.6619 | 238.3791 | 0
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -184.2 | 184.2 | 0 | 959.8741 | 0 |  | 6011 |  |  | 0
6012 | 0 | 26.9 |  | 6001 | 7000 | 225.6 | -225.6 | 0 | 0 | 0 |  | 6012 |  | 428.4158 | 0
6013 | 45.8 | 109.8 |  | 6001 | 7001 | 124 | -124 | 0 | 0 | 0 |  | 6013 | 0 | 612.9142 | 0
6014 | 27.4 | 0 |  | 6001 | 7002 | 244.4 | -244.4 | 0 | 0 | 0 |  | 6014 | 581.9901 |  | 0
6018 | 0 | 271.7 |  | 6001 | 7003 | 225.6 | -225.6 | 0 | 0 | 0 |  | 6018 |  | 4080.9831 | 0
6024 | 0 | 78.2 |  | 6002 | 6018 | 54 | -54 | 0 | 20.5066 | 0 |  | 6024 |  | 1211.6235 | 0
6059 | 0 | 169.8 |  | 6002 | 6018 | 98.8 | -98.8 | 0 | 31.7066 | 0 |  | 6059 |  | 533.0258 | 0
6060 | 32.7 | 0 |  | 6002 | 6018 | 95 | -95 | 0 | 27.7511 | 0 |  | 6060 | 283.6204 |  | 0
6087 | 44 | 0.1 |  | 6002 | 6024 | 47.5 | -47.5 | 0 | 459.1178 | 0 |  | 6087 | 571.8911 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 5 | -5 | 0 | 258.9491 | 0 |  | 6096 |  |  | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -225.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 |  | 6100 |  |  | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -124 | 124 | 0 | 0 | 0 |  | 6167 |  |  | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7002 | -244.4 | 244.4 | 0 | 0 | 0 |  | 6170 |  | 280.7404 | 0
6171 | 0 | 21.8 |  | 6002 | 7003 | -225.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 |  | 6171 |  | 380.9641 | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | 19.7 | -19.7 | 0 | 134.18 | 0 |  | 6173 |  |  | 0
6179 | 111.9 | 0 |  | 6003 | 6470 | 73.2 | -73.2 | 0 | 112.7385 | 0 |  | 6179 | 2720.8801 |  | 0
6182 | 57.4 | 8.3 |  | 6003 | 6840 | -117.9 | 117.9 | 0 | 99.0452 | 0 |  | 6182 | 963.6922 | 109.8835 | 0
6240 | 0 | 29.9 |  | 6003 | 6840 | -117.9 | 117.9 | 0 | 99.0452 | 0 |  | 6240 |  | 556.5182 | 0
6260 | 12.4 | 26.6 |  | 6003 | 6882 | -14.5 | 14.5 | 0 | 35.549 | 0 |  | 6260 | 263.7962 | 61.2429 | 0
6263 | 82.7 | 0 |  | 6003 | 6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6263 | 2674.3026 |  | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | -29.3 | 29.3 | 0 | 367.5801 | 0 |  | 6290 |  |  | 0
6340 | 0 | 2.7 |  | 6005 | 6240 | -193.3 | 193.3 | 0 | 1583.6476 | 0 |  | 6340 |  | 48.1433 | 0
6380 | 79.4 | 0 |  | 6005 | 6240 | -193.3 | 193.3 | 0 | 1583.6476 | 0 |  | 6380 | 1542.4936 |  | 0
6405 | 159.3 | 0 |  | 6005 | 6830 | -279.5 | 279.5 | 0 | 1536.298 | 0 |  | 6405 | 683.8741 |  | 0
6411 | 11.8 | 0 |  | 6005 | 6840 | 206.7 | -206.7 | 0 | 463.5262 | 0 |  | 6411 | 131.5493 |  | 0
6460 | 490.7 | 0 |  | 6005 | 6840 | 206.7 | -206.7 | 0 | 463.5262 | 0 |  | 6460 | 2077.3066 |  | 0
6470 | 0 | 86.2 |  | 6005 | 6596 | -226.1 | 226.1 | 0 | 1687.6742 | 0 |  | 6470 |  | 1085.5275 | 0
6520 | 211.6 | 0 |  | 6008 | 6182 | -77.5 | 77.5 | 0 | 1318.3107 | 0 |  | 6520 | 3261.5463 |  | 0
6515 | 75.8 | 19.6 |  | 6008 | 6182 | -77.5 | 77.5 | 0 | 1318.3107 | 0 |  | 6515 | 1193.717 | 0 | 0
6550 | 7.8 | 0 |  | 6008 | 6240 | 208.2 | -208.2 | 0 | 2246.8734 | 0 |  | 6550 | 123.9899 |  | 0
6596 | 59.6 | 0 |  | 6008 | 6240 | 208.2 | -208.2 | 0 | 2246.8734 | 0 |  | 6596 | 333.9117 |  | 0
6969 | 0 | 57.6 |  | 6008 | 6460 | 28.4 | -28.4 | 0 | 926.7116 | 0 |  | 6969 |  | 1037.4657 | 0
6713 | 0 | 96.6 |  | 6008 | 6460 | 28.4 | -28.4 | 0 | 926.7116 | 0 |  | 6713 |  | 676.1035 | 0
6800 | 0 | 9.6 |  | 6008 | 6520 | -118.5 | 118.5 | 0 | 1488.904 | 0 |  | 6800 |  | 179.8404 | 0
6801 | 83.2 | 0 |  | 6008 | 6520 | -118.5 | 118.5 | 0 | 1488.904 | 0 |  | 6801 | 286.4769 |  | 0
6830 | 257 | 0 |  | 6008 | 6596 | 94.6 | -94.6 | 0 | 316.7701 | 0 |  | 6830 | 1154.6048 |  | 0
6840 | 0 | 17.4 |  | 6008 | 6596 | 94.6 | -94.6 | 0 | 316.7701 | 0 |  | 6840 |  | 205.9978 | 0
6861 | 26.5 | 11.4 |  | 6008 | 6885 | -69 | 69 | 0 | 54.6832 | 0 |  | 6861 | 109.3763 | 0 | 0
6882 | 0 | 15.8 |  | 6008 | 6885 | -69 | 69 | 0 | 54.6832 | 0 |  | 6882 |  | 126.9806 | 0
6885 | 23.6 | 0 |  | 6011 | 6182 | 67.3 | -67.3 | 0 | 971.796 | 0 |  | 6885 | 238.5718 |  | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 67.3 | -67.3 | 0 | 971.796 | 0 |  | 7000 |  |  | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -103.5 | 103.5 | 0 | 504.9173 | 0 |  | 7001 |  |  | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | 21.1 | -21.1 | 0 | 0 | 0 |  | 7002 |  |  | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | 13.3 | -13.3 | 0 | 0 | 0 |  | 7003 |  |  | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | 12.7 | -12.7 | 0 | 0 | 0 |  | 7013 |  |  | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6800 | -9.4 | 9.4 | 0 | 317.6219 | 0 |  | 7014 |  |  | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6800 | -9.4 | 9.4 | 0 | 317.6219 | 0 |  | 7015 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -22 | 22 | 0 | 635.4346 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -22 | 22 | 0 | 635.4346 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 4.1 | -4.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 4.9 | -4.9 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -29.2 | 29.2 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -17.3 | 17.3 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -17.6 | 17.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 24.1 | -24.1 | 0 | 254.9647 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 59.6 | -59.6 | 0 | 368.4074 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -28.1 | 28.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -28.1 | 28.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -12 | 12 | 0 | 412.431 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -12 | 12 | 0 | 412.431 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -30.6 | 30.6 | 0 | 510.2871 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -89.3 | 89.3 | 0 | 164.2911 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -80.5 | 80.5 | 0 | 20.6054 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | 2.1 | -2.1 | 0 | 119.9804 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 13 | -13 | 0 | 405.1681 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -41.3 | 41.3 | 0 | 1072.1415 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6800 | 14.2 | -14.2 | 0 | 115.5802 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6800 | 14.2 | -14.2 | 0 | 115.5802 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | -2.1 | 2.1 | 0 | 96.9695 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 80.5 | -80.5 | 0 | 143.5937 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 74.6 | -74.6 | 0 | 1247.68 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 74.6 | -74.6 | 0 | 1247.68 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 12.7 | -12.7 | 0 | 892.8721 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 12.7 | -12.7 | 0 | 892.8721 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 62.6 | -62.6 | 0 | 163.062 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 89.8 | -89.8 | 0 | 779.953 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -41.3 | 41.3 | 0 | 224.3718 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 27 | -27 | 0 | 762.2807 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 24.3 | -24.3 | 0 | 463.3784 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 273.7 | -273.7 | 0 | 1901.7996 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 273.7 | -273.7 | 0 | 1901.7996 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | -13 | 13 | 0 | 146.0888 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | 22.6 | -22.6 | 0 | 168.9584 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 225.4 | -225.4 | 0 | 261.9924 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 225.4 | -225.4 | 0 | 261.9924 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -5.4 | 5.4 | 0 | 195.5669 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -5.4 | 5.4 | 0 | 195.5669 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -79.6 | 79.6 | 0 | 150.7905 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -79.6 | 79.6 | 0 | 150.7905 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6882 | 30.4 | -30.4 | 0 | 332.1794 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 96.9 | -96.9 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 96.9 | -96.9 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -96.9 | 96.9 | 2 | 11.749 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -96.9 | 96.9 | 3 | 11.749 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | -70.4 | 70.4 | 4 | 905.3698 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | -32.3 | 32.3 | 5 | 195.8471 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | -5.9 | 5.9 | 6 | 13.626 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | -5.9 | 5.9 | 7 | 13.626 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
Note on E2: Actualiza "valores" desde Ram DC (columnas M-O AA)

## CNOD
Nodo | Gen 45% | Dem 55% | Zona | Pg GEN | Pd DEM | 0.2 |  | 45940.5618 | 45% | 20673.2528 | 20673.2528 | 1 | 20673.2528 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Zona | Pg GEN | Pd DEM | $ GEN | $ DEM | $ SD
6001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 43.02% | 55% | 25267.309 | 25267.309 | 1 | 25267.309 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 7404.9146 | 7 | 0 | 519.1 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 519.1 | 0 | 7404.9146 | 0
6003 | 0 | 4328.0275 | 7 | 0 | 335.9 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 7 | 0 | 335.9 | 0 | 4328.0275 | 0
6005 | 0 | 1679.6174 | 6 | 0 | 110.6 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1 | 45940.5618 | 0% | 6 | 0 | 110.6 | 0 | 1679.6174 | 0
6008 | 1475.6619 | 238.3791 | 5 | 151.2 | 18.8 | #DIV/0! |  | GEN | 1775.7071 | 2720.8801 | 571.8911 | 6261.843 | 3886.8802 | 1154.6048 | 0 | 109.3763 | 1253.9714 | 2938.0989 | 20673.2528 | 45% | 5 | 151.2 | 18.8 | 1475.6619 | 238.3791 | 0
6011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 179.8404 | 2188.6793 | 794.8973 | 2355.7209 | 18825.0188 | 0 | 813.7662 | 109.3862 | 25267.309 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 428.4158 | 4 | 0 | 26.9 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | 3: IP SPT D =; 4: 0 |  |  | 4 | 0 | 26.9 | 0 | 428.4158 | 0
6013 | 0 | 612.9142 | 4 | 45.8 | 109.8 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 4 | 45.8 | 109.8 | 0 | 612.9142 | 0
6014 | 581.9901 | 0 | 1 | 27.4 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho de potencia (MW) | [12 empty] | 1 | 27.4 | 0 | 581.9901 | 0 | 0
6018 | 0 | 4080.9831 | 7 | 0 | 271.7 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 103.2 | 111.9 | 44 | 437.4 | 701.5 | 257 | 0 | 26.5 | 275.2 | 95.1 | 2051.8 |  | 7 | 0 | 271.7 | 0 | 4080.9831 | 0
6024 | 0 | 1211.6235 | 7 | 0 | 78.2 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 19.6 | 0 | 9.7 | 202.6 | 48.7 | 207.2 | 1346.1 | 11.4 | 177 | 29.3 | 2051.6 |  | 7 | 0 | 78.2 | 0 | 1211.6235 | 0
6059 | 0 | 533.0258 | 9 | 0 | 169.8 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 169.8 | 0 | 533.0258 | 0
6060 | 283.6204 | 0 | 9 | 32.7 | 0 | #DIV/0! | 1.A.- | Seg. Electrico con DESPACHO AJUSTADO | [12 empty] | 9 | 32.7 | 0 | 283.6204 | 0 | 0
6087 | 571.8911 | 0 | 3 | 44 | 0.1 | #DIV/0! |  | Despacho Potencia Real Ajustada (MW) | [12 empty] | 3 | 44 | 0.1 | 571.8911 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.A | Pg (G) | 103.2 | 111.9 | 44 | 437.4 | 701.5 | 257 | 0 | 26.5 | 275.2 | 95.1 | 2051.8 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 19.6 | 0 | 9.7 | 202.6 | 48.7 | 207.2 | 1346.1 | 11.4 | 177 | 29.3 | 2051.6 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Ajuste Despacho ( Pot. Real / Pot. Simu. ) | [12 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 280.7404 | 9 | 0 | 7.2 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 9 | 0 | 7.2 | 0 | 280.7404 | 0
6171 | 0 | 380.9641 | 7 | 0 | 21.8 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 0 | 21.8 | 0 | 380.9641 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 2720.8801 | 0 | 2 | 111.9 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | [10 empty] | 45940.5618 | 0% | 2 | 111.9 | 0 | 2720.8801 | 0 | 0
6182 | 963.6922 | 109.8835 | 4 | 57.4 | 8.3 | #DIV/0! |  | GEN | 1775.7071 | 2720.8801 | 571.8911 | 6261.843 | 3886.8802 | 1154.6048 | 0 | 109.3763 | 1253.9714 | 2938.0989 | 20673.2528 | 45% | 4 | 57.4 | 8.3 | 963.6922 | 109.8835 | 0
6240 | 0 | 556.5182 | 5 | 0 | 29.9 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 179.8404 | 2188.6793 | 794.8973 | 2355.7209 | 18825.0188 | 0 | 813.7662 | 109.3862 | 25267.309 | 55% | 5 | 0 | 29.9 | 0 | 556.5182 | 0
6260 | 263.7962 | 61.2429 | 10 | 12.4 | 26.6 | #DIV/0! |  |  | 0.085894 | 0.13161 | 0.027663 | 0.3029 | 0.18801 | 0.05585 | 0 | 0.0052907 | 0.060657 | 0.14212 |  |  | 10 | 12.4 | 26.6 | 263.7962 | 61.2429 | 0
6263 | 2674.3026 | 0 | 10 | 82.7 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0.0071175 | 0.086621 | 0.03146 | 0.093232 | 0.74503 | 0 | 0.032206 | 0.0043292 |  |  | 10 | 82.7 | 0 | 2674.3026 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 48.1433 | 10 | 0 | 2.7 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Gen =; 4: 0 |  |  | 10 | 0 | 2.7 | 0 | 48.1433 | 0
6380 | 1542.4936 | 0 | 4 | 79.4 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3: $ Dem =; 4: 0 | 45940.5618 | 0% | 4 | 79.4 | 0 | 1542.4936 | 0 | 0
6405 | 683.8741 | 0 | 9 | 159.3 | 0 | #DIV/0! |  | GEN | 1775.7071 | 2720.8801 | 571.8911 | 6261.843 | 3886.8802 | 1154.6048 | 0 | 109.3763 | 1253.9714 | 2938.0989 | 20673.2528 | 45% | 9 | 159.3 | 0 | 683.8741 | 0 | 0
6411 | 131.5493 | 0 | 4 | 11.8 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 179.8404 | 2188.6793 | 794.8973 | 2355.7209 | 18825.0188 | 0 | 813.7662 | 109.3862 | 25267.309 | 55% | 4 | 11.8 | 0 | 131.5493 | 0 | 0
6460 | 2077.3066 | 0 | 5 | 490.7 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 5 | 490.7 | 0 | 2077.3066 | 0 | 0
6470 | 0 | 1085.5275 | 7 | 0 | 86.2 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | [12 empty] | 7 | 0 | 86.2 | 0 | 1085.5275 | 0 | bar: 1 to 4
6520 | 3261.5463 | 0 | 4 | 211.6 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 211.6 | 0 | 3261.5463 | 0 | 0
6515 | 1193.717 | 0 | 1 | 75.8 | 19.6 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 1 | 75.8 | 19.6 | 1193.717 | 0 | 0
6550 | 123.9899 | 0 | 4 | 7.8 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Dem =; 4: #DIV/0! |  |  | 4 | 7.8 | 0 | 123.9899 | 0 | 0
6596 | 333.9117 | 0 | 5 | 59.6 | 0 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 59.6 | 0 | 333.9117 | 0 | 0
6969 | 0 | 1037.4657 | 4 | 0 | 57.6 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 57.6 | 0 | 1037.4657 | 0
6713 | 0 | 676.1035 | 6 | 0 | 96.6 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 0 | 96.6 | 0 | 676.1035 | 0
6800 | 0 | 179.8404 | 3 | 0 | 9.6 | #DIV/0! | [14 empty] | 3 | 0 | 9.6 | 0 | 179.8404 | 0
6801 | 286.4769 | 0 | 9 | 83.2 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 83.2 | 0 | 286.4769 | 0 | 0
6830 | 1154.6048 | 0 | 6 | 257 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 257 | 0 | 1154.6048 | 0 | 0
6840 | 0 | 205.9978 | 7 | 0 | 17.4 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 17.4 | 0 | 205.9978 | 0
6861 | 109.3763 | 0 | 8 | 26.5 | 11.4 | #DIV/0! | [14 empty] | 8 | 26.5 | 11.4 | 109.3763 | 0 | 0
6882 | 0 | 126.9806 | 7 | 0 | 15.8 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 15.8 | 0 | 126.9806 | 0
6885 | 238.5718 | 0 | 4 | 23.6 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 23.6 | 0 | 238.5718 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Nodo | Gen | Dem
6001 | 0 | 0 | 6001 | 1
6002 | 0 | 500.3 | 6002 | 1
6003 | 0 | 326.3 | 6003 | 1
6005 | 0 | 107.1 | 6005 | 1
6008 | 155.6 | 18 | 6008 | 1
6011 | 0 | 0 | 6011 | 1
6012 | 0 | 25.9 | 6012 | 1
6013 | 45.7 | 108.1 | 6013 | 1
6014 | 28.4 | 0 | 6014 | 1
6018 | 0 | 261.2 | 6018 | 1
6024 | 0 | 76.1 | 6024 | 1
6059 | 0 | 166.8 | 6059 | 1
6060 | 30.4 | 0 | 6060 | 1
6087 | 41.6 | 0.1 | 6087 | 1
6096 | 0 | 0 | 6096 | 1
6100 | 0 | 0 | 6100 | 1
6167 | 0 | 0 | 6167 | 1
6170 | 0 | 7.2 | 6170 | 1
6171 | 0 | 20.6 | 6171 | 1
6173 | 0 | 0 | 6173 | 1
6179 | 111.7 | 0 | 6179 | 1
6182 | 57 | 8 | 6182 | 1
6240 | 0 | 27.8 | 6240 | 1
6260 | 12.4 | 25.5 | 6260 | 1
6263 | 82.4 | 0 | 6263 | 1
6290 | 0 | 0 | 6290 | 1
6340 | 0 | 2.6 | 6340 | 1
6380 | 79.4 | 0 | 6380 | 1
6405 | 159.2 | 0 | 6405 | 1
6411 | 11.8 | 0 | 6411 | 1
6460 | 491.1 | 0 | 6460 | 1
6470 | 0 | 83.7 | 6470 | 1
6520 | 211.6 | 0 | 6520 | 1
6515 | 75.8 | 20.1 | 6515 | 1
6550 | 7.8 | 0 | 6550 | 1
6596 | 59.6 | 0 | 6596 | 1
6969 | 0 | 54.4 | 6969 | 1
6713 | 0 | 93 | 6713 | 1
6800 | 0 | 7.2 | 6800 | 1
6801 | 83.1 | 0 | 6801 | 1
6830 | 256.5 | 0 | 6830 | 1
6840 | 0 | 16.6 | 6840 | 1
6861 | 26.5 | 11 | 6861 | 1
6882 | 0 | 15.2 | 6882 | 1
6885 | 23.6 | 0 | 6885 | 1
7000 | 0 | 0 | 7000 | 1
7001 | 0 | 0 | 7001 | 1
7002 | 0 | 0 | 7002 | 1
7003 | 0 | 0 | 7003 | 1
7013 | 0 | 0 | 7013 | 1
7014 | 0 | 0 | 7014 | 1
7015 | 0 | 0 | 7015 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Ram AC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | FP Nod.2
6001 | 6003 | 68.8 | -68.6 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6003 | 68.8 | -68.6 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6005 | -176.2 | 178.2 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 6840 | -289.2 | 289.4 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6840 | -289.2 | 289.4 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6005 | -176.2 | 178.2 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 7000 | 218.4 | -218.4 | 6001 | 7000 | 1 | 1
6001 | 7001 | 120 | -120 | 6001 | 7001 | 1 | 1
6001 | 7002 | 236.6 | -236.6 | 6001 | 7002 | 1 | 1
6001 | 7003 | 218.2 | -218.2 | 6001 | 7003 | 1 | 1
6002 | 6018 | 52.5 | -52.5 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 94.5 | -94.4 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 92.3 | -92.3 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6024 | 47.6 | -47.2 | 6002 | 6024 | 1 | 1
6002 | 6170 | 5.9 | -5.9 | 6002 | 6170 | 1 | 1
6002 | 7000 | -218.4 | 218.4 | 6002 | 7000 | 1 | 1
6002 | 7001 | -120 | 120 | 6002 | 7001 | 1 | 1
6002 | 7002 | -236.6 | 236.6 | 6002 | 7002 | 1 | 1
6002 | 7003 | -218.2 | 218.2 | 6002 | 7003 | 1 | 1
6003 | 6171 | 18.2 | -18.2 | 6003 | 6171 | 1 | 1
6003 | 6470 | 70.5 | -70.4 | 6003 | 6470 | 1 | 1
6003 | 6840 | -115.6 | 115.9 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6840 | -115.6 | 115.9 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6882 | -16.1 | 16.1 | 6003 | 6882 | 1 | 1
6003 | 6801 | 0 | 0 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6003 | 6801 | -30.3 | 30.4 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6005 | 6240 | -187.5 | 190.8 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6240 | -187.5 | 190.8 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6830 | -271.9 | 279.2 | 6005 | 6830 | 1 | 1
6005 | 6840 | 202.3 | -200.8 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6840 | 202.3 | -200.8 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6596 | -221.1 | 227.2 | 6005 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6182 | -77.1 | 77.8 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -77.1 | 77.8 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6240 | 209.9 | -204.7 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6240 | 209.9 | -204.7 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6460 | 27.9 | -27.9 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6460 | 27.9 | -27.9 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6520 | -117.6 | 118.5 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6520 | -117.6 | 118.5 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6596 | 95.5 | -95.2 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6596 | 95.5 | -95.2 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6885 | -69.7 | 69.8 | 6008 | 6885 | 1 | 1
6008 | 6885 | -69.7 | 69.8 | 6008 | 6885 | 1 | 1
6011 | 6182 | 67.3 | -66.6 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 67.3 | -66.6 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6380 | -103.4 | 103.7 | 6011 | 6380 | 1 | 1
6011 | 7013 | 21.1 | -21.1 | 6011 | 7013 | 1 | 1
6011 | 7014 | 13.2 | -13.2 | 6011 | 7014 | 1 | 1
6011 | 7015 | 12.7 | -12.7 | 6011 | 7015 | 1 | 1
6011 | 6800 | -9.3 | 9.3 | 6011 | 6800 | 1 | 1
6011 | 6800 | -9.3 | 9.3 | 6011 | 6800 | 1 | 1
6012 | 6087 | -20.7 | 20.8 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 6087 | -20.7 | 20.8 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 7013 | 7.3 | -7.3 | 6012 | 7013 | 1 | 1
6012 | 7014 | 3.6 | -3.6 | 6012 | 7014 | 1 | 1
6012 | 7015 | 4.5 | -4.5 | 6012 | 7015 | 1 | 1
6013 | 7013 | -28.4 | 28.4 | 6013 | 7013 | 1 | 1
6013 | 7014 | -16.8 | 16.8 | 6013 | 7014 | 1 | 1
6013 | 7015 | -17.2 | 17.2 | 6013 | 7015 | 1 | 1
6014 | 6380 | 24.3 | -24.3 | 6014 | 6380 | 1 | 1
6014 | 6011 | 59.8 | -59.6 | 6014 | 6011 | 1 | 1
6014 | 6515 | -27.9 | 27.9 | 6014 | 6515 | 1 | 1
6014 | 6515 | -27.9 | 27.9 | 6014 | 6515 | 1 | 1
6018 | 6173 | -10.9 | 11 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6018 | 6173 | -10.9 | 11 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6024 | 6060 | -28.9 | 29.1 | 6024 | 6060 | 1 | 1
6059 | 6173 | -87.7 | 88.1 | 6059 | 6173 | 1 | 1
6059 | 6290 | -79.1 | 79.2 | 6059 | 6290 | 1 | 1
6060 | 6170 | 1.3 | -1.3 | 6060 | 6170 | 1 | 1
6096 | 6179 | 15.5 | -15.5 | 6096 | 6179 | 1 | 1
6096 | 6263 | -41.4 | 41.6 | 6096 | 6263 | 1 | 1
6096 | 6800 | 12.9 | -12.9 | 6096 | 6800 | 1 | 1
6096 | 6800 | 12.9 | -12.9 | 6096 | 6800 | 1 | 1
6100 | 6861 | 0 | 0 | 6100 | 6861 | 1 | 1
6100 | 6861 | 0 | 0 | 6100 | 6861 | 1 | 1
6171 | 6861 | -2.4 | 2.4 | 6171 | 6861 | 1 | 1
6173 | 6290 | 79.5 | -79.2 | 6173 | 6290 | 1 | 1
6179 | 6182 | 76 | -75.5 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6179 | 6182 | 76 | -75.5 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6182 | 6520 | 12.7 | -12.7 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6520 | 12.7 | -12.7 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6550 | 62.8 | -62.7 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6182 | 6969 | 89.6 | -88.8 | 6182 | 6969 | 1 | 1
6260 | 6263 | -40.7 | 40.8 | 6260 | 6263 | 1 | 1
6260 | 6340 | 27.6 | -27.5 | 6260 | 6340 | 1 | 1
6340 | 6179 | 24.9 | -24.8 | 6340 | 6179 | 1 | 1
6460 | 6713 | 273.4 | -264.8 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6460 | 6713 | 273.4 | -264.8 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6470 | 6861 | -13.2 | 13.2 | 6470 | 6861 | 1 | 1
6596 | 6830 | 22.8 | -22.7 | 6596 | 6830 | 1 | 1
6713 | 6840 | 218.3 | -217.4 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6713 | 6840 | 218.3 | -217.4 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -4.6 | 4.6 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -4.6 | 4.6 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6405 | -79.5 | 79.6 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6405 | -79.5 | 79.6 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6882 | 31.4 | -31.3 | 6801 | 6882 | 1 | 1
6167 | 6173 | 94.7 | -94.7 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6173 | 94.7 | -94.7 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6801 | -94.7 | 94.8 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6167 | 6801 | -94.7 | 94.8 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6885 | 6550 | -69.8 | 70.5 | 6885 | 6550 | 1 | 1
6885 | 6969 | -34.4 | 34.4 | 6885 | 6969 | 1 | 1
6885 | 6411 | -5.9 | 5.9 | 6885 | 6411 | 1 | 1
6885 | 6411 | -5.9 | 5.9 | 6885 | 6411 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## seloss
Nodo | Gen | Dem | 68.4 | From | To | PFrom | PTo | PPerd | R1 | R1 | 69.5 | Nodo | Wg | Wl | Loss MW | 69.5 | Wg | Wl | Loss MW
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 68.8 | -68.6 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6001 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 500.3 |  | 6001 | 6003 | 68.8 | -68.6 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6002 | 0 | 1.0607 | 30.3704
6003 | 0 | 326.3 |  | 6001 | 6005 | -176.2 | 178.2 | 2 | 1 | 0 |  | 6003 | 0 | 1.0446 | 14.5534
6005 | 0 | 107.1 |  | 6001 | 6840 | -289.2 | 289.4 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6005 | 0 | 1.0336 | 3.5943
6008 | 155.6 | 18 |  | 6001 | 6840 | -289.2 | 289.4 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6008 | 1 | 1.0038 | 0.069209
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -176.2 | 178.2 | 2 | 1 | 0 |  | 6011 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 25.9 |  | 6001 | 7000 | 218.4 | -218.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6012 | 0 | 1.0053 | 0.13731
6013 | 45.7 | 108.1 |  | 6001 | 7001 | 120 | -120 | 0 | 1 | 0 |  | 6013 | 1 | 1.0025 | 0.26504
6014 | 28.4 | 0 |  | 6001 | 7002 | 236.6 | -236.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6014 | 1 | 0 | 0
6018 | 0 | 261.2 |  | 6001 | 7003 | 218.2 | -218.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6018 | 0 | 1.0428 | 11.1884
6024 | 0 | 76.1 |  | 6002 | 6018 | 52.5 | -52.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6024 | 0 | 1.0187 | 1.4225
6059 | 0 | 166.8 |  | 6002 | 6018 | 94.5 | -94.4 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6059 | 0 | 1.0071 | 1.1802
6060 | 30.4 | 0 |  | 6002 | 6018 | 92.3 | -92.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6060 | 1 | 0 | 0
6087 | 41.6 | 0.1 |  | 6002 | 6024 | 47.6 | -47.2 | 0.4 | 1 | 0 |  | 6087 | 1 | 1 | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 5.9 | -5.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6096 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -218.4 | 218.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6100 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -120 | 120 | 0 | 1 | 0 |  | 6167 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7002 | -236.6 | 236.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6170 | 0 | 1.0028 | 0.020468
6171 | 0 | 20.6 |  | 6002 | 7003 | -218.2 | 218.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6171 | 0 | 1.0063 | 0.1308
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | 18.2 | -18.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6173 | 0 | 0 | 0
6179 | 111.7 | 0 |  | 6003 | 6470 | 70.5 | -70.4 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6179 | 1 | 0 | 0
6182 | 57 | 8 |  | 6003 | 6840 | -115.6 | 115.9 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6182 | 1 | 1.0036 | 0.029038
6240 | 0 | 27.8 |  | 6003 | 6840 | -115.6 | 115.9 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6240 | 0 | 1.0211 | 0.58681
6260 | 12.4 | 25.5 |  | 6003 | 6882 | -16.1 | 16.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6260 | 1 | 1.0027 | 0.068199
6263 | 82.4 | 0 |  | 6003 | 6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6263 | 1 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | -30.3 | 30.4 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6290 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2.6 |  | 6005 | 6240 | -187.5 | 190.8 | 3.3 | 1 | 0 |  | 6340 | 0 | 1.0046 | 0.012077
6380 | 79.4 | 0 |  | 6005 | 6240 | -187.5 | 190.8 | 3.3 | 1 | 0 |  | 6380 | 1 | 0 | 0
6405 | 159.2 | 0 |  | 6005 | 6830 | -271.9 | 279.2 | 7.3 | 1 | 0 |  | 6405 | 1 | 0 | 0
6411 | 11.8 | 0 |  | 6005 | 6840 | 202.3 | -200.8 | 1.5 | 1 | 0 |  | 6411 | 1 | 0 | 0
6460 | 491.1 | 0 |  | 6005 | 6840 | 202.3 | -200.8 | 1.5 | 1 | 0 |  | 6460 | 1 | 0 | 0
6470 | 0 | 83.7 |  | 6005 | 6596 | -221.1 | 227.2 | 6.1 | 1 | 0 |  | 6470 | 0 | 1.0173 | 1.4494
6520 | 211.6 | 0 |  | 6008 | 6182 | -77.1 | 77.8 | 0.7 | 1 | 0 |  | 6520 | 1 | 0 | 0
6515 | 75.8 | 20.1 |  | 6008 | 6182 | -77.1 | 77.8 | 0.7 | 1 | 0 |  | 6515 | 1 | 1 | 0
6550 | 7.8 | 0 |  | 6008 | 6240 | 209.9 | -204.7 | 5.2 | 1 | 0 |  | 6550 | 1 | 0 | 0
6596 | 59.6 | 0 |  | 6008 | 6240 | 209.9 | -204.7 | 5.2 | 1 | 0 |  | 6596 | 1 | 0 | 0
6969 | 0 | 54.4 |  | 6008 | 6460 | 27.9 | -27.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6969 | 0 | 1.0223 | 1.2105
6713 | 0 | 93 |  | 6008 | 6460 | 27.9 | -27.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6713 | 0 | 1.032 | 2.9787
6800 | 0 | 7.2 |  | 6008 | 6520 | -117.6 | 118.5 | 0.9 | 1 | 0 |  | 6800 | 0 | 1.0062 | 0.044387
6801 | 83.1 | 0 |  | 6008 | 6520 | -117.6 | 118.5 | 0.9 | 1 | 0 |  | 6801 | 1 | 0 | 0
6830 | 256.5 | 0 |  | 6008 | 6596 | 95.5 | -95.2 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6830 | 1 | 0 | 0
6840 | 0 | 16.6 |  | 6008 | 6596 | 95.5 | -95.2 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6840 | 0 | 1.0078 | 0.12967
6861 | 26.5 | 11 |  | 6008 | 6885 | -69.7 | 69.8 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6861 | 1 | 1 | 0
6882 | 0 | 15.2 |  | 6008 | 6885 | -69.7 | 69.8 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6882 | 0 | 1.0039 | 0.059187
6885 | 23.6 | 0 |  | 6011 | 6182 | 67.3 | -66.6 | 0.7 | 1 | 0 |  | 6885 | 1 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 67.3 | -66.6 | 0.7 | 1 | 0 |  | 7000 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -103.4 | 103.7 | 0.3 | 1 | 0 |  | 7001 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | 21.1 | -21.1 | 0 | 1 | 0 |  | 7002 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | 13.2 | -13.2 | 0 | 1 | 0 |  | 7003 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | 12.7 | -12.7 | 0 | 1 | 0 |  | 7013 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6800 | -9.3 | 9.3 | 0 | 1 | 0 |  | 7014 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6800 | -9.3 | 9.3 | 0 | 1 | 0 |  | 7015 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -20.7 | 20.8 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -20.7 | 20.8 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 7.3 | -7.3 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 3.6 | -3.6 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 4.5 | -4.5 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -28.4 | 28.4 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -16.8 | 16.8 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -17.2 | 17.2 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 24.3 | -24.3 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 59.8 | -59.6 | 0.2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -27.9 | 27.9 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -27.9 | 27.9 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -10.9 | 11 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -10.9 | 11 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -28.9 | 29.1 | 0.2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -87.7 | 88.1 | 0.4 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -79.1 | 79.2 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | 1.3 | -1.3 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 15.5 | -15.5 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -41.4 | 41.6 | 0.2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6800 | 12.9 | -12.9 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6800 | 12.9 | -12.9 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | -2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 79.5 | -79.2 | 0.3 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 76 | -75.5 | 0.5 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 76 | -75.5 | 0.5 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 12.7 | -12.7 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 12.7 | -12.7 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 62.8 | -62.7 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 89.6 | -88.8 | 0.8 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -40.7 | 40.8 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 27.6 | -27.5 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 24.9 | -24.8 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 273.4 | -264.8 | 8.6 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 273.4 | -264.8 | 8.6 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | -13.2 | 13.2 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | 22.8 | -22.7 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 218.3 | -217.4 | 0.9 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 218.3 | -217.4 | 0.9 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -4.6 | 4.6 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -4.6 | 4.6 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -79.5 | 79.6 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -79.5 | 79.6 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6882 | 31.4 | -31.3 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 94.7 | -94.7 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 94.7 | -94.7 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -94.7 | 94.8 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -94.7 | 94.8 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | -69.8 | 70.5 | 0.7 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | -34.4 | 34.4 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | -5.9 | 5.9 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | -5.9 | 5.9 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## data
Nodo | Gen | Dem | Zona | Name | Wg (G) | Wl (D) | Loss MW | 69.5
6001 | 0 | 0 | 7 | PAN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 500.3 | 7 | PAN115 | 0 | 1.0607 | 30.3704 | 530.6704
6003 | 0 | 326.3 | 7 | PANII230 | 0 | 1.0446 | 14.5534 | 340.8534
6005 | 0 | 107.1 | 6 | CHO230 | 0 | 1.0336 | 3.5943 | 110.6943
6008 | 155.6 | 18 | 5 | LSA230 | 1 | 1.0038 | 0.069209 | 18.0692
6011 | 0 | 0 | 4 | MDN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 25.9 | 4 | MDN115 | 0 | 1.0053 | 0.13731 | 26.0373
6013 | 45.7 | 108.1 | 4 | MDN34 | 1 | 1.0025 | 0.26504 | 108.365
6014 | 28.4 | 0 | 1 | PRO230 | 1 | 0 | 0 | 0
6018 | 0 | 261.2 | 7 | CAC115 | 0 | 1.0428 | 11.1884 | 272.3884
6024 | 0 | 76.1 | 7 | CHI115 | 0 | 1.0187 | 1.4225 | 77.5225
6059 | 0 | 166.8 | 9 | LM1115 | 0 | 1.0071 | 1.1802 | 167.9802
6060 | 30.4 | 0 | 9 | LM2115 | 1 | 0 | 0 | 0
6087 | 41.6 | 0.1 | 3 | CAL115 | 1 | 1 | 0 | 0.1
6096 | 0 | 0 | 2 | FOR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | BAY230 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | STR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | 9 | CPA115 | 0 | 1.0028 | 0.020468 | 7.2205
6171 | 0 | 20.6 | 7 | PAC230 | 0 | 1.0063 | 0.1308 | 20.7308
6173 | 0 | 0 | 9 | STR115 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 111.7 | 0 | 2 | GUA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6182 | 57 | 8 | 4 | VEL230 | 1 | 1.0036 | 0.029038 | 8.029
6240 | 0 | 27.8 | 5 | EHIG230 | 0 | 1.0211 | 0.58681 | 28.3868
6260 | 12.4 | 25.5 | 10 | CHA230 | 1 | 1.0027 | 0.068199 | 25.5682
6263 | 82.4 | 0 | 10 | ESP230 | 1 | 0 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | CATII115 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2.6 | 10 | CAN230 | 0 | 1.0046 | 0.012077 | 2.6121
6380 | 79.4 | 0 | 4 | BOQIII230 | 1 | 0 | 0 | 0
6405 | 159.2 | 0 | 9 | TEL230 | 1 | 0 | 0 | 0
6411 | 11.8 | 0 | 4 | LOL230 | 1 | 0 | 0 | 0
6460 | 491.1 | 0 | 5 | ECO230 | 1 | 0 | 0 | 0
6470 | 0 | 83.7 | 7 | 24DIC230 | 0 | 1.0173 | 1.4494 | 85.1494
6520 | 211.6 | 0 | 4 | SBA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6515 | 75.8 | 20.1 | 1 | PRO2-230 | 1 | 1 | 0 | 20.1
6550 | 7.8 | 0 | 4 | BEV230 | 1 | 0 | 0 | 0
6596 | 59.6 | 0 | 5 | SCR230 | 1 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 54.4 | 4 | STG2A230 | 0 | 1.0223 | 1.2105 | 55.6105
6713 | 0 | 93 | 6 | BUR230 | 0 | 1.032 | 2.9787 | 95.9787
6800 | 0 | 7.2 | 3 | CAL230 | 0 | 1.0062 | 0.044387 | 7.2444
6801 | 83.1 | 0 | 9 | SAB230 | 1 | 0 | 0 | 0
6830 | 256.5 | 0 | 6 | ANT230 | 1 | 0 | 0 | 0
6840 | 0 | 16.6 | 7 | PAN3 230 | 0 | 1.0078 | 0.12967 | 16.7297
6861 | 26.5 | 11 | 8 | CHE230 | 1 | 1 | 0 | 11
6882 | 0 | 15.2 | 7 | GON230 | 0 | 1.0039 | 0.059187 | 15.2592
6885 | 23.6 | 0 | 4 | LHU230 | 1 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | T1-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | T2-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | T3-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | T5-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | T1-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | T2-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | T3-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Factores
Factores de Pérdidas del SPT por Zonas
Pérdidas totales [MW] = |  |  | 69.5
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Loss MW | 0 | 0 | 0.044387 | 1.6419 | 0.65602 | 6.573 | 59.3037 | 0 | 1.2007 | 0.080275 | 69.5
Loss % | 0% | 0% | 0.06387% | 2.362% | 0.9439% | 9.458% | 85.33% | 0% | 1.728% | 0.1155% | 100%