## Input
Año Tarifario: | 4 | Mes 09: Mar |  |  |  | IntFerMax | caso = | 1.B.-
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 106790.0635 | 100% | 3407.15 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 48055.5286
230 kV | 91332.2012 | 85.52% | 3132.39 | 91.94% | 29.1574 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 58734.5349
115 kV | 15457.8624 | 14.48% | 274.76 | 8.064% | 56.2595
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 812.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1646.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6576.011
Pma (D) | 24.4488 | 0 | 0.046837 | 158.7877 | 351.7903 | 240.3544 | 1254.8038 | 1.35 | 142.8744 | 60.8154 | 2235.2716
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## Nod DC
Nodo | Gen | Dem | Código | Zona | 1773.2 | 1772.9 | + Gen | - Dem | 1773.2 | 1772.9 | ∑ F lin | ∑ G - D | Balance
6001 | 0 | 0 | PAN230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 468.7 | PAN115 | 7 |  |  | 0 | 468.7 | Si Lin |  | -468.8 | -468.7 | -0.1
6003 | 0 | 274.8 | PANII230 | 7 |  |  | 0 | 274.8 | Si Lin |  | -274.9 | -274.8 | -0.1
6005 | 0 | 90.2 | CHO230 | 6 |  |  | 0 | 90.2 | Si Lin |  | -90.2 | -90.2 | 0
6008 | 128 | 21.6 | LSA230 | 5 |  |  | 128 | 21.6 | Si Lin |  | 106.4 | 106.4 | 0
6011 | 0 | 0 | MDN230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
6012 | 0 | 21.8 | MDN115 | 4 |  |  | 0 | 21.8 | Si Lin |  | -21.8 | -21.8 | 0
6013 | 38.6 | 85.2 | MDN34 | 4 |  |  | 38.6 | 85.2 | Si Lin |  | -46.7 | -46.6 | -0.1
6014 | 51.7 | 0 | PRO230 | 1 |  |  | 51.7 | 0 | Si Lin |  | 51.8 | 51.7 | 0.1
6018 | 0 | 235.8 | CAC115 | 7 |  |  | 0 | 235.8 | Si Lin |  | -235.8 | -235.8 | 0
6024 | 0 | 87.9 | CHI115 | 7 |  |  | 0 | 87.9 | Si Lin |  | -87.9 | -87.9 | 0
6059 | 0 | 141.4 | LM1115 | 9 |  |  | 0 | 141.4 | Si Lin |  | -141.3 | -141.4 | 0.1
6060 | 37.1 | 0 | LM2115 | 9 |  |  | 37.1 | 0 | Si Lin |  | 37.1 | 37.1 | 0
6087 | 33.2 | 0.1 | CAL115 | 3 |  |  | 33.2 | 0.1 | Si Lin |  | 33.2 | 33.1 | 0.1
6096 | 0 | 0 | FOR230 | 2 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | BAY230 | 8 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | STR230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | CPA115 | 9 |  |  | 0 | 7.2 | Si Lin |  | -7.2 | -7.2 | 0
6171 | 0 | 20.4 | PAC230 | 7 |  |  | 0 | 20.4 | Si Lin |  | -20.4 | -20.4 | 0
6173 | 0 | 0 | STR115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
6179 | 72 | 0 | GUA230 | 2 |  |  | 72 | 0 | Si Lin |  | 72.2 | 72 | 0.2
6182 | 58.8 | 7.5 | VEL230 | 4 |  |  | 58.8 | 7.5 | Si Lin |  | 51.1 | 51.3 | -0.2
6240 | 0 | 21.5 | EHIG230 | 5 |  |  | 0 | 21.5 | Si Lin |  | -21.4 | -21.5 | 0.1
6260 | 13.3 | 21.6 | CHA230 | 10 |  |  | 13.3 | 21.6 | Si Lin |  | -8.4 | -8.3 | -0.1
6263 | 82.9 | 0 | ESP230 | 10 |  |  | 82.9 | 0 | Si Lin |  | 82.8 | 82.9 | -0.1
6290 | 0 | 0 | CATII115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2.4 | CAN230 | 10 |  |  | 0 | 2.4 | Si Lin |  | -2.4 | -2.4 | 0
6380 | 73.9 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 73.9 | 0 | Si Lin |  | 73.8 | 73.9 | -0.1
6405 | 98.5 | 0 | TEL230 | 9 |  |  | 98.5 | 0 | Si Lin |  | 98.6 | 98.5 | 0.1
6411 | 10 | 0 | LOL230 | 4 |  |  | 10 | 0 | Si Lin |  | 10 | 10 | 0
6460 | 435.9 | 0 | ECO230 | 5 |  |  | 435.9 | 0 | Si Lin |  | 436 | 435.9 | 0.1
6470 | 0 | 73.1 | 24DIC230 | 7 |  |  | 0 | 73.1 | Si Lin |  | -73 | -73.1 | 0.1
6520 | 182.3 | 0 | SBA230 | 4 |  |  | 182.3 | 0 | Si Lin |  | 182.2 | 182.3 | -0.1
6515 | 63.6 | 21.8 | PRO2-230 | 1 |  |  | 63.6 | 21.8 | Si Lin |  | 41.8 | 41.8 | 0
6550 | 7.8 | 0 | BEV230 | 4 |  |  | 7.8 | 0 | Si Lin |  | 7.8 | 7.8 | 0
6596 | 50.8 | 0 | SCR230 | 5 |  |  | 50.8 | 0 | Si Lin |  | 50.8 | 50.8 | 0
6969 | 0 | 50.2 | STG2A230 | 4 |  |  | 0 | 50.2 | Si Lin |  | -50.2 | -50.2 | 0
6713 | 0 | 80.8 | BUR230 | 6 |  |  | 0 | 80.8 | Si Lin |  | -80.8 | -80.8 | 0
6800 | 0 | 2.4 | CAL230 | 3 |  |  | 0 | 2.4 | Si Lin |  | -2.4 | -2.4 | 0
6801 | 51.5 | 0 | SAB230 | 9 |  |  | 51.5 | 0 | Si Lin |  | 51.5 | 51.5 | 0
6830 | 239.7 | 0 | ANT230 | 6 |  |  | 239.7 | 0 | Si Lin |  | 239.6 | 239.7 | -0.1
6840 | 0 | 15.6 | PAN3 230 | 7 |  |  | 0 | 15.6 | Si Lin |  | -15.6 | -15.6 | 0
6861 | 23.4 | 9.4 | CHE230 | 8 |  |  | 23.4 | 9.4 | Si Lin |  | 14 | 14 | 0
6882 | 0 | 11.5 | GON230 | 7 |  |  | 0 | 11.5 | Si Lin |  | -11.6 | -11.5 | -0.1
6885 | 20.2 | 0 | LHU230 | 4 |  |  | 20.2 | 0 | Si Lin |  | 20.1 | 20.2 | -0.1
7000 | 0 | 0 | T1-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | T2-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | T3-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | T5-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | T1-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | T2-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | T3-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
Note on A2: Actualiza valores desde "DatosOper…"

## Ram DC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | abs | 8154.5 | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | CUP | CUP·LO | %SE | CUAP·LO | 106790.0635 | 45940.5618 | 43.02%
6001 | 6003 | 65 | 65 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 29.1574 | 381.6698 | 0.23701 | 90.4614 | 0 | 0 | #DIV/0!
6001 | 6003 | 65 | 65 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 29.1574 | 381.6698 | 0.23701 | 90.4614 | 0
6001 | 6005 | -169.8 | 169.8 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 29.1574 | 1180.2897 | 0.81325 | 959.8741 | 0
6001 | 6840 | -266.7 | 266.7 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 29.1574 | 92.7204 | 0.59426 | 55.0998 | 0
6001 | 6840 | -266.7 | 266.7 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 29.1574 | 92.7204 | 0.59426 | 55.0998 | 0
6001 | 6005 | -169.8 | 169.8 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 29.1574 | 1180.2897 | 0.81325 | 959.8741 | 0
6001 | 7000 | 204.5 | 204.5 |  | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 56.2595 | 0 | 1.316 | 0 | 0
6001 | 7001 | 112.4 | 112.4 |  | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 56.2595 | 0 | 0.72343 | 0 | 0
6001 | 7002 | 221.6 | 221.6 |  | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 56.2595 | 0 | 0.71314 | 0 | 0
6001 | 7003 | 204.5 | 204.5 |  | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 56.2595 | 0 | 0.658 | 0 | 0
6002 | 6018 | 47.1 | 47.1 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 56.2595 | 45.5702 | 0.45 | 20.5066 | 0
6002 | 6018 | 86.2 | 86.2 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 56.2595 | 45.5702 | 0.69577 | 31.7066 | 0
6002 | 6018 | 82.9 | 82.9 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 56.2595 | 45.5702 | 0.60897 | 27.7511 | 0
6002 | 6024 | 53.1 | 53.1 |  | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 56.2595 | 1285.5298 | 0.35714 | 459.1178 | 0
6002 | 6170 | 4.9 | 4.9 |  | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 56.2595 | 1754.1715 | 0.14762 | 258.9491 | 0
6002 | 7000 | -204.5 | 204.5 |  | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 56.2595 | 0 | 1.316 | 0 | 0
6002 | 7001 | -112.4 | 112.4 |  | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 56.2595 | 0 | 0.72343 | 0 | 0
6002 | 7002 | -221.6 | 221.6 |  | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 56.2595 | 0 | 0.71314 | 0 | 0
6002 | 7003 | -204.5 | 204.5 |  | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 56.2595 | 0 | 0.658 | 0 | 0
6003 | 6171 | 17.6 | 17.6 |  | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 29.1574 | 554.2813 | 0.24208 | 134.18 | 0
6003 | 6470 | 61.8 | 61.8 |  | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 29.1574 | 311.109 | 0.36238 | 112.7385 | 0
6003 | 6840 | -103.7 | 103.7 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 29.1574 | 424.2395 | 0.23347 | 99.0452 | 0
6003 | 6840 | -103.7 | 103.7 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 29.1574 | 424.2395 | 0.23347 | 99.0452 | 0
6003 | 6882 | -3.1 | 3.1 |  | 230 | PANII230 -GON230 | 230-54A | S | 5.34 | 505 | 29.1574 | 155.7003 | 0.22832 | 35.549 | 0
6003 | 6801 | 0 | 0 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 29.1574 | 1482.6514 | 0.037426 | 0 | 0
6003 | 6801 | -13.8 | 13.8 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 29.1574 | 1482.6514 | 0.24792 | 367.5801 | 0
6005 | 6240 | -176.4 | 176.4 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 29.1574 | 1773.0586 | 0.89317 | 1583.6476 | 0
6005 | 6240 | -176.4 | 176.4 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 29.1574 | 1773.0586 | 0.89317 | 1583.6476 | 0
6005 | 6830 | -254.6 | 254.6 |  | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 29.1574 | 2775.78 | 0.55347 | 1536.298 | 0
6005 | 6840 | 191.2 | 191.2 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 29.1574 | 1017.3 | 0.45564 | 463.5262 | 0
6005 | 6840 | 191.2 | 191.2 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 29.1574 | 1017.3 | 0.45564 | 463.5262 | 0
6005 | 6596 | -204.8 | 204.8 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50A | S | 120.19 | 505 | 29.1574 | 3504.4223 | 0.48158 | 1687.6742 | 0
6008 | 6182 | -73.5 | 73.5 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 29.1574 | 3247.546 | 0.40594 | 1318.3107 | 0
6008 | 6182 | -73.5 | 73.5 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 29.1574 | 3247.546 | 0.40594 | 1318.3107 | 0
6008 | 6240 | 187.1 | 187.1 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 29.1574 | 2388.8619 | 0.94056 | 2246.8734 | 0
6008 | 6240 | 187.1 | 187.1 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 29.1574 | 2388.8619 | 0.94056 | 2246.8734 | 0
6008 | 6460 | 29.1 | 29.1 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 29.1574 | 1301.8758 | 0.71183 | 926.7116 | 0
6008 | 6460 | 29.1 | 29.1 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 29.1574 | 1301.8758 | 0.71183 | 926.7116 | 0
6008 | 6520 | -108.7 | 108.7 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 29.1574 | 1988.5315 | 0.74875 | 1488.904 | 0
6008 | 6520 | -108.7 | 108.7 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 29.1574 | 1988.5315 | 0.74875 | 1488.904 | 0
6008 | 6596 | 84.5 | 84.5 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50B | S | 36 | 505 | 29.1574 | 1049.6647 | 0.30178 | 316.7701 | 0
6008 | 6596 | 84.5 | 84.5 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-49C | S | 36 | 505 | 29.1574 | 1049.6647 | 0.30178 | 316.7701 | 0
6008 | 6885 | -65.3 | 65.3 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-5A | S | 7 | 611 | 29.1574 | 204.1015 | 0.26792 | 54.6832 | 0
6008 | 6885 | -65.3 | 65.3 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-6A | S | 7 | 611 | 29.1574 | 204.1015 | 0.26792 | 54.6832 | 0
6011 | 6182 | 68.8 | 68.8 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5C | S | 85.6 | 611 | 29.1574 | 2495.8694 | 0.38936 | 971.796 | 0
6011 | 6182 | 68.8 | 68.8 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 29.1574 | 2495.8694 | 0.38936 | 971.796 | 0
6011 | 6380 | -104.1 | 104.1 |  | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 29.1574 | 704.7332 | 0.71647 | 504.9173 | 0
6011 | 7013 | 15.9 | 15.9 |  | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 56.2595 | 0 | 0.231 | 0 | 0
6011 | 7014 | 9.9 | 9.9 |  | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 56.2595 | 0 | 0.20571 | 0 | 0
6011 | 7015 | 9.5 | 9.5 |  | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 56.2595 | 0 | 0.20143 | 0 | 0
6011 | 6800 | -2.7 | 2.7 |  | 230 | MDN230-CAL230 | 230-7A | S | 25.35 | 249 | 29.1574 | 739.1389 | 0.42972 | 317.6219 | 0
6011 | 6800 | -2.7 | 2.7 |  | 230 | MDN230-CAL230 | 230-8A | S | 25.35 | 249 | 29.1574 | 739.1389 | 0.42972 | 317.6219 | 0
6012 | 6087 | -16.6 | 16.6 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 56.2595 | 1424.4907 | 0.44608 | 635.4346 | 0
6012 | 6087 | -16.6 | 16.6 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 56.2595 | 1424.4907 | 0.44608 | 635.4346 | 0
6012 | 7013 | 5.4 | 5.4 |  | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 56.2595 | 0 | 0.327 | 0 | 0
6012 | 7014 | 2.7 | 2.7 |  | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 56.2595 | 0 | 0.33 | 0 | 0
6012 | 7015 | 3.3 | 3.3 |  | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 56.2595 | 0 | 0.30833 | 0 | 0
6013 | 7013 | -21.3 | 21.3 |  | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 56.2595 | 0 | 0.4 | 0 | 0
6013 | 7014 | -12.6 | 12.6 |  | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 56.2595 | 0 | 0.476 | 0 | 0
6013 | 7015 | -12.8 | 12.8 |  | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 56.2595 | 0 | 0.482 | 0 | 0
6014 | 6380 | 30.3 | 30.3 |  | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 29.1574 | 873.2627 | 0.29197 | 254.9647 | 0
6014 | 6011 | 63.3 | 63.3 |  | 230 | PRO230 -MDN230 | 230-39 | S | 54.12 | 505 | 29.1574 | 1577.9959 | 0.23347 | 368.4074 | 0
6014 | 6515 | -20.9 | 20.9 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-1 | S | 0 | 505 | 29.1574 | 0 | 0.093465 | 0 | 0
6014 | 6515 | -20.9 | 20.9 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-2 | S | 0 | 505 | 29.1574 | 0 | 0.093465 | 0 | 0
6018 | 6173 | -9.8 | 9.8 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 56.2595 | 2689.7671 | 0.15333 | 412.431 | 0
6018 | 6173 | -9.8 | 9.8 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 56.2595 | 2689.7671 | 0.15333 | 412.431 | 0
6024 | 6060 | -34.8 | 34.8 |  | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 56.2595 | 1804.805 | 0.28274 | 510.2871 | 0
6059 | 6173 | -74.3 | 74.3 |  | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 56.2595 | 388.1906 | 0.42322 | 164.2911 | 0
6059 | 6290 | -67 | 67 |  | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 56.2595 | 54.0091 | 0.38152 | 20.6054 | 0
6060 | 6170 | 2.3 | 2.3 |  | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 56.2595 | 1429.5541 | 0.083929 | 119.9804 | 0
6096 | 6179 | 35.2 | 35.2 |  | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 29.1574 | 478.1806 | 0.84731 | 405.1681 | 0
6096 | 6263 | -43 | 43 |  | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 29.1574 | 2839.9262 | 0.37752 | 1072.1415 | 0
6096 | 6800 | 3.9 | 3.9 |  | 230 | FOR230 -CAL230 | 230-7B | S | 12.4 | 249 | 29.1574 | 361.5512 | 0.31968 | 115.5802 | 0
6096 | 6800 | 3.9 | 3.9 |  | 230 | FOR230 -CAL230 | 230-8B | S | 12.4 | 249 | 29.1574 | 361.5512 | 0.31968 | 115.5802 | 0
6100 | 6861 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-1A | S | 24.5 | 505 | 29.1574 | 714.3551 | 0.13663 | 0 | 0
6100 | 6861 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-2A | S | 24.5 | 505 | 29.1574 | 714.3551 | 0.13663 | 0 | 0
6171 | 6861 | -2.8 | 2.8 |  | 230 | PAC230 -CHE231 | 230-1B | S | 25.37 | 505 | 29.1574 | 739.722 | 0.13109 | 96.9695 | 0
6173 | 6290 | 67 | 67 |  | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 56.2595 | 376.3761 | 0.38152 | 143.5937 | 0
6179 | 6182 | 68.2 | 68.2 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 29.1574 | 2472.8351 | 0.50455 | 1247.68 | 0
6179 | 6182 | 68.2 | 68.2 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 29.1574 | 2472.8351 | 0.50455 | 1247.68 | 0
6182 | 6520 | 17.6 | 17.6 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 29.1574 | 1250.5589 | 0.71398 | 892.8721 | 0
6182 | 6520 | 17.6 | 17.6 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 29.1574 | 1250.5589 | 0.71398 | 892.8721 | 0
6182 | 6550 | 59 | 59 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 29.1574 | 252.5027 | 0.64578 | 163.062 | 0
6182 | 6969 | 83.9 | 83.9 |  | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 29.1574 | 2183.011 | 0.35728 | 779.953 | 0
6260 | 6263 | -39.8 | 39.8 |  | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 29.1574 | 719.0203 | 0.31205 | 224.3718 | 0
6260 | 6340 | 31.4 | 31.4 |  | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 29.1574 | 2285.3533 | 0.33355 | 762.2807 | 0
6340 | 6179 | 29 | 29 |  | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 29.1574 | 1328.7006 | 0.34875 | 463.3784 | 0
6460 | 6713 | 247.1 | 247.1 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 29.1574 | 3417.8249 | 0.55644 | 1901.7996 | 0
6460 | 6713 | 247.1 | 247.1 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 29.1574 | 3417.8249 | 0.55644 | 1901.7996 | 0
6470 | 6861 | -11.2 | 11.2 |  | 230 | 24DIC230 -CHE230 | 230-2B | S | 35.24 | 505 | 29.1574 | 1027.5051 | 0.14218 | 146.0888 | 0
6596 | 6830 | 15 | 15 |  | 230 | SCR230 -ANT230 | 230-49B | S | 24.99 | 505 | 29.1574 | 728.6423 | 0.23188 | 168.9584 | 0
6713 | 6840 | 206.7 | 206.7 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 29.1574 | 565.6526 | 0.46317 | 261.9924 | 0
6713 | 6840 | 206.7 | 206.7 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 29.1574 | 565.6526 | 0.46317 | 261.9924 | 0
6801 | 6840 | -19.7 | 19.7 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 29.1574 | 1332.1995 | 0.1468 | 195.5669 | 0
6801 | 6840 | -19.7 | 19.7 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 29.1574 | 1332.1995 | 0.1468 | 195.5669 | 0
6801 | 6405 | -49.3 | 49.3 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 29.1574 | 466.5176 | 0.32323 | 150.7905 | 0
6801 | 6405 | -49.3 | 49.3 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 29.1574 | 466.5176 | 0.32323 | 150.7905 | 0
6801 | 6882 | 14.7 | 14.7 |  | 230 | SAB230 -GON230 | 230-54B | S | 46.51 | 505 | 29.1574 | 1356.1085 | 0.24495 | 332.1794 | 0
6167 | 6173 | 80.5 | 80.5 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 29.1574 | 0 | 0.3876 | 0 | 0
6167 | 6173 | 80.5 | 80.5 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 29.1574 | 0 | 0.3876 | 0 | 0
6167 | 6801 | -80.5 | 80.5 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-1 | S | 2.1 | 505 | 29.1574 | 61.2304 | 0.19188 | 11.749 | 0
6167 | 6801 | -80.5 | 80.5 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-2 | S | 2.1 | 505 | 29.1574 | 61.2304 | 0.19188 | 11.749 | 0
6885 | 6550 | -66.8 | 66.8 |  | 230 | LHU230 -BEV230 | 230-6B | S | 100.97 | 611 | 29.1574 | 2944.0179 | 0.30753 | 905.3698 | 0
6885 | 6969 | -33.7 | 33.7 |  | 230 | LHU230 -STG2A230 | 230-5B | S | 28.78 | 611 | 29.1574 | 839.1486 | 0.23339 | 195.8471 | 0
6885 | 6411 | -5 | 5 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-1 | S | 40 | 505 | 29.1574 | 1166.2941 | 0.011683 | 13.626 | 0
6885 | 6411 | -5 | 5 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-2 | S | 40 | 505 | 29.1574 | 1166.2941 | 0.011683 | 13.626 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0

## segelec
Nodo | Gen | Dem | 0.3 | Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | PTo | PPerd | CUAP·LO | 45940.5618 | 0 | CNODP | Gen 45% | Dem 55% | 45940.5618 | 0 | 20673.2528 | 25267.309
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 65 | -65 | 0 | 90.4614 | 0 |  | 6001 |  |  | 0 |  | 45% | 55%
6002 | 0 | 468.7 |  | 6001 | 6003 | 65 | -65 | 0 | 90.4614 | 0 |  | 6002 |  | 7502.3205 | 0
6003 | 0 | 274.8 |  | 6001 | 6005 | -169.8 | 169.8 | 0 | 959.8741 | 0 |  | 6003 |  | 4180.4118 | 0
6005 | 0 | 90.2 |  | 6001 | 6840 | -266.7 | 266.7 | 0 | 55.0998 | 0 |  | 6005 |  | 1530.1454 | 0
6008 | 128 | 21.6 |  | 6001 | 6840 | -266.7 | 266.7 | 0 | 55.0998 | 0 |  | 6008 | 1382.4866 | 310.1053 | 0
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -169.8 | 169.8 | 0 | 959.8741 | 0 |  | 6011 |  |  | 0
6012 | 0 | 21.8 |  | 6001 | 7000 | 204.5 | -204.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6012 |  | 459.1523 | 0
6013 | 38.6 | 85.2 |  | 6001 | 7001 | 112.4 | -112.4 | 0 | 0 | 0 |  | 6013 | 0 | 470.8606 | 0
6014 | 51.7 | 0 |  | 6001 | 7002 | 221.6 | -221.6 | 0 | 0 | 0 |  | 6014 | 1206.4941 |  | 0
6018 | 0 | 235.8 |  | 6001 | 7003 | 204.5 | -204.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6018 |  | 4053.5093 | 0
6024 | 0 | 87.9 |  | 6002 | 6018 | 47.1 | -47.1 | 0 | 20.5066 | 0 |  | 6024 |  | 1383.1262 | 0
6059 | 0 | 141.4 |  | 6002 | 6018 | 86.2 | -86.2 | 0 | 31.7066 | 0 |  | 6059 |  | 867.5812 | 0
6060 | 37.1 | 0 |  | 6002 | 6018 | 82.9 | -82.9 | 0 | 27.7511 | 0 |  | 6060 | 283.6204 |  | 0
6087 | 33.2 | 0.1 |  | 6002 | 6024 | 53.1 | -53.1 | 0 | 459.1178 | 0 |  | 6087 | 571.8911 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 4.9 | -4.9 | 0 | 258.9491 | 0 |  | 6096 |  |  | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -204.5 | 204.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6100 |  |  | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -112.4 | 112.4 | 0 | 0 | 0 |  | 6167 |  |  | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7002 | -221.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 |  | 6170 |  | 286.8439 | 0
6171 | 0 | 20.4 |  | 6002 | 7003 | -204.5 | 204.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6171 |  | 394.8733 | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | 17.6 | -17.6 | 0 | 134.18 | 0 |  | 6173 |  |  | 0
6179 | 72 | 0 |  | 6003 | 6470 | 61.8 | -61.8 | 0 | 112.7385 | 0 |  | 6179 | 1911.4317 |  | 0
6182 | 58.8 | 7.5 |  | 6003 | 6840 | -103.7 | 103.7 | 0 | 99.0452 | 0 |  | 6182 | 1074.6432 | 107.3035 | 0
6240 | 0 | 21.5 |  | 6003 | 6840 | -103.7 | 103.7 | 0 | 99.0452 | 0 |  | 6240 |  | 450.6517 | 0
6260 | 13.3 | 21.6 |  | 6003 | 6882 | -3.1 | 3.1 | 0 | 35.549 | 0 |  | 6260 | 330.9793 | 50.2748 | 0
6263 | 82.9 | 0 |  | 6003 | 6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6263 | 3186.4854 |  | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | -13.8 | 13.8 | 0 | 367.5801 | 0 |  | 6290 |  |  | 0
6340 | 0 | 2.4 |  | 6005 | 6240 | -176.4 | 176.4 | 0 | 1583.6476 | 0 |  | 6340 |  | 37.6113 | 0
6380 | 73.9 | 0 |  | 6005 | 6240 | -176.4 | 176.4 | 0 | 1583.6476 | 0 |  | 6380 | 1609.2807 |  | 0
6405 | 98.5 | 0 |  | 6005 | 6830 | -254.6 | 254.6 | 0 | 1536.298 | 0 |  | 6405 | 586.1868 |  | 0
6411 | 10 | 0 |  | 6005 | 6840 | 191.2 | -191.2 | 0 | 463.5262 | 0 |  | 6411 | 123.953 |  | 0
6460 | 435.9 | 0 |  | 6005 | 6840 | 191.2 | -191.2 | 0 | 463.5262 | 0 |  | 6460 | 2109.3427 |  | 0
6470 | 0 | 73.1 |  | 6005 | 6596 | -204.8 | 204.8 | 0 | 1687.6742 | 0 |  | 6470 |  | 1083.7792 | 0
6520 | 182.3 | 0 |  | 6008 | 6182 | -73.5 | 73.5 | 0 | 1318.3107 | 0 |  | 6520 | 3091.2051 |  | 0
6515 | 63.6 | 21.8 |  | 6008 | 6182 | -73.5 | 73.5 | 0 | 1318.3107 | 0 |  | 6515 | 975.4633 | 0 | 0
6550 | 7.8 | 0 |  | 6008 | 6240 | 187.1 | -187.1 | 0 | 2246.8734 | 0 |  | 6550 | 134.6905 |  | 0
6596 | 50.8 | 0 |  | 6008 | 6240 | 187.1 | -187.1 | 0 | 2246.8734 | 0 |  | 6596 | 320.0018 |  | 0
6969 | 0 | 50.2 |  | 6008 | 6460 | 29.1 | -29.1 | 0 | 926.7116 | 0 |  | 6969 |  | 974.9584 | 0
6713 | 0 | 80.8 |  | 6008 | 6460 | 29.1 | -29.1 | 0 | 926.7116 | 0 |  | 6713 |  | 645.3866 | 0
6800 | 0 | 2.4 |  | 6008 | 6520 | -108.7 | 108.7 | 0 | 1488.904 | 0 |  | 6800 |  | 72.0231 | 0
6801 | 51.5 | 0 |  | 6008 | 6520 | -108.7 | 108.7 | 0 | 1488.904 | 0 |  | 6801 | 235.2888 |  | 0
6830 | 239.7 | 0 |  | 6008 | 6596 | 84.5 | -84.5 | 0 | 316.7701 | 0 |  | 6830 | 1204.819 |  | 0
6840 | 0 | 15.6 |  | 6008 | 6596 | 84.5 | -84.5 | 0 | 316.7701 | 0 |  | 6840 |  | 207.5396 | 0
6861 | 23.4 | 9.4 |  | 6008 | 6885 | -65.3 | 65.3 | 0 | 54.6832 | 0 |  | 6861 | 109.3763 | 0 | 0
6882 | 0 | 11.5 |  | 6008 | 6885 | -65.3 | 65.3 | 0 | 54.6832 | 0 |  | 6882 |  | 198.8509 | 0
6885 | 20.2 | 0 |  | 6011 | 6182 | 68.8 | -68.8 | 0 | 971.796 | 0 |  | 6885 | 225.613 |  | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 68.8 | -68.8 | 0 | 971.796 | 0 |  | 7000 |  |  | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -104.1 | 104.1 | 0 | 504.9173 | 0 |  | 7001 |  |  | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | 15.9 | -15.9 | 0 | 0 | 0 |  | 7002 |  |  | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | 9.9 | -9.9 | 0 | 0 | 0 |  | 7003 |  |  | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | 9.5 | -9.5 | 0 | 0 | 0 |  | 7013 |  |  | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6800 | -2.7 | 2.7 | 0 | 317.6219 | 0 |  | 7014 |  |  | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6800 | -2.7 | 2.7 | 0 | 317.6219 | 0 |  | 7015 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -16.6 | 16.6 | 0 | 635.4346 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -16.6 | 16.6 | 0 | 635.4346 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 5.4 | -5.4 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 2.7 | -2.7 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 3.3 | -3.3 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -21.3 | 21.3 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 30.3 | -30.3 | 0 | 254.9647 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 63.3 | -63.3 | 0 | 368.4074 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -20.9 | 20.9 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -20.9 | 20.9 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -9.8 | 9.8 | 0 | 412.431 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -9.8 | 9.8 | 0 | 412.431 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -34.8 | 34.8 | 0 | 510.2871 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -74.3 | 74.3 | 0 | 164.2911 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -67 | 67 | 0 | 20.6054 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | 2.3 | -2.3 | 0 | 119.9804 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 35.2 | -35.2 | 0 | 405.1681 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -43 | 43 | 0 | 1072.1415 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6800 | 3.9 | -3.9 | 0 | 115.5802 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6800 | 3.9 | -3.9 | 0 | 115.5802 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | -2.8 | 2.8 | 0 | 96.9695 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 67 | -67 | 0 | 143.5937 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 68.2 | -68.2 | 0 | 1247.68 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 68.2 | -68.2 | 0 | 1247.68 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 17.6 | -17.6 | 0 | 892.8721 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 17.6 | -17.6 | 0 | 892.8721 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 59 | -59 | 0 | 163.062 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 83.9 | -83.9 | 0 | 779.953 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -39.8 | 39.8 | 0 | 224.3718 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 31.4 | -31.4 | 0 | 762.2807 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 29 | -29 | 0 | 463.3784 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 247.1 | -247.1 | 0 | 1901.7996 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 247.1 | -247.1 | 0 | 1901.7996 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | -11.2 | 11.2 | 0 | 146.0888 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | 15 | -15 | 0 | 168.9584 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 206.7 | -206.7 | 0 | 261.9924 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 206.7 | -206.7 | 0 | 261.9924 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -19.7 | 19.7 | 0 | 195.5669 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -19.7 | 19.7 | 0 | 195.5669 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -49.3 | 49.3 | 0 | 150.7905 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -49.3 | 49.3 | 0 | 150.7905 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6882 | 14.7 | -14.7 | 0 | 332.1794 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 80.5 | -80.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 80.5 | -80.5 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -80.5 | 80.5 | 2 | 11.749 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -80.5 | 80.5 | 3 | 11.749 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | -66.8 | 66.8 | 4 | 905.3698 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | -33.7 | 33.7 | 5 | 195.8471 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | -5 | 5 | 6 | 13.626 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | -5 | 5 | 7 | 13.626 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
Note on E2: Actualiza "valores" desde Ram DC (columnas M-O AA)

## CNOD
Nodo | Gen 45% | Dem 55% | Zona | Pg GEN | Pd DEM | 0.3 |  | 45940.5618 | 45% | 20673.2528 | 20673.2528 | 1 | 20673.2528 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Zona | Pg GEN | Pd DEM | $ GEN | $ DEM | $ SD
6001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 43.02% | 55% | 25267.309 | 25267.309 | 1 | 25267.309 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 7502.3205 | 7 | 0 | 468.7 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 468.7 | 0 | 7502.3205 | 0
6003 | 0 | 4180.4118 | 7 | 0 | 274.8 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 7 | 0 | 274.8 | 0 | 4180.4118 | 0
6005 | 0 | 1530.1454 | 6 | 0 | 90.2 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1 | 45940.5618 | 0% | 6 | 0 | 90.2 | 0 | 1530.1454 | 0
6008 | 1382.4866 | 310.1053 | 5 | 128 | 21.6 | #DIV/0! |  | GEN | 2181.9575 | 1911.4317 | 571.8911 | 6259.3854 | 3811.8311 | 1204.819 | 0 | 109.3763 | 1105.096 | 3517.4647 | 20673.2528 | 45% | 5 | 128 | 21.6 | 1382.4866 | 310.1053 | 0
6011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 72.0231 | 2012.2749 | 760.757 | 2175.532 | 19004.4108 | 0 | 1154.425 | 87.8862 | 25267.309 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 459.1523 | 4 | 0 | 21.8 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | 3: IP SPT D =; 4: 0 |  |  | 4 | 0 | 21.8 | 0 | 459.1523 | 0
6013 | 0 | 470.8606 | 4 | 38.6 | 85.2 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 4 | 38.6 | 85.2 | 0 | 470.8606 | 0
6014 | 1206.4941 | 0 | 1 | 51.7 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho de potencia (MW) | [12 empty] | 1 | 51.7 | 0 | 1206.4941 | 0 | 0
6018 | 0 | 4053.5093 | 7 | 0 | 235.8 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 115.3 | 72 | 33.2 | 391.6 | 614.7 | 239.7 | 0 | 23.4 | 187.1 | 96.2 | 1773.2 |  | 7 | 0 | 235.8 | 0 | 4053.5093 | 0
6024 | 0 | 1383.1262 | 7 | 0 | 87.9 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 21.8 | 0 | 2.5 | 164.7 | 43.1 | 171 | 1187.8 | 9.4 | 148.6 | 24 | 1772.9 |  | 7 | 0 | 87.9 | 0 | 1383.1262 | 0
6059 | 0 | 867.5812 | 9 | 0 | 141.4 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 141.4 | 0 | 867.5812 | 0
6060 | 283.6204 | 0 | 9 | 37.1 | 0 | #DIV/0! | 1.B.- | Seg. Electrico con DESPACHO AJUSTADO | [12 empty] | 9 | 37.1 | 0 | 283.6204 | 0 | 0
6087 | 571.8911 | 0 | 3 | 33.2 | 0.1 | #DIV/0! |  | Despacho Potencia Real Ajustada (MW) | [12 empty] | 3 | 33.2 | 0.1 | 571.8911 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.B | Pg (G) | 115.3 | 72 | 33.2 | 391.6 | 614.7 | 239.7 | 0 | 23.4 | 187.1 | 96.2 | 1773.2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 21.8 | 0 | 2.5 | 164.7 | 43.1 | 171 | 1187.8 | 9.4 | 148.6 | 24 | 1772.9 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Ajuste Despacho ( Pot. Real / Pot. Simu. ) | [12 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 286.8439 | 9 | 0 | 7.2 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 9 | 0 | 7.2 | 0 | 286.8439 | 0
6171 | 0 | 394.8733 | 7 | 0 | 20.4 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 0 | 20.4 | 0 | 394.8733 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 1911.4317 | 0 | 2 | 72 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | [10 empty] | 45940.5618 | 0% | 2 | 72 | 0 | 1911.4317 | 0 | 0
6182 | 1074.6432 | 107.3035 | 4 | 58.8 | 7.5 | #DIV/0! |  | GEN | 2181.9575 | 1911.4317 | 571.8911 | 6259.3854 | 3811.8311 | 1204.819 | 0 | 109.3763 | 1105.096 | 3517.4647 | 20673.2528 | 45% | 4 | 58.8 | 7.5 | 1074.6432 | 107.3035 | 0
6240 | 0 | 450.6517 | 5 | 0 | 21.5 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 72.0231 | 2012.2749 | 760.757 | 2175.532 | 19004.4108 | 0 | 1154.425 | 87.8862 | 25267.309 | 55% | 5 | 0 | 21.5 | 0 | 450.6517 | 0
6260 | 330.9793 | 50.2748 | 10 | 13.3 | 21.6 | #DIV/0! |  |  | 0.10554 | 0.092459 | 0.027663 | 0.30278 | 0.18438 | 0.058279 | 0 | 0.0052907 | 0.053455 | 0.17015 |  |  | 10 | 13.3 | 21.6 | 330.9793 | 50.2748 | 0
6263 | 3186.4854 | 0 | 10 | 82.9 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0.0028504 | 0.079639 | 0.030108 | 0.086101 | 0.75213 | 0 | 0.045688 | 0.0034783 |  |  | 10 | 82.9 | 0 | 3186.4854 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 37.6113 | 10 | 0 | 2.4 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Gen =; 4: 0 |  |  | 10 | 0 | 2.4 | 0 | 37.6113 | 0
6380 | 1609.2807 | 0 | 4 | 73.9 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3: $ Dem =; 4: 0 | 45940.5618 | 0% | 4 | 73.9 | 0 | 1609.2807 | 0 | 0
6405 | 586.1868 | 0 | 9 | 98.5 | 0 | #DIV/0! |  | GEN | 2181.9575 | 1911.4317 | 571.8911 | 6259.3854 | 3811.8311 | 1204.819 | 0 | 109.3763 | 1105.096 | 3517.4647 | 20673.2528 | 45% | 9 | 98.5 | 0 | 586.1868 | 0 | 0
6411 | 123.953 | 0 | 4 | 10 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 72.0231 | 2012.2749 | 760.757 | 2175.532 | 19004.4108 | 0 | 1154.425 | 87.8862 | 25267.309 | 55% | 4 | 10 | 0 | 123.953 | 0 | 0
6460 | 2109.3427 | 0 | 5 | 435.9 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 5 | 435.9 | 0 | 2109.3427 | 0 | 0
6470 | 0 | 1083.7792 | 7 | 0 | 73.1 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | [12 empty] | 7 | 0 | 73.1 | 0 | 1083.7792 | 0 | bar: 1 to 4
6520 | 3091.2051 | 0 | 4 | 182.3 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 182.3 | 0 | 3091.2051 | 0 | 0
6515 | 975.4633 | 0 | 1 | 63.6 | 21.8 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 1 | 63.6 | 21.8 | 975.4633 | 0 | 0
6550 | 134.6905 | 0 | 4 | 7.8 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Dem =; 4: #DIV/0! |  |  | 4 | 7.8 | 0 | 134.6905 | 0 | 0
6596 | 320.0018 | 0 | 5 | 50.8 | 0 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 50.8 | 0 | 320.0018 | 0 | 0
6969 | 0 | 974.9584 | 4 | 0 | 50.2 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 50.2 | 0 | 974.9584 | 0
6713 | 0 | 645.3866 | 6 | 0 | 80.8 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 0 | 80.8 | 0 | 645.3866 | 0
6800 | 0 | 72.0231 | 3 | 0 | 2.4 | #DIV/0! | [14 empty] | 3 | 0 | 2.4 | 0 | 72.0231 | 0
6801 | 235.2888 | 0 | 9 | 51.5 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 51.5 | 0 | 235.2888 | 0 | 0
6830 | 1204.819 | 0 | 6 | 239.7 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 239.7 | 0 | 1204.819 | 0 | 0
6840 | 0 | 207.5396 | 7 | 0 | 15.6 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 15.6 | 0 | 207.5396 | 0
6861 | 109.3763 | 0 | 8 | 23.4 | 9.4 | #DIV/0! | [14 empty] | 8 | 23.4 | 9.4 | 109.3763 | 0 | 0
6882 | 0 | 198.8509 | 7 | 0 | 11.5 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 11.5 | 0 | 198.8509 | 0
6885 | 225.613 | 0 | 4 | 20.2 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 20.2 | 0 | 225.613 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Nodo | Gen | Dem
6001 | 0 | 0 | 6001 | 1
6002 | 0 | 452 | 6002 | 1
6003 | 0 | 267.7 | 6003 | 1
6005 | 0 | 87.2 | 6005 | 1
6008 | 129.4 | 18.3 | 6008 | 1
6011 | 0 | 0 | 6011 | 1
6012 | 0 | 21.1 | 6012 | 1
6013 | 38.7 | 83.6 | 6013 | 1
6014 | 52.5 | 0 | 6014 | 1
6018 | 0 | 226.6 | 6018 | 1
6024 | 0 | 86.1 | 6024 | 1
6059 | 0 | 140.8 | 6059 | 1
6060 | 36.1 | 0 | 6060 | 1
6087 | 30.6 | 0.1 | 6087 | 1
6096 | 0 | 0 | 6096 | 1
6100 | 0 | 0 | 6100 | 1
6167 | 0 | 0 | 6167 | 1
6170 | 0 | 7.2 | 6170 | 1
6171 | 0 | 19.2 | 6171 | 1
6173 | 0 | 0 | 6173 | 1
6179 | 71.8 | 0 | 6179 | 1
6182 | 58.4 | 7.3 | 6182 | 1
6240 | 0 | 19.9 | 6240 | 1
6260 | 13.3 | 20.7 | 6260 | 1
6263 | 82.6 | 0 | 6263 | 1
6290 | 0 | 0 | 6290 | 1
6340 | 0 | 2.3 | 6340 | 1
6380 | 73.9 | 0 | 6380 | 1
6405 | 98.5 | 0 | 6405 | 1
6411 | 10 | 0 | 6411 | 1
6460 | 436.4 | 0 | 6460 | 1
6470 | 0 | 71.1 | 6470 | 1
6520 | 182.3 | 0 | 6520 | 1
6515 | 63.6 | 22.2 | 6515 | 1
6550 | 7.8 | 0 | 6550 | 1
6596 | 50.8 | 0 | 6596 | 1
6969 | 0 | 47.4 | 6969 | 1
6713 | 0 | 77.8 | 6713 | 1
6800 | 0.2 | 0 | 6800 | 1
6801 | 51.5 | 0 | 6801 | 1
6830 | 239.3 | 0 | 6830 | 1
6840 | 0 | 15 | 6840 | 1
6861 | 23.4 | 9 | 6861 | 1
6882 | 0 | 11.1 | 6882 | 1
6885 | 20.2 | 0 | 6885 | 1
7000 | 0 | 0 | 7000 | 1
7001 | 0 | 0 | 7001 | 1
7002 | 0 | 0 | 7002 | 1
7003 | 0 | 0 | 7003 | 1
7013 | 0 | 0 | 7013 | 1
7014 | 0 | 0 | 7014 | 1
7015 | 0 | 0 | 7015 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Ram AC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | FP Nod.2
6001 | 6003 | 60.7 | -60.6 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6003 | 60.7 | -60.6 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6005 | -162.8 | 164.5 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 6840 | -256.7 | 256.8 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6840 | -256.7 | 256.8 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6005 | -162.8 | 164.5 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 7000 | 197.6 | -197.6 | 6001 | 7000 | 1 | 1
6001 | 7001 | 108.6 | -108.6 | 6001 | 7001 | 1 | 1
6001 | 7002 | 214.1 | -214.1 | 6001 | 7002 | 1 | 1
6001 | 7003 | 197.4 | -197.4 | 6001 | 7003 | 1 | 1
6002 | 6018 | 45.7 | -45.7 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 81.3 | -81.2 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 80.8 | -80.8 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6024 | 52.7 | -52.2 | 6002 | 6024 | 1 | 1
6002 | 6170 | 5.2 | -5.2 | 6002 | 6170 | 1 | 1
6002 | 7000 | -197.6 | 197.6 | 6002 | 7000 | 1 | 1
6002 | 7001 | -108.6 | 108.6 | 6002 | 7001 | 1 | 1
6002 | 7002 | -214.1 | 214.1 | 6002 | 7002 | 1 | 1
6002 | 7003 | -197.4 | 197.4 | 6002 | 7003 | 1 | 1
6003 | 6171 | 16.3 | -16.3 | 6003 | 6171 | 1 | 1
6003 | 6470 | 59.7 | -59.7 | 6003 | 6470 | 1 | 1
6003 | 6840 | -102.2 | 102.4 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6840 | -102.2 | 102.4 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6882 | -3.9 | 3.9 | 6003 | 6882 | 1 | 1
6003 | 6801 | 0 | 0 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6003 | 6801 | -14.2 | 14.2 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6005 | 6240 | -170.2 | 173 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6240 | -170.2 | 173 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6830 | -249.8 | 255.9 | 6005 | 6830 | 1 | 1
6005 | 6840 | 187.3 | -186.1 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6840 | 187.3 | -186.1 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6596 | -200.7 | 205.7 | 6005 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6182 | -73.2 | 73.8 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -73.2 | 73.8 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6240 | 187.1 | -182.9 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6240 | 187.1 | -182.9 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6460 | 29.1 | -29.1 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6460 | 29.1 | -29.1 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6520 | -107.9 | 108.7 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6520 | -107.9 | 108.7 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6596 | 86 | -85.7 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6596 | 86 | -85.7 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6885 | -65.6 | 65.7 | 6008 | 6885 | 1 | 1
6008 | 6885 | -65.6 | 65.7 | 6008 | 6885 | 1 | 1
6011 | 6182 | 68.9 | -68.3 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 68.9 | -68.3 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6380 | -104.1 | 104.3 | 6011 | 6380 | 1 | 1
6011 | 7013 | 15.9 | -15.9 | 6011 | 7013 | 1 | 1
6011 | 7014 | 10 | -10 | 6011 | 7014 | 1 | 1
6011 | 7015 | 9.5 | -9.5 | 6011 | 7015 | 1 | 1
6011 | 6800 | -3 | 3 | 6011 | 6800 | 1 | 1
6011 | 6800 | -3 | 3 | 6011 | 6800 | 1 | 1
6012 | 6087 | -15.3 | 15.3 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 6087 | -15.3 | 15.3 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 7013 | 4.5 | -4.5 | 6012 | 7013 | 1 | 1
6012 | 7014 | 2.2 | -2.2 | 6012 | 7014 | 1 | 1
6012 | 7015 | 2.8 | -2.8 | 6012 | 7015 | 1 | 1
6013 | 7013 | -20.5 | 20.5 | 6013 | 7013 | 1 | 1
6013 | 7014 | -12.1 | 12.1 | 6013 | 7014 | 1 | 1
6013 | 7015 | -12.4 | 12.4 | 6013 | 7015 | 1 | 1
6014 | 6380 | 30.4 | -30.4 | 6014 | 6380 | 1 | 1
6014 | 6011 | 63.4 | -63.2 | 6014 | 6011 | 1 | 1
6014 | 6515 | -20.7 | 20.7 | 6014 | 6515 | 1 | 1
6014 | 6515 | -20.7 | 20.7 | 6014 | 6515 | 1 | 1
6018 | 6173 | -9.4 | 9.4 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6018 | 6173 | -9.4 | 9.4 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6024 | 6060 | -33.9 | 34.2 | 6024 | 6060 | 1 | 1
6059 | 6173 | -74 | 74.3 | 6059 | 6173 | 1 | 1
6059 | 6290 | -66.8 | 66.8 | 6059 | 6290 | 1 | 1
6060 | 6170 | 2 | -2 | 6060 | 6170 | 1 | 1
6096 | 6179 | 37.1 | -37.1 | 6096 | 6179 | 1 | 1
6096 | 6263 | -43 | 43.3 | 6096 | 6263 | 1 | 1
6096 | 6800 | 2.9 | -2.9 | 6096 | 6800 | 1 | 1
6096 | 6800 | 2.9 | -2.9 | 6096 | 6800 | 1 | 1
6100 | 6861 | 0 | 0 | 6100 | 6861 | 1 | 1
6100 | 6861 | 0 | 0 | 6100 | 6861 | 1 | 1
6171 | 6861 | -2.9 | 2.9 | 6171 | 6861 | 1 | 1
6173 | 6290 | 67 | -66.8 | 6173 | 6290 | 1 | 1
6179 | 6182 | 69.1 | -68.7 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6179 | 6182 | 69.1 | -68.7 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6182 | 6520 | 17.6 | -17.6 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6520 | 17.6 | -17.6 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6550 | 58.9 | -58.8 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6182 | 6969 | 83.5 | -82.8 | 6182 | 6969 | 1 | 1
6260 | 6263 | -39.3 | 39.4 | 6260 | 6263 | 1 | 1
6260 | 6340 | 31.8 | -31.7 | 6260 | 6340 | 1 | 1
6340 | 6179 | 29.4 | -29.4 | 6340 | 6179 | 1 | 1
6460 | 6713 | 247.2 | -240.2 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6460 | 6713 | 247.2 | -240.2 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6470 | 6861 | -11.4 | 11.4 | 6470 | 6861 | 1 | 1
6596 | 6830 | 16.6 | -16.6 | 6596 | 6830 | 1 | 1
6713 | 6840 | 201.3 | -200.5 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6713 | 6840 | 201.3 | -200.5 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -19.8 | 19.8 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -19.8 | 19.8 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6405 | -49.2 | 49.2 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6405 | -49.2 | 49.2 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6882 | 15.1 | -15 | 6801 | 6882 | 1 | 1
6167 | 6173 | 80.1 | -80.1 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6173 | 80.1 | -80.1 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6801 | -80.1 | 80.1 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6167 | 6801 | -80.1 | 80.1 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6885 | 6550 | -66 | 66.6 | 6885 | 6550 | 1 | 1
6885 | 6969 | -35.2 | 35.3 | 6885 | 6969 | 1 | 1
6885 | 6411 | -5 | 5 | 6885 | 6411 | 1 | 1
6885 | 6411 | -5 | 5 | 6885 | 6411 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## seloss
Nodo | Gen | Dem | 57.6 | From | To | PFrom | PTo | PPerd | R1 | R1 | 56.8 | Nodo | Wg | Wl | Loss MW | 56.8 | Wg | Wl | Loss MW
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 60.7 | -60.6 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6001 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 452 |  | 6001 | 6003 | 60.7 | -60.6 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6002 | 0 | 1.0565 | 25.5355
6003 | 0 | 267.7 |  | 6001 | 6005 | -162.8 | 164.5 | 1.7 | 1 | 0 |  | 6003 | 0 | 1.0433 | 11.588
6005 | 0 | 87.2 |  | 6001 | 6840 | -256.7 | 256.8 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6005 | 0 | 1.0302 | 2.6344
6008 | 129.4 | 18.3 |  | 6001 | 6840 | -256.7 | 256.8 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6008 | 1 | 1.0043 | 0.079462
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -162.8 | 164.5 | 1.7 | 1 | 0 |  | 6011 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 21.1 |  | 6001 | 7000 | 197.6 | -197.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6012 | 0 | 1 | 0
6013 | 38.7 | 83.6 |  | 6001 | 7001 | 108.6 | -108.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6013 | 1 | 1.0013 | 0.11093
6014 | 52.5 | 0 |  | 6001 | 7002 | 214.1 | -214.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6014 | 1 | 0 | 0
6018 | 0 | 226.6 |  | 6001 | 7003 | 197.4 | -197.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6018 | 0 | 1.0397 | 9.0026
6024 | 0 | 86.1 |  | 6002 | 6018 | 45.7 | -45.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6024 | 0 | 1.021 | 1.8084
6059 | 0 | 140.8 |  | 6002 | 6018 | 81.3 | -81.2 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6059 | 0 | 1.0062 | 0.87003
6060 | 36.1 | 0 |  | 6002 | 6018 | 80.8 | -80.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6060 | 1 | 0 | 0
6087 | 30.6 | 0.1 |  | 6002 | 6024 | 52.7 | -52.2 | 0.5 | 1 | 0 |  | 6087 | 1 | 1 | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 5.2 | -5.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6096 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -197.6 | 197.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6100 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -108.6 | 108.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6167 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7002 | -214.1 | 214.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6170 | 0 | 1.0024 | 0.017164
6171 | 0 | 19.2 |  | 6002 | 7003 | -197.4 | 197.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6171 | 0 | 1.0065 | 0.12542
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | 16.3 | -16.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6173 | 0 | 0 | 0
6179 | 71.8 | 0 |  | 6003 | 6470 | 59.7 | -59.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6179 | 1 | 0 | 0
6182 | 58.4 | 7.3 |  | 6003 | 6840 | -102.2 | 102.4 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6182 | 1 | 1.0033 | 0.024208
6240 | 0 | 19.9 |  | 6003 | 6840 | -102.2 | 102.4 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6240 | 0 | 1.0177 | 0.35162
6260 | 13.3 | 20.7 |  | 6003 | 6882 | -3.9 | 3.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6260 | 1 | 1.0027 | 0.056799
6263 | 82.6 | 0 |  | 6003 | 6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6263 | 1 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | -14.2 | 14.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6290 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2.3 |  | 6005 | 6240 | -170.2 | 173 | 2.8 | 1 | 0 |  | 6340 | 0 | 1.0039 | 0.0089368
6380 | 73.9 | 0 |  | 6005 | 6240 | -170.2 | 173 | 2.8 | 1 | 0 |  | 6380 | 1 | 0 | 0
6405 | 98.5 | 0 |  | 6005 | 6830 | -249.8 | 255.9 | 6.1 | 1 | 0 |  | 6405 | 1 | 0 | 0
6411 | 10 | 0 |  | 6005 | 6840 | 187.3 | -186.1 | 1.2 | 1 | 0 |  | 6411 | 1 | 0 | 0
6460 | 436.4 | 0 |  | 6005 | 6840 | 187.3 | -186.1 | 1.2 | 1 | 0 |  | 6460 | 1 | 0 | 0
6470 | 0 | 71.1 |  | 6005 | 6596 | -200.7 | 205.7 | 5 | 1 | 0 |  | 6470 | 0 | 1.0163 | 1.1586
6520 | 182.3 | 0 |  | 6008 | 6182 | -73.2 | 73.8 | 0.6 | 1 | 0 |  | 6520 | 1 | 0 | 0
6515 | 63.6 | 22.2 |  | 6008 | 6182 | -73.2 | 73.8 | 0.6 | 1 | 0 |  | 6515 | 1 | 1 | 0
6550 | 7.8 | 0 |  | 6008 | 6240 | 187.1 | -182.9 | 4.2 | 1 | 0 |  | 6550 | 1 | 0 | 0
6596 | 50.8 | 0 |  | 6008 | 6240 | 187.1 | -182.9 | 4.2 | 1 | 0 |  | 6596 | 1 | 0 | 0
6969 | 0 | 47.4 |  | 6008 | 6460 | 29.1 | -29.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6969 | 0 | 1.0205 | 0.97162
6713 | 0 | 77.8 |  | 6008 | 6460 | 29.1 | -29.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6713 | 0 | 1.0289 | 2.2517
6800 | 0.2 | 0 |  | 6008 | 6520 | -107.9 | 108.7 | 0.8 | 1 | 0 |  | 6800 | 1 | 0 | 0
6801 | 51.5 | 0 |  | 6008 | 6520 | -107.9 | 108.7 | 0.8 | 1 | 0 |  | 6801 | 1 | 0 | 0
6830 | 239.3 | 0 |  | 6008 | 6596 | 86 | -85.7 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6830 | 1 | 0 | 0
6840 | 0 | 15 |  | 6008 | 6596 | 86 | -85.7 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6840 | 0 | 1.0076 | 0.11451
6861 | 23.4 | 9 |  | 6008 | 6885 | -65.6 | 65.7 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6861 | 1 | 1 | 0
6882 | 0 | 11.1 |  | 6008 | 6885 | -65.6 | 65.7 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6882 | 0 | 1.0081 | 0.090035
6885 | 20.2 | 0 |  | 6011 | 6182 | 68.9 | -68.3 | 0.6 | 1 | 0 |  | 6885 | 1 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 68.9 | -68.3 | 0.6 | 1 | 0 |  | 7000 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -104.1 | 104.3 | 0.2 | 1 | 0 |  | 7001 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | 15.9 | -15.9 | 0 | 1 | 0 |  | 7002 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | 10 | -10 | 0 | 1 | 0 |  | 7003 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | 9.5 | -9.5 | 0 | 1 | 0 |  | 7013 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6800 | -3 | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 7014 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6800 | -3 | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 7015 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -15.3 | 15.3 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -15.3 | 15.3 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 4.5 | -4.5 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 2.2 | -2.2 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 2.8 | -2.8 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -20.5 | 20.5 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -12.1 | 12.1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -12.4 | 12.4 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 30.4 | -30.4 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 63.4 | -63.2 | 0.2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -20.7 | 20.7 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -20.7 | 20.7 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -9.4 | 9.4 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -9.4 | 9.4 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -33.9 | 34.2 | 0.3 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -74 | 74.3 | 0.3 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -66.8 | 66.8 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 37.1 | -37.1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -43 | 43.3 | 0.3 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6800 | 2.9 | -2.9 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6800 | 2.9 | -2.9 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | -2.9 | 2.9 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 67 | -66.8 | 0.2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 69.1 | -68.7 | 0.4 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 69.1 | -68.7 | 0.4 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 17.6 | -17.6 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 17.6 | -17.6 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 58.9 | -58.8 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 83.5 | -82.8 | 0.7 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -39.3 | 39.4 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 31.8 | -31.7 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 29.4 | -29.4 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 247.2 | -240.2 | 7 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 247.2 | -240.2 | 7 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | -11.4 | 11.4 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | 16.6 | -16.6 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 201.3 | -200.5 | 0.8 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 201.3 | -200.5 | 0.8 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -19.8 | 19.8 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -19.8 | 19.8 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -49.2 | 49.2 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -49.2 | 49.2 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6882 | 15.1 | -15 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 80.1 | -80.1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 80.1 | -80.1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -80.1 | 80.1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -80.1 | 80.1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | -66 | 66.6 | 0.6 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | -35.2 | 35.3 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | -5 | 5 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | -5 | 5 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## data
Nodo | Gen | Dem | Zona | Name | Wg (G) | Wl (D) | Loss MW | 56.8
6001 | 0 | 0 | 7 | PAN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 452 | 7 | PAN115 | 0 | 1.0565 | 25.5355 | 477.5355
6003 | 0 | 267.7 | 7 | PANII230 | 0 | 1.0433 | 11.588 | 279.288
6005 | 0 | 87.2 | 6 | CHO230 | 0 | 1.0302 | 2.6344 | 89.8344
6008 | 129.4 | 18.3 | 5 | LSA230 | 1 | 1.0043 | 0.079462 | 18.3795
6011 | 0 | 0 | 4 | MDN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 21.1 | 4 | MDN115 | 0 | 1 | 0 | 21.1
6013 | 38.7 | 83.6 | 4 | MDN34 | 1 | 1.0013 | 0.11093 | 83.7109
6014 | 52.5 | 0 | 1 | PRO230 | 1 | 0 | 0 | 0
6018 | 0 | 226.6 | 7 | CAC115 | 0 | 1.0397 | 9.0026 | 235.6026
6024 | 0 | 86.1 | 7 | CHI115 | 0 | 1.021 | 1.8084 | 87.9084
6059 | 0 | 140.8 | 9 | LM1115 | 0 | 1.0062 | 0.87003 | 141.67
6060 | 36.1 | 0 | 9 | LM2115 | 1 | 0 | 0 | 0
6087 | 30.6 | 0.1 | 3 | CAL115 | 1 | 1 | 0 | 0.1
6096 | 0 | 0 | 2 | FOR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | BAY230 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | STR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | 9 | CPA115 | 0 | 1.0024 | 0.017164 | 7.2172
6171 | 0 | 19.2 | 7 | PAC230 | 0 | 1.0065 | 0.12542 | 19.3254
6173 | 0 | 0 | 9 | STR115 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 71.8 | 0 | 2 | GUA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6182 | 58.4 | 7.3 | 4 | VEL230 | 1 | 1.0033 | 0.024208 | 7.3242
6240 | 0 | 19.9 | 5 | EHIG230 | 0 | 1.0177 | 0.35162 | 20.2516
6260 | 13.3 | 20.7 | 10 | CHA230 | 1 | 1.0027 | 0.056799 | 20.7568
6263 | 82.6 | 0 | 10 | ESP230 | 1 | 0 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | CATII115 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2.3 | 10 | CAN230 | 0 | 1.0039 | 0.0089368 | 2.3089
6380 | 73.9 | 0 | 4 | BOQIII230 | 1 | 0 | 0 | 0
6405 | 98.5 | 0 | 9 | TEL230 | 1 | 0 | 0 | 0
6411 | 10 | 0 | 4 | LOL230 | 1 | 0 | 0 | 0
6460 | 436.4 | 0 | 5 | ECO230 | 1 | 0 | 0 | 0
6470 | 0 | 71.1 | 7 | 24DIC230 | 0 | 1.0163 | 1.1586 | 72.2586
6520 | 182.3 | 0 | 4 | SBA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6515 | 63.6 | 22.2 | 1 | PRO2-230 | 1 | 1 | 0 | 22.2
6550 | 7.8 | 0 | 4 | BEV230 | 1 | 0 | 0 | 0
6596 | 50.8 | 0 | 5 | SCR230 | 1 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 47.4 | 4 | STG2A230 | 0 | 1.0205 | 0.97162 | 48.3716
6713 | 0 | 77.8 | 6 | BUR230 | 0 | 1.0289 | 2.2517 | 80.0517
6800 | 0.2 | 0 | 3 | CAL230 | 1 | 0 | 0 | 0
6801 | 51.5 | 0 | 9 | SAB230 | 1 | 0 | 0 | 0
6830 | 239.3 | 0 | 6 | ANT230 | 1 | 0 | 0 | 0
6840 | 0 | 15 | 7 | PAN3 230 | 0 | 1.0076 | 0.11451 | 15.1145
6861 | 23.4 | 9 | 8 | CHE230 | 1 | 1 | 0 | 9
6882 | 0 | 11.1 | 7 | GON230 | 0 | 1.0081 | 0.090035 | 11.19
6885 | 20.2 | 0 | 4 | LHU230 | 1 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | T1-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | T2-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | T3-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | T5-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | T1-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | T2-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | T3-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Factores
Factores de Pérdidas del SPT por Zonas
Pérdidas totales [MW] = |  |  | 56.8
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Loss MW | 0 | 0 | 0 | 1.1068 | 0.43108 | 4.8861 | 49.4231 | 0 | 0.8872 | 0.065736 | 56.8
Loss % | 0% | 0% | 0% | 1.949% | 0.7589% | 8.602% | 87.01% | 0% | 1.562% | 0.1157% | 100%