## Input
Año Tarifario: | 4 | Mes 09: Mar |  |  |  | IntFerMax | caso = | 2.A.-
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 106790.0635 | 100% | 3407.15 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 48055.5286
230 kV | 91332.2012 | 85.52% | 3132.39 | 91.94% | 29.1574 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 58734.5349
115 kV | 15457.8624 | 14.48% | 274.76 | 8.064% | 56.2595
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 812.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1646.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6576.011
Pma (D) | 24.4488 | 0 | 0.046837 | 158.7877 | 351.7903 | 240.3544 | 1254.8038 | 1.35 | 142.8744 | 60.8154 | 2235.2716
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## Nod DC
Nodo | Gen | Dem | Código | Zona | 1676.4 | 1676.1 | + Gen | - Dem | 1676.4 | 1676.1 | ∑ F lin | ∑ G - D | Balance
6001 | 0 | 0 | PAN230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.2 | 0 | -0.2
6002 | 0 | 426.2 | PAN115 | 7 |  |  | 0 | 426.2 | Si Lin |  | -426.1 | -426.2 | 0.1
6003 | 0 | 275.3 | PANII230 | 7 |  |  | 0 | 275.3 | Si Lin |  | -275.2 | -275.3 | 0.1
6005 | 0 | 88.4 | CHO230 | 6 |  |  | 0 | 88.4 | Si Lin |  | -88.4 | -88.4 | 0
6008 | 140.6 | 18 | LSA230 | 5 |  |  | 140.6 | 18 | Si Lin |  | 122.4 | 122.6 | -0.2
6011 | 0 | 0 | MDN230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
6012 | 0 | 22.1 | MDN115 | 4 |  |  | 0 | 22.1 | Si Lin |  | -22.1 | -22.1 | 0
6013 | 40.2 | 89.4 | MDN34 | 4 |  |  | 40.2 | 89.4 | Si Lin |  | -49.2 | -49.2 | 0
6014 | 27.4 | 0 | PRO230 | 1 |  |  | 27.4 | 0 | Si Lin |  | 27.4 | 27.4 | 0
6018 | 0 | 222.7 | CAC115 | 7 |  |  | 0 | 222.7 | Si Lin |  | -222.8 | -222.7 | -0.1
6024 | 0 | 67.9 | CHI115 | 7 |  |  | 0 | 67.9 | Si Lin |  | -68 | -67.9 | -0.1
6059 | 0 | 131.5 | LM1115 | 9 |  |  | 0 | 131.5 | Si Lin |  | -131.6 | -131.5 | -0.1
6060 | 18.1 | 0 | LM2115 | 9 |  |  | 18.1 | 0 | Si Lin |  | 18.1 | 18.1 | 0
6087 | 36.8 | 0 | CAL115 | 3 |  |  | 36.8 | 0 | Si Lin |  | 36.8 | 36.8 | 0
6096 | 0 | 0 | FOR230 | 2 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | BAY230 | 8 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | STR230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | CPA115 | 9 |  |  | 0 | 7.2 | Si Lin |  | -7.2 | -7.2 | 0
6171 | 0 | 17.8 | PAC230 | 7 |  |  | 0 | 17.8 | Si Lin |  | -17.9 | -17.8 | -0.1
6173 | 0 | 0 | STR115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6179 | 105.6 | 0 | GUA230 | 2 |  |  | 105.6 | 0 | Si Lin |  | 105.5 | 105.6 | -0.1
6182 | 57.8 | 6.8 | VEL230 | 4 |  |  | 57.8 | 6.8 | Si Lin |  | 51 | 51 | 0
6240 | 0 | 23.1 | EHIG230 | 5 |  |  | 0 | 23.1 | Si Lin |  | -23 | -23.1 | 0.1
6260 | 10.4 | 21.4 | CHA230 | 10 |  |  | 10.4 | 21.4 | Si Lin |  | -11 | -11 | 0
6263 | 85.5 | 0 | ESP230 | 10 |  |  | 85.5 | 0 | Si Lin |  | 85.5 | 85.5 | 0
6290 | 0 | 0 | CATII115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2.2 | CAN230 | 10 |  |  | 0 | 2.2 | Si Lin |  | -2.2 | -2.2 | 0
6380 | 77.2 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 77.2 | 0 | Si Lin |  | 77.1 | 77.2 | -0.1
6405 | 0 | 0 | TEL230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6411 | 10.2 | 0 | LOL230 | 4 |  |  | 10.2 | 0 | Si Lin |  | 10.2 | 10.2 | 0
6460 | 456.5 | 0 | ECO230 | 5 |  |  | 456.5 | 0 | Si Lin |  | 456.4 | 456.5 | -0.1
6470 | 0 | 70.6 | 24DIC230 | 7 |  |  | 0 | 70.6 | Si Lin |  | -70.6 | -70.6 | 0
6520 | 184.1 | 0 | SBA230 | 4 |  |  | 184.1 | 0 | Si Lin |  | 184.2 | 184.1 | 0.1
6515 | 66 | 17.9 | PRO2-230 | 1 |  |  | 66 | 17.9 | Si Lin |  | 48 | 48.1 | -0.1
6550 | 7.8 | 0 | BEV230 | 4 |  |  | 7.8 | 0 | Si Lin |  | 7.8 | 7.8 | 0
6596 | 51.8 | 0 | SCR230 | 5 |  |  | 51.8 | 0 | Si Lin |  | 51.7 | 51.8 | -0.1
6969 | 0 | 47.6 | STG2A230 | 4 |  |  | 0 | 47.6 | Si Lin |  | -47.5 | -47.6 | 0.1
6713 | 0 | 79.2 | BUR230 | 6 |  |  | 0 | 79.2 | Si Lin |  | -79 | -79.2 | 0.2
6800 | 0 | 2.8 | CAL230 | 3 |  |  | 0 | 2.8 | Si Lin |  | -2.8 | -2.8 | 0
6801 | 0 | 0 | SAB230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.2 | 0 | 0.2
6830 | 257 | 0 | ANT230 | 6 |  |  | 257 | 0 | Si Lin |  | 256.9 | 257 | -0.1
6840 | 0 | 15.6 | PAN3 230 | 7 |  |  | 0 | 15.6 | Si Lin |  | -15.6 | -15.6 | 0
6861 | 23 | 9.4 | CHE230 | 8 |  |  | 23 | 9.4 | Si Lin |  | 13.7 | 13.6 | 0.1
6882 | 0 | 13 | GON230 | 7 |  |  | 0 | 13 | Si Lin |  | -13 | -13 | 0
6885 | 20.4 | 0 | LHU230 | 4 |  |  | 20.4 | 0 | Si Lin |  | 20.5 | 20.4 | 0.1
7000 | 0 | 0 | T1-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | T2-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | T3-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | T5-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | T1-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
7014 | 0 | 0 | T2-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | T3-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
Note on A2: Actualiza valores desde "DatosOper…"

## Ram DC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | abs | 8250.7 | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | CUP | CUP·LO | %SE | CUAP·LO | 106790.0635 | 45638.9807 | 42.74%
6001 | 6003 | 79.4 | 79.4 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 29.1574 | 381.6698 | 0.23701 | 90.4614 | 0 | 0 | #DIV/0!
6001 | 6003 | 79.4 | 79.4 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 29.1574 | 381.6698 | 0.23701 | 90.4614 | 0
6001 | 6005 | -180.6 | 180.6 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 29.1574 | 1180.2897 | 0.81325 | 959.8741 | 0
6001 | 6840 | -248.6 | 248.6 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 29.1574 | 92.7204 | 0.59426 | 55.0998 | 0
6001 | 6840 | -248.6 | 248.6 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 29.1574 | 92.7204 | 0.59426 | 55.0998 | 0
6001 | 6005 | -180.6 | 180.6 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 29.1574 | 1180.2897 | 0.81325 | 959.8741 | 0
6001 | 7000 | 192.5 | 192.5 |  | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 56.2595 | 0 | 1.316 | 0 | 0
6001 | 7001 | 105.8 | 105.8 |  | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 56.2595 | 0 | 0.72343 | 0 | 0
6001 | 7002 | 208.6 | 208.6 |  | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 56.2595 | 0 | 0.71314 | 0 | 0
6001 | 7003 | 192.5 | 192.5 |  | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 56.2595 | 0 | 0.658 | 0 | 0
6002 | 6018 | 47.1 | 47.1 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 56.2595 | 45.5702 | 0.45 | 20.5066 | 0
6002 | 6018 | 86.2 | 86.2 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 56.2595 | 45.5702 | 0.69577 | 31.7066 | 0
6002 | 6018 | 82.9 | 82.9 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 56.2595 | 45.5702 | 0.60897 | 27.7511 | 0
6002 | 6024 | 46.9 | 46.9 |  | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 56.2595 | 1285.5298 | 0.35714 | 459.1178 | 0
6002 | 6170 | 10.2 | 10.2 |  | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 56.2595 | 1754.1715 | 0.14762 | 258.9491 | 0
6002 | 7000 | -192.5 | 192.5 |  | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 56.2595 | 0 | 1.316 | 0 | 0
6002 | 7001 | -105.8 | 105.8 |  | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 56.2595 | 0 | 0.72343 | 0 | 0
6002 | 7002 | -208.6 | 208.6 |  | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 56.2595 | 0 | 0.71314 | 0 | 0
6002 | 7003 | -192.5 | 192.5 |  | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 56.2595 | 0 | 0.658 | 0 | 0
6003 | 6171 | 15.5 | 15.5 |  | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 29.1574 | 554.2813 | 0.24208 | 134.18 | 0
6003 | 6470 | 59.3 | 59.3 |  | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 29.1574 | 311.109 | 0.36238 | 112.7385 | 0
6003 | 6840 | -114.3 | 114.3 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 29.1574 | 424.2395 | 0.23347 | 99.0452 | 0
6003 | 6840 | -114.3 | 114.3 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 29.1574 | 424.2395 | 0.23347 | 99.0452 | 0
6003 | 6882 | 24.4 | 24.4 |  | 230 | PANII230 -GON230 | 230-54A | S | 5.34 | 505 | 29.1574 | 155.7003 | 0.22832 | 35.549 | 0
6003 | 6801 | 0 | 0 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 29.1574 | 1482.6514 | 0.037426 | 0 | 0
6003 | 6801 | 13 | 13 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 29.1574 | 1482.6514 | 0.24792 | 367.5801 | 0
6005 | 6240 | -186.8 | 186.8 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 29.1574 | 1773.0586 | 0.89317 | 1583.6476 | 0
6005 | 6240 | -186.8 | 186.8 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 29.1574 | 1773.0586 | 0.89317 | 1583.6476 | 0
6005 | 6830 | -270.4 | 270.4 |  | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 29.1574 | 2775.78 | 0.55347 | 1536.298 | 0
6005 | 6840 | 205.7 | 205.7 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 29.1574 | 1017.3 | 0.45564 | 463.5262 | 0
6005 | 6840 | 205.7 | 205.7 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 29.1574 | 1017.3 | 0.45564 | 463.5262 | 0
6005 | 6596 | -217 | 217 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50A | S | 120.19 | 505 | 29.1574 | 3504.4223 | 0.48158 | 1687.6742 | 0
6008 | 6182 | -77.1 | 77.1 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 29.1574 | 3247.546 | 0.40594 | 1318.3107 | 0
6008 | 6182 | -77.1 | 77.1 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 29.1574 | 3247.546 | 0.40594 | 1318.3107 | 0
6008 | 6240 | 198.3 | 198.3 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 29.1574 | 2388.8619 | 0.94056 | 2246.8734 | 0
6008 | 6240 | 198.3 | 198.3 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 29.1574 | 2388.8619 | 0.94056 | 2246.8734 | 0
6008 | 6460 | 33.1 | 33.1 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 29.1574 | 1301.8758 | 0.71183 | 926.7116 | 0
6008 | 6460 | 33.1 | 33.1 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 29.1574 | 1301.8758 | 0.71183 | 926.7116 | 0
6008 | 6520 | -112.7 | 112.7 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 29.1574 | 1988.5315 | 0.74875 | 1488.904 | 0
6008 | 6520 | -112.7 | 112.7 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 29.1574 | 1988.5315 | 0.74875 | 1488.904 | 0
6008 | 6596 | 89.4 | 89.4 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50B | S | 36 | 505 | 29.1574 | 1049.6647 | 0.30178 | 316.7701 | 0
6008 | 6596 | 89.4 | 89.4 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-49C | S | 36 | 505 | 29.1574 | 1049.6647 | 0.30178 | 316.7701 | 0
6008 | 6885 | -69.8 | 69.8 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-5A | S | 7 | 611 | 29.1574 | 204.1015 | 0.26792 | 54.6832 | 0
6008 | 6885 | -69.8 | 69.8 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-6A | S | 7 | 611 | 29.1574 | 204.1015 | 0.26792 | 54.6832 | 0
6011 | 6182 | 70 | 70 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5C | S | 85.6 | 611 | 29.1574 | 2495.8694 | 0.38936 | 971.796 | 0
6011 | 6182 | 70 | 70 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 29.1574 | 2495.8694 | 0.38936 | 971.796 | 0
6011 | 6380 | -97.6 | 97.6 |  | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 29.1574 | 704.7332 | 0.71647 | 504.9173 | 0
6011 | 7013 | 15.4 | 15.4 |  | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 56.2595 | 0 | 0.231 | 0 | 0
6011 | 7014 | 9.7 | 9.7 |  | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 56.2595 | 0 | 0.20571 | 0 | 0
6011 | 7015 | 9.3 | 9.3 |  | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 56.2595 | 0 | 0.20143 | 0 | 0
6011 | 6800 | -11 | 11 |  | 230 | MDN230-CAL230 | 230-7A | S | 25.35 | 249 | 29.1574 | 739.1389 | 0.42972 | 317.6219 | 0
6011 | 6800 | -11 | 11 |  | 230 | MDN230-CAL230 | 230-8A | S | 25.35 | 249 | 29.1574 | 739.1389 | 0.42972 | 317.6219 | 0
6012 | 6087 | -18.4 | 18.4 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 56.2595 | 1424.4907 | 0.44608 | 635.4346 | 0
6012 | 6087 | -18.4 | 18.4 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 56.2595 | 1424.4907 | 0.44608 | 635.4346 | 0
6012 | 7013 | 6.9 | 6.9 |  | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 56.2595 | 0 | 0.327 | 0 | 0
6012 | 7014 | 3.6 | 3.6 |  | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 56.2595 | 0 | 0.33 | 0 | 0
6012 | 7015 | 4.2 | 4.2 |  | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 56.2595 | 0 | 0.30833 | 0 | 0
6013 | 7013 | -22.4 | 22.4 |  | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 56.2595 | 0 | 0.4 | 0 | 0
6013 | 7014 | -13.3 | 13.3 |  | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 56.2595 | 0 | 0.476 | 0 | 0
6013 | 7015 | -13.5 | 13.5 |  | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 56.2595 | 0 | 0.482 | 0 | 0
6014 | 6380 | 20.5 | 20.5 |  | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 29.1574 | 873.2627 | 0.29197 | 254.9647 | 0
6014 | 6011 | 54.9 | 54.9 |  | 230 | PRO230 -MDN230 | 230-39 | S | 54.12 | 505 | 29.1574 | 1577.9959 | 0.23347 | 368.4074 | 0
6014 | 6515 | -24 | 24 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-1 | S | 0 | 505 | 29.1574 | 0 | 0.093465 | 0 | 0
6014 | 6515 | -24 | 24 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-2 | S | 0 | 505 | 29.1574 | 0 | 0.093465 | 0 | 0
6018 | 6173 | -3.3 | 3.3 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 56.2595 | 2689.7671 | 0.15333 | 412.431 | 0
6018 | 6173 | -3.3 | 3.3 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 56.2595 | 2689.7671 | 0.15333 | 412.431 | 0
6024 | 6060 | -21.1 | 21.1 |  | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 56.2595 | 1804.805 | 0.28274 | 510.2871 | 0
6059 | 6173 | -69.2 | 69.2 |  | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 56.2595 | 388.1906 | 0.42322 | 164.2911 | 0
6059 | 6290 | -62.4 | 62.4 |  | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 56.2595 | 54.0091 | 0.38152 | 20.6054 | 0
6060 | 6170 | -3 | 3 |  | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 56.2595 | 1429.5541 | 0.083929 | 119.9804 | 0
6096 | 6179 | 19.6 | 19.6 |  | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 29.1574 | 478.1806 | 0.84731 | 405.1681 | 0
6096 | 6263 | -44.4 | 44.4 |  | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 29.1574 | 2839.9262 | 0.37752 | 1072.1415 | 0
6096 | 6800 | 12.4 | 12.4 |  | 230 | FOR230 -CAL230 | 230-7B | S | 12.4 | 249 | 29.1574 | 361.5512 | 0.31968 | 115.5802 | 0
6096 | 6800 | 12.4 | 12.4 |  | 230 | FOR230 -CAL230 | 230-8B | S | 12.4 | 249 | 29.1574 | 361.5512 | 0.31968 | 115.5802 | 0
6100 | 6861 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-1A | S | 24.5 | 505 | 29.1574 | 714.3551 | 0.13663 | 0 | 0
6100 | 6861 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-2A | S | 24.5 | 505 | 29.1574 | 714.3551 | 0.13663 | 0 | 0
6171 | 6861 | -2.4 | 2.4 |  | 230 | PAC230 -CHE231 | 230-1B | S | 25.37 | 505 | 29.1574 | 739.722 | 0.13109 | 96.9695 | 0
6173 | 6290 | 62.4 | 62.4 |  | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 56.2595 | 376.3761 | 0.38152 | 143.5937 | 0
6179 | 6182 | 76.5 | 76.5 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 29.1574 | 2472.8351 | 0.50455 | 1247.68 | 0
6179 | 6182 | 76.5 | 76.5 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 29.1574 | 2472.8351 | 0.50455 | 1247.68 | 0
6182 | 6520 | 20.6 | 20.6 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 29.1574 | 1250.5589 | 0.71398 | 892.8721 | 0
6182 | 6520 | 20.6 | 20.6 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 29.1574 | 1250.5589 | 0.71398 | 892.8721 | 0
6182 | 6550 | 62.1 | 62.1 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 29.1574 | 252.5027 | 0.64578 | 163.062 | 0
6182 | 6969 | 86.5 | 86.5 |  | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 29.1574 | 2183.011 | 0.35728 | 779.953 | 0
6260 | 6263 | -41.1 | 41.1 |  | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 29.1574 | 719.0203 | 0.31205 | 224.3718 | 0
6260 | 6340 | 30.1 | 30.1 |  | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 29.1574 | 2285.3533 | 0.33355 | 762.2807 | 0
6340 | 6179 | 27.9 | 27.9 |  | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 29.1574 | 1328.7006 | 0.34875 | 463.3784 | 0
6460 | 6713 | 261.3 | 261.3 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 29.1574 | 3417.8249 | 0.55644 | 1901.7996 | 0
6460 | 6713 | 261.3 | 261.3 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 29.1574 | 3417.8249 | 0.55644 | 1901.7996 | 0
6470 | 6861 | -11.3 | 11.3 |  | 230 | 24DIC230 -CHE230 | 230-2B | S | 35.24 | 505 | 29.1574 | 1027.5051 | 0.14218 | 146.0888 | 0
6596 | 6830 | 13.5 | 13.5 |  | 230 | SCR230 -ANT230 | 230-49B | S | 24.99 | 505 | 29.1574 | 728.6423 | 0.23188 | 168.9584 | 0
6713 | 6840 | 221.8 | 221.8 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 29.1574 | 565.6526 | 0.46317 | 261.9924 | 0
6713 | 6840 | 221.8 | 221.8 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 29.1574 | 565.6526 | 0.46317 | 261.9924 | 0
6801 | 6840 | -56.8 | 56.8 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 29.1574 | 1332.1995 | 0.1468 | 195.5669 | 0
6801 | 6840 | -56.8 | 56.8 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 29.1574 | 1332.1995 | 0.1468 | 195.5669 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 29.1574 | 466.5176 | 0.32323 | 0 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 29.1574 | 466.5176 | 0.32323 | 0 | 0
6801 | 6882 | -11.4 | 11.4 |  | 230 | SAB230 -GON230 | 230-54B | S | 46.51 | 505 | 29.1574 | 1356.1085 | 0.24495 | 332.1794 | 0
6167 | 6173 | 69.1 | 69.1 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 29.1574 | 0 | 0.3876 | 0 | 0
6167 | 6173 | 69.1 | 69.1 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 29.1574 | 0 | 0.3876 | 0 | 0
6167 | 6801 | -69.1 | 69.1 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-1 | S | 2.1 | 505 | 29.1574 | 61.2304 | 0.19188 | 11.749 | 0
6167 | 6801 | -69.1 | 69.1 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-2 | S | 2.1 | 505 | 29.1574 | 61.2304 | 0.19188 | 11.749 | 0
6885 | 6550 | -69.9 | 69.9 |  | 230 | LHU230 -BEV230 | 230-6B | S | 100.97 | 611 | 29.1574 | 2944.0179 | 0.30753 | 905.3698 | 0
6885 | 6969 | -39 | 39 |  | 230 | LHU230 -STG2A230 | 230-5B | S | 28.78 | 611 | 29.1574 | 839.1486 | 0.23339 | 195.8471 | 0
6885 | 6411 | -5.1 | 5.1 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-1 | S | 40 | 505 | 29.1574 | 1166.2941 | 0.011683 | 13.626 | 0
6885 | 6411 | -5.1 | 5.1 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-2 | S | 40 | 505 | 29.1574 | 1166.2941 | 0.011683 | 13.626 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0

## segelec
Nodo | Gen | Dem | 0.3 | Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | PTo | PPerd | CUAP·LO | 45638.9807 | 0 | CNODP | Gen 45% | Dem 55% | 45638.9807 | 0 | 20537.5413 | 25101.4394
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 79.4 | -79.4 | 0 | 90.4614 | 0 |  | 6001 |  |  | 0 |  | 45% | 55%
6002 | 0 | 426.2 |  | 6001 | 6003 | 79.4 | -79.4 | 0 | 90.4614 | 0 |  | 6002 |  | 6566.1886 | 0
6003 | 0 | 275.3 |  | 6001 | 6005 | -180.6 | 180.6 | 0 | 959.8741 | 0 |  | 6003 |  | 3943.943 | 0
6005 | 0 | 88.4 |  | 6001 | 6840 | -248.6 | 248.6 | 0 | 55.0998 | 0 |  | 6005 |  | 1422.337 | 0
6008 | 140.6 | 18 |  | 6001 | 6840 | -248.6 | 248.6 | 0 | 55.0998 | 0 |  | 6008 | 1507.1003 | 246.6449 | 0
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -180.6 | 180.6 | 0 | 959.8741 | 0 |  | 6011 |  |  | 0
6012 | 0 | 22.1 |  | 6001 | 7000 | 192.5 | -192.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6012 |  | 419.4141 | 0
6013 | 40.2 | 89.4 |  | 6001 | 7001 | 105.8 | -105.8 | 0 | 0 | 0 |  | 6013 | 0 | 551.1631 | 0
6014 | 27.4 | 0 |  | 6001 | 7002 | 208.6 | -208.6 | 0 | 0 | 0 |  | 6014 | 652.7642 |  | 0
6018 | 0 | 222.7 |  | 6001 | 7003 | 192.5 | -192.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6018 |  | 3942.2112 | 0
6024 | 0 | 67.9 |  | 6002 | 6018 | 47.1 | -47.1 | 0 | 20.5066 | 0 |  | 6024 |  | 1408.6538 | 0
6059 | 0 | 131.5 |  | 6002 | 6018 | 86.2 | -86.2 | 0 | 31.7066 | 0 |  | 6059 |  | 2476.9299 | 0
6060 | 18.1 | 0 |  | 6002 | 6018 | 82.9 | -82.9 | 0 | 27.7511 | 0 |  | 6060 | 196.9805 |  | 0
6087 | 36.8 | 0 |  | 6002 | 6024 | 46.9 | -46.9 | 0 | 459.1178 | 0 |  | 6087 | 571.8911 |  | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 10.2 | -10.2 | 0 | 258.9491 | 0 |  | 6096 |  |  | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -192.5 | 192.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6100 |  |  | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -105.8 | 105.8 | 0 | 0 | 0 |  | 6167 |  |  | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7002 | -208.6 | 208.6 | 0 | 0 | 0 |  | 6170 |  | 211.5024 | 0
6171 | 0 | 17.8 |  | 6002 | 7003 | -192.5 | 192.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6171 |  | 347.9444 | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | 15.5 | -15.5 | 0 | 134.18 | 0 |  | 6173 |  |  | 0
6179 | 105.6 | 0 |  | 6003 | 6470 | 59.3 | -59.3 | 0 | 112.7385 | 0 |  | 6179 | 2677.088 |  | 0
6182 | 57.8 | 6.8 |  | 6003 | 6840 | -114.3 | 114.3 | 0 | 99.0452 | 0 |  | 6182 | 1042.0466 | 91.8264 | 0
6240 | 0 | 23.1 |  | 6003 | 6840 | -114.3 | 114.3 | 0 | 99.0452 | 0 |  | 6240 |  | 460.4685 | 0
6260 | 10.4 | 21.4 |  | 6003 | 6882 | 24.4 | -24.4 | 0 | 35.549 | 0 |  | 6260 | 254.2134 | 51.291 | 0
6263 | 85.5 | 0 |  | 6003 | 6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6263 | 3085.6317 |  | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | 13 | -13 | 0 | 367.5801 | 0 |  | 6290 |  |  | 0
6340 | 0 | 2.2 |  | 6005 | 6240 | -186.8 | 186.8 | 0 | 1583.6476 | 0 |  | 6340 |  | 35.9286 | 0
6380 | 77.2 | 0 |  | 6005 | 6240 | -186.8 | 186.8 | 0 | 1583.6476 | 0 |  | 6380 | 1681.5647 |  | 0
6405 | 0 | 0 |  | 6005 | 6830 | -270.4 | 270.4 | 0 | 1536.298 | 0 |  | 6405 |  |  | 0
6411 | 10.2 | 0 |  | 6005 | 6840 | 205.7 | -205.7 | 0 | 463.5262 | 0 |  | 6411 | 125.2747 |  | 0
6460 | 456.5 | 0 |  | 6005 | 6840 | 205.7 | -205.7 | 0 | 463.5262 | 0 |  | 6460 | 2380.1281 |  | 0
6470 | 0 | 70.6 |  | 6005 | 6596 | -217 | 217 | 0 | 1687.6742 | 0 |  | 6470 |  | 991.8858 | 0
6520 | 184.1 | 0 |  | 6008 | 6182 | -77.1 | 77.1 | 0 | 1318.3107 | 0 |  | 6520 | 3069.2244 |  | 0
6515 | 66 | 17.9 |  | 6008 | 6182 | -77.1 | 77.1 | 0 | 1318.3107 | 0 |  | 6515 | 1143.5285 | 0 | 0
6550 | 7.8 | 0 |  | 6008 | 6240 | 198.3 | -198.3 | 0 | 2246.8734 | 0 |  | 6550 | 131.8832 |  | 0
6596 | 51.8 | 0 |  | 6008 | 6240 | 198.3 | -198.3 | 0 | 2246.8734 | 0 |  | 6596 | 334.7407 |  | 0
6969 | 0 | 47.6 |  | 6008 | 6460 | 33.1 | -33.1 | 0 | 926.7116 | 0 |  | 6969 |  | 878.5375 | 0
6713 | 0 | 79.2 |  | 6008 | 6460 | 33.1 | -33.1 | 0 | 926.7116 | 0 |  | 6713 |  | 608.8159 | 0
6800 | 0 | 2.8 |  | 6008 | 6520 | -112.7 | 112.7 | 0 | 1488.904 | 0 |  | 6800 |  | 51.5486 | 0
6801 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -112.7 | 112.7 | 0 | 1488.904 | 0 |  | 6801 |  |  | 0
6830 | 257 | 0 |  | 6008 | 6596 | 89.4 | -89.4 | 0 | 316.7701 | 0 |  | 6830 | 1348.0824 |  | 0
6840 | 0 | 15.6 |  | 6008 | 6596 | 89.4 | -89.4 | 0 | 316.7701 | 0 |  | 6840 |  | 197.5533 | 0
6861 | 23 | 9.4 |  | 6008 | 6885 | -69.8 | 69.8 | 0 | 54.6832 | 0 |  | 6861 | 109.3763 | 0 | 0
6882 | 0 | 13 |  | 6008 | 6885 | -69.8 | 69.8 | 0 | 54.6832 | 0 |  | 6882 |  | 196.6514 | 0
6885 | 20.4 | 0 |  | 6011 | 6182 | 70 | -70 | 0 | 971.796 | 0 |  | 6885 | 226.0226 |  | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 70 | -70 | 0 | 971.796 | 0 |  | 7000 |  |  | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -97.6 | 97.6 | 0 | 504.9173 | 0 |  | 7001 |  |  | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | 15.4 | -15.4 | 0 | 0 | 0 |  | 7002 |  |  | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | 9.7 | -9.7 | 0 | 0 | 0 |  | 7003 |  |  | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | 9.3 | -9.3 | 0 | 0 | 0 |  | 7013 |  |  | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6800 | -11 | 11 | 0 | 317.6219 | 0 |  | 7014 |  |  | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6800 | -11 | 11 | 0 | 317.6219 | 0 |  | 7015 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -18.4 | 18.4 | 0 | 635.4346 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -18.4 | 18.4 | 0 | 635.4346 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 6.9 | -6.9 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 3.6 | -3.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 4.2 | -4.2 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -22.4 | 22.4 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 20.5 | -20.5 | 0 | 254.9647 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 54.9 | -54.9 | 0 | 368.4074 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -24 | 24 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -24 | 24 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -3.3 | 3.3 | 0 | 412.431 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -3.3 | 3.3 | 0 | 412.431 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -21.1 | 21.1 | 0 | 510.2871 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -69.2 | 69.2 | 0 | 164.2911 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -62.4 | 62.4 | 0 | 20.6054 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -3 | 3 | 0 | 119.9804 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 19.6 | -19.6 | 0 | 405.1681 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -44.4 | 44.4 | 0 | 1072.1415 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6800 | 12.4 | -12.4 | 0 | 115.5802 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6800 | 12.4 | -12.4 | 0 | 115.5802 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | -2.4 | 2.4 | 0 | 96.9695 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 62.4 | -62.4 | 0 | 143.5937 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 76.5 | -76.5 | 0 | 1247.68 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 76.5 | -76.5 | 0 | 1247.68 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 20.6 | -20.6 | 0 | 892.8721 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 20.6 | -20.6 | 0 | 892.8721 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 62.1 | -62.1 | 0 | 163.062 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 86.5 | -86.5 | 0 | 779.953 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -41.1 | 41.1 | 0 | 224.3718 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 30.1 | -30.1 | 0 | 762.2807 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 27.9 | -27.9 | 0 | 463.3784 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 261.3 | -261.3 | 0 | 1901.7996 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 261.3 | -261.3 | 0 | 1901.7996 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | -11.3 | 11.3 | 0 | 146.0888 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | 13.5 | -13.5 | 0 | 168.9584 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 221.8 | -221.8 | 0 | 261.9924 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 221.8 | -221.8 | 0 | 261.9924 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -56.8 | 56.8 | 0 | 195.5669 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -56.8 | 56.8 | 0 | 195.5669 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6882 | -11.4 | 11.4 | 0 | 332.1794 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 69.1 | -69.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 69.1 | -69.1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -69.1 | 69.1 | 2 | 11.749 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -69.1 | 69.1 | 3 | 11.749 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | -69.9 | 69.9 | 4 | 905.3698 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | -39 | 39 | 5 | 195.8471 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | -5.1 | 5.1 | 6 | 13.626 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | -5.1 | 5.1 | 7 | 13.626 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
Note on E2: Actualiza "valores" desde Ram DC (columnas M-O AA)

## CNOD
Nodo | Gen 45% | Dem 55% | Zona | Pg GEN | Pd DEM | 0.3 |  | 45638.9807 | 45% | 20537.5413 | 20537.5413 | 1 | 20537.5413 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Zona | Pg GEN | Pd DEM | $ GEN | $ DEM | $ SD
6001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 42.74% | 55% | 25101.4394 | 25101.4394 | 1 | 25101.4394 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 6566.1886 | 7 | 0 | 426.2 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 426.2 | 0 | 6566.1886 | 0
6003 | 0 | 3943.943 | 7 | 0 | 275.3 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 7 | 0 | 275.3 | 0 | 3943.943 | 0
6005 | 0 | 1422.337 | 6 | 0 | 88.4 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1 | 45638.9807 | 0% | 6 | 0 | 88.4 | 0 | 1422.337 | 0
6008 | 1507.1003 | 246.6449 | 5 | 140.6 | 18 | #DIV/0! |  | GEN | 1796.2927 | 2677.088 | 571.8911 | 6276.0163 | 4221.969 | 1348.0824 | 0 | 109.3763 | 196.9805 | 3339.8451 | 20537.5413 | 45% | 5 | 140.6 | 18 | 1507.1003 | 246.6449 | 0
6011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 51.5486 | 1940.9411 | 707.1134 | 2031.1529 | 17595.0315 | 0 | 2688.4323 | 87.2196 | 25101.4394 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 419.4141 | 4 | 0 | 22.1 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | 3: IP SPT D =; 4: 0 |  |  | 4 | 0 | 22.1 | 0 | 419.4141 | 0
6013 | 0 | 551.1631 | 4 | 40.2 | 89.4 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 4 | 40.2 | 89.4 | 0 | 551.1631 | 0
6014 | 652.7642 | 0 | 1 | 27.4 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho de potencia (MW) | [12 empty] | 1 | 27.4 | 0 | 652.7642 | 0 | 0
6018 | 0 | 3942.2112 | 7 | 0 | 222.7 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 93.4 | 105.6 | 36.8 | 397.7 | 648.9 | 257 | 0 | 23 | 18.1 | 95.9 | 1676.4 |  | 7 | 0 | 222.7 | 0 | 3942.2112 | 0
6024 | 0 | 1408.6538 | 7 | 0 | 67.9 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 17.9 | 0 | 2.8 | 165.9 | 41.1 | 167.6 | 1109.1 | 9.4 | 138.7 | 23.6 | 1676.1 |  | 7 | 0 | 67.9 | 0 | 1408.6538 | 0
6059 | 0 | 2476.9299 | 9 | 0 | 131.5 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 131.5 | 0 | 2476.9299 | 0
6060 | 196.9805 | 0 | 9 | 18.1 | 0 | #DIV/0! | 2.A.- | Seg. Electrico con DESPACHO AJUSTADO | [12 empty] | 9 | 18.1 | 0 | 196.9805 | 0 | 0
6087 | 571.8911 | 0 | 3 | 36.8 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho Potencia Real Ajustada (MW) | [12 empty] | 3 | 36.8 | 0 | 571.8911 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.A | Pg (G) | 93.4 | 105.6 | 36.8 | 397.7 | 648.9 | 257 | 0 | 23 | 18.1 | 95.9 | 1676.4 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 17.9 | 0 | 2.8 | 165.9 | 41.1 | 167.6 | 1109.1 | 9.4 | 138.7 | 23.6 | 1676.1 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Ajuste Despacho ( Pot. Real / Pot. Simu. ) | [12 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 211.5024 | 9 | 0 | 7.2 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 9 | 0 | 7.2 | 0 | 211.5024 | 0
6171 | 0 | 347.9444 | 7 | 0 | 17.8 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 0 | 17.8 | 0 | 347.9444 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 2677.088 | 0 | 2 | 105.6 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | [10 empty] | 45638.9807 | 0% | 2 | 105.6 | 0 | 2677.088 | 0 | 0
6182 | 1042.0466 | 91.8264 | 4 | 57.8 | 6.8 | #DIV/0! |  | GEN | 1796.2927 | 2677.088 | 571.8911 | 6276.0163 | 4221.969 | 1348.0824 | 0 | 109.3763 | 196.9805 | 3339.8451 | 20537.5413 | 45% | 4 | 57.8 | 6.8 | 1042.0466 | 91.8264 | 0
6240 | 0 | 460.4685 | 5 | 0 | 23.1 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 51.5486 | 1940.9411 | 707.1134 | 2031.1529 | 17595.0315 | 0 | 2688.4323 | 87.2196 | 25101.4394 | 55% | 5 | 0 | 23.1 | 0 | 460.4685 | 0
6260 | 254.2134 | 51.291 | 10 | 10.4 | 21.4 | #DIV/0! |  |  | 0.087464 | 0.13035 | 0.027846 | 0.30559 | 0.20557 | 0.06564 | 0 | 0.0053257 | 0.0095912 | 0.16262 |  |  | 10 | 10.4 | 21.4 | 254.2134 | 51.291 | 0
6263 | 3085.6317 | 0 | 10 | 85.5 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0.0020536 | 0.077324 | 0.02817 | 0.080918 | 0.70096 | 0 | 0.1071 | 0.0034747 |  |  | 10 | 85.5 | 0 | 3085.6317 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 35.9286 | 10 | 0 | 2.2 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Gen =; 4: 0 |  |  | 10 | 0 | 2.2 | 0 | 35.9286 | 0
6380 | 1681.5647 | 0 | 4 | 77.2 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3: $ Dem =; 4: 0 | 45638.9807 | 0% | 4 | 77.2 | 0 | 1681.5647 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | GEN | 1796.2927 | 2677.088 | 571.8911 | 6276.0163 | 4221.969 | 1348.0824 | 0 | 109.3763 | 196.9805 | 3339.8451 | 20537.5413 | 45% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6411 | 125.2747 | 0 | 4 | 10.2 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 51.5486 | 1940.9411 | 707.1134 | 2031.1529 | 17595.0315 | 0 | 2688.4323 | 87.2196 | 25101.4394 | 55% | 4 | 10.2 | 0 | 125.2747 | 0 | 0
6460 | 2380.1281 | 0 | 5 | 456.5 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 5 | 456.5 | 0 | 2380.1281 | 0 | 0
6470 | 0 | 991.8858 | 7 | 0 | 70.6 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | [12 empty] | 7 | 0 | 70.6 | 0 | 991.8858 | 0 | bar: 1 to 4
6520 | 3069.2244 | 0 | 4 | 184.1 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 184.1 | 0 | 3069.2244 | 0 | 0
6515 | 1143.5285 | 0 | 1 | 66 | 17.9 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 1 | 66 | 17.9 | 1143.5285 | 0 | 0
6550 | 131.8832 | 0 | 4 | 7.8 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Dem =; 4: #DIV/0! |  |  | 4 | 7.8 | 0 | 131.8832 | 0 | 0
6596 | 334.7407 | 0 | 5 | 51.8 | 0 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 51.8 | 0 | 334.7407 | 0 | 0
6969 | 0 | 878.5375 | 4 | 0 | 47.6 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 47.6 | 0 | 878.5375 | 0
6713 | 0 | 608.8159 | 6 | 0 | 79.2 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 0 | 79.2 | 0 | 608.8159 | 0
6800 | 0 | 51.5486 | 3 | 0 | 2.8 | #DIV/0! | [14 empty] | 3 | 0 | 2.8 | 0 | 51.5486 | 0
6801 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6830 | 1348.0824 | 0 | 6 | 257 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 257 | 0 | 1348.0824 | 0 | 0
6840 | 0 | 197.5533 | 7 | 0 | 15.6 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 15.6 | 0 | 197.5533 | 0
6861 | 109.3763 | 0 | 8 | 23 | 9.4 | #DIV/0! | [14 empty] | 8 | 23 | 9.4 | 109.3763 | 0 | 0
6882 | 0 | 196.6514 | 7 | 0 | 13 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 13 | 0 | 196.6514 | 0
6885 | 226.0226 | 0 | 4 | 20.4 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 20.4 | 0 | 226.0226 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Nodo | Gen | Dem
6001 | 0 | 0 | 6001 | 1
6002 | 0 | 410.9 | 6002 | 1
6003 | 0 | 262.7 | 6003 | 1
6005 | 0 | 84.8 | 6005 | 1
6008 | 145.4 | 18 | 6008 | 1
6011 | 0 | 0 | 6011 | 1
6012 | 0 | 21.2 | 6012 | 1
6013 | 40.3 | 87.2 | 6013 | 1
6014 | 28.2 | 0 | 6014 | 1
6018 | 0 | 214.8 | 6018 | 1
6024 | 0 | 66.2 | 6024 | 1
6059 | 0 | 129.6 | 6059 | 1
6060 | 16.4 | 0 | 6060 | 1
6087 | 34.2 | 0 | 6087 | 1
6096 | 0 | 0 | 6096 | 1
6100 | 0 | 0 | 6100 | 1
6167 | 0 | 0 | 6167 | 1
6170 | 0 | 7.2 | 6170 | 1
6171 | 0 | 16.8 | 6171 | 1
6173 | 0 | 0 | 6173 | 1
6179 | 105.3 | 0 | 6179 | 1
6182 | 57.4 | 6.5 | 6182 | 1
6240 | 0 | 21.2 | 6240 | 1
6260 | 10.5 | 20.4 | 6260 | 1
6263 | 85.2 | 0 | 6263 | 1
6290 | 0 | 0 | 6290 | 1
6340 | 0 | 2.2 | 6340 | 1
6380 | 77.2 | 0 | 6380 | 1
6405 | 0 | 0 | 6405 | 1
6411 | 10.2 | 0 | 6411 | 1
6460 | 456.8 | 0 | 6460 | 1
6470 | 0 | 68.3 | 6470 | 1
6520 | 184.1 | 0 | 6520 | 1
6515 | 66 | 18.4 | 6515 | 1
6550 | 7.8 | 0 | 6550 | 1
6596 | 51.8 | 0 | 6596 | 1
6969 | 0 | 44.6 | 6969 | 1
6713 | 0 | 76 | 6713 | 1
6800 | 0 | 0.2 | 6800 | 1
6801 | 0 | 0 | 6801 | 1
6830 | 256.5 | 0 | 6830 | 1
6840 | 0 | 15 | 6840 | 1
6861 | 23 | 9 | 6861 | 1
6882 | 0 | 12.5 | 6882 | 1
6885 | 20.4 | 0 | 6885 | 1
7000 | 0 | 0 | 7000 | 1
7001 | 0 | 0 | 7001 | 1
7002 | 0 | 0 | 7002 | 1
7003 | 0 | 0 | 7003 | 1
7013 | 0 | 0 | 7013 | 1
7014 | 0 | 0 | 7014 | 1
7015 | 0 | 0 | 7015 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Ram AC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | FP Nod.2
6001 | 6003 | 73.1 | -73 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6003 | 73.1 | -73 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6005 | -173.3 | 175.2 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 6840 | -239 | 239.1 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6840 | -239 | 239.1 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6005 | -173.3 | 175.2 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 7000 | 186.7 | -186.7 | 6001 | 7000 | 1 | 1
6001 | 7001 | 102.6 | -102.6 | 6001 | 7001 | 1 | 1
6001 | 7002 | 202.3 | -202.3 | 6001 | 7002 | 1 | 1
6001 | 7003 | 186.5 | -186.5 | 6001 | 7003 | 1 | 1
6002 | 6018 | 46.2 | -46.2 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 82 | -82 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 81.6 | -81.6 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6024 | 46.6 | -46.3 | 6002 | 6024 | 1 | 1
6002 | 6170 | 10.8 | -10.7 | 6002 | 6170 | 1 | 1
6002 | 7000 | -186.7 | 186.7 | 6002 | 7000 | 1 | 1
6002 | 7001 | -102.6 | 102.6 | 6002 | 7001 | 1 | 1
6002 | 7002 | -202.3 | 202.3 | 6002 | 7002 | 1 | 1
6002 | 7003 | -186.5 | 186.5 | 6002 | 7003 | 1 | 1
6003 | 6171 | 14.1 | -14.1 | 6003 | 6171 | 1 | 1
6003 | 6470 | 56.8 | -56.8 | 6003 | 6470 | 1 | 1
6003 | 6840 | -111.3 | 111.5 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6840 | -111.3 | 111.5 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6882 | 23 | -23 | 6003 | 6882 | 1 | 1
6003 | 6801 | 0 | 0 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6003 | 6801 | 12 | -12 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6005 | 6240 | -181.3 | 184.4 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6240 | -181.3 | 184.4 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6830 | -263.2 | 270.1 | 6005 | 6830 | 1 | 1
6005 | 6840 | 201.5 | -200.1 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6840 | 201.5 | -200.1 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6596 | -212.4 | 217.9 | 6005 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6182 | -76.9 | 77.5 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -76.9 | 77.5 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6240 | 199.7 | -195 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6240 | 199.7 | -195 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6460 | 32.7 | -32.6 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6460 | 32.7 | -32.6 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6520 | -112 | 112.8 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6520 | -112 | 112.8 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6596 | 90.2 | -89.9 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6596 | 90.2 | -89.9 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6885 | -70 | 70.1 | 6008 | 6885 | 1 | 1
6008 | 6885 | -70 | 70.1 | 6008 | 6885 | 1 | 1
6011 | 6182 | 70.3 | -69.7 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 70.3 | -69.7 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6380 | -97.6 | 97.9 | 6011 | 6380 | 1 | 1
6011 | 7013 | 15.3 | -15.3 | 6011 | 7013 | 1 | 1
6011 | 7014 | 9.6 | -9.6 | 6011 | 7014 | 1 | 1
6011 | 7015 | 9.2 | -9.2 | 6011 | 7015 | 1 | 1
6011 | 6800 | -11.1 | 11.1 | 6011 | 6800 | 1 | 1
6011 | 6800 | -11.1 | 11.1 | 6011 | 6800 | 1 | 1
6012 | 6087 | -17 | 17.1 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 6087 | -17 | 17.1 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 7013 | 6.1 | -6.1 | 6012 | 7013 | 1 | 1
6012 | 7014 | 3.1 | -3.1 | 6012 | 7014 | 1 | 1
6012 | 7015 | 3.7 | -3.7 | 6012 | 7015 | 1 | 1
6013 | 7013 | -21.4 | 21.4 | 6013 | 7013 | 1 | 1
6013 | 7014 | -12.7 | 12.7 | 6013 | 7014 | 1 | 1
6013 | 7015 | -12.9 | 12.9 | 6013 | 7015 | 1 | 1
6014 | 6380 | 20.6 | -20.6 | 6014 | 6380 | 1 | 1
6014 | 6011 | 55.1 | -54.9 | 6014 | 6011 | 1 | 1
6014 | 6515 | -23.7 | 23.7 | 6014 | 6515 | 1 | 1
6014 | 6515 | -23.7 | 23.7 | 6014 | 6515 | 1 | 1
6018 | 6173 | -2.5 | 2.5 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6018 | 6173 | -2.5 | 2.5 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6024 | 6060 | -19.9 | 20 | 6024 | 6060 | 1 | 1
6059 | 6173 | -68.1 | 68.3 | 6059 | 6173 | 1 | 1
6059 | 6290 | -61.4 | 61.4 | 6059 | 6290 | 1 | 1
6060 | 6170 | -3.6 | 3.6 | 6060 | 6170 | 1 | 1
6096 | 6179 | 21.9 | -21.8 | 6096 | 6179 | 1 | 1
6096 | 6263 | -44.3 | 44.6 | 6096 | 6263 | 1 | 1
6096 | 6800 | 11.2 | -11.2 | 6096 | 6800 | 1 | 1
6096 | 6800 | 11.2 | -11.2 | 6096 | 6800 | 1 | 1
6100 | 6861 | 0 | 0 | 6100 | 6861 | 1 | 1
6100 | 6861 | 0 | 0 | 6100 | 6861 | 1 | 1
6171 | 6861 | -2.6 | 2.6 | 6171 | 6861 | 1 | 1
6173 | 6290 | 61.6 | -61.4 | 6173 | 6290 | 1 | 1
6179 | 6182 | 77.8 | -77.3 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6179 | 6182 | 77.8 | -77.3 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6182 | 6520 | 20.8 | -20.8 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6520 | 20.8 | -20.8 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6550 | 62 | -61.9 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6182 | 6969 | 86 | -85.2 | 6182 | 6969 | 1 | 1
6260 | 6263 | -40.5 | 40.6 | 6260 | 6263 | 1 | 1
6260 | 6340 | 30.7 | -30.5 | 6260 | 6340 | 1 | 1
6340 | 6179 | 28.4 | -28.3 | 6340 | 6179 | 1 | 1
6460 | 6713 | 261.1 | -253.3 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6460 | 6713 | 261.1 | -253.3 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6470 | 6861 | -11.5 | 11.5 | 6470 | 6861 | 1 | 1
6596 | 6830 | 13.6 | -13.6 | 6596 | 6830 | 1 | 1
6713 | 6840 | 215.3 | -214.3 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6713 | 6840 | 215.3 | -214.3 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -56.2 | 56.3 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -56.2 | 56.3 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6405 | 0 | 0 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6405 | 0 | 0 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6882 | -10.5 | 10.5 | 6801 | 6882 | 1 | 1
6167 | 6173 | 67.5 | -67.5 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6173 | 67.5 | -67.5 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6801 | -67.5 | 67.5 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6167 | 6801 | -67.5 | 67.5 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6885 | 6550 | -69 | 69.7 | 6885 | 6550 | 1 | 1
6885 | 6969 | -40.5 | 40.5 | 6885 | 6969 | 1 | 1
6885 | 6411 | -5.1 | 5.1 | 6885 | 6411 | 1 | 1
6885 | 6411 | -5.1 | 5.1 | 6885 | 6411 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## seloss
Nodo | Gen | Dem | 63 | From | To | PFrom | PTo | PPerd | R1 | R1 | 63.2 | Nodo | Wg | Wl | Loss MW | 63.2 | Wg | Wl | Loss MW
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 73.1 | -73 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6001 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 410.9 |  | 6001 | 6003 | 73.1 | -73 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6002 | 0 | 1.06 | 24.6608
6003 | 0 | 262.7 |  | 6001 | 6005 | -173.3 | 175.2 | 1.9 | 1 | 0 |  | 6003 | 0 | 1.0499 | 13.1103
6005 | 0 | 84.8 |  | 6001 | 6840 | -239 | 239.1 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6005 | 0 | 1.0324 | 2.7452
6008 | 145.4 | 18 |  | 6001 | 6840 | -239 | 239.1 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6008 | 1 | 1.0045 | 0.081203
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -173.3 | 175.2 | 1.9 | 1 | 0 |  | 6011 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 21.2 |  | 6001 | 7000 | 186.7 | -186.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6012 | 0 | 1.0064 | 0.13587
6013 | 40.3 | 87.2 |  | 6001 | 7001 | 102.6 | -102.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6013 | 1 | 1.0026 | 0.22503
6014 | 28.2 | 0 |  | 6001 | 7002 | 202.3 | -202.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6014 | 1 | 0 | 0
6018 | 0 | 214.8 |  | 6001 | 7003 | 186.5 | -186.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6018 | 0 | 1.0467 | 10.0324
6024 | 0 | 66.2 |  | 6002 | 6018 | 46.2 | -46.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6024 | 0 | 1.0221 | 1.4626
6059 | 0 | 129.6 |  | 6002 | 6018 | 82 | -82 | 0 | 1 | 0 |  | 6059 | 0 | 1.0393 | 5.0878
6060 | 16.4 | 0 |  | 6002 | 6018 | 81.6 | -81.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6060 | 1 | 0 | 0
6087 | 34.2 | 0 |  | 6002 | 6024 | 46.6 | -46.3 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6087 | 1 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 10.8 | -10.7 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6096 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -186.7 | 186.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6100 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -102.6 | 102.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6167 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7002 | -202.3 | 202.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6170 | 0 | 1.0151 | 0.10872
6171 | 0 | 16.8 |  | 6002 | 7003 | -186.5 | 186.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6171 | 0 | 1.0068 | 0.11489
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | 14.1 | -14.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6173 | 0 | 0 | 0
6179 | 105.3 | 0 |  | 6003 | 6470 | 56.8 | -56.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6179 | 1 | 0 | 0
6182 | 57.4 | 6.5 |  | 6003 | 6840 | -111.3 | 111.5 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6182 | 1 | 1.0035 | 0.022968
6240 | 0 | 21.2 |  | 6003 | 6840 | -111.3 | 111.5 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6240 | 0 | 1.0198 | 0.41956
6260 | 10.5 | 20.4 |  | 6003 | 6882 | 23 | -23 | 0 | 1 | 0 |  | 6260 | 1 | 1.0029 | 0.058336
6263 | 85.2 | 0 |  | 6003 | 6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6263 | 1 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | 12 | -12 | 0 | 1 | 0 |  | 6290 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2.2 |  | 6005 | 6240 | -181.3 | 184.4 | 3.1 | 1 | 0 |  | 6340 | 0 | 1.0072 | 0.015808
6380 | 77.2 | 0 |  | 6005 | 6240 | -181.3 | 184.4 | 3.1 | 1 | 0 |  | 6380 | 1 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 |  | 6005 | 6830 | -263.2 | 270.1 | 6.9 | 1 | 0 |  | 6405 | 0 | 0 | 0
6411 | 10.2 | 0 |  | 6005 | 6840 | 201.5 | -200.1 | 1.4 | 1 | 0 |  | 6411 | 1 | 0 | 0
6460 | 456.8 | 0 |  | 6005 | 6840 | 201.5 | -200.1 | 1.4 | 1 | 0 |  | 6460 | 1 | 0 | 0
6470 | 0 | 68.3 |  | 6005 | 6596 | -212.4 | 217.9 | 5.5 | 1 | 0 |  | 6470 | 0 | 1.0184 | 1.2549
6520 | 184.1 | 0 |  | 6008 | 6182 | -76.9 | 77.5 | 0.6 | 1 | 0 |  | 6520 | 1 | 0 | 0
6515 | 66 | 18.4 |  | 6008 | 6182 | -76.9 | 77.5 | 0.6 | 1 | 0 |  | 6515 | 1 | 1 | 0
6550 | 7.8 | 0 |  | 6008 | 6240 | 199.7 | -195 | 4.7 | 1 | 0 |  | 6550 | 1 | 0 | 0
6596 | 51.8 | 0 |  | 6008 | 6240 | 199.7 | -195 | 4.7 | 1 | 0 |  | 6596 | 1 | 0 | 0
6969 | 0 | 44.6 |  | 6008 | 6460 | 32.7 | -32.6 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6969 | 0 | 1.0233 | 1.0403
6713 | 0 | 76 |  | 6008 | 6460 | 32.7 | -32.6 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6713 | 0 | 1.0317 | 2.4073
6800 | 0 | 0.2 |  | 6008 | 6520 | -112 | 112.8 | 0.8 | 1 | 0 |  | 6800 | 0 | 1.001 | 0.00019299
6801 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -112 | 112.8 | 0.8 | 1 | 0 |  | 6801 | 0 | 0 | 0
6830 | 256.5 | 0 |  | 6008 | 6596 | 90.2 | -89.9 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6830 | 1 | 0 | 0
6840 | 0 | 15 |  | 6008 | 6596 | 90.2 | -89.9 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6840 | 0 | 1.0083 | 0.12428
6861 | 23 | 9 |  | 6008 | 6885 | -70 | 70.1 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6861 | 1 | 1 | 0
6882 | 0 | 12.5 |  | 6008 | 6885 | -70 | 70.1 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6882 | 0 | 1.0073 | 0.091533
6885 | 20.4 | 0 |  | 6011 | 6182 | 70.3 | -69.7 | 0.6 | 1 | 0 |  | 6885 | 1 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 70.3 | -69.7 | 0.6 | 1 | 0 |  | 7000 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -97.6 | 97.9 | 0.3 | 1 | 0 |  | 7001 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | 15.3 | -15.3 | 0 | 1 | 0 |  | 7002 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | 9.6 | -9.6 | 0 | 1 | 0 |  | 7003 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | 9.2 | -9.2 | 0 | 1 | 0 |  | 7013 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6800 | -11.1 | 11.1 | 0 | 1 | 0 |  | 7014 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6800 | -11.1 | 11.1 | 0 | 1 | 0 |  | 7015 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -17 | 17.1 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -17 | 17.1 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 6.1 | -6.1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 3.1 | -3.1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 3.7 | -3.7 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -21.4 | 21.4 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -12.7 | 12.7 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -12.9 | 12.9 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 20.6 | -20.6 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 55.1 | -54.9 | 0.2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -23.7 | 23.7 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -23.7 | 23.7 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -2.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -2.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -19.9 | 20 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -68.1 | 68.3 | 0.2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -61.4 | 61.4 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -3.6 | 3.6 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 21.9 | -21.8 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -44.3 | 44.6 | 0.3 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6800 | 11.2 | -11.2 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6800 | 11.2 | -11.2 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | -2.6 | 2.6 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 61.6 | -61.4 | 0.2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 77.8 | -77.3 | 0.5 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 77.8 | -77.3 | 0.5 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 20.8 | -20.8 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 20.8 | -20.8 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 62 | -61.9 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 86 | -85.2 | 0.8 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -40.5 | 40.6 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 30.7 | -30.5 | 0.2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 28.4 | -28.3 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 261.1 | -253.3 | 7.8 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 261.1 | -253.3 | 7.8 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | -11.5 | 11.5 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | 13.6 | -13.6 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 215.3 | -214.3 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 215.3 | -214.3 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -56.2 | 56.3 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -56.2 | 56.3 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6882 | -10.5 | 10.5 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 67.5 | -67.5 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 67.5 | -67.5 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -67.5 | 67.5 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -67.5 | 67.5 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | -69 | 69.7 | 0.7 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | -40.5 | 40.5 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | -5.1 | 5.1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | -5.1 | 5.1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## data
Nodo | Gen | Dem | Zona | Name | Wg (G) | Wl (D) | Loss MW | 63.2
6001 | 0 | 0 | 7 | PAN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 410.9 | 7 | PAN115 | 0 | 1.06 | 24.6608 | 435.5608
6003 | 0 | 262.7 | 7 | PANII230 | 0 | 1.0499 | 13.1103 | 275.8103
6005 | 0 | 84.8 | 6 | CHO230 | 0 | 1.0324 | 2.7452 | 87.5452
6008 | 145.4 | 18 | 5 | LSA230 | 1 | 1.0045 | 0.081203 | 18.0812
6011 | 0 | 0 | 4 | MDN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 21.2 | 4 | MDN115 | 0 | 1.0064 | 0.13587 | 21.3359
6013 | 40.3 | 87.2 | 4 | MDN34 | 1 | 1.0026 | 0.22503 | 87.425
6014 | 28.2 | 0 | 1 | PRO230 | 1 | 0 | 0 | 0
6018 | 0 | 214.8 | 7 | CAC115 | 0 | 1.0467 | 10.0324 | 224.8324
6024 | 0 | 66.2 | 7 | CHI115 | 0 | 1.0221 | 1.4626 | 67.6626
6059 | 0 | 129.6 | 9 | LM1115 | 0 | 1.0393 | 5.0878 | 134.6878
6060 | 16.4 | 0 | 9 | LM2115 | 1 | 0 | 0 | 0
6087 | 34.2 | 0 | 3 | CAL115 | 1 | 0 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | FOR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | BAY230 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | STR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | 9 | CPA115 | 0 | 1.0151 | 0.10872 | 7.3087
6171 | 0 | 16.8 | 7 | PAC230 | 0 | 1.0068 | 0.11489 | 16.9149
6173 | 0 | 0 | 9 | STR115 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 105.3 | 0 | 2 | GUA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6182 | 57.4 | 6.5 | 4 | VEL230 | 1 | 1.0035 | 0.022968 | 6.523
6240 | 0 | 21.2 | 5 | EHIG230 | 0 | 1.0198 | 0.41956 | 21.6196
6260 | 10.5 | 20.4 | 10 | CHA230 | 1 | 1.0029 | 0.058336 | 20.4583
6263 | 85.2 | 0 | 10 | ESP230 | 1 | 0 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | CATII115 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2.2 | 10 | CAN230 | 0 | 1.0072 | 0.015808 | 2.2158
6380 | 77.2 | 0 | 4 | BOQIII230 | 1 | 0 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 | 9 | TEL230 | 0 | 0 | 0 | 0
6411 | 10.2 | 0 | 4 | LOL230 | 1 | 0 | 0 | 0
6460 | 456.8 | 0 | 5 | ECO230 | 1 | 0 | 0 | 0
6470 | 0 | 68.3 | 7 | 24DIC230 | 0 | 1.0184 | 1.2549 | 69.5549
6520 | 184.1 | 0 | 4 | SBA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6515 | 66 | 18.4 | 1 | PRO2-230 | 1 | 1 | 0 | 18.4
6550 | 7.8 | 0 | 4 | BEV230 | 1 | 0 | 0 | 0
6596 | 51.8 | 0 | 5 | SCR230 | 1 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 44.6 | 4 | STG2A230 | 0 | 1.0233 | 1.0403 | 45.6403
6713 | 0 | 76 | 6 | BUR230 | 0 | 1.0317 | 2.4073 | 78.4073
6800 | 0 | 0.2 | 3 | CAL230 | 0 | 1.001 | 0.00019299 | 0.20019
6801 | 0 | 0 | 9 | SAB230 | 0 | 0 | 0 | 0
6830 | 256.5 | 0 | 6 | ANT230 | 1 | 0 | 0 | 0
6840 | 0 | 15 | 7 | PAN3 230 | 0 | 1.0083 | 0.12428 | 15.1243
6861 | 23 | 9 | 8 | CHE230 | 1 | 1 | 0 | 9
6882 | 0 | 12.5 | 7 | GON230 | 0 | 1.0073 | 0.091533 | 12.5915
6885 | 20.4 | 0 | 4 | LHU230 | 1 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | T1-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | T2-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | T3-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | T5-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | T1-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | T2-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | T3-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Factores
Factores de Pérdidas del SPT por Zonas
Pérdidas totales [MW] = |  |  | 63.2
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Loss MW | 0 | 0 | 0.00019299 | 1.4242 | 0.50076 | 5.1525 | 50.8517 | 0 | 5.1965 | 0.074144 | 63.2
Loss % | 0% | 0% | 0.0003054% | 2.253% | 0.7923% | 8.153% | 80.46% | 0% | 8.222% | 0.1173% | 100%