## Input
Año Tarifario: | 4 | Mes 09: Mar |  |  |  | IntFerMax | caso = | 2.C.-
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 106790.0635 | 100% | 3407.15 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 48055.5286
230 kV | 91332.2012 | 85.52% | 3132.39 | 91.94% | 29.1574 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 58734.5349
115 kV | 15457.8624 | 14.48% | 274.76 | 8.064% | 56.2595
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 812.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1646.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6576.011
Pma (D) | 24.4488 | 0 | 0.046837 | 158.7877 | 351.7903 | 240.3544 | 1254.8038 | 1.35 | 142.8744 | 60.8154 | 2235.2716
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## Nod DC
Nodo | Gen | Dem | Código | Zona | 1270.8 | 1270.9 | + Gen | - Dem | 1270.8 | 1270.9 | ∑ F lin | ∑ G - D | Balance
6001 | 0 | 0 | PAN230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 263.8 | PAN115 | 7 |  |  | 0 | 263.8 | Si Lin |  | -263.7 | -263.8 | 0.1
6003 | 0 | 168.1 | PANII230 | 7 |  |  | 0 | 168.1 | Si Lin |  | -168 | -168.1 | 0.1
6005 | 0 | 86.3 | CHO230 | 6 |  |  | 0 | 86.3 | Si Lin |  | -86.4 | -86.3 | -0.1
6008 | 0 | 99.2 | LSA230 | 5 |  |  | 0 | 99.2 | Si Lin |  | -99.4 | -99.2 | -0.2
6011 | 0 | 0 | MDN230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
6012 | 0 | 9.7 | MDN115 | 4 |  |  | 0 | 9.7 | Si Lin |  | -9.7 | -9.7 | 0
6013 | 0 | 49.7 | MDN34 | 4 |  |  | 0 | 49.7 | Si Lin |  | -49.7 | -49.7 | 0
6014 | 43.2 | 14 | PRO230 | 1 |  |  | 43.2 | 14 | Si Lin |  | 29.3 | 29.2 | 0.1
6018 | 0 | 127.4 | CAC115 | 7 |  |  | 0 | 127.4 | Si Lin |  | -127.3 | -127.4 | 0.1
6024 | 0 | 78.8 | CHI115 | 7 |  |  | 0 | 78.8 | Si Lin |  | -78.9 | -78.8 | -0.1
6059 | 0 | 124 | LM1115 | 9 |  |  | 0 | 124 | Si Lin |  | -124 | -124 | 0
6060 | 50.9 | 0 | LM2115 | 9 |  |  | 50.9 | 0 | Si Lin |  | 50.9 | 50.9 | 0
6087 | 33.8 | 0 | CAL115 | 3 |  |  | 33.8 | 0 | Si Lin |  | 33.6 | 33.8 | -0.2
6096 | 0 | 0 | FOR230 | 2 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | BAY230 | 8 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | STR230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 6.8 | CPA115 | 9 |  |  | 0 | 6.8 | Si Lin |  | -6.8 | -6.8 | 0
6171 | 0 | 14.4 | PAC230 | 7 |  |  | 0 | 14.4 | Si Lin |  | -14.3 | -14.4 | 0.1
6173 | 0 | 0 | STR115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.2 | 0 | -0.2
6179 | 63 | 0 | GUA230 | 2 |  |  | 63 | 0 | Si Lin |  | 62.9 | 63 | -0.1
6182 | 39.9 | 4.6 | VEL230 | 4 |  |  | 39.9 | 4.6 | Si Lin |  | 35.4 | 35.3 | 0.1
6240 | 0 | 34.7 | EHIG230 | 5 |  |  | 0 | 34.7 | Si Lin |  | -34.6 | -34.7 | 0.1
6260 | 6.1 | 13 | CHA230 | 10 |  |  | 6.1 | 13 | Si Lin |  | -6.8 | -6.9 | 0.1
6263 | 84.3 | 0 | ESP230 | 10 |  |  | 84.3 | 0 | Si Lin |  | 84.3 | 84.3 | 0
6290 | 0 | 0 | CATII115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 4.1 | CAN230 | 10 |  |  | 0 | 4.1 | Si Lin |  | -4.2 | -4.1 | -0.1
6380 | 44.6 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 44.6 | 0 | Si Lin |  | 44.6 | 44.6 | 0
6405 | 374.7 | 0 | TEL230 | 9 |  |  | 374.7 | 0 | Si Lin |  | 374.6 | 374.7 | -0.1
6411 | 0 | 0 | LOL230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6460 | 153.8 | 0 | ECO230 | 5 |  |  | 153.8 | 0 | Si Lin |  | 153.8 | 153.8 | 0
6470 | 0 | 52.2 | 24DIC230 | 7 |  |  | 0 | 52.2 | Si Lin |  | -52.2 | -52.2 | 0
6520 | 5.4 | 0 | SBA230 | 4 |  |  | 5.4 | 0 | Si Lin |  | 5.4 | 5.4 | 0
6515 | 4.3 | 0.2 | PRO2-230 | 1 |  |  | 4.3 | 0.2 | Si Lin |  | 4 | 4.1 | -0.1
6550 | 7.8 | 0 | BEV230 | 4 |  |  | 7.8 | 0 | Si Lin |  | 7.8 | 7.8 | 0
6596 | 0 | 0 | SCR230 | 5 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
6969 | 0 | 41.2 | STG2A230 | 4 |  |  | 0 | 41.2 | Si Lin |  | -41.2 | -41.2 | 0
6713 | 0 | 54.4 | BUR230 | 6 |  |  | 0 | 54.4 | Si Lin |  | -54.2 | -54.4 | 0.2
6800 | 0 | 2.2 | CAL230 | 3 |  |  | 0 | 2.2 | Si Lin |  | -2.2 | -2.2 | 0
6801 | 167.3 | 0 | SAB230 | 9 |  |  | 167.3 | 0 | Si Lin |  | 167.4 | 167.3 | 0.1
6830 | 191.7 | 0 | ANT230 | 6 |  |  | 191.7 | 0 | Si Lin |  | 191.7 | 191.7 | 0
6840 | 0 | 8.6 | PAN3 230 | 7 |  |  | 0 | 8.6 | Si Lin |  | -8.6 | -8.6 | 0
6861 | 0 | 6.6 | CHE230 | 8 |  |  | 0 | 6.6 | Si Lin |  | -6.6 | -6.6 | 0
6882 | 0 | 6.9 | GON230 | 7 |  |  | 0 | 6.9 | Si Lin |  | -6.9 | -6.9 | 0
6885 | 0 | 0 | LHU230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | T1-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | T2-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | T3-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | T5-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | T1-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | T2-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | T3-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
Note on A2: Actualiza valores desde "DatosOper…"

## Ram DC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | abs | 4713.1 | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | CUP | CUP·LO | %SE | CUAP·LO | 106790.0635 | 45913.3098 | 42.99%
6001 | 6003 | 4.8 | 4.8 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 29.1574 | 381.6698 | 0.23701 | 90.4614 | 0 | 0 | #DIV/0!
6001 | 6003 | 4.8 | 4.8 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 29.1574 | 381.6698 | 0.23701 | 90.4614 | 0
6001 | 6005 | -43.3 | 43.3 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 29.1574 | 1180.2897 | 0.81325 | 959.8741 | 0
6001 | 6840 | -156.8 | 156.8 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 29.1574 | 92.7204 | 0.59426 | 55.0998 | 0
6001 | 6840 | -156.8 | 156.8 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 29.1574 | 92.7204 | 0.59426 | 55.0998 | 0
6001 | 6005 | -43.3 | 43.3 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 29.1574 | 1180.2897 | 0.81325 | 959.8741 | 0
6001 | 7000 | 107.5 | 107.5 |  | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 56.2595 | 0 | 1.316 | 0 | 0
6001 | 7001 | 59.1 | 59.1 |  | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 56.2595 | 0 | 0.72343 | 0 | 0
6001 | 7002 | 116.5 | 116.5 |  | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 56.2595 | 0 | 0.71314 | 0 | 0
6001 | 7003 | 107.5 | 107.5 |  | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 56.2595 | 0 | 0.658 | 0 | 0
6002 | 6018 | 20.1 | 20.1 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 56.2595 | 45.5702 | 0.45 | 20.5066 | 0
6002 | 6018 | 36.7 | 36.7 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 56.2595 | 45.5702 | 0.69577 | 31.7066 | 0
6002 | 6018 | 35.3 | 35.3 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 56.2595 | 45.5702 | 0.60897 | 27.7511 | 0
6002 | 6024 | 38.8 | 38.8 |  | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 56.2595 | 1285.5298 | 0.35714 | 459.1178 | 0
6002 | 6170 | -4 | 4 |  | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 56.2595 | 1754.1715 | 0.14762 | 258.9491 | 0
6002 | 7000 | -107.5 | 107.5 |  | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 56.2595 | 0 | 1.316 | 0 | 0
6002 | 7001 | -59.1 | 59.1 |  | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 56.2595 | 0 | 0.72343 | 0 | 0
6002 | 7002 | -116.5 | 116.5 |  | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 56.2595 | 0 | 0.71314 | 0 | 0
6002 | 7003 | -107.5 | 107.5 |  | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 56.2595 | 0 | 0.658 | 0 | 0
6003 | 6171 | 20.8 | 20.8 |  | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 29.1574 | 554.2813 | 0.24208 | 134.18 | 0
6003 | 6470 | 52.3 | 52.3 |  | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 29.1574 | 311.109 | 0.36238 | 112.7385 | 0
6003 | 6840 | -29.6 | 29.6 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 29.1574 | 424.2395 | 0.23347 | 99.0452 | 0
6003 | 6840 | -29.6 | 29.6 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 29.1574 | 424.2395 | 0.23347 | 99.0452 | 0
6003 | 6882 | -82.2 | 82.2 |  | 230 | PANII230 -GON230 | 230-54A | S | 5.34 | 505 | 29.1574 | 155.7003 | 0.22832 | 35.549 | 0
6003 | 6801 | 0 | 0 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 29.1574 | 1482.6514 | 0.037426 | 0 | 0
6003 | 6801 | -90.1 | 90.1 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 29.1574 | 1482.6514 | 0.24792 | 367.5801 | 0
6005 | 6240 | -41.8 | 41.8 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 29.1574 | 1773.0586 | 0.89317 | 1583.6476 | 0
6005 | 6240 | -41.8 | 41.8 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 29.1574 | 1773.0586 | 0.89317 | 1583.6476 | 0
6005 | 6830 | -107.5 | 107.5 |  | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 29.1574 | 2775.78 | 0.55347 | 1536.298 | 0
6005 | 6840 | 42.9 | 42.9 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 29.1574 | 1017.3 | 0.45564 | 463.5262 | 0
6005 | 6840 | 42.9 | 42.9 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 29.1574 | 1017.3 | 0.45564 | 463.5262 | 0
6005 | 6596 | -67.7 | 67.7 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50A | S | 120.19 | 505 | 29.1574 | 3504.4223 | 0.48158 | 1687.6742 | 0
6008 | 6182 | -37.4 | 37.4 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 29.1574 | 3247.546 | 0.40594 | 1318.3107 | 0
6008 | 6182 | -37.4 | 37.4 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 29.1574 | 3247.546 | 0.40594 | 1318.3107 | 0
6008 | 6240 | 59.1 | 59.1 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 29.1574 | 2388.8619 | 0.94056 | 2246.8734 | 0
6008 | 6240 | 59.1 | 59.1 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 29.1574 | 2388.8619 | 0.94056 | 2246.8734 | 0
6008 | 6460 | -3.7 | 3.7 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 29.1574 | 1301.8758 | 0.71183 | 926.7116 | 0
6008 | 6460 | -3.7 | 3.7 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 29.1574 | 1301.8758 | 0.71183 | 926.7116 | 0
6008 | 6520 | -38.5 | 38.5 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 29.1574 | 1988.5315 | 0.74875 | 1488.904 | 0
6008 | 6520 | -38.5 | 38.5 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 29.1574 | 1988.5315 | 0.74875 | 1488.904 | 0
6008 | 6596 | -8.3 | 8.3 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50B | S | 36 | 505 | 29.1574 | 1049.6647 | 0.30178 | 316.7701 | 0
6008 | 6596 | -8.3 | 8.3 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-49C | S | 36 | 505 | 29.1574 | 1049.6647 | 0.30178 | 316.7701 | 0
6008 | 6885 | -20.9 | 20.9 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-5A | S | 7 | 611 | 29.1574 | 204.1015 | 0.26792 | 54.6832 | 0
6008 | 6885 | -20.9 | 20.9 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-6A | S | 7 | 611 | 29.1574 | 204.1015 | 0.26792 | 54.6832 | 0
6011 | 6182 | 42.3 | 42.3 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5C | S | 85.6 | 611 | 29.1574 | 2495.8694 | 0.38936 | 971.796 | 0
6011 | 6182 | 42.3 | 42.3 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 29.1574 | 2495.8694 | 0.38936 | 971.796 | 0
6011 | 6380 | -51.3 | 51.3 |  | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 29.1574 | 704.7332 | 0.71647 | 504.9173 | 0
6011 | 7013 | 11.5 | 11.5 |  | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 56.2595 | 0 | 0.231 | 0 | 0
6011 | 7014 | 7.2 | 7.2 |  | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 56.2595 | 0 | 0.20571 | 0 | 0
6011 | 7015 | 7.1 | 7.1 |  | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 56.2595 | 0 | 0.20143 | 0 | 0
6011 | 6800 | -16.2 | 16.2 |  | 230 | MDN230-CAL230 | 230-7A | S | 25.35 | 249 | 29.1574 | 739.1389 | 0.42972 | 317.6219 | 0
6011 | 6800 | -16.2 | 16.2 |  | 230 | MDN230-CAL230 | 230-8A | S | 25.35 | 249 | 29.1574 | 739.1389 | 0.42972 | 317.6219 | 0
6012 | 6087 | -16.8 | 16.8 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 56.2595 | 1424.4907 | 0.44608 | 635.4346 | 0
6012 | 6087 | -16.8 | 16.8 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 56.2595 | 1424.4907 | 0.44608 | 635.4346 | 0
6012 | 7013 | 11.1 | 11.1 |  | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 56.2595 | 0 | 0.327 | 0 | 0
6012 | 7014 | 6.3 | 6.3 |  | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 56.2595 | 0 | 0.33 | 0 | 0
6012 | 7015 | 6.5 | 6.5 |  | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 56.2595 | 0 | 0.30833 | 0 | 0
6013 | 7013 | -22.6 | 22.6 |  | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 56.2595 | 0 | 0.4 | 0 | 0
6013 | 7014 | -13.5 | 13.5 |  | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 56.2595 | 0 | 0.476 | 0 | 0
6013 | 7015 | -13.6 | 13.6 |  | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 56.2595 | 0 | 0.482 | 0 | 0
6014 | 6380 | 6.7 | 6.7 |  | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 29.1574 | 873.2627 | 0.29197 | 254.9647 | 0
6014 | 6011 | 26.6 | 26.6 |  | 230 | PRO230 -MDN230 | 230-39 | S | 54.12 | 505 | 29.1574 | 1577.9959 | 0.23347 | 368.4074 | 0
6014 | 6515 | -2 | 2 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-1 | S | 0 | 505 | 29.1574 | 0 | 0.093465 | 0 | 0
6014 | 6515 | -2 | 2 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-2 | S | 0 | 505 | 29.1574 | 0 | 0.093465 | 0 | 0
6018 | 6173 | -17.6 | 17.6 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 56.2595 | 2689.7671 | 0.15333 | 412.431 | 0
6018 | 6173 | -17.6 | 17.6 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 56.2595 | 2689.7671 | 0.15333 | 412.431 | 0
6024 | 6060 | -40.1 | 40.1 |  | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 56.2595 | 1804.805 | 0.28274 | 510.2871 | 0
6059 | 6173 | -65.2 | 65.2 |  | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 56.2595 | 388.1906 | 0.42322 | 164.2911 | 0
6059 | 6290 | -58.8 | 58.8 |  | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 56.2595 | 54.0091 | 0.38152 | 20.6054 | 0
6060 | 6170 | 10.8 | 10.8 |  | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 56.2595 | 1429.5541 | 0.083929 | 119.9804 | 0
6096 | 6179 | 11.3 | 11.3 |  | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 29.1574 | 478.1806 | 0.84731 | 405.1681 | 0
6096 | 6263 | -45.9 | 45.9 |  | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 29.1574 | 2839.9262 | 0.37752 | 1072.1415 | 0
6096 | 6800 | 17.3 | 17.3 |  | 230 | FOR230 -CAL230 | 230-7B | S | 12.4 | 249 | 29.1574 | 361.5512 | 0.31968 | 115.5802 | 0
6096 | 6800 | 17.3 | 17.3 |  | 230 | FOR230 -CAL230 | 230-8B | S | 12.4 | 249 | 29.1574 | 361.5512 | 0.31968 | 115.5802 | 0
6100 | 6861 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-1A | S | 24.5 | 505 | 29.1574 | 714.3551 | 0.13663 | 0 | 0
6100 | 6861 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-2A | S | 24.5 | 505 | 29.1574 | 714.3551 | 0.13663 | 0 | 0
6171 | 6861 | 6.5 | 6.5 |  | 230 | PAC230 -CHE231 | 230-1B | S | 25.37 | 505 | 29.1574 | 739.722 | 0.13109 | 96.9695 | 0
6173 | 6290 | 58.8 | 58.8 |  | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 56.2595 | 376.3761 | 0.38152 | 143.5937 | 0
6179 | 6182 | 50.8 | 50.8 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 29.1574 | 2472.8351 | 0.50455 | 1247.68 | 0
6179 | 6182 | 50.8 | 50.8 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 29.1574 | 2472.8351 | 0.50455 | 1247.68 | 0
6182 | 6520 | 35.8 | 35.8 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 29.1574 | 1250.5589 | 0.71398 | 892.8721 | 0
6182 | 6520 | 35.8 | 35.8 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 29.1574 | 1250.5589 | 0.71398 | 892.8721 | 0
6182 | 6550 | 27.3 | 27.3 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 29.1574 | 252.5027 | 0.64578 | 163.062 | 0
6182 | 6969 | 47.9 | 47.9 |  | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 29.1574 | 2183.011 | 0.35728 | 779.953 | 0
6260 | 6263 | -38.4 | 38.4 |  | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 29.1574 | 719.0203 | 0.31205 | 224.3718 | 0
6260 | 6340 | 31.6 | 31.6 |  | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 29.1574 | 2285.3533 | 0.33355 | 762.2807 | 0
6340 | 6179 | 27.4 | 27.4 |  | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 29.1574 | 1328.7006 | 0.34875 | 463.3784 | 0
6460 | 6713 | 73.2 | 73.2 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 29.1574 | 3417.8249 | 0.55644 | 1901.7996 | 0
6460 | 6713 | 73.2 | 73.2 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 29.1574 | 3417.8249 | 0.55644 | 1901.7996 | 0
6470 | 6861 | 0.1 | 0.1 |  | 230 | 24DIC230 -CHE230 | 230-2B | S | 35.24 | 505 | 29.1574 | 1027.5051 | 0.14218 | 146.0888 | 0
6596 | 6830 | -84.2 | 84.2 |  | 230 | SCR230 -ANT230 | 230-49B | S | 24.99 | 505 | 29.1574 | 728.6423 | 0.23188 | 168.9584 | 0
6713 | 6840 | 46.1 | 46.1 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 29.1574 | 565.6526 | 0.46317 | 261.9924 | 0
6713 | 6840 | 46.1 | 46.1 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 29.1574 | 565.6526 | 0.46317 | 261.9924 | 0
6801 | 6840 | 101.7 | 101.7 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 29.1574 | 1332.1995 | 0.1468 | 195.5669 | 0
6801 | 6840 | 101.7 | 101.7 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 29.1574 | 1332.1995 | 0.1468 | 195.5669 | 0
6801 | 6405 | -187.3 | 187.3 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 29.1574 | 466.5176 | 0.32323 | 150.7905 | 0
6801 | 6405 | -187.3 | 187.3 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 29.1574 | 466.5176 | 0.32323 | 150.7905 | 0
6801 | 6882 | 89.1 | 89.1 |  | 230 | SAB230 -GON230 | 230-54B | S | 46.51 | 505 | 29.1574 | 1356.1085 | 0.24495 | 332.1794 | 0
6167 | 6173 | 79.7 | 79.7 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 29.1574 | 0 | 0.3876 | 0 | 0
6167 | 6173 | 79.7 | 79.7 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 29.1574 | 0 | 0.3876 | 0 | 0
6167 | 6801 | -79.7 | 79.7 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-1 | S | 2.1 | 505 | 29.1574 | 61.2304 | 0.19188 | 11.749 | 0
6167 | 6801 | -79.7 | 79.7 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-2 | S | 2.1 | 505 | 29.1574 | 61.2304 | 0.19188 | 11.749 | 0
6885 | 6550 | -35.1 | 35.1 |  | 230 | LHU230 -BEV230 | 230-6B | S | 100.97 | 611 | 29.1574 | 2944.0179 | 0.30753 | 905.3698 | 0
6885 | 6969 | -6.7 | 6.7 |  | 230 | LHU230 -STG2A230 | 230-5B | S | 28.78 | 611 | 29.1574 | 839.1486 | 0.23339 | 195.8471 | 0
6885 | 6411 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-1 | S | 40 | 505 | 29.1574 | 1166.2941 | 0.011683 | 0 | 0
6885 | 6411 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-2 | S | 40 | 505 | 29.1574 | 1166.2941 | 0.011683 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0

## segelec
Nodo | Gen | Dem | -0.1 | Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | PTo | PPerd | CUAP·LO | 45913.3098 | 0 | CNODP | Gen 45% | Dem 55% | 45913.3098 | 0 | 20660.9894 | 25252.3204
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 4.8 | -4.8 | 0 | 90.4614 | 0 |  | 6001 |  |  | 0 |  | 45% | 55%
6002 | 0 | 263.8 |  | 6001 | 6003 | 4.8 | -4.8 | 0 | 90.4614 | 0 |  | 6002 |  | 5757.6915 | 0
6003 | 0 | 168.1 |  | 6001 | 6005 | -43.3 | 43.3 | 0 | 959.8741 | 0 |  | 6003 |  | 1186.5005 | 0
6005 | 0 | 86.3 |  | 6001 | 6840 | -156.8 | 156.8 | 0 | 55.0998 | 0 |  | 6005 |  | 3059.7893 | 0
6008 | 0 | 99.2 |  | 6001 | 6840 | -156.8 | 156.8 | 0 | 55.0998 | 0 |  | 6008 |  | 4554.9965 | 0
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -43.3 | 43.3 | 0 | 959.8741 | 0 |  | 6011 |  |  | 0
6012 | 0 | 9.7 |  | 6001 | 7000 | 107.5 | -107.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6012 |  | 201.7883 | 0
6013 | 0 | 49.7 |  | 6001 | 7001 | 59.1 | -59.1 | 0 | 0 | 0 |  | 6013 |  | 849.0007 | 0
6014 | 43.2 | 14 |  | 6001 | 7002 | 116.5 | -116.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6014 | 1285.8114 | 0 | 0
6018 | 0 | 127.4 |  | 6001 | 7003 | 107.5 | -107.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6018 |  | 2523.0446 | 0
6024 | 0 | 78.8 |  | 6002 | 6018 | 20.1 | -20.1 | 0 | 20.5066 | 0 |  | 6024 |  | 1378.9471 | 0
6059 | 0 | 124 |  | 6002 | 6018 | 36.7 | -36.7 | 0 | 31.7066 | 0 |  | 6059 |  | 228.6786 | 0
6060 | 50.9 | 0 |  | 6002 | 6018 | 35.3 | -35.3 | 0 | 27.7511 | 0 |  | 6060 | 402.6066 |  | 0
6087 | 33.8 | 0 |  | 6002 | 6024 | 38.8 | -38.8 | 0 | 459.1178 | 0 |  | 6087 | 571.8911 |  | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | -4 | 4 | 0 | 258.9491 | 0 |  | 6096 |  |  | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -107.5 | 107.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6100 |  |  | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -59.1 | 59.1 | 0 | 0 | 0 |  | 6167 |  |  | 0
6170 | 0 | 6.8 |  | 6002 | 7002 | -116.5 | 116.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6170 |  | 41.544 | 0
6171 | 0 | 14.4 |  | 6002 | 7003 | -107.5 | 107.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6171 |  | 152.4867 | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | 20.8 | -20.8 | 0 | 134.18 | 0 |  | 6173 |  |  | 0
6179 | 63 | 0 |  | 6003 | 6470 | 52.3 | -52.3 | 0 | 112.7385 | 0 |  | 6179 | 2742.4284 |  | 0
6182 | 39.9 | 4.6 |  | 6003 | 6840 | -29.6 | 29.6 | 0 | 99.0452 | 0 |  | 6182 | 1297.5948 | 94.7709 | 0
6240 | 0 | 34.7 |  | 6003 | 6840 | -29.6 | 29.6 | 0 | 99.0452 | 0 |  | 6240 |  | 2318.3688 | 0
6260 | 6.1 | 13 |  | 6003 | 6882 | -82.2 | 82.2 | 0 | 35.549 | 0 |  | 6260 | 239.1043 | 36.0719 | 0
6263 | 84.3 | 0 |  | 6003 | 6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6263 | 4217.8053 |  | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | -90.1 | 90.1 | 0 | 367.5801 | 0 |  | 6290 |  |  | 0
6340 | 0 | 4.1 |  | 6005 | 6240 | -41.8 | 41.8 | 0 | 1583.6476 | 0 |  | 6340 |  | 65.9914 | 0
6380 | 44.6 | 0 |  | 6005 | 6240 | -41.8 | 41.8 | 0 | 1583.6476 | 0 |  | 6380 | 1663.6799 |  | 0
6405 | 374.7 | 0 |  | 6005 | 6830 | -107.5 | 107.5 | 0 | 1536.298 | 0 |  | 6405 | 1127.6517 |  | 0
6411 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 42.9 | -42.9 | 0 | 463.5262 | 0 |  | 6411 |  |  | 0
6460 | 153.8 | 0 |  | 6005 | 6840 | 42.9 | -42.9 | 0 | 463.5262 | 0 |  | 6460 | 3023.8646 |  | 0
6470 | 0 | 52.2 |  | 6005 | 6596 | -67.7 | 67.7 | 0 | 1687.6742 | 0 |  | 6470 |  | 430.3309 | 0
6520 | 5.4 | 0 |  | 6008 | 6182 | -37.4 | 37.4 | 0 | 1318.3107 | 0 |  | 6520 | 191.185 |  | 0
6515 | 4.3 | 0.2 |  | 6008 | 6182 | -37.4 | 37.4 | 0 | 1318.3107 | 0 |  | 6515 | 119.0566 | 0 | 0
6550 | 7.8 | 0 |  | 6008 | 6240 | 59.1 | -59.1 | 0 | 2246.8734 | 0 |  | 6550 | 240.1351 |  | 0
6596 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 59.1 | -59.1 | 0 | 2246.8734 | 0 |  | 6596 |  |  | 0
6969 | 0 | 41.2 |  | 6008 | 6460 | -3.7 | 3.7 | 0 | 926.7116 | 0 |  | 6969 |  | 1217.816 | 0
6713 | 0 | 54.4 |  | 6008 | 6460 | -3.7 | 3.7 | 0 | 926.7116 | 0 |  | 6713 |  | 776.094 | 0
6800 | 0 | 2.2 |  | 6008 | 6520 | -38.5 | 38.5 | 0 | 1488.904 | 0 |  | 6800 |  | 36.3284 | 0
6801 | 167.3 | 0 |  | 6008 | 6520 | -38.5 | 38.5 | 0 | 1488.904 | 0 |  | 6801 | 443.0102 |  | 0
6830 | 191.7 | 0 |  | 6008 | 6596 | -8.3 | 8.3 | 0 | 316.7701 | 0 |  | 6830 | 3095.1644 |  | 0
6840 | 0 | 8.6 |  | 6008 | 6596 | -8.3 | 8.3 | 0 | 316.7701 | 0 |  | 6840 |  | 122.4939 | 0
6861 | 0 | 6.6 |  | 6008 | 6885 | -20.9 | 20.9 | 0 | 54.6832 | 0 |  | 6861 |  | 203.3373 | 0
6882 | 0 | 6.9 |  | 6008 | 6885 | -20.9 | 20.9 | 0 | 54.6832 | 0 |  | 6882 |  | 16.249 | 0
6885 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 42.3 | -42.3 | 0 | 971.796 | 0 |  | 6885 |  |  | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 42.3 | -42.3 | 0 | 971.796 | 0 |  | 7000 |  |  | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -51.3 | 51.3 | 0 | 504.9173 | 0 |  | 7001 |  |  | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | 11.5 | -11.5 | 0 | 0 | 0 |  | 7002 |  |  | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | 7.2 | -7.2 | 0 | 0 | 0 |  | 7003 |  |  | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | 7.1 | -7.1 | 0 | 0 | 0 |  | 7013 |  |  | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6800 | -16.2 | 16.2 | 0 | 317.6219 | 0 |  | 7014 |  |  | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6800 | -16.2 | 16.2 | 0 | 317.6219 | 0 |  | 7015 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -16.8 | 16.8 | 0 | 635.4346 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -16.8 | 16.8 | 0 | 635.4346 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 11.1 | -11.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 6.3 | -6.3 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 6.5 | -6.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -22.6 | 22.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 6.7 | -6.7 | 0 | 254.9647 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 26.6 | -26.6 | 0 | 368.4074 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -17.6 | 17.6 | 0 | 412.431 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -17.6 | 17.6 | 0 | 412.431 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -40.1 | 40.1 | 0 | 510.2871 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -65.2 | 65.2 | 0 | 164.2911 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -58.8 | 58.8 | 0 | 20.6054 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | 10.8 | -10.8 | 0 | 119.9804 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 11.3 | -11.3 | 0 | 405.1681 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -45.9 | 45.9 | 0 | 1072.1415 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6800 | 17.3 | -17.3 | 0 | 115.5802 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6800 | 17.3 | -17.3 | 0 | 115.5802 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | 6.5 | -6.5 | 0 | 96.9695 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 58.8 | -58.8 | 0 | 143.5937 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 50.8 | -50.8 | 0 | 1247.68 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 50.8 | -50.8 | 0 | 1247.68 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 35.8 | -35.8 | 0 | 892.8721 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 35.8 | -35.8 | 0 | 892.8721 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 27.3 | -27.3 | 0 | 163.062 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 47.9 | -47.9 | 0 | 779.953 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -38.4 | 38.4 | 0 | 224.3718 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 31.6 | -31.6 | 0 | 762.2807 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 27.4 | -27.4 | 0 | 463.3784 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 73.2 | -73.2 | 0 | 1901.7996 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 73.2 | -73.2 | 0 | 1901.7996 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | 0.1 | -0.1 | 0 | 146.0888 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | -84.2 | 84.2 | 0 | 168.9584 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 46.1 | -46.1 | 0 | 261.9924 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 46.1 | -46.1 | 0 | 261.9924 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 101.7 | -101.7 | 0 | 195.5669 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 101.7 | -101.7 | 0 | 195.5669 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -187.3 | 187.3 | 0 | 150.7905 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -187.3 | 187.3 | 0 | 150.7905 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6882 | 89.1 | -89.1 | 0 | 332.1794 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 79.7 | -79.7 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 79.7 | -79.7 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -79.7 | 79.7 | 2 | 11.749 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -79.7 | 79.7 | 3 | 11.749 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | -35.1 | 35.1 | 4 | 905.3698 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | -6.7 | 6.7 | 5 | 195.8471 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
Note on E2: Actualiza "valores" desde Ram DC (columnas M-O AA)

## CNOD
Nodo | Gen 45% | Dem 55% | Zona | Pg GEN | Pd DEM | -0.1 |  | 45913.3098 | 45% | 20660.9894 | 20660.9894 | 1 | 20660.9894 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Zona | Pg GEN | Pd DEM | $ GEN | $ DEM | $ SD
6001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 42.99% | 55% | 25252.3204 | 25252.3204 | 1 | 25252.3204 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 5757.6915 | 7 | 0 | 263.8 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 263.8 | 0 | 5757.6915 | 0
6003 | 0 | 1186.5005 | 7 | 0 | 168.1 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 7 | 0 | 168.1 | 0 | 1186.5005 | 0
6005 | 0 | 3059.7893 | 6 | 0 | 86.3 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1 | 45913.3098 | 0% | 6 | 0 | 86.3 | 0 | 3059.7893 | 0
6008 | 0 | 4554.9965 | 5 | 0 | 99.2 | #DIV/0! |  | GEN | 1404.868 | 2742.4284 | 571.8911 | 3392.5948 | 3023.8646 | 3095.1644 | 0 | 0 | 1973.2685 | 4456.9096 | 20660.9894 | 45% | 5 | 0 | 99.2 | 0 | 4554.9965 | 0
6011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 36.3284 | 2363.3759 | 6873.3654 | 3835.8833 | 11567.7442 | 203.3373 | 270.2226 | 102.0633 | 25252.3204 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 201.7883 | 4 | 0 | 9.7 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | 3: IP SPT D =; 4: 0 |  |  | 4 | 0 | 9.7 | 0 | 201.7883 | 0
6013 | 0 | 849.0007 | 4 | 0 | 49.7 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 4 | 0 | 49.7 | 0 | 849.0007 | 0
6014 | 1285.8114 | 0 | 1 | 43.2 | 14 | #DIV/0! |  | Despacho de potencia (MW) | [12 empty] | 1 | 43.2 | 14 | 1285.8114 | 0 | 0
6018 | 0 | 2523.0446 | 7 | 0 | 127.4 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 47.5 | 63 | 33.8 | 97.7 | 153.8 | 191.7 | 0 | 0 | 592.9 | 90.4 | 1270.8 |  | 7 | 0 | 127.4 | 0 | 2523.0446 | 0
6024 | 0 | 1378.9471 | 7 | 0 | 78.8 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 14.2 | 0 | 2.2 | 105.2 | 133.9 | 140.7 | 720.2 | 6.6 | 130.8 | 17.1 | 1270.9 |  | 7 | 0 | 78.8 | 0 | 1378.9471 | 0
6059 | 0 | 228.6786 | 9 | 0 | 124 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 124 | 0 | 228.6786 | 0
6060 | 402.6066 | 0 | 9 | 50.9 | 0 | #DIV/0! | 2.C.- | Seg. Electrico con DESPACHO AJUSTADO | [12 empty] | 9 | 50.9 | 0 | 402.6066 | 0 | 0
6087 | 571.8911 | 0 | 3 | 33.8 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho Potencia Real Ajustada (MW) | [12 empty] | 3 | 33.8 | 0 | 571.8911 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.C | Pg (G) | 47.5 | 63 | 33.8 | 97.7 | 153.8 | 191.7 | 0 | 0 | 592.9 | 90.4 | 1270.8 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 14.2 | 0 | 2.2 | 105.2 | 133.9 | 140.7 | 720.2 | 6.6 | 130.8 | 17.1 | 1270.9 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Ajuste Despacho ( Pot. Real / Pot. Simu. ) | [12 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 41.544 | 9 | 0 | 6.8 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 9 | 0 | 6.8 | 0 | 41.544 | 0
6171 | 0 | 152.4867 | 7 | 0 | 14.4 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 7 | 0 | 14.4 | 0 | 152.4867 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 2742.4284 | 0 | 2 | 63 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | [10 empty] | 45913.3098 | 0% | 2 | 63 | 0 | 2742.4284 | 0 | 0
6182 | 1297.5948 | 94.7709 | 4 | 39.9 | 4.6 | #DIV/0! |  | GEN | 1404.868 | 2742.4284 | 571.8911 | 3392.5948 | 3023.8646 | 3095.1644 | 0 | 0 | 1973.2685 | 4456.9096 | 20660.9894 | 45% | 4 | 39.9 | 4.6 | 1297.5948 | 94.7709 | 0
6240 | 0 | 2318.3688 | 5 | 0 | 34.7 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 36.3284 | 2363.3759 | 6873.3654 | 3835.8833 | 11567.7442 | 203.3373 | 270.2226 | 102.0633 | 25252.3204 | 55% | 5 | 0 | 34.7 | 0 | 2318.3688 | 0
6260 | 239.1043 | 36.0719 | 10 | 6.1 | 13 | #DIV/0! |  |  | 0.067996 | 0.13273 | 0.02768 | 0.1642 | 0.14636 | 0.14981 | 0 | 0 | 0.095507 | 0.21572 |  |  | 10 | 6.1 | 13 | 239.1043 | 36.0719 | 0
6263 | 4217.8053 | 0 | 10 | 84.3 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0.0014386 | 0.09359 | 0.27219 | 0.1519 | 0.45809 | 0.0080522 | 0.010701 | 0.0040417 |  |  | 10 | 84.3 | 0 | 4217.8053 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 65.9914 | 10 | 0 | 4.1 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Gen =; 4: 0 |  |  | 10 | 0 | 4.1 | 0 | 65.9914 | 0
6380 | 1663.6799 | 0 | 4 | 44.6 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3: $ Dem =; 4: 0 | 45913.3098 | 0% | 4 | 44.6 | 0 | 1663.6799 | 0 | 0
6405 | 1127.6517 | 0 | 9 | 374.7 | 0 | #DIV/0! |  | GEN | 1404.868 | 2742.4284 | 571.8911 | 3392.5948 | 3023.8646 | 3095.1644 | 0 | 0 | 1973.2685 | 4456.9096 | 20660.9894 | 45% | 9 | 374.7 | 0 | 1127.6517 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 36.3284 | 2363.3759 | 6873.3654 | 3835.8833 | 11567.7442 | 203.3373 | 270.2226 | 102.0633 | 25252.3204 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 3023.8646 | 0 | 5 | 153.8 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 5 | 153.8 | 0 | 3023.8646 | 0 | 0
6470 | 0 | 430.3309 | 7 | 0 | 52.2 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | [12 empty] | 7 | 0 | 52.2 | 0 | 430.3309 | 0 | bar: 1 to 4
6520 | 191.185 | 0 | 4 | 5.4 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 5.4 | 0 | 191.185 | 0 | 0
6515 | 119.0566 | 0 | 1 | 4.3 | 0.2 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 1 | 4.3 | 0.2 | 119.0566 | 0 | 0
6550 | 240.1351 | 0 | 4 | 7.8 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Dem =; 4: #DIV/0! |  |  | 4 | 7.8 | 0 | 240.1351 | 0 | 0
6596 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 1217.816 | 4 | 0 | 41.2 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 41.2 | 0 | 1217.816 | 0
6713 | 0 | 776.094 | 6 | 0 | 54.4 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 0 | 54.4 | 0 | 776.094 | 0
6800 | 0 | 36.3284 | 3 | 0 | 2.2 | #DIV/0! | [14 empty] | 3 | 0 | 2.2 | 0 | 36.3284 | 0
6801 | 443.0102 | 0 | 9 | 167.3 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 167.3 | 0 | 443.0102 | 0 | 0
6830 | 3095.1644 | 0 | 6 | 191.7 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 191.7 | 0 | 3095.1644 | 0 | 0
6840 | 0 | 122.4939 | 7 | 0 | 8.6 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 8.6 | 0 | 122.4939 | 0
6861 | 0 | 203.3373 | 8 | 0 | 6.6 | #DIV/0! | [14 empty] | 8 | 0 | 6.6 | 0 | 203.3373 | 0
6882 | 0 | 16.249 | 7 | 0 | 6.9 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 6.9 | 0 | 16.249 | 0
6885 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Nodo | Gen | Dem
6001 | 0 | 0 | 6001 | 1
6002 | 0 | 257.4 | 6002 | 1
6003 | 0 | 161.5 | 6003 | 1
6005 | 0 | 85 | 6005 | 1
6008 | 0 | 97.9 | 6008 | 1
6011 | 0 | 0 | 6011 | 1
6012 | 0 | 9.5 | 6012 | 1
6013 | 0 | 48.9 | 6013 | 1
6014 | 43.2 | 13.7 | 6014 | 1
6018 | 0 | 124.3 | 6018 | 1
6024 | 0 | 77.8 | 6024 | 1
6059 | 0 | 124 | 6059 | 1
6060 | 49.6 | 0 | 6060 | 1
6087 | 32.2 | 0 | 6087 | 1
6096 | 0 | 0 | 6096 | 1
6100 | 0 | 0 | 6100 | 1
6167 | 0 | 0 | 6167 | 1
6170 | 0 | 6.8 | 6170 | 1
6171 | 0 | 13.7 | 6171 | 1
6173 | 0 | 0 | 6173 | 1
6179 | 62.8 | 0 | 6179 | 1
6182 | 39.7 | 4.5 | 6182 | 1
6240 | 0 | 33.7 | 6240 | 1
6260 | 6.2 | 12.5 | 6260 | 1
6263 | 84.1 | 0 | 6263 | 1
6290 | 0 | 0 | 6290 | 1
6340 | 0 | 4 | 6340 | 1
6380 | 44.4 | 0 | 6380 | 1
6405 | 364.3 | 0 | 6405 | 1
6411 | 0 | 0 | 6411 | 1
6460 | 154.2 | 0 | 6460 | 1
6470 | 0 | 51.1 | 6470 | 1
6520 | 5.4 | 0 | 6520 | 1
6515 | 3.9 | 0.2 | 6515 | 1
6550 | 7.8 | 0 | 6550 | 1
6596 | 0 | 0 | 6596 | 1
6969 | 0 | 39.4 | 6969 | 1
6713 | 0 | 52.8 | 6713 | 1
6800 | 0 | 0.8 | 6800 | 1
6801 | 163 | 0 | 6801 | 1
6830 | 191.4 | 0 | 6830 | 1
6840 | 0 | 8.4 | 6840 | 1
6861 | 0 | 6.4 | 6861 | 1
6882 | 0 | 6.7 | 6882 | 1
6885 | 0 | 0 | 6885 | 1
7000 | 0 | 0 | 7000 | 1
7001 | 0 | 0 | 7001 | 1
7002 | 0 | 0 | 7002 | 1
7003 | 0 | 0 | 7003 | 1
7013 | 0 | 0 | 7013 | 1
7014 | 0 | 0 | 7014 | 1
7015 | 0 | 0 | 7015 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Ram AC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | FP Nod.2
6001 | 6003 | 5 | -5 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6003 | 5 | -5 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6005 | -43 | 43.1 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 6840 | -153.7 | 153.7 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6840 | -153.7 | 153.7 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6005 | -43 | 43.1 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 7000 | 105.5 | -105.5 | 6001 | 7000 | 1 | 1
6001 | 7001 | 58 | -58 | 6001 | 7001 | 1 | 1
6001 | 7002 | 114.4 | -114.4 | 6001 | 7002 | 1 | 1
6001 | 7003 | 105.4 | -105.4 | 6001 | 7003 | 1 | 1
6002 | 6018 | 20 | -20 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 34.1 | -34.1 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 36 | -36 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6024 | 39.2 | -38.9 | 6002 | 6024 | 1 | 1
6002 | 6170 | -3.4 | 3.4 | 6002 | 6170 | 1 | 1
6002 | 7000 | -105.5 | 105.5 | 6002 | 7000 | 1 | 1
6002 | 7001 | -58 | 58 | 6002 | 7001 | 1 | 1
6002 | 7002 | -114.4 | 114.4 | 6002 | 7002 | 1 | 1
6002 | 7003 | -105.4 | 105.4 | 6002 | 7003 | 1 | 1
6003 | 6171 | 20.1 | -20.1 | 6003 | 6171 | 1 | 1
6003 | 6470 | 51.1 | -51.1 | 6003 | 6470 | 1 | 1
6003 | 6840 | -29.3 | 29.3 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6840 | -29.3 | 29.3 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6882 | -78.3 | 78.3 | 6003 | 6882 | 1 | 1
6003 | 6801 | 0 | 0 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6003 | 6801 | -85.9 | 86.3 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6005 | 6240 | -41.6 | 41.8 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6240 | -41.6 | 41.8 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6830 | -106.3 | 107.4 | 6005 | 6830 | 1 | 1
6005 | 6840 | 42.8 | -42.7 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6840 | 42.8 | -42.7 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6596 | -67.4 | 67.9 | 6005 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6182 | -37.2 | 37.4 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -37.2 | 37.4 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6240 | 59 | -58.6 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6240 | 59 | -58.6 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6460 | -3.3 | 3.3 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6460 | -3.3 | 3.3 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6520 | -38.4 | 38.5 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6520 | -38.4 | 38.5 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6596 | -8 | 8 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6596 | -8 | 8 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6885 | -21.1 | 21.1 | 6008 | 6885 | 1 | 1
6008 | 6885 | -21.1 | 21.1 | 6008 | 6885 | 1 | 1
6011 | 6182 | 42 | -41.7 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 42 | -41.7 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6380 | -51 | 51.1 | 6011 | 6380 | 1 | 1
6011 | 7013 | 11.7 | -11.7 | 6011 | 7013 | 1 | 1
6011 | 7014 | 7.3 | -7.3 | 6011 | 7014 | 1 | 1
6011 | 7015 | 7.2 | -7.2 | 6011 | 7015 | 1 | 1
6011 | 6800 | -16.3 | 16.3 | 6011 | 6800 | 1 | 1
6011 | 6800 | -16.3 | 16.3 | 6011 | 6800 | 1 | 1
6012 | 6087 | -16 | 16.1 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 6087 | -16 | 16.1 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 7013 | 10.5 | -10.5 | 6012 | 7013 | 1 | 1
6012 | 7014 | 5.9 | -5.9 | 6012 | 7014 | 1 | 1
6012 | 7015 | 6.2 | -6.2 | 6012 | 7015 | 1 | 1
6013 | 7013 | -22.2 | 22.2 | 6013 | 7013 | 1 | 1
6013 | 7014 | -13.2 | 13.2 | 6013 | 7014 | 1 | 1
6013 | 7015 | -13.4 | 13.4 | 6013 | 7015 | 1 | 1
6014 | 6380 | 6.7 | -6.7 | 6014 | 6380 | 1 | 1
6014 | 6011 | 26.6 | -26.5 | 6014 | 6011 | 1 | 1
6014 | 6515 | -1.9 | 1.9 | 6014 | 6515 | 1 | 1
6014 | 6515 | -1.9 | 1.9 | 6014 | 6515 | 1 | 1
6018 | 6173 | -17 | 17.1 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6018 | 6173 | -17 | 17.1 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6024 | 6060 | -38.9 | 39.3 | 6024 | 6060 | 1 | 1
6059 | 6173 | -65.2 | 65.4 | 6059 | 6173 | 1 | 1
6059 | 6290 | -58.8 | 58.8 | 6059 | 6290 | 1 | 1
6060 | 6170 | 10.3 | -10.3 | 6060 | 6170 | 1 | 1
6096 | 6179 | 12.3 | -12.2 | 6096 | 6179 | 1 | 1
6096 | 6263 | -45.7 | 46 | 6096 | 6263 | 1 | 1
6096 | 6800 | 16.7 | -16.7 | 6096 | 6800 | 1 | 1
6096 | 6800 | 16.7 | -16.7 | 6096 | 6800 | 1 | 1
6100 | 6861 | 0 | 0 | 6100 | 6861 | 1 | 1
6100 | 6861 | 0 | 0 | 6100 | 6861 | 1 | 1
6171 | 6861 | 6.4 | -6.4 | 6171 | 6861 | 1 | 1
6173 | 6290 | 59 | -58.8 | 6173 | 6290 | 1 | 1
6179 | 6182 | 51.3 | -51 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6179 | 6182 | 51.3 | -51 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6182 | 6520 | 35.8 | -35.8 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6520 | 35.8 | -35.8 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6550 | 27 | -27 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6182 | 6969 | 47.4 | -47.1 | 6182 | 6969 | 1 | 1
6260 | 6263 | -38 | 38 | 6260 | 6263 | 1 | 1
6260 | 6340 | 31.7 | -31.5 | 6260 | 6340 | 1 | 1
6340 | 6179 | 27.5 | -27.5 | 6340 | 6179 | 1 | 1
6460 | 6713 | 73.8 | -73.2 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6460 | 6713 | 73.8 | -73.2 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6470 | 6861 | 0 | 0 | 6470 | 6861 | 1 | 1
6596 | 6830 | -83.9 | 84.1 | 6596 | 6830 | 1 | 1
6713 | 6840 | 46.8 | -46.7 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6713 | 6840 | 46.8 | -46.7 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | 97.9 | -97.7 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | 97.9 | -97.7 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6405 | -181.6 | 182.2 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6405 | -181.6 | 182.2 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6882 | 85.4 | -85 | 6801 | 6882 | 1 | 1
6167 | 6173 | 79.3 | -79.3 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6173 | 79.3 | -79.3 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6801 | -79.3 | 79.3 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6167 | 6801 | -79.3 | 79.3 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6885 | 6550 | -34.6 | 34.7 | 6885 | 6550 | 1 | 1
6885 | 6969 | -7.6 | 7.7 | 6885 | 6969 | 1 | 1
6885 | 6411 | 0 | 0 | 6885 | 6411 | 1 | 1
6885 | 6411 | 0 | 0 | 6885 | 6411 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## seloss
Nodo | Gen | Dem | 11.2 | From | To | PFrom | PTo | PPerd | R1 | R1 | 11.8 | Nodo | Wg | Wl | Loss MW | 11.8 | Wg | Wl | Loss MW
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 5 | -5 | 0 | 1 | 0 |  | 6001 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 257.4 |  | 6001 | 6003 | 5 | -5 | 0 | 1 | 0 |  | 6002 | 0 | 1.0118 | 3.0411
6003 | 0 | 161.5 |  | 6001 | 6005 | -43 | 43.1 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6003 | 0 | 1.0075 | 1.205
6005 | 0 | 85 |  | 6001 | 6840 | -153.7 | 153.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6005 | 0 | 1.0147 | 1.2469
6008 | 0 | 97.9 |  | 6001 | 6840 | -153.7 | 153.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6008 | 0 | 1.0144 | 1.4092
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -43 | 43.1 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6011 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 9.5 |  | 6001 | 7000 | 105.5 | -105.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6012 | 0 | 1.0044 | 0.042077
6013 | 0 | 48.9 |  | 6001 | 7001 | 58 | -58 | 0 | 1 | 0 |  | 6013 | 0 | 1.0056 | 0.273
6014 | 43.2 | 13.7 |  | 6001 | 7002 | 114.4 | -114.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6014 | 1 | 1 | 0
6018 | 0 | 124.3 |  | 6001 | 7003 | 105.4 | -105.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6018 | 0 | 1.0076 | 0.94774
6024 | 0 | 77.8 |  | 6002 | 6018 | 20 | -20 | 0 | 1 | 0 |  | 6024 | 0 | 1.0112 | 0.86974
6059 | 0 | 124 |  | 6002 | 6018 | 34.1 | -34.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6059 | 0 | 1.0059 | 0.72659
6060 | 49.6 | 0 |  | 6002 | 6018 | 36 | -36 | 0 | 1 | 0 |  | 6060 | 1 | 0 | 0
6087 | 32.2 | 0 |  | 6002 | 6024 | 39.2 | -38.9 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6087 | 1 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | -3.4 | 3.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6096 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -105.5 | 105.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6100 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -58 | 58 | 0 | 1 | 0 |  | 6167 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 6.8 |  | 6002 | 7002 | -114.4 | 114.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6170 | 0 | 1 | 0
6171 | 0 | 13.7 |  | 6002 | 7003 | -105.4 | 105.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6171 | 0 | 1.0018 | 0.024519
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | 20.1 | -20.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6173 | 0 | 0 | 0
6179 | 62.8 | 0 |  | 6003 | 6470 | 51.1 | -51.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6179 | 1 | 0 | 0
6182 | 39.7 | 4.5 |  | 6003 | 6840 | -29.3 | 29.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6182 | 1 | 1.0023 | 0.010275
6240 | 0 | 33.7 |  | 6003 | 6840 | -29.3 | 29.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6240 | 0 | 1.0173 | 0.58226
6260 | 6.2 | 12.5 |  | 6003 | 6882 | -78.3 | 78.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6260 | 1 | 1 | 0
6263 | 84.1 | 0 |  | 6003 | 6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6263 | 1 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | -85.9 | 86.3 | 0.4 | 1 | 0 |  | 6290 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 4 |  | 6005 | 6240 | -41.6 | 41.8 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6340 | 0 | 1.0061 | 0.024397
6380 | 44.4 | 0 |  | 6005 | 6240 | -41.6 | 41.8 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6380 | 1 | 0 | 0
6405 | 364.3 | 0 |  | 6005 | 6830 | -106.3 | 107.4 | 1.1 | 1 | 0 |  | 6405 | 1 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 42.8 | -42.7 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6411 | 0 | 0 | 0
6460 | 154.2 | 0 |  | 6005 | 6840 | 42.8 | -42.7 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6460 | 1 | 0 | 0
6470 | 0 | 51.1 |  | 6005 | 6596 | -67.4 | 67.9 | 0.5 | 1 | 0 |  | 6470 | 0 | 1.0042 | 0.21707
6520 | 5.4 | 0 |  | 6008 | 6182 | -37.2 | 37.4 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6520 | 1 | 0 | 0
6515 | 3.9 | 0.2 |  | 6008 | 6182 | -37.2 | 37.4 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6515 | 1 | 1 | 0
6550 | 7.8 | 0 |  | 6008 | 6240 | 59 | -58.6 | 0.4 | 1 | 0 |  | 6550 | 1 | 0 | 0
6596 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 59 | -58.6 | 0.4 | 1 | 0 |  | 6596 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 39.4 |  | 6008 | 6460 | -3.3 | 3.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6969 | 0 | 1.0158 | 0.62321
6713 | 0 | 52.8 |  | 6008 | 6460 | -3.3 | 3.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6713 | 0 | 1.0099 | 0.52168
6800 | 0 | 0.8 |  | 6008 | 6520 | -38.4 | 38.5 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6800 | 0 | 1.0019 | 0.001534
6801 | 163 | 0 |  | 6008 | 6520 | -38.4 | 38.5 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6801 | 1 | 0 | 0
6830 | 191.4 | 0 |  | 6008 | 6596 | -8 | 8 | 0 | 1 | 0 |  | 6830 | 1 | 0 | 0
6840 | 0 | 8.4 |  | 6008 | 6596 | -8 | 8 | 0 | 1 | 0 |  | 6840 | 0 | 1.0013 | 0.010662
6861 | 0 | 6.4 |  | 6008 | 6885 | -21.1 | 21.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6861 | 0 | 1.001 | 0.0063705
6882 | 0 | 6.7 |  | 6008 | 6885 | -21.1 | 21.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6882 | 0 | 1.0025 | 0.016594
6885 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 42 | -41.7 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6885 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 42 | -41.7 | 0.3 | 1 | 0 |  | 7000 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -51 | 51.1 | 0.1 | 1 | 0 |  | 7001 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | 11.7 | -11.7 | 0 | 1 | 0 |  | 7002 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | 7.3 | -7.3 | 0 | 1 | 0 |  | 7003 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | 7.2 | -7.2 | 0 | 1 | 0 |  | 7013 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6800 | -16.3 | 16.3 | 0 | 1 | 0 |  | 7014 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6800 | -16.3 | 16.3 | 0 | 1 | 0 |  | 7015 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -16 | 16.1 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -16 | 16.1 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 10.5 | -10.5 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 5.9 | -5.9 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 6.2 | -6.2 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -22.2 | 22.2 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -13.2 | 13.2 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -13.4 | 13.4 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 6.7 | -6.7 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 26.6 | -26.5 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -1.9 | 1.9 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -1.9 | 1.9 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -17 | 17.1 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -17 | 17.1 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -38.9 | 39.3 | 0.4 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -65.2 | 65.4 | 0.2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -58.8 | 58.8 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | 10.3 | -10.3 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 12.3 | -12.2 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -45.7 | 46 | 0.3 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6800 | 16.7 | -16.7 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6800 | 16.7 | -16.7 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | 6.4 | -6.4 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 59 | -58.8 | 0.2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 51.3 | -51 | 0.3 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 51.3 | -51 | 0.3 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 35.8 | -35.8 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 35.8 | -35.8 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 27 | -27 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 47.4 | -47.1 | 0.3 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -38 | 38 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 31.7 | -31.5 | 0.2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 27.5 | -27.5 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 73.8 | -73.2 | 0.6 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 73.8 | -73.2 | 0.6 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | -83.9 | 84.1 | 0.2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 46.8 | -46.7 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 46.8 | -46.7 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 97.9 | -97.7 | 0.2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 97.9 | -97.7 | 0.2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -181.6 | 182.2 | 0.6 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -181.6 | 182.2 | 0.6 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6882 | 85.4 | -85 | 0.4 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 79.3 | -79.3 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 79.3 | -79.3 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -79.3 | 79.3 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -79.3 | 79.3 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | -34.6 | 34.7 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | -7.6 | 7.7 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## data
Nodo | Gen | Dem | Zona | Name | Wg (G) | Wl (D) | Loss MW | 11.8
6001 | 0 | 0 | 7 | PAN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 257.4 | 7 | PAN115 | 0 | 1.0118 | 3.0411 | 260.4411
6003 | 0 | 161.5 | 7 | PANII230 | 0 | 1.0075 | 1.205 | 162.705
6005 | 0 | 85 | 6 | CHO230 | 0 | 1.0147 | 1.2469 | 86.2469
6008 | 0 | 97.9 | 5 | LSA230 | 0 | 1.0144 | 1.4092 | 99.3092
6011 | 0 | 0 | 4 | MDN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 9.5 | 4 | MDN115 | 0 | 1.0044 | 0.042077 | 9.5421
6013 | 0 | 48.9 | 4 | MDN34 | 0 | 1.0056 | 0.273 | 49.173
6014 | 43.2 | 13.7 | 1 | PRO230 | 1 | 1 | 0 | 13.7
6018 | 0 | 124.3 | 7 | CAC115 | 0 | 1.0076 | 0.94774 | 125.2477
6024 | 0 | 77.8 | 7 | CHI115 | 0 | 1.0112 | 0.86974 | 78.6697
6059 | 0 | 124 | 9 | LM1115 | 0 | 1.0059 | 0.72659 | 124.7266
6060 | 49.6 | 0 | 9 | LM2115 | 1 | 0 | 0 | 0
6087 | 32.2 | 0 | 3 | CAL115 | 1 | 0 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | FOR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | BAY230 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | STR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 6.8 | 9 | CPA115 | 0 | 1 | 0 | 6.8
6171 | 0 | 13.7 | 7 | PAC230 | 0 | 1.0018 | 0.024519 | 13.7245
6173 | 0 | 0 | 9 | STR115 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 62.8 | 0 | 2 | GUA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6182 | 39.7 | 4.5 | 4 | VEL230 | 1 | 1.0023 | 0.010275 | 4.5103
6240 | 0 | 33.7 | 5 | EHIG230 | 0 | 1.0173 | 0.58226 | 34.2823
6260 | 6.2 | 12.5 | 10 | CHA230 | 1 | 1 | 0 | 12.5
6263 | 84.1 | 0 | 10 | ESP230 | 1 | 0 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | CATII115 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 4 | 10 | CAN230 | 0 | 1.0061 | 0.024397 | 4.0244
6380 | 44.4 | 0 | 4 | BOQIII230 | 1 | 0 | 0 | 0
6405 | 364.3 | 0 | 9 | TEL230 | 1 | 0 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 | 4 | LOL230 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 154.2 | 0 | 5 | ECO230 | 1 | 0 | 0 | 0
6470 | 0 | 51.1 | 7 | 24DIC230 | 0 | 1.0042 | 0.21707 | 51.3171
6520 | 5.4 | 0 | 4 | SBA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6515 | 3.9 | 0.2 | 1 | PRO2-230 | 1 | 1 | 0 | 0.2
6550 | 7.8 | 0 | 4 | BEV230 | 1 | 0 | 0 | 0
6596 | 0 | 0 | 5 | SCR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 39.4 | 4 | STG2A230 | 0 | 1.0158 | 0.62321 | 40.0232
6713 | 0 | 52.8 | 6 | BUR230 | 0 | 1.0099 | 0.52168 | 53.3217
6800 | 0 | 0.8 | 3 | CAL230 | 0 | 1.0019 | 0.001534 | 0.80153
6801 | 163 | 0 | 9 | SAB230 | 1 | 0 | 0 | 0
6830 | 191.4 | 0 | 6 | ANT230 | 1 | 0 | 0 | 0
6840 | 0 | 8.4 | 7 | PAN3 230 | 0 | 1.0013 | 0.010662 | 8.4107
6861 | 0 | 6.4 | 8 | CHE230 | 0 | 1.001 | 0.0063705 | 6.4064
6882 | 0 | 6.7 | 7 | GON230 | 0 | 1.0025 | 0.016594 | 6.7166
6885 | 0 | 0 | 4 | LHU230 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | T1-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | T2-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | T3-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | T5-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | T1-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | T2-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | T3-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Factores
Factores de Pérdidas del SPT por Zonas
Pérdidas totales [MW] = |  |  | 11.8
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Loss MW | 0 | 0 | 0.001534 | 0.94856 | 1.9915 | 1.7686 | 6.3324 | 0.0063705 | 0.72659 | 0.024397 | 11.8
Loss % | 0% | 0% | 0.013% | 8.039% | 16.88% | 14.99% | 53.66% | 0.05399% | 6.158% | 0.2068% | 100%