## Resumen
Año Tarifario: | 4 | [6 empty] | 8760
Mes 10: Abr |  |  |  |  | Te (Hs/Mes) = |  | 720 | 0.082192
Cantidad Días típicos |  | 30 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 121 | 0.013813
1.- Día Hábil (laborable): |  | 22 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 253 | 0.028881
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 154 | 0.01758
3.- Domingo o Feriado: |  | 4 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 22 | 0.0025114
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 46 | 0.0052511
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 28 | 0.0031963
[7 empty] | 720 | 0.082192
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 812.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1646.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6576.011
Pma (D) | 24.4488 | 0 | 0.046837 | 158.7877 | 351.7903 | 240.3544 | 1254.8038 | 1.35 | 142.8744 | 60.8154 | 2235.2716
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 87.3151 | 77.2715 | 36.6975 | 291.1392 | 464.5881 | 232.9096 | 3.9344 | 15.3976 | 355.6012 | 93.8315 | 1658.6858
Pd (D) | 18.6456 | 0 | 5.0994 | 153.9329 | 81.0758 | 170.0917 | 1049.9543 | 8.8828 | 147.96 | 22.8485 | 1658.491
Despacho de energia previsto mensual (GWh) | [12 empty] | Despacho de energia REAL (GWh)
Eg (G) | 62.8669 | 55.6355 | 26.4222 | 209.6202 | 334.5034 | 167.6949 | 2.8328 | 11.0863 | 256.0329 | 67.5587 | 1194.2538 |  | Eg (G) | 62.8669 | 55.6355 | 26.4222 | 209.6202 | 334.5034 | 167.6949 | 2.8328 | 11.0863 | 256.0329 | 67.5587 | 1194.2538
Ed (D) | 13.4248 | 0 | 3.6716 | 110.8317 | 58.3746 | 122.466 | 755.9671 | 6.3956 | 106.5312 | 16.4509 | 1194.1135 |  | Ed (D) | 13.4248 | 0 | 3.6716 | 110.8317 | 58.3746 | 122.466 | 755.9671 | 6.3956 | 106.5312 | 16.4509 | 1194.1135
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GEN | 2.4807 | 3.6909 | 1.8417 | 2.5363 | 1.2356 | 1.0165 | 0.01359 | 0.36249 | 0.58238 | 4.4671 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEM | 0.014726 | 0 | 2.2236 | 1.7879 | 3.1716 | 1.9869 | 1.7269 | 0.92991 | 0.76199 | 0.50134
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente |  |  |  |  | CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 0.34245 |  |  |  | GEN = | 0 | [6 empty] | GEN | 3.5005 | 3.2138 | 2.8692 | 2.547 | 1.6095 | 0.004528 | 0 | 2.1955 | 0.72437 | 5.4418
DEM = | 1.2314 |  |  |  | DEM = | 0 | [6 empty] | DEM | 0 | 0 | 0 | 0.2065 | 1.2301 | 1.3117 | 1.5601 | 0 | 0.35228 | 0.35404
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda | [12 empty] | CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente |  |  |  |  | CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GEN = | 0.7075 |  |  |  | GEN = | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0 |  |  |  |  | DEM = | 0.49732 |  |  |  | DEM = | 0.6277
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 8777.2655 | 8777.2655
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
GEN | 147.8489 | 197.9403 | 47.5748 | 430.5725 | 295.423 | 160.2547 | 0.43053 | 5.8559 | 111.0563 | 300.8362 | 1697.7932
DEM | 0.20782 | 0 | 7.4745 | 188.0799 | 243.8388 | 238.4534 | 1306.3342 | 4.9084 | 77.7064 | 8.0772 | 2075.0806
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente
GEN | 278.1782 | 250.2922 | 61.2067 | 224.2798 | 563.6815 | 109.9994 | 52.8508 | 89.0378 | 536.0934 | 86.3564 | 2251.9763
DEM | 30.1052 | 0 | 0.057673 | 195.5242 | 433.1791 | 295.9619 | 1545.1104 | 1.6623 | 175.9293 | 74.8854 | 2752.4154
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | [5 empty] | 0

## Input
Año Tarifario: | 4
Mes 10: Abr
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 106790.0635 | 100% | 3407.15 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 48055.5286
230 kV | 91332.2012 | 85.52% | 3132.39 | 91.94% | 29.1574 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 58734.5349
115 kV | 15457.8624 | 14.48% | 274.76 | 8.064% | 56.2595
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Cinst (G) | 812.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1646.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6576.011 | 6576.011 | 0
Pma (D) | 24.4488 | 0 | 0.046837 | 158.7877 | 351.7903 | 240.3544 | 1254.8038 | 1.35 | 142.8744 | 60.8154 | 2235.2716 | 2235.2716 | 0
Capacidad Instalada (MW) | [6 empty] | Demanda Máxima No Coincidente (MW)
Zona |  | Nodo | Pinst (G) | Mes de Ingreso |  |  | Zona |  | Nodo | Pma (D)
1 |  | 0 | 812.31 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 24.4488 | 0 | 0
Baitún |  | 6014 | 87.6 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bajo de Mina |  | 6014 | 57.4 | 0 | PRO230 | 1 | Progreso T1 y T2 |  | 6014 | 24.3049 | PRO230 | 1
La Potra |  | 6014 | 30 | 0 | PRO230 | 1 | Charco Azul |  | 6014 | 0.14389 | PRO230 | 1
Salsipuedes |  | 6014 | 27.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
San Andrés |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Sol de David |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Caldera |  | 6014 | 5.5 | 0 | PRO230 | 1 | 3 |  | 0 | 0.046837 | 0 | 0
*Photovoltaics Investments Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Photovoltaics Developments, Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Caldera 115-19 |  | 6087 | 0.046837 | CAL115 | 3
*Photovoltaics Business Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Photovoltaics Operations Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 4 |  | 0 | 158.7877 | 0 | 0
*Photovoltaics Venture Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Progreso Solar 20MW, S.A. |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-9 |  | 6013 | 0 | MDN34 | 4
*Madre Vieja |  | 6014 | 25.9 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-10/11/15 |  | 6013 | 158.7877 | MDN34 | 4
*Baco Solar |  | 6014 | 25.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Central Fotovoltáica San Carlos Solar |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | 5 |  | 0 | 351.7903 | 0 | 0
*Fotovoltaica Ecosolar |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Fotovoltaica Ecosolar 2 |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Llano Sánchez y El Higo |  | 6460 | 265.6764 | ECO230 | 5
*La Esperanza solar |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | El coco |  | 6460 | 20.3394 | ECO230 | 5
*(E) Progreso Energy |  | 6014 | 1.05 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 1) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6460 | 0.932 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 2) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Varela (Fábrica de Pesé) |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 3) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | sunstar |  | 6460 | 0.84254 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 4) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | MINERA PANAMá |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 5) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Minera Panamá |  | 6460 | 64 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 6) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 7) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | 6 |  | 0 | 240.3544 | 0 | 0
*AES PANAMA, S.R.L. (PV Estí Solar 2) |  | 6014 | 17 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar IV) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Panamá Oeste |  | 6005 | 239.7004 | CHO230 | 6
*PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar V) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A (PV Santiago (Ecoener) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6005 | 0.321 | CHO230 | 6
ECOENER PRODUCTORA PANAMA, S.A. ( PV La Mesa (Ecoener) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Cemento Interoceánico |  | 6005 | 0.333 | CHO230 | 6
ECOENER SOLAR PANAMA, S.A ( PV San Bartolo (Ecoener)) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECOENER GENERADORA PANAMA, S.A. ( PV Agua Viva) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | 7 |  | 0 | 1254.8038 | 0 | 0
*LAS LOMAS SOLAR ELECTRIC, S.A. ( Las Lomas) |  | 6014 | 105 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VII) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | Panamá |  | 6002 | 521.6814 | PAN115 | 7
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VIII) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar IX) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | Contraloría |  | 6002 | 0.366 | PAN115 | 7
*SOLAR DESIGN ( PV La Hueca) |  | 6014 | 70 | 0 | PRO230 | 1 | Gold Mills |  | 6002 | 1.2149 | PAN115 | 7
SB-1 PROJECT S.A. (San Bartolo 1) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Embajada de Estados Unidos |  | 6002 | 0.323 | PAN115 | 7
SB-2 PROJECT S.A. (San Bartolo 2) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | CSS (CHAAM) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
SB-3 PROJECT S.A. (San Bartolo 3) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6002 | 2.7757 | PAN115 | 7
SB-4 PROJECT S.A. (San Bartolo 4) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*GENERADORA SOLAR OCCIDENTE, S.A. ( Cerro Viejo Solar) |  | 6014 | 20 | 6 | PRO230 | 1 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Panamá |  | 6002 | 291.668 | PAN115 | 7
2 |  | 0 | 730.88 | 0 |  |  | Panamá 2 |  | 6002 | 333.7973 | PAN115 | 7
Fortuna |  | 6096 | 300 | 0 | FOR230 | 2 | 24 de Diciembre |  | 6470 | 78.849 | 24DIC230 | 7
Estí |  | 6179 | 120 | 0 | GUA230 | 2 | GRANDES CLIENTES ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Gualaca |  | 6179 | 25.34 | 0 | GUA230 | 2 | CEMEX |  | 6024 | 22.5899 | CHI115 | 7
Lorena |  | 6179 | 35 | 0 | GUA230 | 2 | AVIPAC |  | 6002 | 0.1866 | PAN115 | 7
Prudencia |  | 6179 | 58.66 | 0 | GUA230 | 2 | Varela (Cía. Panameña de Licores) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
*CELSOLAR, S.A. (Solar Prudencia) |  | 6179 | 9.69 | 0 | GUA230 | 2 | Super 99 |  | 6002 | 1.352 | PAN115 | 7
Rodeo Solar |  | 6179 | 8.1 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Villa Solar |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 8 |  | 0 | 1.35 | 0 | 0
Chupampa Solar |  | 6179 | 7.5 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rio de Jesús Etapa III |  | 6179 | 2.5 | 0 | GUA230 | 2 | Bayano (Cañitas-Aserradero) |  | 6100 | 1.35 | BAY230 | 8
AES PANAMÁ S.R.L ( Corotú Solar) |  | 6179 | 9.98 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE UNO, S.A. (PV Solar Alanje 1) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 9 |  | 0 | 142.8744 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE DOS, S.A (PV Solar Alanje 2) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE TRES, S.A ( PV Solar Alanje 3) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | Colón |  | 6059 | 134.9324 | LM1115 | 9
GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. |  | 6179 | 80 | 0 | GUA230 | 2 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAN ENERGY II ( Boquerón Solar) |  | 6179 | 10 | 0 | GUA230 | 2 | Argos Panamá, S.A. |  | 6170 | 7.25 | CPA115 | 9
HIDROELÉCTRICA MACANO II, S.A. ( RP-550) |  | 6179 | 4.15 | 0 | GUA230 | 2 | Super 99 |  | 6059 | 0.692 | LM1115 | 9
GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. ( PV Santa Cruz Solar (Etapa 1, Fase 2) |  | 6179 | 20 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
RA SOLAR, S.A. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 |  | 0 | 60.8154 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 178.73 | 0 |  |  | Cañazas |  | 6340 | 31.4135 | CAN230 | 10
La Estrella |  | 6087 | 47.2 | 0 | CAL115 | 3 | Changuinola |  | 6340 | 29.4018 | CAN230 | 10
Los Valles |  | 6087 | 54.76 | 0 | CAL115 | 3 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mendre |  | 6087 | 18 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cochea |  | 6087 | 15.5 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Algarrobos |  | 6087 | 9.73 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mendre II |  | 6087 | 7.8 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto Solar UP2 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Central Fotovoltáica UP3 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Central fotovoltaica UP4 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 654.921 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Concepción |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Macano |  | 6380 | 5.8 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Paso Ancho |  | 6013 | 6 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E) Los Planetas |  | 6013 | 4.75 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pedregalito + Pedregalito I Unidad 4 |  | 6380 | 20.91 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pedregalito II + Pedregalito II Unidad 3 |  | 6380 | 13.18 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RP-490 |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Macho de Monte |  | 6013 | 2.5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Dolega |  | 6013 | 3.12 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Perlas Norte |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Perlas Sur |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
San Lorenzo |  | 6013 | 8.12 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Monte Lirio |  | 6182 | 51.65 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pando |  | 6182 | 32.6 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bugaba I |  | 6380 | 5.12 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bugaba II |  | 6380 | 5.86 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
El Alto |  | 6182 | 72.2 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bajo del Totumo |  | 6380 | 6.3 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Los Planetas II |  | 6013 | 8.86 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Chiriquí |  | 6013 | 9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Cruces |  | 6520 | 19.8 | 0 | SBA230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Barro Blanco |  | 6550 | 28.56 | 0 | BEV230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)Solar Bugaba |  | 6380 | 2.02 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Cuchilla |  | 6380 | 7.62 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Ikako I |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako II |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako III |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Caoba Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Cedro Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECO GROOVE INVESTMENT, INC. |  | 6182 | 0.741 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)Macano Solar |  | 6182 | 4.75 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(Auto generador) CADASA |  | 6182 | 31.8 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Andreas Power |  | 6380 | 0.99 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMA (San Juan) |  | 6380 | 5 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A |  | 6380 | 9.9 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Central Solar La Hueca |  | 6013 | 70 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RP-550 |  | 6013 | 4.15 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SOLAR LOADGE, S.A. ( La Torre Solar) |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN LORENZO SOLAR, S.A. |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY I, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY II, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY III, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. ( PV Megasolar) |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HELIOS APOLO SOLAR, S.A. (PV Gualaca Solar (Helios) |  | 6013 | 60 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 | 1646.01 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
El Fraile + El Fraile Und 3 |  | 6460 | 6.66 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Yeguada |  | 6460 | 7 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Don Felix + Don Felix Et2 |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Divisa |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Farallón Solar |  | 6460 | 4.8 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Coclé Solar |  | 6460 | 0.96 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)El Fraile Solar 1 |  | 6460 | 0.48 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Coclé |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Paris |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Los ángeles |  | 6460 | 9.52 | 0 | ECO230 | 5
*Sol Real |  | 6460 | 10.78 | 0 | ECO230 | 5
*El Espinal |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Vista Alegre |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5
*Milton Solar |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5
**Marañón |  | 6460 | 17.5 | 0 | ECO230 | 5
**Rosa de los vientos |  | 6460 | 52.5 | 0 | ECO230 | 5
**AES PANAMA, S.R.L. (Nuevo Chagres - Fase 1) |  | 6460 | 55 | 0 | ECO230 | 5
**UEP PENONOMÉ II, S.A. (Nuevo Chagres II) |  | 6460 | 62.5 | 0 | ECO230 | 5
**Portobelo |  | 6460 | 32.5 | 0 | ECO230 | 5
**Rosa de los Vientos Etapa II |  | 6460 | 50 | 0 | ECO230 | 5
**Parque eólico Toabré |  | 6460 | 66 | 0 | ECO230 | 5
*Pocrí |  | 6460 | 16 | 0 | ECO230 | 5
*Estrella Solar |  | 6008 | 5.66 | 0 | LSA230 | 5
*PANASOLAR |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*fotovoltaica SANTIAGO GEN |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*Parque Solar Penonomé |  | 6008 | 120 | 0 | LSA230 | 5
*Mayorca Solar (AES) |  | 6008 | 9.97 | 0 | LSA230 | 5
*Solar Pesé (AES) |  | 6008 | 9.97 | 0 | LSA230 | 5
* Proyecto Fotovoltaico Jaguito solar |  | 6008 | 9.88 | 0 | LSA230 | 5
*(E)Daconan Solar |  | 6008 | 3.24 | 0 | LSA230 | 5
*(E)TG4 |  | 6008 | 2.4 | 0 | LSA230 | 5
*Soná Solar (rio de jesus) |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
ARGENTUM SOLAR, S.A. (Rio de Jesús Solar ) |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*SOLAR ENERGY PARK ENTERPRISES, INC. |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
SOCIEDAD SUPER SERVICIOS, S.A. (Ancon Solar I) |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*Panasolar II |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*Panasolar III |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
ARRENDADORA ISTMO ENERGY, S.A. (Chupampa Solar) |  | 6008 | 7.5 | 0 | LSA230 | 5
GENERADORA DE ENERGÍA RENOVABLE, S.A (Campo Solar La Victoria) |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5
El Fraile II |  | 6008 | 8.04 | 0 | LSA230 | 5
* Los santos solar |  | 6008 | 7.56 | 0 | LSA230 | 5
*Progresovidencia Solar 1 |  | 6008 | 9.95 | 0 | LSA230 | 5
*fotovoltaica Farallón Solar 2 |  | 6008 | 5.1 | 0 | LSA230 | 5
*Llano Sánchez |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*Oro solar |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5
GED GERSOL UNO, S.A. (Llano Sánchez) |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
GED GERSOL DOS, S.A. (La Salamanca) |  | 6008 | 7.3 | 0 | LSA230 | 5
SOLAR DEVELOPMENT PANAMÁ, S.A. (El Chumical I) |  | 6008 | 19.8 | 0 | LSA230 | 5
PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 1) |  | 6008 | 125 | 0 | LSA230 | 5
SANTA CRUZ WIND, S.A. |  | 6008 | 68.4 | 0 | LSA230 | 5
HIDROBURICA (Burica) |  | 6008 | 63 | 0 | LSA230 | 5
DESARRROLLO Y ENERGIA RENOVABLE S.A ( PV Pacora Solar) |  | 6008 | 44 | 0 | LSA230 | 5
UKA PARQUE EÓLICO LA COLORADA S.A. (La Colorada) |  | 6008 | 138 | 0 | LSA230 | 5
GRUPO DOE, S.A. (La Union Solar) |  | 6008 | 90 | 0 | LSA230 | 5
AES PANAMÁ S.R.L ( Coclé Solar 1) |  | 6008 | 150 | 0 | LSA230 | 5
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 2) |  | 6008 | 22 | 0 | LSA230 | 5
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 3) |  | 6008 | 22 | 0 | LSA230 | 5
PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 2) |  | 6008 | 125 | 5 | LSA230 | 5
… |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 321.21 | 0
Panam |  | 6005 | 147 | 0 | CHO230 | 6
(E) Antón |  | 6005 | 4.3 | 0 | CHO230 | 6
*(E)CONCEPTO SOLAR, S.A. (Bejuco Solar) |  | 6005 | 0.96 | 0 | CHO230 | 6
*(E)ELECTRICIDAD SOLAR, S.A. (Mendosa solar) |  | 6005 | 3 | 0 | CHO230 | 6
(E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV1) |  | 6005 | 0.5 | 0 | CHO230 | 6
ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMÁ, S.A. (San Juan) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6
TINTO SOLAR, S.A. (Fotolvotaica Chame Solar) |  | 6005 | 20 | 0 | CHO230 | 6
(E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV2) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6
GENERADORA BRILLO SOLAR, S.A. |  | 6005 | 9.9 | 0 | CHO230 | 6
CLEAN ENERGY SANTA CRUZ CORP. |  | 6005 | 3 | 0 | CHO230 | 6
ARGENTUM SOLAR, S.A. (Cacao Solar) |  | 6005 | 9.9 | 0 | CHO230 | 6
ARGENTUM SOLAR, S.A. (PV La Cantera) |  | 6005 | 4.95 | 0 | CHO230 | 6
ALMACENADORA SOLAR PANAMA OESTE, S.A. |  | 6005 | 8 | 0 | CHO230 | 6
CARMALENGO INVESTMENT CORP. (Forsun Solar) |  | 6005 | 9.9 | 0 | CHO230 | 6
AES PANAMÁ S.R.L (Flamboyán) |  | 6005 | 19.9 | 0 | CHO230 | 6
AES PANAMÁ S.R.L (VERANERA) |  | 6005 | 19.9 | 0 | CHO230 | 6
SOLAR GREEN, S.A. |  | 6005 | 10 | 0 | CHO230 | 6
LUZ ENERGY INTERNATIONAL CORP., S.A. |  | 6005 | 10 | 0 | CHO230 | 6
ENERGY GREEN CORPORATION, S.A. |  | 6005 | 30 | 0 | CHO230 | 6
… |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 154.33 | 0
Miraflores |  | 6018 | 97.7 | 0 | CAC115 | 7
Pacora |  | 6171 | 53.53 | 0 | PAC230 | 7
*(E)Fotovoltaica zona franca de Albrook. |  | 6002 | 0.1 | 0 | PAN115 | 7
*(E)Pacora 2. |  | 6018 | 3 | 0 | CAC115 | 7
AVANZALIA PANAMA, S.A (PV Penonomé 2) |  | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 0 | 260 | 0
Bayano |  | 6100 | 260 | 0 | BAY230 | 8
… |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 1565.45 | 0
BLM |  | 6059 | 68 | 0 | LM1115 | 9
Cativá |  | 6059 | 87.2 | 0 | LM1115 | 9
Termo-Colón Ciclo Combinado |  | 6059 | 150 | 0 | LM1115 | 9
Costa Norte |  | 6173 | 381 | 0 | STR115 | 9
TROPITÉRMICA |  | 6173 | 5.05 | 0 | STR115 | 9
Sparkle Power |  | 6059 | 49.2 | 0 | LM1115 | 9
C.T. Gatún |  | 6173 | 670 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero J. Brown G6) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero Unidad 8) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (Cativa) |  | 6173 | 87 | 0 | STR115 | 9
… |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 252.17 | 0
Changuinola |  | 6263 | 222.17 | 0 | ESP230 | 10
Bonyic |  | 6263 | 30 | 0 | ESP230 | 10
… |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A19: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B4: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B8: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on D71: Harold Hernandez: Estas unidades se retirará en abril del año 2014, según el Plan Indicativo de Generación 2013.
Note on D73: Harold Hernandez: Considera a las unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las unidades 3 y 4 se retirará el 31 de diciembre de 2013.

## 1.A
1.A.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Max |  | Te (Hs) = | 121 | 0.013813
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45940.5618
GEN | 1775.7071 | 2720.8801 | 571.8911 | 6261.843 | 3886.8802 | 1154.6048 | 0 | 109.3763 | 1253.9714 | 2938.0989 | 20673.2528 | 45%
DEM | 0 | 0 | 179.8404 | 2188.6793 | 794.8973 | 2355.7209 | 18825.0188 | 0 | 813.7662 | 109.3862 | 25267.309 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.013813
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 634.5671 | 43.02%
GEN | 24.5275 | 37.5829 | 7.8994 | 86.4935 | 53.6886 | 15.9483 | 0 | 1.5108 | 17.3208 | 40.5833 | 285.5552 | 45%
DEM | 0 | 0 | 2.4841 | 30.2318 | 10.9797 | 32.5391 | 260.0259 | 0 | 11.2404 | 1.5109 | 349.0119 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 103.2 | 111.9 | 44 | 437.4 | 701.5 | 257 | 0 | 26.5 | 275.2 | 95.1 | 2051.8
Pd (D) | 19.6 | 0 | 9.7 | 202.6 | 48.7 | 207.2 | 1346.1 | 11.4 | 177 | 29.3 | 2051.6
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 12487.2 | 13539.9 | 5324 | 52925.4 | 84881.5 | 31097 | 0 | 3206.5 | 33299.2 | 11507.1 | 248267.8
Pd (D) | 2371.6 | 0 | 1173.7 | 24514.6 | 5892.7 | 25071.2 | 162878.1 | 1379.4 | 21417 | 3545.3 | 248243.6
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.9642 | 2.7757 | 1.4837 | 1.6343 | 0.63251 | 0.51286 | 0 | 0.47117 | 0.52016 | 3.5268
DEM | 0 | 0 | 2.1165 | 1.2332 | 1.8633 | 1.2979 | 1.5964 | 0 | 0.52483 | 0.42618
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 378.2255; 0.013813 4: 840.5011
|  | CRECPE (D) = | 462.2756 | 56.98% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.057516
DEM = | 1: 0.20681
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 840.5011 | 56.98%
GEN | 46.7208 | 42.0373 | 10.2798 | 37.6684 | 94.6718 | 18.4747 | 8.8764 | 14.9541 | 90.0383 | 14.5038 | 378.2255 | 45%
DEM | 5.0562 | 0 | 0.0096863 | 32.8388 | 72.7536 | 49.7076 | 259.5055 | 0.27919 | 29.5478 | 12.5772 | 462.2756 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4535.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 2051.9883
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.013813
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 840.5011: 1475.0682; 56.98%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 634.5671 | 43.02%
GEN | 24.5275 | 37.5829 | 7.8994 | 86.4935 | 53.6886 | 15.9483 | 0 | 1.5108 | 17.3208 | 40.5833 | 285.5552 | 45%
DEM | 0 | 0 | 2.4841 | 30.2318 | 10.9797 | 32.5391 | 260.0259 | 0 | 11.2404 | 1.5109 | 349.0119 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 634.5671: 840.5011; 43.02%: 56.98%
GEN | 46.7208 | 42.0373 | 10.2798 | 37.6684 | 94.6718 | 18.4747 | 8.8764 | 14.9541 | 90.0383 | 14.5038 | 378.2255 | 45%
DEM | 5.0562 | 0 | 0.0096863 | 32.8388 | 72.7536 | 49.7076 | 259.5055 | 0.27919 | 29.5478 | 12.5772 | 462.2756 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 634.5671: #DIV/0!; 43.02%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 1.B
1.B.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Med |  | Te (Hs) = | 253 | 0.028881
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45940.5618
GEN | 2181.9575 | 1911.4317 | 571.8911 | 6259.3854 | 3811.8311 | 1204.819 | 0 | 109.3763 | 1105.096 | 3517.4647 | 20673.2528 | 45%
DEM | 0 | 0 | 72.0231 | 2012.2749 | 760.757 | 2175.532 | 19004.4108 | 0 | 1154.425 | 87.8862 | 25267.309 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.028881
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1326.8222 | 43.02%
GEN | 63.0177 | 55.2046 | 16.5169 | 180.7791 | 110.0906 | 34.7967 | 0 | 3.1589 | 31.9166 | 101.5889 | 597.07 | 45%
DEM | 0 | 0 | 2.0801 | 58.1171 | 21.9716 | 62.8321 | 548.8717 | 0 | 33.3413 | 2.5383 | 729.7522 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 115.3 | 72 | 33.2 | 391.6 | 614.7 | 239.7 | 0 | 23.4 | 187.1 | 96.2 | 1773.2
Pd (D) | 21.8 | 0 | 2.5 | 164.7 | 43.1 | 171 | 1187.8 | 9.4 | 148.6 | 24 | 1772.9
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 29170.9 | 18216 | 8399.6 | 99074.8 | 155519.1 | 60644.1 | 0 | 5920.2 | 47336.3 | 24338.6 | 448619.6
Pd (D) | 5515.4 | 0 | 632.5 | 41669.1 | 10904.3 | 43263 | 300513.4 | 2378.2 | 37595.8 | 6072 | 448543.7
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.1603 | 3.0306 | 1.9664 | 1.8247 | 0.70789 | 0.57379 | 0 | 0.53358 | 0.67425 | 4.174
DEM | 0 | 0 | 3.2887 | 1.3947 | 2.015 | 1.4523 | 1.8264 | 0 | 0.88683 | 0.41803
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 790.8351; 0.028881 4: 1757.4114
|  | CRECPE (D) = | 966.5763 | 56.98% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.12026
DEM = | 1: 0.43242
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1757.4114 | 56.98%
GEN | 97.6889 | 87.8961 | 21.4942 | 78.7612 | 197.9502 | 38.6289 | 18.5598 | 31.2678 | 188.262 | 30.3261 | 790.8351 | 45%
DEM | 10.5722 | 0 | 0.020253 | 68.663 | 152.1212 | 103.9341 | 542.6023 | 0.58377 | 61.7818 | 26.2978 | 966.5763 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4535.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 2051.9883
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.028881
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 1757.4114: 3084.2336; 56.98%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1326.8222 | 43.02%
GEN | 63.0177 | 55.2046 | 16.5169 | 180.7791 | 110.0906 | 34.7967 | 0 | 3.1589 | 31.9166 | 101.5889 | 597.07 | 45%
DEM | 0 | 0 | 2.0801 | 58.1171 | 21.9716 | 62.8321 | 548.8717 | 0 | 33.3413 | 2.5383 | 729.7522 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 1326.8222: 1757.4114; 43.02%: 56.98%
GEN | 97.6889 | 87.8961 | 21.4942 | 78.7612 | 197.9502 | 38.6289 | 18.5598 | 31.2678 | 188.262 | 30.3261 | 790.8351 | 45%
DEM | 10.5722 | 0 | 0.020253 | 68.663 | 152.1212 | 103.9341 | 542.6023 | 0.58377 | 61.7818 | 26.2978 | 966.5763 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 1326.8222: #DIV/0!; 43.02%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 1.C
1.C.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Min |  | Te (Hs) = | 154 | 0.01758
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45913.3098
GEN | 1295.6253 | 2820.3684 | 571.8911 | 3159.5306 | 3290.1972 | 3390.6414 | 0 | 0 | 2112.195 | 4020.5403 | 20660.9894 | 45%
DEM | 0 | 0 | 121.5433 | 2936.8882 | 7784.9135 | 4763.2207 | 9077.5165 | 185.4599 | 255.5249 | 127.2534 | 25252.3204 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.01758
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 807.1518 | 42.99%
GEN | 22.777 | 49.5818 | 10.0538 | 55.5443 | 57.8414 | 59.6072 | 0 | 0 | 37.1322 | 70.6807 | 363.2183 | 45%
DEM | 0 | 0 | 2.1367 | 51.6302 | 136.8581 | 83.737 | 159.5819 | 3.2604 | 4.4921 | 2.2371 | 443.9335 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 49.6 | 63 | 39 | 92.8 | 151.3 | 191.7 | 9.6 | 0 | 797.4 | 91.1 | 1485.5
Pd (D) | 17.3 | 0 | 7.5 | 127.4 | 161.5 | 171.4 | 816.9 | 8 | 154 | 21.4 | 1485.4
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 7638.4 | 9702 | 6006 | 14291.2 | 23300.2 | 29521.8 | 1478.4 | 0 | 122799.6 | 14029.4 | 228767
Pd (D) | 2664.2 | 0 | 1155 | 19619.6 | 24871 | 26395.6 | 125802.6 | 1232 | 23716 | 3295.6 | 228751.6
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.9819 | 5.1105 | 1.674 | 3.8866 | 2.4824 | 2.0191 | 0 | 0 | 0.30238 | 5.038
DEM | 0 | 0 | 1.85 | 2.6316 | 5.5027 | 3.1724 | 1.2685 | 2.6464 | 0.18941 | 0.67881
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 481.5935; 0.01758 4: 1070.2078
|  | CRECPE (D) = | 588.6143 | 57.01% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.073235
DEM = | 1: 0.26333
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1070.2078 | 57.01%
GEN | 59.4894 | 53.5259 | 13.0893 | 47.9631 | 120.5454 | 23.5238 | 11.3023 | 19.0411 | 114.6456 | 18.4676 | 481.5935 | 45%
DEM | 6.4381 | 0 | 0.012334 | 41.8136 | 92.637 | 63.2926 | 330.4276 | 0.3555 | 37.6231 | 16.0145 | 588.6143 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4535.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 2051.9883
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.01758
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 1070.2078: 1877.3596; 57.01%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 807.1518 | 42.99%
GEN | 22.777 | 49.5818 | 10.0538 | 55.5443 | 57.8414 | 59.6072 | 0 | 0 | 37.1322 | 70.6807 | 363.2183 | 45%
DEM | 0 | 0 | 2.1367 | 51.6302 | 136.8581 | 83.737 | 159.5819 | 3.2604 | 4.4921 | 2.2371 | 443.9335 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 807.1518: 1070.2078; 42.99%: 57.01%
GEN | 59.4894 | 53.5259 | 13.0893 | 47.9631 | 120.5454 | 23.5238 | 11.3023 | 19.0411 | 114.6456 | 18.4676 | 481.5935 | 45%
DEM | 6.4381 | 0 | 0.012334 | 41.8136 | 92.637 | 63.2926 | 330.4276 | 0.3555 | 37.6231 | 16.0145 | 588.6143 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 807.1518: #DIV/0!; 42.99%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.A
2.A.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Max |  | Te (Hs) = | 22 | 0.0025114
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45638.9807
GEN | 1796.2927 | 2677.088 | 571.8911 | 6276.0163 | 4221.969 | 1348.0824 | 0 | 109.3763 | 196.9805 | 3339.8451 | 20537.5413 | 45%
DEM | 0 | 0 | 51.5486 | 1940.9411 | 707.1134 | 2031.1529 | 17595.0315 | 0 | 2688.4323 | 87.2196 | 25101.4394 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0025114
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 114.6184 | 42.74%
GEN | 4.5112 | 6.7233 | 1.4363 | 15.7617 | 10.6031 | 3.3856 | 0 | 0.27469 | 0.4947 | 8.3877 | 51.5783 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0.12946 | 4.8745 | 1.7759 | 5.1011 | 44.1884 | 0 | 6.7518 | 0.21904 | 63.0401 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 93.4 | 105.6 | 36.8 | 397.7 | 648.9 | 257 | 0 | 23 | 18.1 | 95.9 | 1676.4
Pd (D) | 17.9 | 0 | 2.8 | 165.9 | 41.1 | 167.6 | 1109.1 | 9.4 | 138.7 | 23.6 | 1676.1
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 2054.8 | 2323.2 | 809.6 | 8749.4 | 14275.8 | 5654 | 0 | 506 | 398.2 | 2109.8 | 36880.8
Pd (D) | 393.8 | 0 | 61.6 | 3649.8 | 904.2 | 3687.2 | 24400.2 | 206.8 | 3051.4 | 519.2 | 36874.2
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.1955 | 2.894 | 1.774 | 1.8015 | 0.74273 | 0.5988 | 0 | 0.54286 | 1.2423 | 3.9756
DEM | 0 | 0 | 2.1016 | 1.3356 | 1.964 | 1.3835 | 1.811 | 0 | 2.2127 | 0.42189
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 69.1091; 0.0025114 4: 153.5758
|  | CRECPE (D) = | 84.4667 | 57.26% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.010509
DEM = | 1: 0.037788
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 153.5758 | 57.26%
GEN | 8.5368 | 7.681 | 1.8783 | 6.8827 | 17.2984 | 3.3757 | 1.6219 | 2.7324 | 16.4517 | 2.6501 | 69.1091 | 45%
DEM | 0.92387 | 0 | 0.0017699 | 6.0003 | 13.2935 | 9.0825 | 47.4167 | 0.051014 | 5.399 | 2.2981 | 84.4667 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4535.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 2051.9883
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0025114
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 153.5758: 268.1942; 57.26%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 114.6184 | 42.74%
GEN | 4.5112 | 6.7233 | 1.4363 | 15.7617 | 10.6031 | 3.3856 | 0 | 0.27469 | 0.4947 | 8.3877 | 51.5783 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0.12946 | 4.8745 | 1.7759 | 5.1011 | 44.1884 | 0 | 6.7518 | 0.21904 | 63.0401 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 114.6184: 153.5758; 42.74%: 57.26%
GEN | 8.5368 | 7.681 | 1.8783 | 6.8827 | 17.2984 | 3.3757 | 1.6219 | 2.7324 | 16.4517 | 2.6501 | 69.1091 | 45%
DEM | 0.92387 | 0 | 0.0017699 | 6.0003 | 13.2935 | 9.0825 | 47.4167 | 0.051014 | 5.399 | 2.2981 | 84.4667 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 114.6184: #DIV/0!; 42.74%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.B
2.B.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Med |  | Te (Hs) = | 46 | 0.0052511
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45638.9807
GEN | 2209.029 | 1852.2854 | 669.2831 | 6213.2156 | 3948.3353 | 1508.9762 | 0 | 109.3763 | 220.2739 | 3806.7666 | 20537.5413 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1852.8703 | 738.24 | 1967.118 | 17760.4221 | 0 | 2711.0224 | 71.7665 | 25101.4394 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0052511
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 239.6567 | 42.74%
GEN | 11.5999 | 9.7266 | 3.5145 | 32.6265 | 20.7333 | 7.9238 | 0 | 0.57435 | 1.1567 | 19.9899 | 107.8455 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 9.7297 | 3.8766 | 10.3296 | 93.2625 | 0 | 14.236 | 0.37686 | 131.8112 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 101.8 | 64.5 | 30.5 | 340.2 | 539 | 239.7 | 0 | 19.1 | 25.9 | 95.8 | 1456.5
Pd (D) | 18.4 | 0 | 0 | 135.4 | 37.5 | 139.9 | 978.5 | 7.6 | 119.8 | 19.2 | 1456.3
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 4682.8 | 2967 | 1403 | 15649.2 | 24794 | 11026.2 | 0 | 878.6 | 1191.4 | 4406.8 | 66999
Pd (D) | 846.4 | 0 | 0 | 6228.4 | 1725 | 6435.4 | 45011 | 349.6 | 5510.8 | 883.2 | 66989.8
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.4771 | 3.2783 | 2.505 | 2.0849 | 0.83622 | 0.71864 | 0 | 0.65371 | 0.97087 | 4.5361
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.5621 | 2.2473 | 1.6051 | 2.072 | 0 | 2.5833 | 0.42669
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 144.5008; 0.0052511 4: 321.113
|  | CRECPE (D) = | 176.6121 | 57.26% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.021974
DEM = | 1: 0.079011
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 321.113 | 57.26%
GEN | 17.8496 | 16.0603 | 3.9274 | 14.3912 | 36.1693 | 7.0582 | 3.3912 | 5.7132 | 34.3991 | 5.5412 | 144.5008 | 45%
DEM | 1.9317 | 0 | 0.0037006 | 12.546 | 27.7955 | 18.9908 | 99.1439 | 0.10667 | 11.2887 | 4.8051 | 176.6121 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4535.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 2051.9883
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0052511
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 321.113: 560.7697; 57.26%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 239.6567 | 42.74%
GEN | 11.5999 | 9.7266 | 3.5145 | 32.6265 | 20.7333 | 7.9238 | 0 | 0.57435 | 1.1567 | 19.9899 | 107.8455 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 9.7297 | 3.8766 | 10.3296 | 93.2625 | 0 | 14.236 | 0.37686 | 131.8112 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 239.6567: 321.113; 42.74%: 57.26%
GEN | 17.8496 | 16.0603 | 3.9274 | 14.3912 | 36.1693 | 7.0582 | 3.3912 | 5.7132 | 34.3991 | 5.5412 | 144.5008 | 45%
DEM | 1.9317 | 0 | 0.0037006 | 12.546 | 27.7955 | 18.9908 | 99.1439 | 0.10667 | 11.2887 | 4.8051 | 176.6121 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 239.6567: #DIV/0!; 42.74%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.C
2.C.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Min |  | Te (Hs) = | 28 | 0.0031963
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45913.3098
GEN | 1404.868 | 2742.4284 | 571.8911 | 3392.5948 | 3023.8646 | 3095.1644 | 0 | 0 | 1973.2685 | 4456.9096 | 20660.9894 | 45%
DEM | 0 | 0 | 36.3284 | 2363.3759 | 6873.3654 | 3835.8833 | 11567.7442 | 203.3373 | 270.2226 | 102.0633 | 25252.3204 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0031963
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 146.7549 | 42.99%
GEN | 4.4904 | 8.7658 | 1.828 | 10.8439 | 9.6653 | 9.8932 | 0 | 0 | 6.3073 | 14.2458 | 66.0397 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0.11612 | 7.5542 | 21.9697 | 12.2608 | 36.9745 | 0.64994 | 0.86373 | 0.32623 | 80.7152 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 47.5 | 63 | 33.8 | 97.7 | 153.8 | 191.7 | 0 | 0 | 592.9 | 90.4 | 1270.8
Pd (D) | 14.2 | 0 | 2.2 | 105.2 | 133.9 | 140.7 | 720.2 | 6.6 | 130.8 | 17.1 | 1270.9
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 1330 | 1764 | 946.4 | 2735.6 | 4306.4 | 5367.6 | 0 | 0 | 16601.2 | 2531.2 | 35582.4
Pd (D) | 397.6 | 0 | 61.6 | 2945.6 | 3749.2 | 3939.6 | 20165.6 | 184.8 | 3662.4 | 478.8 | 35585.2
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 3.3763 | 4.9692 | 1.9315 | 3.964 | 2.2444 | 1.8431 | 0 | 0 | 0.37993 | 5.6281
DEM | 0 | 0 | 1.885 | 2.5646 | 5.8598 | 3.1122 | 1.8335 | 3.517 | 0.23584 | 0.68135
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 87.5625; 0.0031963 4: 194.5832
|  | CRECPE (D) = | 107.0208 | 57.01% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.013315
DEM = | 1: 0.047878
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 194.5832 | 57.01%
GEN | 10.8163 | 9.732 | 2.3799 | 8.7206 | 21.9173 | 4.2771 | 2.055 | 3.462 | 20.8446 | 3.3578 | 87.5625 | 45%
DEM | 1.1706 | 0 | 0.0022425 | 7.6025 | 16.8431 | 11.5077 | 60.0777 | 0.064636 | 6.8406 | 2.9117 | 107.0208 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4535.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 2051.9883
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0031963
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 194.5832: 341.3381; 57.01%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 146.7549 | 42.99%
GEN | 4.4904 | 8.7658 | 1.828 | 10.8439 | 9.6653 | 9.8932 | 0 | 0 | 6.3073 | 14.2458 | 66.0397 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0.11612 | 7.5542 | 21.9697 | 12.2608 | 36.9745 | 0.64994 | 0.86373 | 0.32623 | 80.7152 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 146.7549: 194.5832; 42.99%: 57.01%
GEN | 10.8163 | 9.732 | 2.3799 | 8.7206 | 21.9173 | 4.2771 | 2.055 | 3.462 | 20.8446 | 3.3578 | 87.5625 | 45%
DEM | 1.1706 | 0 | 0.0022425 | 7.6025 | 16.8431 | 11.5077 | 60.0777 | 0.064636 | 6.8406 | 2.9117 | 107.0208 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 146.7549: #DIV/0!; 42.99%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.A
3.A.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Max |  | Te (Hs) = | 22 | 0.0025114
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45913.3098
GEN | 462.5599 | 4584.5593 | 571.8911 | 2553.9758 | 3330.2624 | 3948.5848 | 171.4311 | 0 | 1823.3146 | 3214.4104 | 20660.9894 | 45%
DEM | 82.7488 | 0 | 165.6151 | 3300.0204 | 7762.5223 | 3242.9504 | 10354.5886 | 27.3576 | 226.1785 | 90.3387 | 25252.3204 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0025114
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 115.3074 | 42.99%
GEN | 1.1617 | 11.5137 | 1.4363 | 6.4141 | 8.3637 | 9.9165 | 0.43053 | 0 | 4.5791 | 8.0727 | 51.8883 | 45%
DEM | 0.20782 | 0 | 0.41593 | 8.2877 | 19.4949 | 8.1444 | 26.0047 | 0.068706 | 0.56803 | 0.22688 | 63.4191 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 30.2 | 133 | 56 | 79.1 | 173.5 | 363.2 | 44 | 0 | 674.1 | 83.7 | 1636.8
Pd (D) | 19.6 | 0 | 24.6 | 170.9 | 176.8 | 182.8 | 895.5 | 8.2 | 137.9 | 20.8 | 1637.1
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 664.4 | 2926 | 1232 | 1740.2 | 3817 | 7990.4 | 968 | 0 | 14830.2 | 1841.4 | 36009.6
Pd (D) | 431.2 | 0 | 541.2 | 3759.8 | 3889.6 | 4021.6 | 19701 | 180.4 | 3033.8 | 457.6 | 36016.2
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.7485 | 3.935 | 1.1658 | 3.6858 | 2.1912 | 1.2411 | 0.44477 | 0 | 0.30877 | 4.384
DEM | 0.48195 | 0 | 0.76853 | 2.2043 | 5.0121 | 2.0252 | 1.32 | 0.38085 | 0.18723 | 0.4958
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 68.7991; 0.0025114 4: 152.8868
|  | CRECPE (D) = | 84.0878 | 57.01% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.010462
DEM = | 1: 0.037619
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 152.8868 | 57.01%
GEN | 8.4985 | 7.6466 | 1.8699 | 6.8519 | 17.2208 | 3.3605 | 1.6146 | 2.7202 | 16.3779 | 2.6382 | 68.7991 | 45%
DEM | 0.91973 | 0 | 0.0017619 | 5.9734 | 13.2339 | 9.0418 | 47.2039 | 0.050785 | 5.3747 | 2.2878 | 84.0878 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4535.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 2051.9883
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0025114
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 152.8868: 268.1942; 57.01%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 115.3074 | 42.99%
GEN | 1.1617 | 11.5137 | 1.4363 | 6.4141 | 8.3637 | 9.9165 | 0.43053 | 0 | 4.5791 | 8.0727 | 51.8883 | 45%
DEM | 0.20782 | 0 | 0.41593 | 8.2877 | 19.4949 | 8.1444 | 26.0047 | 0.068706 | 0.56803 | 0.22688 | 63.4191 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 115.3074: 152.8868; 42.99%: 57.01%
GEN | 8.4985 | 7.6466 | 1.8699 | 6.8519 | 17.2208 | 3.3605 | 1.6146 | 2.7202 | 16.3779 | 2.6382 | 68.7991 | 45%
DEM | 0.91973 | 0 | 0.0017619 | 5.9734 | 13.2339 | 9.0418 | 47.2039 | 0.050785 | 5.3747 | 2.2878 | 84.0878 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 115.3074: #DIV/0!; 42.99%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.B
3.B.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Med |  | Te (Hs) = | 46 | 0.0052511
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45940.5618
GEN | 2058.3674 | 1795.0774 | 571.8911 | 5690.0291 | 3365.5068 | 1716.1836 | 0 | 64.1992 | 1234.0244 | 4177.9738 | 20673.2528 | 45%
DEM | 0 | 0 | 21.3367 | 2038.8937 | 1608.1672 | 2270.69 | 18336.3545 | 32.9158 | 892.8485 | 66.1027 | 25267.309 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0052511
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 241.2404 | 43.02%
GEN | 10.8088 | 9.4262 | 3.0031 | 29.8791 | 17.6728 | 9.0119 | 0 | 0.33712 | 6.48 | 21.9391 | 108.5582 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0.11204 | 10.7065 | 8.4447 | 11.9237 | 96.2868 | 0.17285 | 4.6885 | 0.34711 | 132.6822 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 77 | 52.9 | 30.8 | 253.6 | 418.9 | 239.7 | 0 | 12.5 | 181.8 | 94.2 | 1361.4
Pd (D) | 9.7 | 0 | 1 | 126 | 66.5 | 133.2 | 882 | 7 | 118.6 | 17 | 1361
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 3542 | 2433.4 | 1416.8 | 11665.6 | 19269.4 | 11026.2 | 0 | 575 | 8362.8 | 4333.2 | 62624.4
Pd (D) | 446.2 | 0 | 46 | 5796 | 3059 | 6127.2 | 40572 | 322 | 5455.6 | 782 | 62606
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 3.0516 | 3.8737 | 2.1196 | 2.5613 | 0.91714 | 0.81732 | 0 | 0.58629 | 0.77486 | 5.063
DEM | 0 | 0 | 2.4357 | 1.8472 | 2.7606 | 1.946 | 2.3732 | 0.53679 | 0.85939 | 0.44388
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 143.7882; 0.0052511 4: 319.5293
|  | CRECPE (D) = | 175.7411 | 56.98% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.021866
DEM = | 1: 0.078622
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 319.5293 | 56.98%
GEN | 17.7616 | 15.9811 | 3.908 | 14.3202 | 35.9909 | 7.0234 | 3.3745 | 5.685 | 34.2295 | 5.5138 | 143.7882 | 45%
DEM | 1.9222 | 0 | 0.0036824 | 12.4842 | 27.6584 | 18.8971 | 98.655 | 0.10614 | 11.2331 | 4.7814 | 175.7411 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4535.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 2051.9883
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0052511
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 319.5293: 560.7697; 56.98%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 241.2404 | 43.02%
GEN | 10.8088 | 9.4262 | 3.0031 | 29.8791 | 17.6728 | 9.0119 | 0 | 0.33712 | 6.48 | 21.9391 | 108.5582 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0.11204 | 10.7065 | 8.4447 | 11.9237 | 96.2868 | 0.17285 | 4.6885 | 0.34711 | 132.6822 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 241.2404: 319.5293; 43.02%: 56.98%
GEN | 17.7616 | 15.9811 | 3.908 | 14.3202 | 35.9909 | 7.0234 | 3.3745 | 5.685 | 34.2295 | 5.5138 | 143.7882 | 45%
DEM | 1.9222 | 0 | 0.0036824 | 12.4842 | 27.6584 | 18.8971 | 98.655 | 0.10614 | 11.2331 | 4.7814 | 175.7411 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 241.2404: #DIV/0!; 43.02%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.C
3.C.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Min |  | Te (Hs) = | 28 | 0.0031963
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45913.3098
GEN | 1550.1212 | 2945.6637 | 590.2329 | 3826.3684 | 2116.2675 | 3057.0385 | 0 | 0 | 1773.562 | 4801.7352 | 20660.9894 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 2173.8046 | 5777.7123 | 3624.6262 | 12870.2413 | 236.6917 | 477.014 | 92.2303 | 25252.3204 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0031963
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 146.7549 | 42.99%
GEN | 4.9547 | 9.4154 | 1.8866 | 12.2304 | 6.7643 | 9.7714 | 0 | 0 | 5.6689 | 15.348 | 66.0397 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 6.9482 | 18.4676 | 11.5856 | 41.1378 | 0.75655 | 1.5247 | 0.2948 | 80.7152 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 46.3 | 63 | 31.6 | 99.6 | 155 | 191.7 | 13.8 | 0 | 400.5 | 87.9 | 1089.4
Pd (D) | 12.8 | 0 | 0 | 94.6 | 120.7 | 125.9 | 604.4 | 5.8 | 110.3 | 14.9 | 1089.4
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 1296.4 | 1764 | 884.8 | 2788.8 | 4340 | 5367.6 | 386.4 | 0 | 11214 | 2461.2 | 30503.2
Pd (D) | 358.4 | 0 | 0 | 2648.8 | 3379.6 | 3525.2 | 16923.2 | 162.4 | 3088.4 | 417.2 | 30503.2
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 3.8219 | 5.3375 | 2.1322 | 4.3855 | 1.5586 | 1.8204 | 0 | 0 | 0.50552 | 6.236
DEM | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 5.4644 | 3.2865 | 2.4308 | 4.6586 | 0.49369 | 0.70662
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 87.5625; 0.0031963 4: 194.5832
|  | CRECPE (D) = | 107.0208 | 57.01% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.013315
DEM = | 1: 0.047878
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 194.5832 | 57.01%
GEN | 10.8163 | 9.732 | 2.3799 | 8.7206 | 21.9173 | 4.2771 | 2.055 | 3.462 | 20.8446 | 3.3578 | 87.5625 | 45%
DEM | 1.1706 | 0 | 0.0022425 | 7.6025 | 16.8431 | 11.5077 | 60.0777 | 0.064636 | 6.8406 | 2.9117 | 107.0208 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4535.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 2051.9883
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0031963
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 194.5832: 341.3381; 57.01%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 146.7549 | 42.99%
GEN | 4.9547 | 9.4154 | 1.8866 | 12.2304 | 6.7643 | 9.7714 | 0 | 0 | 5.6689 | 15.348 | 66.0397 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 6.9482 | 18.4676 | 11.5856 | 41.1378 | 0.75655 | 1.5247 | 0.2948 | 80.7152 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 146.7549: 194.5832; 42.99%: 57.01%
GEN | 10.8163 | 9.732 | 2.3799 | 8.7206 | 21.9173 | 4.2771 | 2.055 | 3.462 | 20.8446 | 3.3578 | 87.5625 | 45%
DEM | 1.1706 | 0 | 0.0022425 | 7.6025 | 16.8431 | 11.5077 | 60.0777 | 0.064636 | 6.8406 | 2.9117 | 107.0208 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 146.7549: #DIV/0!; 42.99%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente