## Resumen
Año Tarifario: | 4 | 2028-2029
| IPSPEGyD (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 106790.0635 | 100% | 3407.15 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 48055.5286 | (k B/.) | 48055.5286 | 45%
230 kV | 91332.2012 | 85.52% | 3132.39 | 91.94% | 29.1574 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 58734.5349 | (k B/.) | 58734.5349 | 55%
115 kV | 15457.8624 | 14.48% | 274.76 | 8.064% | 56.2595
IPSPED: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Mes Tarifario: | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 | M07 | M08 | M09 | M10 | M11 | M12
| Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun
Periodo Est.: | Lluv. | Lluv. | Lluv. | Lluv. | Lluv. | Lluv. | Seco | Seco | Seco | Seco | Seco | Lluv.
8760 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 8760
Te (Hs/Mes): | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 8760
Te / 8760 = | 0.084932 | 0.084932 | 0.082192 | 0.084932 | 0.082192 | 0.084932 | 0.084932 | 0.076712 | 0.084932 | 0.082192 | 0.084932 | 0.082192 | 1
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 812.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1646.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6576.011
Pma (D) | 24.4488 | 0 | 0.046837 | 158.7877 | 351.7903 | 240.3544 | 1254.8038 | 1.35 | 142.8744 | 60.8154 | 2235.2716
Despacho de potencia promedio anual previsto (MW)
Pg (G) | 144.0197 | 159.9537 | 78.9932 | 397.5975 | 325.1111 | 183.5 | 1.3245 | 38.4754 | 133.8157 | 127.5807 | 1590.3713
Pd (D) | 10.2095 | 0 | 1.7264 | 150.067 | 74.0541 | 164.9021 | 1037.8622 | 2.9134 | 137.3625 | 11.0711 | 1590.1682
Despacho de energia anual previsto por zona (GWh)
Eg (G) | 1261.6121 | 1401.194 | 691.9802 | 3482.9538 | 2847.9736 | 1607.4597 | 11.6026 | 337.0444 | 1172.2251 | 1117.6067 | 13931.6524
Ed (D) | 89.4351 | 0 | 15.1234 | 1314.5872 | 648.7136 | 1444.5421 | 9091.6728 | 25.5218 | 1203.2952 | 96.9827 | 13929.8737
CXUSOPS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.1634 | 2.5465 | 2.0508 | 1.8519 | 0.73451 | 0.77936 | 0.0047472 | 0.33085 | 0.8364 | 3.4729
DEM | 0.0051441 | 0 | 0.72761 | 1.2551 | 2.0588 | 1.7851 | 1.9153 | 0.30827 | 1.9169 | 0.64453
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | M01 Jul: 4.2215
DEM = | M01 Jul: 15.0606
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | M01 Jul: #REF!
DEM = | M01 Jul: #REF!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM = | M01 Jul: 0
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 2.0551 | 2.1516 | 2.0053 | 1.6252 | 0.7908 | 0.7858 | 0.1577 | 0.40807 | 0.49892 | 3.2361
DEM | 0.0098756 | 0 | 1.9655 | 1.2186 | 2.411 | 1.7577 | 1.8768 | 0.77326 | 1.828 | 0.53728
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | M01 Jul: 4.2215
DEM = | M01 Jul: 15.0606
Recaudación prevista por cargos (kB/.) | M11 May: 106790.064; M12 Jun: 106790.064
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | M12 Jun: 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45581.7915 | 42.68%
GEN | 2592.762 | 3014.7861 | 1387.6475 | 5660.325 | 2252.186 | 1263.1453 | 1.8298 | 137.5393 | 584.8478 | 3616.7375 | 20511.8062 | 45%
DEM | 0.88322 | 0 | 29.7253 | 1601.9196 | 1564.0217 | 2539.0684 | 17062.9547 | 19.7349 | 2199.5711 | 52.1064 | 25069.9853 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | M11 May: 61208.272; M12 Jun: 57.32%
GEN | 3393.2813 | 3085.3907 | 754.504 | 2764.7318 | 6767.7169 | 1355.9796 | 651.5 | 1097.5832 | 6608.506 | 1064.529 | 27543.7224 | 45%
DEM | 368.214 | 0 | 0.70539 | 2391.4386 | 5298.1756 | 3619.8837 | 18898.1081 | 20.3318 | 2151.776 | 915.9162 | 33664.5496 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | M11 May: 0; M12 Jun: 0%
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | M06 Dic: 0; M07 Ene: 0%
TOTAL (kB/.) | M11 May: 106790.0635; M12 Jun: 100%
GEN | 5986.0433 | 6100.1768 | 2142.1515 | 8425.0567 | 9019.9029 | 2619.1248 | 653.3298 | 1235.1225 | 7193.3538 | 4681.2665 | 48055.5286 | 45%
DEM | 369.0973 | 0 | 30.4307 | 3993.3582 | 6862.1973 | 6158.9521 | 35961.0628 | 40.0668 | 4351.3471 | 968.0227 | 58734.5349 | 55%
| 5.605% | 5.712% | 2.006% | 7.889% | 8.446% | 2.453% | 0.6118% | 1.157% | 6.736% | 4.384%
| 0.3456% | 0% | 0.0285% | 3.739% | 6.426% | 5.767% | 33.67% | 0.03752% | 4.075% | 0.9065%
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## M01
Mes Tarifario: | 1 | Jul | Lluv.
| 4 | Mes 01: Jul | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 744 | 0.084932
Cantidad Días típicos |  | 31 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 126.5 | 0.014441
1.- Día Hábil (laborable): |  | 23 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 264.5 | 0.030194
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 161 | 0.018379
3.- Domingo o Feriado: |  | 4 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 22 | 0.0025114
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 46 | 0.0052511
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 28 | 0.0031963
[7 empty] | 744 | 0.084932
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1521.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6431.011
Pma (D) | 24.4488 | 0 | 0.046837 | 158.7877 | 351.7903 | 240.3544 | 1254.8038 | 1.35 | 142.8744 | 60.8154 | 2235.2716
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 172.25 | 200.8728 | 99.679 | 452.6733 | 260.7225 | 159.2 | 0 | 50.2009 | 25.3788 | 144.3478 | 1565.3252
Pd (D) | 5.9773 | 0 | 0.074194 | 148.9896 | 70.2431 | 163.2037 | 1038.4536 | 0 | 132.8697 | 5.3038 | 1565.1149
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 128.154 | 149.4494 | 74.1612 | 336.7889 | 193.9776 | 118.4448 | 0 | 37.3494 | 18.8818 | 107.3948 | 1164.6019
Ed (D) | 4.4471 | 0 | 0.0552 | 110.8482 | 52.2608 | 121.4236 | 772.6095 | 0 | 98.8551 | 3.946 | 1164.4455
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.9812 | 1.9582 | 2.1269 | 1.5316 | 0.48329 | 0.65426 | 0 | 0.30996 | 0.94864 | 2.9468
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.97904 | 1.5161 | 1.6776 | 1.9946 | 0 | 2.4721 | 0.71005
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.36468
DEM = | 1.2824
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0 |  |  |  | 106790.0635
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9069.841 | 9069.841
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3858.1283 | 42.54%
GEN | 250.984 | 279.3502 | 149.8638 | 508.6423 | 135.2127 | 77.494 | 0 | 14.3927 | 17.6026 | 302.6155 | 1736.1578 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 106.6011 | 73.8113 | 200.8108 | 1499.0816 | 0 | 239.1774 | 2.4885 | 2121.9706 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 3858.1283: 5211.7127; 100% 42.54%: 57.46%
GEN | 288.9408 | 266.5384 | 65.1795 | 238.8376 | 554.6842 | 117.1393 | 56.2813 | 94.8172 | 570.8906 | 91.9617 | 2345.2707 | 45%
DEM | 31.3524 | 0 | 0.060062 | 203.6243 | 451.1248 | 308.2229 | 1609.1209 | 1.7312 | 183.2177 | 77.9877 | 2866.442 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 3858.1283: 0; 100% 42.54%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.9585 | 1.8692 | 2.0208 | 1.5103 | 0.69705 | 0.65426 | 0 | 0.38535 | 0.93225 | 2.8178
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.96168 | 1.4124 | 1.6538 | 1.9403 | 0 | 2.4195 | 0.63064
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.36468
DEM = | 1: 1.2824

## M02
Mes Tarifario: | 2 | Ago | Lluv.
| 4 | 2.- Día Semihábil (sábado): | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 744 | 0.084932
Cantidad Días típicos |  | 31 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 126.5 | 0.014441
1.- Día Hábil (laborable): |  | 23 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 264.5 | 0.030194
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 161 | 0.018379
3.- Domingo o Feriado: |  | 4 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 22 | 0.0025114
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 46 | 0.0052511
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 28 | 0.0031963
[7 empty] | 744 | 0.084932
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1521.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6431.011
Pma (D) | 24.4488 | 0 | 0.046837 | 158.7877 | 351.7903 | 240.3544 | 1254.8038 | 1.35 | 142.8744 | 60.8154 | 2235.2716
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 172.25 | 200.8728 | 99.679 | 452.6733 | 260.7225 | 159.2 | 0 | 50.2009 | 25.3788 | 144.3478 | 1565.3252
Pd (D) | 5.9773 | 0 | 0.074194 | 148.9896 | 70.2431 | 163.2037 | 1038.4536 | 0 | 132.8697 | 5.3038 | 1565.1149
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 128.154 | 149.4494 | 74.1612 | 336.7889 | 193.9776 | 118.4448 | 0 | 37.3494 | 18.8818 | 107.3948 | 1164.6019
Ed (D) | 4.4471 | 0 | 0.0552 | 110.8482 | 52.2608 | 121.4236 | 772.6095 | 0 | 98.8551 | 3.946 | 1164.4455
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.001 | 1.9775 | 2.1493 | 1.501 | 0.48964 | 0.65971 | 0 | 0.31419 | 0.95791 | 2.9773
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.98877 | 1.5017 | 1.6745 | 1.9946 | 0 | 2.4685 | 0.71736
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.36468
DEM = | 1.2824
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9069.841 | 9069.841
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3858.1283 | 42.54%
GEN | 253.3531 | 281.3371 | 151.2153 | 497.5304 | 136.9903 | 78.1396 | 0 | 14.5801 | 17.7761 | 305.2358 | 1736.1578 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 107.7326 | 73.4425 | 200.4469 | 1498.993 | 0 | 238.8415 | 2.514 | 2121.9706 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 3858.1283: 5211.7127; 100% 42.54%: 57.46%
GEN | 288.9408 | 266.5384 | 65.1795 | 238.8376 | 554.6842 | 117.1393 | 56.2813 | 94.8172 | 570.8906 | 91.9617 | 2345.2707 | 45%
DEM | 31.3524 | 0 | 0.060062 | 203.6243 | 451.1248 | 308.2229 | 1609.1209 | 1.7312 | 183.2177 | 77.9877 | 2866.442 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 3858.1283: 0; 100% 42.54%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.9769 | 1.8825 | 2.039 | 1.4773 | 0.70622 | 0.65971 | 0 | 0.39037 | 0.94144 | 2.8422
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.97189 | 1.4053 | 1.6508 | 1.9402 | 0 | 2.4161 | 0.63711
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.36468
DEM = | 1: 1.2824

## M03
Mes Tarifario: | 3 | Sep | Lluv.
| 4 | Mes 03: Set | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 720 | 0.082192
Cantidad Días típicos |  | 30 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 121 | 0.013813
1.- Día Hábil (laborable): |  | 22 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 253 | 0.028881
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 154 | 0.01758
3.- Domingo o Feriado: |  | 4 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 22 | 0.0025114
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 46 | 0.0052511
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 28 | 0.0031963
[7 empty] | 720 | 0.082192
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1521.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6431.011
Pma (D) | 24.4488 | 0 | 0.046837 | 158.7877 | 351.7903 | 240.3544 | 1254.8038 | 1.35 | 142.8744 | 60.8154 | 2235.2716
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 172.1467 | 200.4817 | 99.6119 | 451.8593 | 259.7068 | 159.2 | 0 | 49.9426 | 25.3464 | 144.275 | 1562.5704
Pd (D) | 6.0044 | 0 | 0.073333 | 148.7093 | 70.2679 | 162.9176 | 1036.4289 | 0 | 132.6562 | 5.3033 | 1562.3611
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 123.9456 | 144.3468 | 71.7206 | 325.3387 | 186.9889 | 114.624 | 0 | 35.9587 | 18.2494 | 103.878 | 1125.0507
Ed (D) | 4.3232 | 0 | 0.0528 | 107.0707 | 50.5929 | 117.3007 | 746.2288 | 0 | 95.5125 | 3.8184 | 1124.9
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.004 | 1.9805 | 2.1523 | 1.5039 | 0.48984 | 0.66092 | 0 | 0.3152 | 0.95938 | 2.9808
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.99079 | 1.5041 | 1.678 | 1.9987 | 0 | 2.4735 | 0.71763
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.35292
DEM = | 1.241
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 8777.265 | 8777.265
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3733.5884 | 42.54%
GEN | 245.3566 | 272.0147 | 146.4489 | 481.4526 | 132.2537 | 75.757 | 0 | 14.0487 | 17.205 | 295.5777 | 1680.1148 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 104.2296 | 71.2031 | 193.9923 | 1450.4282 | 0 | 231.189 | 2.4315 | 2053.4736 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 3733.5884: 5043.6771; 100% 42.54%: 57.46%
GEN | 279.6248 | 257.9447 | 63.078 | 231.137 | 536.8001 | 113.3625 | 54.4667 | 91.7601 | 552.484 | 88.9967 | 2269.6547 | 45%
DEM | 30.3415 | 0 | 0.058126 | 197.0591 | 436.5797 | 298.2852 | 1557.2398 | 1.6754 | 177.3104 | 75.4732 | 2774.0224 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 3733.5884: 0; 100% 42.54%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.9796 | 1.8845 | 2.0419 | 1.4799 | 0.70728 | 0.66092 | 0 | 0.39069 | 0.94277 | 2.8454
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 1.4074 | 1.6538 | 1.9437 | 0 | 2.4205 | 0.63677
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.35292
DEM = | 1: 1.241

## M04
Mes Tarifario: | 4 | Oct | Lluv.
| 4 | Mes 04: Oct | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 744 | 0.084932
Cantidad Días típicos |  | 31 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 126.5 | 0.014441
1.- Día Hábil (laborable): |  | 23 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 264.5 | 0.030194
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 161 | 0.018379
3.- Domingo o Feriado: |  | 4 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 22 | 0.0025114
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 46 | 0.0052511
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 28 | 0.0031963
[7 empty] | 744 | 0.084932
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1521.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6431.011
Pma (D) | 24.4488 | 0 | 0.046837 | 158.7877 | 351.7903 | 240.3544 | 1254.8038 | 1.35 | 142.8744 | 60.8154 | 2235.2716
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 172.25 | 200.8728 | 99.679 | 452.6733 | 260.7225 | 159.2 | 0 | 50.2009 | 25.3788 | 144.3478 | 1565.3252
Pd (D) | 5.9773 | 0 | 0.074194 | 148.9896 | 70.2431 | 163.2037 | 1038.4536 | 0 | 132.8697 | 5.3038 | 1565.1149
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 128.154 | 149.4494 | 74.1612 | 336.7889 | 193.9776 | 118.4448 | 0 | 37.3494 | 18.8818 | 107.3948 | 1164.6019
Ed (D) | 4.4471 | 0 | 0.0552 | 110.8482 | 52.2608 | 121.4236 | 772.6095 | 0 | 98.8551 | 3.946 | 1164.4455
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.001 | 1.9775 | 2.1493 | 1.501 | 0.48964 | 0.65971 | 0 | 0.31419 | 0.95791 | 2.9773
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.98877 | 1.5017 | 1.6745 | 1.9946 | 0 | 2.4685 | 0.71736
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.36468
DEM = | 1.2824
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9069.841 | 9069.841
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3858.1283 | 42.54%
GEN | 253.3531 | 281.3371 | 151.2153 | 497.5304 | 136.9903 | 78.1396 | 0 | 14.5801 | 17.7761 | 305.2358 | 1736.1578 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 107.7326 | 73.4425 | 200.4469 | 1498.993 | 0 | 238.8415 | 2.514 | 2121.9706 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 3858.1283: 5211.7127; 100% 42.54%: 57.46%
GEN | 288.9408 | 266.5384 | 65.1795 | 238.8376 | 554.6842 | 117.1393 | 56.2813 | 94.8172 | 570.8906 | 91.9617 | 2345.2707 | 45%
DEM | 31.3524 | 0 | 0.060062 | 203.6243 | 451.1248 | 308.2229 | 1609.1209 | 1.7312 | 183.2177 | 77.9877 | 2866.442 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 3858.1283: 0; 100% 42.54%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.9769 | 1.8825 | 2.039 | 1.4773 | 0.70622 | 0.65971 | 0 | 0.39037 | 0.94144 | 2.8422
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.97189 | 1.4053 | 1.6508 | 1.9402 | 0 | 2.4161 | 0.63711
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.36468
DEM = | 1: 1.2824

## M05
Mes Tarifario: | 5 | Nov | Lluv.
| 4 | Mes 05: Nov | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 720 | 0.082192
Cantidad Días típicos |  | 30 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 110 | 0.012557
1.- Día Hábil (laborable): |  | 20 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 230 | 0.026256
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 140 | 0.015982
3.- Domingo o Feriado: |  | 6 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 33 | 0.0037671
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 69 | 0.0078767
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 42 | 0.0047945
[7 empty] | 720 | 0.082192
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1646.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6556.011
Pma (D) | 24.4488 | 0 | 0.046837 | 158.7877 | 351.7903 | 240.3544 | 1254.8038 | 1.35 | 142.8744 | 60.8154 | 2235.2716
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 171.0375 | 199.4179 | 99.846 | 443.5414 | 248.7592 | 159.2 | 0 | 48.7947 | 25.0558 | 143.4917 | 1539.1442
Pd (D) | 6.4915 | 0 | 0.066667 | 146.3871 | 71.2708 | 160.5188 | 1018.0629 | 0 | 130.7282 | 5.419 | 1538.945
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 123.147 | 143.5809 | 71.8891 | 319.3498 | 179.1066 | 114.624 | 0 | 35.1322 | 18.0402 | 103.314 | 1108.1838
Ed (D) | 4.6739 | 0 | 0.048 | 105.3987 | 51.315 | 115.5735 | 733.0053 | 0 | 94.1243 | 3.9017 | 1108.0404
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.0278 | 2.0083 | 2.1729 | 1.5315 | 0.48742 | 0.67245 | 0 | 0.32199 | 0.97284 | 3.0105
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.0073 | 1.5244 | 1.7118 | 2.0367 | 0 | 2.5218 | 0.70936
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.34623
DEM = | 1.2412
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 8777.265 | 8777.265
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3733.0417 | 42.53%
GEN | 246.1983 | 272.5971 | 148.0799 | 480.1805 | 128.4699 | 77.0791 | 0 | 13.7411 | 17.2272 | 296.2956 | 1679.8688 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 103.8579 | 72.9995 | 194.446 | 1447.6503 | 0 | 231.7742 | 2.445 | 2053.1729 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 3733.0417: 5044.2238; 100% 42.53%: 57.47%
GEN | 274.3231 | 253.054 | 61.882 | 226.7546 | 569.9013 | 111.2132 | 53.434 | 90.0203 | 542.0089 | 87.3093 | 2269.9007 | 45%
DEM | 30.3448 | 0 | 0.058132 | 197.0804 | 436.627 | 298.3176 | 1557.4086 | 1.6756 | 177.3296 | 75.4814 | 2774.3231 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 3733.0417: 0; 100% 42.53%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.9992 | 1.8986 | 2.0598 | 1.5036 | 0.71728 | 0.67245 | 0 | 0.39113 | 0.95494 | 2.8679
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.98538 | 1.4226 | 1.6824 | 1.975 | 0 | 2.4624 | 0.62666
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.34623
DEM = | 1: 1.2412

## M06
Mes Tarifario: | 6 | Dic | Lluv.
| 4 | Mes 06: Dic | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 744 | 0.084932
Cantidad Días típicos |  | 31 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 115.5 | 0.013185
1.- Día Hábil (laborable): |  | 21 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 241.5 | 0.027568
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 147 | 0.016781
3.- Domingo o Feriado: |  | 6 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 33 | 0.0037671
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 69 | 0.0078767
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 42 | 0.0047945
[7 empty] | 744 | 0.084932
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 812.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1646.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6576.011
Pma (D) | 24.4488 | 0 | 0.046837 | 158.7877 | 351.7903 | 240.3544 | 1254.8038 | 1.35 | 142.8744 | 60.8154 | 2235.2716
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 171.1766 | 199.8434 | 99.9055 | 444.6237 | 250.128 | 159.2 | 0 | 49.09 | 25.0976 | 143.5898 | 1542.6546
Pd (D) | 6.4487 | 0 | 0.067742 | 146.7423 | 71.2136 | 160.8822 | 1020.6801 | 0 | 131.0038 | 5.4157 | 1542.4542
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 127.3554 | 148.6835 | 74.3297 | 330.8 | 186.0952 | 118.4448 | 0 | 36.523 | 18.6726 | 106.8308 | 1147.7351
Ed (D) | 4.7978 | 0 | 0.0504 | 109.1762 | 52.983 | 119.6963 | 759.386 | 0 | 97.4668 | 4.0293 | 1147.5859
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.0241 | 2.0044 | 2.1692 | 1.5277 | 0.4873 | 0.67088 | 0 | 0.32075 | 0.97094 | 3.0061
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 1.5214 | 1.7072 | 2.0314 | 0 | 2.5152 | 0.70936
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.35668
DEM = | 1.2825
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9069.841 | 9069.841
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3857.5816 | 42.53%
GEN | 254.1948 | 281.9195 | 152.8463 | 496.2583 | 133.2065 | 79.4617 | 0 | 14.2725 | 17.7984 | 305.9537 | 1735.9117 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 107.3609 | 75.239 | 200.9005 | 1496.2151 | 0 | 239.4268 | 2.5276 | 2121.6699 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 3857.5816: 5212.2594; 100% 42.53%: 57.47%
GEN | 289.7329 | 260.6886 | 63.749 | 233.5957 | 587.0951 | 114.5685 | 55.0461 | 92.7362 | 558.3612 | 89.9434 | 2345.5167 | 45%
DEM | 31.3557 | 0 | 0.060068 | 203.6457 | 451.1721 | 308.2553 | 1609.2897 | 1.7314 | 183.2369 | 77.9959 | 2866.7427 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 3857.5816: 0; 100% 42.53%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.9959 | 1.8961 | 2.0563 | 1.5002 | 0.7158 | 0.67088 | 0 | 0.39078 | 0.95318 | 2.8639
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.98337 | 1.4201 | 1.6784 | 1.9703 | 0 | 2.4565 | 0.6273
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.35668
DEM = | 1: 1.2825

## M07
Mes Tarifario: | 7 | Ene | Seco
| 4 | Mes 07: Ene | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 744 | 0.084932
Cantidad Días típicos |  | 31 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 121 | 0.013813
1.- Día Hábil (laborable): |  | 22 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 253 | 0.028881
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 154 | 0.01758
3.- Domingo o Feriado: |  | 5 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 27.5 | 0.0031393
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 57.5 | 0.0065639
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 35 | 0.0039954
[7 empty] | 744 | 0.084932
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 812.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1646.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6576.011
Pma (D) | 24.4488 | 0 | 0.046837 | 158.7877 | 351.7903 | 240.3544 | 1254.8038 | 1.35 | 142.8744 | 60.8154 | 2235.2716
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 86.3476 | 77.1725 | 36.7011 | 287.1893 | 458.8172 | 233.59 | 4.2626 | 15.0942 | 355.6917 | 93.7065 | 1648.5727
Pd (D) | 18.4593 | 0 | 5.1323 | 153.0683 | 81.931 | 169.1996 | 1042.0244 | 8.8196 | 147.0775 | 22.6681 | 1648.3802
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 64.2426 | 57.4164 | 27.3056 | 213.6688 | 341.36 | 173.791 | 3.1714 | 11.2301 | 264.6347 | 69.7177 | 1226.5381
Ed (D) | 13.7338 | 0 | 3.8184 | 113.8829 | 60.9567 | 125.8845 | 775.2662 | 6.5618 | 109.4257 | 16.8651 | 1226.3948
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.4967 | 3.711 | 1.8437 | 2.5626 | 1.2408 | 1.0226 | 0.01644 | 0.35986 | 0.58261 | 4.4923
DEM | 0.017814 | 0 | 2.1952 | 1.7998 | 3.2005 | 1.9987 | 1.7405 | 0.95485 | 0.75672 | 0.50234
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.35386
DEM = | 1.2724
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9069.841 | 9069.841
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3898.6995 | 42.99%
GEN | 152.0802 | 205.5291 | 49.1563 | 442.7034 | 303.6232 | 167.4296 | 0.53817 | 5.9402 | 115.2383 | 312.1762 | 1754.4148 | 45%
DEM | 0.25977 | 0 | 7.6065 | 194.5655 | 255.4406 | 246.3668 | 1347.1915 | 5.1579 | 79.4017 | 8.2944 | 2144.2847 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 3898.6995: 5171.1415; 100% 42.99%: 57.01%
GEN | 287.4473 | 258.6321 | 63.2461 | 231.753 | 582.4637 | 113.6647 | 54.6118 | 92.0046 | 553.9564 | 89.2339 | 2327.0137 | 45%
DEM | 31.1083 | 0 | 0.059595 | 202.0392 | 447.613 | 305.8236 | 1596.5945 | 1.7177 | 181.7914 | 77.3806 | 2844.1278 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 3898.6995: 0; 100% 42.99%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 2.3673 | 3.5796 | 1.8002 | 2.0719 | 0.88945 | 0.9634 | 0.16969 | 0.52895 | 0.43546 | 4.4777
DEM | 0.018915 | 0 | 1.9921 | 1.7085 | 4.1905 | 1.9571 | 1.7377 | 0.78605 | 0.72562 | 0.49181
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.35386
DEM = | 1: 1.2724

## M08
Mes Tarifario: | 8 | Feb | Seco
| 4 | Mes 08: Feb | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 672 | 0.076712
Cantidad Días típicos |  | 28 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 110 | 0.012557
1.- Día Hábil (laborable): |  | 20 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 230 | 0.026256
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 140 | 0.015982
3.- Domingo o Feriado: |  | 4 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 22 | 0.0025114
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 46 | 0.0052511
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 28 | 0.0031963
[7 empty] | 672 | 0.076712
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 812.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1646.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6576.011
Pma (D) | 24.4488 | 0 | 0.046837 | 158.7877 | 351.7903 | 240.3544 | 1254.8038 | 1.35 | 142.8744 | 60.8154 | 2235.2716
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 86.883 | 77.1824 | 36.6497 | 289.4387 | 462.0991 | 233.1414 | 4.0155 | 15.2628 | 353.4804 | 93.7866 | 1651.9396
Pd (D) | 18.55 | 0 | 5.0631 | 153.3205 | 81.2301 | 169.4259 | 1045.244 | 8.8423 | 147.3369 | 22.7336 | 1651.7464
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 58.3854 | 51.8666 | 24.6286 | 194.5028 | 310.5306 | 156.671 | 2.6984 | 10.2566 | 237.5388 | 63.0246 | 1110.1034
Ed (D) | 12.4656 | 0 | 3.4024 | 103.0314 | 54.5866 | 113.8542 | 702.404 | 5.942 | 99.0104 | 15.277 | 1109.9736
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.4896 | 3.6989 | 1.8468 | 2.5473 | 1.2375 | 1.019 | 0.014561 | 0.3624 | 0.58608 | 4.4806
DEM | 0.015778 | 0 | 2.1967 | 1.7929 | 3.1841 | 1.9917 | 1.7352 | 0.94119 | 0.77353 | 0.50172
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.31963
DEM = | 1.1493
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 8192.114 | 8192.114
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3521.1882 | 42.98%
GEN | 137.8197 | 184.9976 | 44.4411 | 401.2255 | 275.2757 | 150.2226 | 0.43053 | 5.4314 | 103.2045 | 281.486 | 1584.5347 | 45%
DEM | 0.20782 | 0 | 6.8653 | 175.3545 | 228.4016 | 222.1708 | 1218.2906 | 4.612 | 73.2452 | 7.5057 | 1936.6535 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 3521.1882: 4670.9262; 100% 42.98%: 57.02%
GEN | 259.6419 | 233.6141 | 57.1282 | 209.335 | 526.1208 | 102.6696 | 49.3291 | 83.1048 | 500.3711 | 80.6021 | 2101.9168 | 45%
DEM | 28.0992 | 0 | 0.05383 | 182.4955 | 404.3144 | 276.2406 | 1442.1526 | 1.5516 | 164.2064 | 69.8954 | 2569.0094 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 3521.1882: 0; 100% 42.98%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 2.3605 | 3.5668 | 1.8045 | 2.0628 | 0.88647 | 0.95884 | 0.15955 | 0.52955 | 0.43447 | 4.4663
DEM | 0.016671 | 0 | 2.0178 | 1.702 | 4.1842 | 1.9514 | 1.7345 | 0.77617 | 0.73977 | 0.49131
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.31963
DEM = | 1: 1.1493

## M09
Mes Tarifario: | 9 | Mar | Seco
| 4 | Mes 09: Mar | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 744 | 0.084932
Cantidad Días típicos |  | 31 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 126.5 | 0.014441
1.- Día Hábil (laborable): |  | 23 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 264.5 | 0.030194
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 161 | 0.018379
3.- Domingo o Feriado: |  | 4 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 22 | 0.0025114
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 46 | 0.0052511
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 28 | 0.0031963
[7 empty] | 744 | 0.084932
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 812.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1646.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6576.011
Pma (D) | 24.4488 | 0 | 0.046837 | 158.7877 | 351.7903 | 240.3544 | 1254.8038 | 1.35 | 142.8744 | 60.8154 | 2235.2716
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 87.5103 | 77.3118 | 36.7191 | 291.9071 | 465.7121 | 232.8049 | 3.8978 | 15.4585 | 356.5591 | 93.8518 | 1661.7325
Pd (D) | 18.6887 | 0 | 5.1159 | 154.2095 | 81.0062 | 170.3923 | 1052.0815 | 8.9011 | 148.2414 | 22.9003 | 1661.5369
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 65.1077 | 57.52 | 27.319 | 217.1789 | 346.4898 | 173.2069 | 2.9 | 11.5012 | 265.2799 | 69.8257 | 1236.329
Ed (D) | 13.9044 | 0 | 3.8062 | 114.7318 | 60.2686 | 126.7719 | 782.7486 | 6.6224 | 110.2916 | 17.0378 | 1236.1834
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.4766 | 3.6872 | 1.8394 | 2.5314 | 1.2347 | 1.0154 | 0.013152 | 0.36253 | 0.5807 | 4.461
DEM | 0.014251 | 0 | 2.2358 | 1.7857 | 3.166 | 1.9847 | 1.7232 | 0.92481 | 0.75678 | 0.50117
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.35386
DEM = | 1.2724
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9069.841 | 9069.841
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3898.7166 | 42.99%
GEN | 152.8636 | 204.4116 | 49.1416 | 445.246 | 305.4967 | 165.2707 | 0.43053 | 6.0681 | 114.9822 | 310.5114 | 1754.4225 | 45%
DEM | 0.20782 | 0 | 7.7791 | 194.4426 | 251.5574 | 246.5947 | 1350.356 | 5.0566 | 79.937 | 8.363 | 2144.2941 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 3898.7166: 5171.1244; 100% 42.99%: 57.01%
GEN | 287.4463 | 258.6313 | 63.2459 | 231.7522 | 582.4618 | 113.6643 | 54.6117 | 92.0043 | 553.9546 | 89.2336 | 2327.006 | 45%
DEM | 31.1082 | 0 | 0.059594 | 202.0385 | 447.6115 | 305.8225 | 1596.5892 | 1.7177 | 181.7908 | 77.3803 | 2844.1184 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 3898.7166: 0; 100% 42.99%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 2.3479 | 3.5538 | 1.7988 | 2.0501 | 0.88169 | 0.95418 | 0.14846 | 0.52761 | 0.43344 | 4.4469
DEM | 0.014946 | 0 | 2.0438 | 1.6948 | 4.1739 | 1.9452 | 1.7251 | 0.76356 | 0.72478 | 0.49085
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.35386
DEM = | 1: 1.2724

## M10
Mes Tarifario: | 10 | Abr | Seco
| 4 | Mes 10: Abr | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 720 | 0.082192
Cantidad Días típicos |  | 30 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 121 | 0.013813
1.- Día Hábil (laborable): |  | 22 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 253 | 0.028881
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 154 | 0.01758
3.- Domingo o Feriado: |  | 4 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 22 | 0.0025114
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 46 | 0.0052511
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 28 | 0.0031963
[7 empty] | 720 | 0.082192
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 812.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1646.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6576.011
Pma (D) | 24.4488 | 0 | 0.046837 | 158.7877 | 351.7903 | 240.3544 | 1254.8038 | 1.35 | 142.8744 | 60.8154 | 2235.2716
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 87.3151 | 77.2715 | 36.6975 | 291.1392 | 464.5881 | 232.9096 | 3.9344 | 15.3976 | 355.6012 | 93.8315 | 1658.6858
Pd (D) | 18.6456 | 0 | 5.0994 | 153.9329 | 81.0758 | 170.0917 | 1049.9543 | 8.8828 | 147.96 | 22.8485 | 1658.491
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 62.8669 | 55.6355 | 26.4222 | 209.6202 | 334.5034 | 167.6949 | 2.8328 | 11.0863 | 256.0329 | 67.5587 | 1194.2538
Ed (D) | 13.4248 | 0 | 3.6716 | 110.8317 | 58.3746 | 122.466 | 755.9671 | 6.3956 | 106.5312 | 16.4509 | 1194.1135
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.4807 | 3.6909 | 1.8417 | 2.5363 | 1.2356 | 1.0165 | 0.01359 | 0.36249 | 0.58238 | 4.4671
DEM | 0.014726 | 0 | 2.2236 | 1.7879 | 3.1716 | 1.9869 | 1.7269 | 0.92991 | 0.76199 | 0.50134
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.34245
DEM = | 1.2314
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 8777.265 | 8777.265
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3772.8738 | 42.98%
GEN | 147.8489 | 197.9403 | 47.5748 | 430.5725 | 295.423 | 160.2547 | 0.43053 | 5.8559 | 111.0563 | 300.8362 | 1697.7932 | 45%
DEM | 0.20782 | 0 | 7.4745 | 188.0799 | 243.8388 | 238.4534 | 1306.3342 | 4.9084 | 77.7064 | 8.0772 | 2075.0806 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 3772.8738: 5004.3917; 100% 42.98%: 57.02%
GEN | 278.1782 | 250.2922 | 61.2067 | 224.2798 | 563.6815 | 109.9994 | 52.8508 | 89.0378 | 536.0934 | 86.3564 | 2251.9763 | 45%
DEM | 30.1052 | 0 | 0.057673 | 195.5242 | 433.1791 | 295.9619 | 1545.1104 | 1.6623 | 175.9293 | 74.8854 | 2752.4154 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 3772.8738: 0; 100% 42.98%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 2.3518 | 3.5578 | 1.8006 | 2.0541 | 0.88317 | 0.95563 | 0.15198 | 0.52821 | 0.43376 | 4.453
DEM | 0.01548 | 0 | 2.0358 | 1.697 | 4.1771 | 1.9471 | 1.728 | 0.76747 | 0.72942 | 0.49099
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.34245
DEM = | 1: 1.2314

## M11
Mes Tarifario: | 11 | May | Seco
| 4 | Mes 11: May | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 744 | 0.084932
Cantidad Días típicos |  | 31 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 126.5 | 0.014441
1.- Día Hábil (laborable): |  | 23 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 264.5 | 0.030194
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 161 | 0.018379
3.- Domingo o Feriado: |  | 4 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 22 | 0.0025114
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 46 | 0.0052511
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 28 | 0.0031963
[7 empty] | 744 | 0.084932
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 812.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1646.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6576.011
Pma (D) | 24.4488 | 0 | 0.046837 | 158.7877 | 351.7903 | 240.3544 | 1254.8038 | 1.35 | 142.8744 | 60.8154 | 2235.2716
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 172.25 | 200.8728 | 99.679 | 452.6733 | 260.7225 | 159.2 | 0 | 50.2009 | 25.3788 | 144.3478 | 1565.3252
Pd (D) | 5.9773 | 0 | 0.074194 | 148.9896 | 70.2431 | 163.2037 | 1038.4536 | 0 | 132.8697 | 5.3038 | 1565.1149
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 128.154 | 149.4494 | 74.1612 | 336.7889 | 193.9776 | 118.4448 | 0 | 37.3494 | 18.8818 | 107.3948 | 1164.6019
Ed (D) | 4.4471 | 0 | 0.0552 | 110.8482 | 52.2608 | 121.4236 | 772.6095 | 0 | 98.8551 | 3.946 | 1164.4455
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.001 | 1.9775 | 2.1493 | 1.501 | 0.48964 | 0.65971 | 0 | 0.31419 | 0.95791 | 2.9773
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.98877 | 1.5017 | 1.6745 | 1.9946 | 0 | 2.4685 | 0.71736
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.35664
DEM = | 1.2824
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9069.841 | 9069.841
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3858.1283 | 42.54%
GEN | 253.3531 | 281.3371 | 151.2153 | 497.5304 | 136.9903 | 78.1396 | 0 | 14.5801 | 17.7761 | 305.2358 | 1736.1578 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 107.7326 | 73.4425 | 200.4469 | 1498.993 | 0 | 238.8415 | 2.514 | 2121.9706 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 3858.1283: 5211.7127; 100% 42.54%: 57.46%
GEN | 289.7025 | 260.6613 | 63.7423 | 233.5712 | 587.0335 | 114.5564 | 55.0403 | 92.7265 | 558.3026 | 89.934 | 2345.2707 | 45%
DEM | 31.3524 | 0 | 0.060062 | 203.6243 | 451.1248 | 308.2229 | 1609.1209 | 1.7312 | 183.2177 | 77.9877 | 2866.442 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 3858.1283: 0; 100% 42.54%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.9769 | 1.8825 | 2.039 | 1.4773 | 0.70622 | 0.65971 | 0 | 0.39037 | 0.94144 | 2.8422
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.97189 | 1.4053 | 1.6508 | 1.9402 | 0 | 2.4161 | 0.63711
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.35664
DEM = | 1: 1.2824

## M12
Mes Tarifario: | 12 | Jun | Lluv.
| 4 | Mes 12: Jun | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 720 | 0.082192
Cantidad Días típicos |  | 30 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 121 | 0.013813
1.- Día Hábil (laborable): |  | 22 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 253 | 0.028881
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 154 | 0.01758
3.- Domingo o Feriado: |  | 4 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 22 | 0.0025114
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 46 | 0.0052511
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 28 | 0.0031963
[7 empty] | 720 | 0.082192
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 812.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1646.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6576.011
Pma (D) | 24.4488 | 0 | 0.046837 | 158.7877 | 351.7903 | 240.3544 | 1254.8038 | 1.35 | 142.8744 | 60.8154 | 2235.2716
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 172.1467 | 200.4817 | 99.6119 | 451.8593 | 259.7068 | 159.2 | 0 | 49.9426 | 25.3464 | 144.275 | 1562.5704
Pd (D) | 6.0044 | 0 | 0.073333 | 148.7093 | 70.2679 | 162.9176 | 1036.4289 | 0 | 132.6562 | 5.3033 | 1562.3611
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 123.9456 | 144.3468 | 71.7206 | 325.3387 | 186.9889 | 114.624 | 0 | 35.9587 | 18.2494 | 103.878 | 1125.0507
Ed (D) | 4.3232 | 0 | 0.0528 | 107.0707 | 50.5929 | 117.3007 | 746.2288 | 0 | 95.5125 | 3.8184 | 1124.9
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.004 | 1.9805 | 2.1523 | 1.5039 | 0.48984 | 0.66092 | 0 | 0.3152 | 0.95938 | 2.9808
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.99079 | 1.5041 | 1.678 | 1.9987 | 0 | 2.4735 | 0.71763
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.34514
DEM = | 1.241
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 8777.265 | 8777.265
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3733.5884 | 42.54%
GEN | 245.3566 | 272.0147 | 146.4489 | 481.4526 | 132.2537 | 75.757 | 0 | 14.0487 | 17.205 | 295.5777 | 1680.1148 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 104.2296 | 71.2031 | 193.9923 | 1450.4282 | 0 | 231.189 | 2.4315 | 2053.4736 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 3733.5884: 5043.6771; 100% 42.54%: 57.46%
GEN | 280.3619 | 252.2571 | 61.6872 | 226.0405 | 568.1065 | 110.8629 | 53.2657 | 89.7368 | 540.3019 | 87.0343 | 2269.6547 | 45%
DEM | 30.3415 | 0 | 0.058126 | 197.0591 | 436.5797 | 298.2852 | 1557.2398 | 1.6754 | 177.3104 | 75.4732 | 2774.0224 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 3733.5884: 0; 100% 42.54%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.9796 | 1.8845 | 2.0419 | 1.4799 | 0.70728 | 0.66092 | 0 | 0.39069 | 0.94277 | 2.8454
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 1.4074 | 1.6538 | 1.9437 | 0 | 2.4205 | 0.63677
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.34514
DEM = | 1: 1.241