## Cargos SOI
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
CARGOS POR SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA (SOI)
PERIODO TARIFARIO 2025 - 2029 (CONSULTA PÚBLICA 002-25-ELEC)
INGRESO PERMITIDO POR SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA
(Miles de Balboas a precios del año 2025)
AÑOS TARIFARIOS | Total | 2025-07-01 | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 2028-07-01
|  | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 2028-06-30 | 2029-06-30
INGRESO PERMITIDO POR AÑO TARIFARIO | 41258.5565 | 8887.0647 | 10743.9453 | 11513.3973 | 10114.1492
Centro Nacional de Despacho | 41258.5565 | 8887.0647 | 10743.9453 | 11513.3973 | 10114.1492
Factor de Actualización |  | #REF! | #REF!
Valor Presente del Ingreso Requerido | #REF! | #REF! | #REF!
DISTRIBUCION DE INGRESOS 50% CADA GRUPO | 41258.5565 | 8887.0647 | 10743.9453 | 11513.3973 | 10114.1492
Ingreso asignado a Generadores | 20629.2783 | 4443.5323 | 5371.9726 | 5756.6987 | 5057.0746
Ingreso asignado a Consumidores | 20629.2783 | 4443.5323 | 5371.9726 | 5756.6987 | 5057.0746
CAPACIDAD INSTALADA Y DEMANDA MAXIMA NO COINCIDENTE (MW)
Capacidad Instalada Total por año tarifario | 24386.994 | 5197.961 | 5902.011 | 6571.011 | 6716.011
Demanda Máxima No coincidente Total por año tarifario | 8535.8378 | 2027.4595 | 2104.5499 | 2168.5568 | 2235.2716
CAPACIDAD INSTALADA Y DEMANDA MAXIMA NO COINCIDENTE A VPN (MW)
Capacidad Instalada Total | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Demanda Máxima No Coincidente Total | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
CARGOS UNITARIOS SEGÚN TIPO DE AGENTES (B/./kW/mes)
| 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029
CND: Centro Nacional de Despacho | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL
Agentes Generadores | 0.0712 | 0.0758 | 0.073 | 0.0627
Agentes Consumidores | 0.1826 | 0.2127 | 0.2212 | 0.1885
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS CARGOS UNITARIOS SEGÚN TIPO DE AGENTES (B/./kW/mes)
AGENTES DE MERCADO | 2025-07-01 | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 2028-07-01
| 2026-06-30 | 2027-06-30 | 2028-06-30 | 2029-06-30
Agentes Generadores | 28.05% | 26.27% | 24.81% | 24.96%
Agentes Consumidores | 71.95% | 73.73% | 75.19% | 75.04%
TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100%

## IMP Existente
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.
PARÁMETROS Y VALORES UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DEL INGRESO MÁXIMO PERMITIDO
Miles de Balboas - 1° de julio de 2025
PARÁMETROS IMP
| UNIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
OMT | % |  | 1.746% | 1.746% | 1.746% | 1.746% | 1.746%
ADMT | % |  | 0.8232% | 0.8232% | 0.8232% | 0.8232% | 0.8232%
Tasa depreciación nuevas inversiones | % | 2024: 3.231%
RRT | % | 2024: 9.46%
% Asignación a la Generación |  | 2024: 45%
% Asignación a la Demanda |  | 2024: 55%
ACTIVOS RECONOCIDOS
Valores Expresados en Miles de Balboas |  | 2028: Factor Ajuste; 2029: 0.99401
ACTIVOS EXISTENTES (al final del año calendario) | UNIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
ACTSPT (Activo bruto Sistema Principal) + Planta General | B/.MILES | 1065516.6106 | 1065516.6106 | 1065516.6106 | 1065516.6106 | 1065516.6106 | 1065516.6106
ACTCT (Activo bruto Conexión) | B/.MILES | 105121.3392 | 117733.2552 | 117733.2552 | 122831.5954 | 122831.5954 | 122831.5954
ACTNSPT (Activo Neto Sistema Principal) + Planta General | B/.MILES | 545450.8109 | 509527.6355 | 476425.6344 | 443469.7385 | 410513.8426 | 377557.9467
ACTNTC (Activo Neto Conexión) | B/.MILES | 77832.0712 | 88158.2276 | 85636.8731 | 88213.8589 | 85527.755 | 82841.6511
ACTIVOS EFICIENTES (VNR)
Valores Expresados en Miles de Balboas
ACTIVOS EXISTENTES (al final del año) | UNIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
ACTEGyDef (Sistema Principal + Planta General) | B/.MILES | 1540528.4743 | 1540528.4743 | 1540528.4743 | 1540528.4743 | 1540528.4743 | 1540528.4743
ACTCTef (Conexión) | B/.MILES | 204700.8898 | 217388.7883 | 217388.7883 | 222517.8443 | 222517.8443 | 222517.8443
INGRESOS MÁXIMOS PERMITIDOS
Valores Expresados en Miles de Balboas
Activos existentes - Sistema Principal de Transmisión (SPT) |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Operación y Mantenimiento | B/.MILES |  | 26902.991 | 26902.991 | 26902.991 | 26902.991 | 26902.991
Administración | B/.MILES |  | 12681.6258 | 12681.6258 | 12681.6258 | 12681.6258 | 12681.6258
Depreciación | B/.MILES |  | 35923.1754 | 33102.0011 | 32955.8959 | 32955.8959 | 32955.8959
Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 51599.6467 | 48201.3143 | 45069.865 | 41952.2373 | 38834.6095
Estudio PEST y por gestión de compra de potencia y energía | B/.MILES |  | 15 | 75 | 75 | 75 | 15
Total |  |  | 127122.4389 | 120962.9322 | 117685.3777 | 114567.7499 | 111390.1222
Sistema Principal de Transmisión asignado a la Generación |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Operación y Mantenimiento | B/.MILES |  | 12106.346 | 12106.346 | 12106.346 | 12106.346 | 12106.346
Administración | B/.MILES |  | 5706.7316 | 5706.7316 | 5706.7316 | 5706.7316 | 5706.7316
Depreciación | B/.MILES |  | 16165.4289 | 14895.9005 | 14830.1532 | 14830.1532 | 14830.1532
Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 23219.841 | 21690.5914 | 20281.4393 | 18878.5068 | 17475.5743
Estudio PEST y por gestión de compra de potencia y energía | B/.MILES |  | 6.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 6.75
Total |  |  | 57205.0975 | 54433.3195 | 52958.42 | 51555.4875 | 50125.555
Sistema Principal de Transmisión asignado a la Demanda |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Operación y Mantenimiento | B/.MILES |  | 14796.6451 | 14796.6451 | 14796.6451 | 14796.6451 | 14796.6451
Administración | B/.MILES |  | 6974.8942 | 6974.8942 | 6974.8942 | 6974.8942 | 6974.8942
Depreciación | B/.MILES |  | 19757.7465 | 18206.1006 | 18125.7428 | 18125.7428 | 18125.7428
Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 28379.8057 | 26510.7229 | 24788.4258 | 23073.7305 | 21359.0352
Estudio PEST y por gestión de compra de potencia y energía | B/.MILES |  | 8.25 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 8.25
Crédito por Restricción Tercera Línea | B/.MILES |  | -6188.8725 | -6188.8725 | -6188.8725 | -6188.8725 | -6188.8725 | resta cuota fija por año calendario
Total |  |  | 63728.4688 | 60340.7402 | 58538.0852 | 56823.3899 | 55075.6947
Sistema de Conexión |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Operación y Mantenimiento | B/.MILES |  | 3574.7903 | 3796.3652 | 3796.3652 | 3885.9363 | 3885.9363
Administración | B/.MILES |  | 1685.0971 | 1789.5438 | 1789.5438 | 1831.7662 | 1831.7662
Depreciación | B/.MILES |  | 2285.7596 | 2521.3545 | 2521.3545 | 2686.1039 | 2686.1039
Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 7362.9139 | 8339.7683 | 8101.2482 | 8345.0311 | 8090.9256
Descuento Inversiones no ejecutadas | B/.MILES |  | -2319.7947 | -2319.7947 | -2319.7947 | -2319.7947 | -2319.7947 | resta ajuste del periodo anterior
Total |  |  | 12588.7662 | 14127.2371 | 13888.717 | 14429.0428 | 14174.9374
Servicio de Operación Integrada (SOI) |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Centro Nacional de Despacho | B/.MILES |  | 7723.1265 | 9945.1024 | 11389.6981 | 11495.6181 | 4352.4404
Total |  |  | 7723.1265 | 9945.1024 | 11389.6981 | 11495.6181 | 4352.4404
INGRESO ANUAL PERMITIDO EXISTENTE (Año Tarifario) |  | VNA | jul25-jun26 | jul26-jun27 | jul27-jun28 | jul28-jun29
IPSPEG. EXISTENTE | B/.MILES | 171071.1944 | 55819.2085 | 53695.8697 | 52256.9537 | 50840.5212
IPSPED. EXISTENTE | B/.MILES | 189237.5862 | 62034.6045 | 59439.4127 | 57680.7376 | 55949.5423
IPSPEG. EXISTENTE. CONSTANTE | B/.MILES | 171071.1944 | 53338.4516 | 53338.4516 | 53338.4516 | 53338.4516
IPSPED. EXISTENTE. CONSTANTE | B/.MILES | 189237.5862 | 59002.5684 | 59002.5684 | 59002.5684 | 59002.5684
INGRESO ANUAL PERMITIDO (Año Tarifario) |  |  | jul25-jun26 | jul26-jun27 | jul27-jun28 | jul28-jun29
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a G - IPSPEG. EXISTENTE | B/.MILES |  | 55819.2085 | 53695.8697 | 52256.9537 | 50840.5212
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a D - IPSPED. EXISTENTE | B/.MILES |  | 62034.6045 | 59439.4127 | 57680.7376 | 55949.5423
CONEXIÓN | B/.MILES |  | 13358.0017 | 14007.977 | 14158.8799 | 14301.9901
SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA - Centro Nacional de Despacho | B/.MILES |  | 8887.0647 | 10743.9453 | 11513.3973 | 10114.1492
IMP EXISTENTE TOTAL | B/.MILES |  | 140098.8793 | 137887.2047 | 135609.9685 | 131206.2029
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN |  |  | jul25-jun26 | jul26-jun27 | jul27-jun28 | jul28-jun29
|  |  | 0.95581 | 0.87321 | 0.79774 | 0.7288
VPN del IMP (Año Tarifario) (A comienzos del período tarifario) |  | VPN | jul25-jun26 | jul26-jun27 | jul27-jun28 | jul28-jun29
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a G - IPSPEG. EXISTENTE | B/.MILES | 178980.0435 | 53352.6447 | 46887.5689 | 41687.4643 | 37052.3656
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a D - IPSPED. EXISTENTE | B/.MILES | 197986.2918 | 59293.392 | 51902.8665 | 46014.2339 | 40775.7995
CONEXIÓN | B/.MILES | 46717.9232 | 12767.7324 | 12231.8531 | 11295.1054 | 10423.2324
SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA- Centro Nacional de Despacho | B/.MILES | 34431.8883 | 8494.3591 | 9381.6802 | 9184.6981 | 7371.1509
IMP EXISTENTE TOTAL | B/.MILES | 458116.1469 | 133908.1282 | 120403.9686 | 108181.5017 | 95622.5484

## IMP-SOI %
INGRESO MÁXIMO PERMITIDO PARA SERVICIOS DE OPERACIÓN INTEGRADA (CON INVERSIONES)
CONSULTA PÚBLICA 002-25-Elec
PERIDO TARIFARIO 01/JUL/2025 - 30/JUN/2029
(Miles de Balboas)
DETALLE | 2025-2026 |  | 2026-2027 |  | 2027-2028 |  | 2028-2029 |  | TOTAL
| ESTRUCTURA | B/./año | ESTRUCTURA | B/./año | ESTRUCTURA | B/./año | ESTRUCTURA | B/./año | ESTRUCTURA | B/./año
CND | 100% | 140098.8793 | 100% | 137887.2047 | 100% | 135609.9685 | 100% | 131206.2029 | 100% | 544802.2554
#REF!
TOTAL | 100% | 140098.8793 | 100% | #REF! | 100% | 135609.9685 | 100% | 131206.2029 | 100% | 544802.2554
CND: Centro Nacional de Despacho

## Resumen Dem Y Cap
AÑO TARIFARIO No. 1
Capacidad instalada de generación (Pinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 545.61 | 616.73 | 178.73 | 594.921 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5197.961
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595
AÑO TARIFARIO No. 2
Capacidad instalada de generación (Pinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 992.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5902.011
Pma (D) | 23.2283 | 0 | 0.044499 | 149.2486 | 335.2975 | 226.5323 | 1185.2618 | 1.31 | 125.8475 | 57.7795 | 2104.5499
AÑO TARIFARIO No. 3
Capacidad instalada de generación (Pinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 792.31 | 750.88 | 178.73 | 654.921 | 1521.01 | 321.21 | 274.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6571.011
Pma (D) | 23.8182 | 0 | 0.045629 | 155.0663 | 343.2742 | 233.2174 | 1224.6825 | 1.33 | 127.8761 | 59.2466 | 2168.5568
AÑO TARIFARIO No. 4
Capacidad instalada de generación (Pinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 812.31 | 750.88 | 178.73 | 654.921 | 1646.01 | 321.21 | 274.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6716.011
Pma (D) | 24.4488 | 0 | 0.046837 | 158.7877 | 351.7903 | 240.3544 | 1254.8038 | 1.35 | 142.8744 | 60.8154 | 2235.2716

## Generación y Demanda
Capacidad Instalada Prevista (MW) | [5 empty] | Demanda Máxima No Coincidente Prevista (MW)
| Año Tarifario 1 | Año Tarifario 2 | Año Tarifario 3 | Año Tarifario 4 |  |  | Año Tarifario 1 | Año Tarifario 2 | Año Tarifario 3 | Año Tarifario 4
Nombre de las Generadoras | 1/julio/2025-30/junio/2026 | 1/julio/2026-30/junio/2027 | 1/julio/2027-30/junio/2028 | 1/julio/2028-30/junio/2029 | Fecha de Entrada |  | 1/julio/2025-30/junio/2026 | 1/julio/2026-30/junio/2027 | 1/julio/2027-30/junio/2028 | 1/julio/2028-30/junio/2029
Zona | Pinst (G) | Pinst (G) | Pinst (G) | Pinst (G) |  | Zona | max | max | max | max | [12 empty] | Zona |  | Nodo | Pinst (G) | Mes de Ingreso
1 | 545.61 | 792.31 | 792.31 | 812.31 |  | 1 | 22.3905 | 23.2283 | 23.8182 | 24.4488 | [12 empty] | 1 |  | 0 | 357.97 | 0
IDEAL PANAMA, S.A.- (Baitún) | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 |  | EDECHI | [9 empty] | Baitún | 6014 | 87.6 | 87.6 |  |  |  | Baitún |  | 6014 | 87.6 | 0
IDEAL PANAMA, S.A.-(Bajo de Mina) | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 |  | Progreso T1 y T2 | 22.2587 | 23.0916 | 23.678 | 24.3049 | [5 empty] | Bajo de Mina | 6014 | 57.4 | 57.4 |  |  |  | Bajo de Mina |  | 6014 | 57.4 | 0
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP.-(La Potra) | 30 | 30 | 30 | 30 |  | Charco Azul | 0.13177 | 0.13671 | 0.14018 | 0.14389 | [5 empty] | La Potra | 6014 | 30 | 30 |  |  |  | La Potra |  | 6014 | 30 | 0
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP.-(Salsipuedes) | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 |  | … | [9 empty] | Salsipuedes | 6014 | 27.9 | 27.9 |  |  |  | Salsipuedes |  | 6014 | 27.9 | 0
DESARROLLOS HIDROELÉCTRICOS CORP.-(San Andrés) | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 2 | [9 empty] | San Andrés | 6014 | 10 | 10 |  |  |  | San Andrés |  | 6014 | 10 | 0
* ENEL RENOVABLE, S.R.L.-(Sol de David) | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 |  | … | [9 empty] | Sol de David | 6014 | 9.99 | 9.99 |  |  |  | Sol de David |  | 6014 | 9.99 | 0
* ENEL RENOVABLE, S.R.L.-(Solar Caldera) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 3 | 0.042894 | 0.044499 | 0.045629 | 0.046837 | [5 empty] | Solar Caldera | 6014 | 5.5 | 5.5 |  |  |  | Solar Caldera |  | 6014 | 5.5 | 0
* Photovoltaics Investments Corp.(Ecosolar) | 10 | 10 | 10 | 10 |  | EDECHI | [9 empty] | Photovoltaics Investments Corp. | 6014 | 10 | 10 |  |  |  | Photovoltaics Investments Corp. |  | 6014 | 10 | 0
* Photovoltaics Developments, Corp. (Ecosolar 2) | 10 | 10 | 10 | 10 |  | Caldera 115-19 | 0.042894 | 0.044499 | 0.045629 | 0.046837 | [5 empty] | Photovoltaics Developments, Corp. | 6014 | 10 | 10 |  |  |  | Photovoltaics Developments, Corp. |  | 6014 | 10 | 0
* Photovoltaics Business Corp. ( ECOSOLAR 3) | 10 | 10 | 10 | 10 |  | … | [9 empty] | Photovoltaics Business Corp. | 6014 | 10 | 10 |  |  |  | Photovoltaics Business Corp. |  | 6014 | 10 | 0
* Photovoltaics Operations Corp. (ECOSOLAR 4) | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 4 | 145.5838 | 149.2486 | 155.0663 | 158.7877 | [5 empty] | Photovoltaics Operations Corp. | 6014 | 10 | 10 |  |  |  | Photovoltaics Operations Corp. |  | 6014 | 10 | 0
* Photovoltaics Venture Corp. (ECOSOLAR 5) | 10 | 10 | 10 | 10 |  | EDECHI | [5 empty] | 7.105 | 7.2854 | 7.4783 | 7.6835 | Sub-Estación: Veladero (nuevo patio de 34.5 KV), Sin Generación |  |  |  | Photovoltaics Venture Corp. | 6014 | 10 | 10 |  |  |  | Photovoltaics Venture Corp. | 6014 | 10 | 0
* Progreso Solar 20MW, S.A. | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 |  | Mata Nance 34-9 |  |  |  |  | 105.0289 | 100.2871 | 104.5908 | 107.0011 | 109.8513 | Sub-Estación: Mata de Nance 34.5 KV | (MDN 34.5kV Con San Cristóbal y Veladero), Sin Generación |  |  | Progreso Solar 20MW, S.A. | 6014 | 19.88 | 19.88 |  |  |  | Progreso Solar 20MW, S.A. | 6014 | 19.88 | 0
* GENERADORA SOLAR AUSTRAL, S.A.-(Madre Vieja) | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 |  | Mata Nance 34-10/11/15 | 145.5838 | 149.2486 | 155.0663 | 158.7877 | 21.9053 | 22.5091 | 23.3513 | 23.9443 | 24.5783 | Sub-Estación: San Cristobal (115-47) |  |  |  | Madre Vieja | 6014 | 25.9 | 25.9 |  |  |  | Madre Vieja | 6014 | 25.9 | 0
* GENERADORA SOLAR EL PUERTO, S.A.-(Baco Solar) | 23.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 |  | … |  |  |  |  | 18.6496 | 19.3474 | 19.8387 | 20.364 | 20.9228 | Sub-Estación: Boquerón 3 (Circuito 34-52 Sin Generación) |  |  |  | Baco Solar | 6014 | 23.9 | 23.9 |  |  |  | Baco Solar | 6014 | 23.9 | 0
* Central Fotovoltáica San Carlos Solar-(San Carlos Solar) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  | 5 | 328.6322 | 335.2975 | 343.2742 | 351.7903 | 145.5838 | 149.2486 | 155.0663 | 158.7877 | 163.0359 |  |  |  |  | Central Fotovoltáica San Carlos Solar | 6014 | 9.9 | 9.9 |  |  |  | Central Fotovoltáica San Carlos Solar | 6014 | 9.9 | 0
* Fotovoltaica Ecosolar | 10 | 10 | 10 | 10 |  | EDEMET | [20 empty] | … | 0 | 0 | 0
* Fotovoltaica Ecosolar 2 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | Llano Sánchez y El Higo | 243.6752 | 250.3564 | 257.7659 | 265.6764 | 81.5729 | 83.8096 | 86.29 | 88.9381 | 91.6719 | Subestación: Llano Sánchez 115 kV (Con SE Santiago 2 y con Conexión a SE El Coco), Sin Generación | Incluye: Llano Sánchez 115-13 (con Anillo 34-30 y 34-35), 115-14 y 115-27 - Sin Generación
* ENEL RENOVABLE, S.R.L.-(La Esperanza solar) | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 |  | El coco | 18.655 | 19.1665 | 19.7338 | 20.3394 | 38.8504 | 39.9156 | 41.0969 | 42.3581 | 43.6601 | Subestación: Llano Sánchez 115 kV (Con SE Santiago 2 y con Conexión a SE El Coco), Sin Generación | Incluye: Llano Sánchez 115-14, Sin Generación
*(E) Progreso Energy | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 2025-06-23 | GRANDES CLIENTES |  |  |  |  | 75.8927 | 77.9735 | 55.2203 | 57.1293 | 59.0774 | Subestación: Llano Sánchez 115 kV (Con SE Santiago 2 y con Conexión a SE El Coco), Sin Generación | Incluye: Llano Sánchez 115-27, Sin Generación
* SANTIAGO SOLAR PTY, CORP - (Campo Solar Santiago 1) | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 2025-04-01 | Super 99 | 0.932 | 0.932 | 0.932 | 0.932 |  |  | 25.061 | 25.6157 | 26.211 | Subestación: Santiago 2 (230/34.5kV), Nueva
* SANTIAGO SOLAR PTY, CORP - (Campo Solar Santiago 2) | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 2025-04-01 | Varela (Fábrica de Pesé) |  |  |  |  | 47.3592 | 48.6577 | 50.0978 | 51.6352 | 53.2224 | Subestación: El Higo (con Conexión a SE El Coco), Sin Generación
* SANTIAGO SOLAR PTY, CORP - (Campo Solar Santiago 3) | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 2025-04-01 | * sunstar | 1.37 | 0.84254 | 0.84254 | 0.84254 | 243.6752 | 250.3564 | 257.7659 | 265.6764 | 273.8429
* SANTIAGO SOLAR PTY, CORP - (Campo Solar Santiago 4) | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 2025-04-01 | MINERA PANAMá |  |  |  |  | 18.655 | 19.1665 | 19.7338 | 20.3394 | 20.9646 | Subestación: El Coco (Carga de EDEMET en SE El Coco)
* SANTIAGO SOLAR PTY, CORP - (Campo Solar Santiago 5) | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 2025-04-01 | Minera Panamá | 64 | 64 | 64 | 64
* SANTIAGO SOLAR PTY, CORP - (Campo Solar Santiago 6) | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 2025-04-01 | …
* SANTIAGO SOLAR PTY, CORP - (Campo Solar Santiago 7) | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 2025-04-01 | 6 | 202.869 | 226.5323 | 233.2174 | 240.3544
* AES PANAMA, S.R.L. - (PV Estí Solar 2) | 17 | 17 | 17 | 17 | 2025-05-01 | EDEMET
* PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. - ( PV Panasolar IV) | 10 | 10 | 10 | 10 | 2025-06-01 | Panamá Oeste | 202.215 | 225.8783 | 232.5634 | 239.7004 | 112.5933 | 115.6805 | 119.1041 | 122.7593 | 126.5327 | Subestación: Chorrera 34.5 kV
* PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. - ( PV Panasolar V) | 10 | 10 | 10 | 10 | 2025-06-01 | GRANDES CLIENTES |  |  |  |  | 66.9959 | 86.9517 | 89.5251 | 92.2725 | 95.1088 | Subestación: Burunga 230/115/34.5kV (Con Howard 115kV)
* ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A - (PV Santiago (Ecoener) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 2025-12-01 | Super 99 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 22.6258 | 23.2462 | 23.9341 | 24.6687 | 25.4269 | Subestación: El Torno115kV (Alimentada desde Chorrera 115kV)
* ECOENER PRODUCTORA PANAMA, S.A. - ( PV La Mesa (Ecoener) | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 2025-12-01 | Cemento Interoceánico | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 202.215 | 225.8783 | 232.5634 | 239.7004 | 247.0685
* ECOENER SOLAR PANAMA, S.A - ( PV San Bartolo (Ecoener)) | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 2026-06-01 | …
* ECOENER GENERADORA PANAMA, S.A. - ( PV Agua Viva) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 2026-06-01 | 7 | 1146.3041 | 1185.2618 | 1224.6825 | 1254.8038 | 97.4469 | 100.1188 | 103.0819 | 106.2453 | 109.5112 | Subestación: San Francisco
* LAS LOMAS SOLAR ELECTRIC, S.A. - ( Las Lomas) |  | 105 | 105 | 105 | 2026-12-01 | EDEMET |  |  |  |  | 101.0889 | 103.8606 | 106.9345 | 110.2161 | 113.604 | Subestación: Locería
* PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. - ( Panasolar VII) |  | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 2026-12-01 | Panamá | 478.3049 | 491.5372 | 506.1456 | 521.6814 | 98.605 | 101.3086 | 104.3069 | 107.5079 | 110.8125 | Subestación: Marañón
* PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. - ( Panasolar VIII) |  | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 2026-12-01 | GRANDES CLIENTES EDEMET |  |  |  |  | 89.8568 | 92.3206 | 95.0529 | 97.9699 | 100.9814 | Subestación: Centro Bancario
* PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. - ( Panasolar IX) |  | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 2026-12-01 | Contraloría | 0.366 | 0.366 | 0.366 | 0.366 | 17.3721 | 17.8484 | 18.3767 | 18.9406 | 19.5228 | Subestación: Justo Arosemena 115kV
* SOLAR DESIGN - ( PV La Hueca) |  | 70 | 70 | 70 | 2027-01-01 | Gold Mills | 1.2149 | 1.2149 | 1.2149 | 1.2149 | 54.1704 | 21.2835 | 21.9253 | 22.6563 | 23.3728 | Subestación: Miraflores (Carga de EDEMET, Con Howard 115kV y La Floresta 115)
* SB-1 PROJECT S.A. - (San Bartolo 1) |  | 10 | 10 | 10 | 2027-01-01 | Embajada de Estados Unidos | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 17.373 | 17.8493 | 18.3776 | 18.9415 | 19.5238 | Subestación: Balboa (Carga de EDEMET)
*SB-2 PROJECT S.A. - (San Bartolo 2) |  | 10 | 10 | 10 | 2027-01-01 | CSS (CHAAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4782 | 1.5187 | 1.5637 | 1.6116 | 1.6612 | Subestación: Summit
* SB-3 PROJECT S.A. - (San Bartolo 3) |  | 10 | 10 | 10 | 2027-01-01 | Super 99 | 2.7757 | 2.7757 | 2.7757 | 2.7757 | 0.91357 | 0.93862 | 0.9664 | 0.99606 | 1.0267 | Subestación: Gamboa
*SB-4 PROJECT S.A. - (San Bartolo 4) |  | 10 | 10 | 10 | 2027-01-01 | [6 empty] | 18.1189 | 18.6551 | 19.2276 | 19.8187 | Subestación: Howard 115kV (Nueva)
* GENERADORA SOLAR OCCIDENTE, S.A. - ( Cerro Viejo Solar) |  |  |  | 20 | 2028-12-01 | ENSA | [5 empty] | 16.3713 | 16.9048 | 17.3683 | 17.8824 | Subestación: La Floresta 115 (Nueva)
… | [5 empty] | Panamá | 271.45 | 278.2404 | 285.7079 | 291.668 | 478.3049 | 491.5372 | 506.1456 | 521.6814 | 537.7173
2 | 616.73 | 730.88 | 750.88 | 750.88 |  | Panamá 2 | 308.4778 | 323.2723 | 337.1344 | 333.7973 | [16 empty] | 2 | 0 | 574.28 | 0
ENEL FORTUNA, S.A. -(Fortuna) | 300 | 300 | 300 | 300 |  | 24 de Diciembre | 59.6315 | 63.5497 | 66.8079 | 78.849 | 66.8597 | 68.277 | 69.7555 | 70.9998 | 72.0241 | Monte Oscuro |  |  |  | Fortuna | 6096 | 300 | 300 |  |  |  | Fortuna | 6096 | 300 | 0
AES PANAMA, S.R.L.-(Estí) | 120 | 120 | 120 | 120 |  | GRANDES CLIENTES ENSA |  |  |  |  | 63.6529 | 64.666 | 65.6414 | 66.821 | 68.0152 | Tinajitas |  |  |  | Estí | 6179 | 120 | 120 |  |  |  | Estí | 6179 | 120 | 0
BONTEX, S.A. -(Gualaca) | 25.34 | 25.34 | 25.34 | 25.34 |  | CEMEX | 22.2218 | 22.444 | 22.6684 | 22.5899 | 84.8917 | 87.9998 | 91.5546 | 95.1787 | 99.4328 | Santa María |  |  |  | Gualaca | 6179 | 25.34 | 25.34 |  |  |  | Gualaca | 6179 | 25.34 | 0
ALTERNEGY, S.A. -(Lorena) | 35 | 35 | 35 | 35 |  | AVIPAC | 0.1866 | 0.1866 | 0.1866 | 0.1866 | 46.5869 | 47.2319 | 47.8769 | 48.5219 | 49.1669 | Chilibre (Incluye IDAAN) |  |  |  | Lorena | 6179 | 35 | 35 |  |  |  | Lorena | 6179 | 35 | 0
ALTERNEGY, S.A. -(Prudencia) | 58.66 | 58.66 | 58.66 | 58.66 |  | Varela (Cía. Panameña de Licores) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4588 | 10.0657 | 10.8796 | 10.1467 | 10.4213 | Calzada Larga |  |  |  | Prudencia | 6179 | 58.66 | 58.66 |  |  |  | Prudencia | 6179 | 58.66 | 0
* CELSOLAR, S.A. - (Solar Prudencia) | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 |  | Super 99 | 1.352 | 1.352 | 1.352 | 1.352 | 271.45 | 278.2404 | 285.7079 | 291.668 | 299.0603 | 0 |  |  |  | CELSOLAR, S.A. | 6179 | 9.69 | 9.69 |  |  |  | CELSOLAR, S.A. | 6179 | 9.69 | 0
* Solar Energy Park Enterprise, S. A.-(Rodeo Solar) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  | … | [13 empty] | Rodeo Solar | 6179 | 8.1 | 8.1 |  |  |  | Rodeo Solar | 6179 | 8.1 | 0
* SUNERGY I, S.A. -(La Villa Solar) | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 |  | 8 | 2.4 | 1.31 | 1.33 | 1.35 | 95.1821 | 97.8977 | 100.5378 | 102.96 | 105.4456 | Tocumen |  |  |  | La Villa Solar | 6179 | 9.99 | 9.99 |  |  |  | La Villa Solar | 6179 | 9.99 | 0
* ARRENDADORA ISTMO ENERGY, S.A.-(Chupampa Solar) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | ENSA |  |  |  |  | 32.0077 | 33.3819 | 34.9743 | 36.8454 | 38.3609 | Llano Bonito |  |  |  | Chupampa Solar | 6179 | 7.5 | 7.5 |  |  |  | Chupampa Solar | 6179 | 7.5 | 0
* ARGENTUM SOLAR, S.A.-(Rio de Jesús Etapa III) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | * Bayano (Cañitas-Aserradero) | 2.4 | 1.31 | 1.33 | 1.35 | 50.5347 | 52.4031 | 53.9798 | 55.5289 | 57.1169 | S/E Costa del Este |  |  |  | Rio de Jesús Etapa III | 6179 | 2.5 | 0
* AES PANAMÁ S.R.L - ( Corotú Solar) | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 2025-04-01 | … |  |  |  |  | 96.598 | 100.22 | 104.0528 | 102.2945 | 103.9028 | Cerro Viento | [10 empty] | … | 0 | 0 | 0
* GRANJA SOLAR ALANJE UNO, S.A. - (PV Solar Alanje 1) | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 2025-06-01 | 9 | 123.5416 | 125.8475 | 127.8761 | 142.8744 | 34.1552 | 39.3697 | 43.5897 | 36.1685 | 37.2708 | Geehan
* GRANJA SOLAR ALANJE DOS, S.A - (PV Solar Alanje 2) | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 2025-06-01 | ENSA |  |  |  |  | 308.4778 | 323.2723 | 337.1344 | 333.7973 | 342.0971 | 0
* GRANJA SOLAR ALANJE TRES, S.A - (PV Solar Alanje 3) | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 2025-06-01 | Colón | 115.5996 | 117.9055 | 119.9341 | 134.9324 | 59.6315 | 63.5497 | 66.8079 | 68.2261 | 69.6443 | 24 de Diciembre
* GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A.- (Solar Santa Cruz) |  | 80 | 80 | 80 | 2026-07-01 | GRANDES CLIENTES | [7 empty] | 10.6229 | 10.9516 | Nueva S/E Chepo
* PAN ENERGY II - ( Boquerón Solar) |  | 10 | 10 | 10 | 2026-12-01 | Argos Panamá, S.A. | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 59.6315 | 63.5497 | 66.8079 | 78.849 | 80.5959 | 0
HIDROELÉCTRICA MACANO II, S.A. -( RP-550) |  | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 2027-01-01 | Super 99 | 0.692 | 0.692 | 0.692 | 0.692
* GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. - ( PV Santa Cruz Solar (Etapa 1, Fase 2) |  | 20 | 20 | 20 | 2027-01-01 | …
* RA SOLAR, S.A. - (RA Solar) |  |  | 20 | 20 | 2027-07-01 | 10 | 55.6954 | 57.7795 | 59.2466 | 60.8154 | 63.3601 | 64.4406 | 65.5211 | 66.0649 | 67.5032 | France Field
… | [5 empty] | EDECHI |  |  |  |  | 24.6225 | 25.2604 | 25.6211 | 26.3599 | 26.9978 | Bahía Las Minas
3 | 178.73 | 178.73 | 178.73 | 178.73 |  | PTP-Cañazas | 28.7689 | 29.8454 | 30.6032 | 31.4135 | 27.617 | 28.2044 | 28.7918 | 29.2229 | 29.9998 | Carga 44 kV: carga SE COL+ SE MH 1 | [10 empty] | 3 | 0 | 178.73 | 0
AES PANAMA, S.R.L.-(La Estrella) | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |  | OER (Changuinola) | 26.9265 | 27.9341 | 28.6434 | 29.4018 |  |  |  | 13.2848 | 15.5402 | Nueva S/E Gonzalillo |  |  |  | La Estrella | 6087 | 47.2 | 47.2 |  |  |  | La Estrella | 6087 | 47.2 | 0
AES PANAMA, S.R.L.-(Los Valles) | 54.76 | 54.76 | 54.76 | 54.76 |  | … |  |  |  |  | 115.5996 | 117.9055 | 119.9341 | 134.9324 | 140.041 | 0 |  |  |  | Los Valles | 6087 | 54.76 | 54.76 |  |  |  | Los Valles | 6087 | 54.76 | 0
CALDERA ENERGY CORP.-(Mendre) | 18 | 18 | 18 | 18 |  | Total de Demanda Máxima No Coincidente | 2027.4595 | 2104.5499 | 2168.5568 | 2235.2716 | [9 empty] | Mendre | 6087 | 18 | 18 |  |  |  | Mendre | 6087 | 18 | 0
GENERADORA ALTO VALLE, S.A.-(Cochea) | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | [15 empty] | Cochea | 6087 | 15.5 | 15.5 |  |  |  | Cochea | 6087 | 15.5 | 0
ENERGÍA Y SERVICIOS DE PANAMÁ, S.A. (ESEPSA)-(Algarrobos) | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  | (*) En el indicativo de demanda no aparece valores, se tomo en cuenta la información utilizada en el Periodo Tarifario 2021-2025 |  |  |  |  | 28.7689 | 29.8454 | 30.6032 | 31.4135 | 32.2756 | Subestación Cañazas |  |  |  | Los Algarrobos | 6087 | 9.73 | 9.73 |  |  |  | Los Algarrobos | 6087 | 9.73 | 0
ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A.-(Mendre II) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | [6 empty] | 26.9265 | 27.9341 | 28.6434 | 29.4018 | 30.2087 | Nodo Changuinola (Almirante, Guabito, Changuinola, Las Tablas y Áreas Circunvecinas). |  |  |  | Mendre II | 6087 | 7.8 | 7.8 |  |  |  | Mendre II | 6087 | 7.8 | 0
* UP 2, S.A.-(Proyecto Solar UP2) | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | [15 empty] | Proyecto Solar UP2 | 6087 | 8.58 | 8.58 |  |  |  | Proyecto Solar UP2 | 6087 | 8.58 | 0
* UP 3, S.A.-(Central Fotovoltáica UP3) | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | [15 empty] | Central Fotovoltáica UP3 | 6087 | 8.58 | 8.58 |  |  |  | Central Fotovoltáica UP3 | 6087 | 8.58 | 0
* UP 4, S.A.-(Central fotovoltaica UP4) | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | [15 empty] | Central fotovoltaica UP4 | 6087 | 8.58 | 8.58 |  |  |  | Central fotovoltaica UP4 | 6087 | 8.58 | 0
…
4 | 594.921 | 654.921 | 654.921 | 654.921 | [22 empty] | 4 | 0 | 410.41 | 0
ISTMUS HYDRO POWER, S. DE R.L. -(Concepción) | 10 | 10 | 10 | 10 | [15 empty] | Concepción | 6380 | 10 | 10 |  |  |  | Monte Lirio | 6182 | 51.65 | 0
HIDRO BOQUERÓN, S.A.-(Macano) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | [15 empty] | Macano | 6380 | 5.8 | 5.8 |  |  |  | Pando | 6182 | 32.6 | 0
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP.-(Paso Ancho) | 6 | 6 | 6 | 6 | [15 empty] | Paso Ancho | 6013 | 6 | 6 |  |  |  | El Alto | 6182 | 72.2 | 0
(E) SALTOS DEL FRANCOLI, S.A. -(Los Planetas) | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | [15 empty] | Los Planetas | 6013 | 4.75 | 0 |  |  |  | Barro Blanco | 6550 | 28.84 | 0
GENERADORA PEDREGALITO, S.A. -(Pedregalito + Pedregalito I Unidad 4) | 20.91 | 20.91 | 20.91 | 20.91 | [15 empty] | Pedregalito | 6380 | 20 | 20 |  |  |  | Central Azucarero de Alanje, S. A. (CADASA) | 6380 | 13.82 | 0
GENERADORA RIO CHICO, S.A. -(Pedregalito II + Pedregalito II Unidad 3) | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | [15 empty] | Pedregalito II | 6380 | 12.52 | 12.52 |  |  |  | Concepción | 6380 | 10 | 0
HIDRO PIEDRA, S.A. -(RP-490) | 14 | 14 | 14 | 14 | [15 empty] | RP-490 | 6380 | 14 | 14 |  |  |  | Macano | 6380 | 5.8 | 0
(E) ENERGÍA Y SERVICIOS DE PANAMÁ, S.A. -(Macho de Monte) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | [15 empty] | Macho de Monte | 6013 | 2.5 | 0 |  |  |  | Paso Ancho | 6013 | 6 | 0
(E) ENERGÍA Y SERVICIOS DE PANAMÁ, S.A. -(Dolega) | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [15 empty] | Dolega | 6013 | 3.12 | 0 |  |  |  | Pedregalito | 6380 | 20 | 0
LAS PERLAS NORTE, S. DE. R.L.-(Las Perlas Norte) | 10 | 10 | 10 | 10 | [15 empty] | Las Perlas Norte | 6380 | 10 | 10 |  |  |  | Pedregalito II | 6380 | 12.52 | 0
LAS PERLAS SUR, S. DE R.L.-(Las Perlas Sur) | 10 | 10 | 10 | 10 | [15 empty] | Las Perlas Sur | 6380 | 10 | 10 |  |  |  | RP-490 | 6380 | 14 | 0
HIDROELÉCTRICA SAN LORENZO, S.A.-(San Lorenzo) | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | [15 empty] | San Lorenzo | 6013 | 8.12 | 8.12 |  |  |  | Las Perlas Norte | 6380 | 10 | 0
ELECTRON INVESTMENT, S.A.-(Monte Lirio) | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | [15 empty] | Monte Lirio | 6182 | 51.65 | 51.65 |  |  |  | Las Perlas Sur | 6380 | 10 | 0
ELECTRON INVESTMENT, S.A-(Pando) | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | [15 empty] | Pando | 6182 | 32.6 | 32.6 |  |  |  | San Lorenzo | 6013 | 8.12 | 0
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA, S.A.-(Bugaba I) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | [15 empty] | Bugaba I | 6380 | 5.12 | 5.12 |  |  |  | Bugaba I | 6380 | 5.12 | 0
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA, S.A.-(Bugaba II) | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | [15 empty] | Bugaba II | 6380 | 5.86 | 5.86 |  |  |  | Bugaba II | 6380 | 5.86 | 0
HYDRO CAISAN, S.A.-(El Alto) | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | [15 empty] | El Alto | 6182 | 72.2 | 72.2 |  |  |  | Bajo del Totumo | 6380 | 6.3 | 0
HIDROELÉCTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A.-(Bajo del Totuma) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | [15 empty] | Bajo del Totumo | 6380 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | Los Planetas II | 6013 | 8.86 | 0
SALTOS DEL FRANCOLI, S.A. -(Los Planetas II) | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | [15 empty] | Los Planetas II | 6013 | 8.86 | 8.86 |  |  |  | Solar Chiriqui | 6013 | 9 | 0
* ENEL RENOVABLE, S.R.L.-(Solar Chiriquí) | 9 | 9 | 9 | 9 | [15 empty] | Solar Chiriqui | 6013 | 9 | 9 |  |  |  | Las Cruces | 6520 | 19.8 | 0
CORPORACIÓN DE ENERGÍA DEL ISTMO, S.A.-(Las Cruces) | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | [15 empty] | Las Cruces | 6520 | 19.8 | 19.8 |  |  |  | La Cuchilla | 6380 | 0 | 0
GENERADORA DEL ISTMO, S.A.-(Barro Blanco) | 28.56 | 28.56 | 28.56 | 28.56 | [15 empty] | Barro Blanco | 6550 | 28.84 | 28.84 |  |  |  | Ikako | 6380 | 10 | 0
*(E) EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA, S.A.-(Solar Bugaba) | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | [15 empty] | Solar Bugaba | 6380 | 2.02 | 0 |  |  |  | Ikako I | 6380 | 10 | 0
HIDRO PIEDRA, S.A. -(La Cuchilla) | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | [15 empty] | La Cuchilla | 6380 | 7.62 | 0 |  |  |  | Ikako II | 6380 | 10 | 0
* TECNISOL I, S.A.-(Ikako) | 10 | 10 | 10 | 10 | [15 empty] | Ikako | 6380 | 10 | 10 |  |  |  | Ikako III | 6380 | 10 | 0
* TECNISOL II, S.A.-(Ikako I ) | 10 | 10 | 10 | 10 | [15 empty] | Ikako I | 6380 | 10 | 10 |  |  |  | Caoba Solar | 6380 | 9.96 | 0
* TECNISOL III, S.A.- (Ikako II) | 10 | 10 | 10 | 10 | [15 empty] | Ikako II | 6380 | 10 | 10 |  |  |  | Cedro Solar | 6380 | 9.96 | 0
* TECNISOL IV, S.A.- (Ikako III) | 10 | 10 | 10 | 10 | [15 empty] | Ikako III | 6380 | 10 | 10 |  |  |  | ECO GROOVE INVESTMENT, INC. | 6380 | 0 | 0
* AES PANAMA, S.R.L.-(Caoba Solar) | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | [15 empty] | Caoba Solar | 6380 | 9.96 | 9.96 |  |  |  | Los Planetas | 6013 | 0 | 0
* AES PANAMA, S.R.L.-(Cedro Solar) | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | [15 empty] | Cedro Solar | 6380 | 9.96 | 9.96 |  |  |  | Macho de Monte | 6013 | 0 | 0
(E) ECO GROOVE INVESTMENT, INC. | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | [15 empty] | ECO GROOVE INVESTMENT, INC. | 6380 | 0.741 | 0 |  |  |  | Dolega | 6013 | 0 | 0
*(E) SOLAR BOQUERÓN, S.A.- (Macano Solar) | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | [15 empty] | Macano Solar | 6380 | 4.75 | 0 |  |  |  | Solar Bugaba | 6380 | 0 | 0
CENTRAL AZUCARERO DE ALANJE, S.A.-(Auto generador-CADASA) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | [15 empty] | Central Azucarero de Alanje, S. A. (CADASA) | 6380 | 5.5622 | 13.82 |  |  |  | Macano Solar | 6380 | 0 | 0
(E) ANDREA´S POWER ENERGY CORP.-(Andreas Power) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | [15 empty] | Andreas Power | 6380 | 0.99 | 0 |  |  |  | Andreas Power | 6380 | 0 | 0
*(E) ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMA (San Juan) | 5 | 5 | 5 | 5
* ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A-ECOENER RENOVABLE | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 2025-07-23
* Central Solar La Hueca (La Hueca) | 70 | 70 | 70 | 70 | 2025-01-25
*(E) RP-550 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 2025-01-25
* SOLAR LOADGE, S.A. - ( La Torre Solar) | 5 | 5 | 5 | 5 | 2025-01-01
* SAN LORENZO SOLAR, S.A. | 5 | 5 | 5 | 5 | 2025-01-01
* JAGÜITO GREEN ENERGY I, S.A. | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 2026-04-01
* JAGÜITO GREEN ENERGY II, S.A. | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 2026-04-01
* JAGÜITO GREEN ENERGY III, S.A. | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 2026-04-01
* MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. - ( PV Megasolar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 2026-06-01
* HELIOS APOLO SOLAR, S.A. - (PV Gualaca Solar (Helios) |  | 60 | 60 | 60 | 2026-07-01
…
5 | 798.61 | 992.01 | 1521.01 | 1646.01 | [22 empty] | 5 | 0 | 669.1 | 0
HIDROIBÉRICA, S.A. -(El Fraile + El Fraile Und 3) | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | [15 empty] | El Fraile + El Fraile Und 3 | 6010 | 6.66 | 6.66 |  |  |  | El Fraile + El Fraile Und 3 | 6010 | 6.66 | 0
ENERGÍA Y SERVICIOS DE PANAMÁ, S.A. -(La Yeguada) | 7 | 7 | 7 | 7 | [15 empty] | La Yeguada | 6010 | 7 | 7 |  |  |  | La Yeguada | 6010 | 7 | 0
* GENA SOLAR, S.A.-(Don Felix + Don Felix Et2) | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | [15 empty] | Don Felix + Don Felix Et2 | 6010 | 9.99 | 9.99 |  |  |  | Nuevo Chagres aes | 6460 | 55 | 0
* DIVISA SOLAR 10 MW, S.A.-(Solar Divisa) | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | [15 empty] | Solar Divisa | 6010 | 9.99 | 9.99 |  |  |  | Marañón | 6460 | 17.5 | 0
*(E) FARALLON SOLAR 2, S.A.-(Farallón Solar) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | [15 empty] | Farrallon Solar | 6010 | 4.8 | 0 |  |  |  | Rosa de los vientos | 6460 | 52.5 | 0
*(E) AZUCARERA NACIONAL, S.A.-(Coclé Solar) | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | [15 empty] | Cocle Solar | 6010 | 0.96 | 0
*(E) HIDROIBÉRICA, S.A. -(El Fraile Solar 1 ) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | [15 empty] | El Fraile Solar 1 | 6010 | 0.48 | 0 |  |  |  | Portobelo | 6460 | 32.5 | 0
* SOLAR COCLE VENTURE, S. DE R.L.-(Solar Coclé) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | [15 empty] | Solar Cocle | 6010 | 8.5 | 8.5 |  |  |  | Rosa de los Vientos Etapa II | 6460 | 50 | 0
* SOLAR PANAMÁ VENTURE, S. DE R.L.-(Solar Paris) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | [15 empty] | Solar Paris | 6010 | 8.5 | 8.5 |  |  |  | Minera Panamá | 6008 | 0 | 0
* SOLAR AZUERO VENTURE, S. DE R.L.-(Solar Los ángeles) | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | [15 empty] | Solar Los Angeles | 6010 | 9.52 | 9.52 |  |  |  | Parque Solar Penonomé | 6010 | 120 | 0
* ENEL RENOVABLE, S.R.L.-(Sol Real) | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | [15 empty] | Sol Real | 6010 | 10.78 | 10.78 |  |  |  | Parque eólico Toabre | 6460 | 66 | 0
* PSZI, S.A.-(El Espinal) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | [15 empty] | El Espinal | 6010 | 8.5 | 8.5 |  |  |  | Don Felix + Don Felix Et2 | 6010 | 9.99 | 0
* ENEL RENOVABLE, S.R.L.-(Vista Alegre) | 10 | 10 | 10 | 10 | [15 empty] | Vista Alegre | 6010 | 10 | 10 |  |  |  | Solar Divisa | 6010 | 9.99 | 0
* ENEL RENOVABLE, S.R.L.-(Milton Solar) | 10 | 10 | 10 | 10 | [15 empty] | Milton Solar | 6010 | 10 | 10 |  |  |  | Farrallon Solar | 6010 | 0 | 0
** UEP PENONOMÉ II, S.A. -(Marañón) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | [15 empty] | Marañón | 6460 | 17.5 | 17.5 |  |  |  | Cocle Solar | 6010 | 0 | 0
** UEP PENONOMÉ II, S.A. -(Rosa de los Vientos) | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | [15 empty] | Rosa de los vientos | 6460 | 52.5 | 52.5 |  |  |  | Solar Cocle | 6010 | 8.5 | 0
** AES PANAMA, S.R.L. - (Nuevo Chagres - Fase 1) | 55 | 55 | 55 | 55 | [15 empty] | Nuevo Chagres aes | 6460 | 55 | 55 |  |  |  | Solar Paris | 6010 | 8.5 | 0
** UEP PENONOMÉ II, S.A. - (Nuevo Chagres II) | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | [15 empty] | Nuevo Chagres 1 | 6460 | 62.5 | 62.5 | Nuevo Chagres 1 | 6460 | 62.5 | Solar Los Angeles | 6010 | 9.52 | 0
** UEP PENONOMÉ II, S.A. -(Portobelo) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | [15 empty] | Portobelo | 6460 | 32.5 | 32.5 |  |  |  | Sol Real | 6010 | 10.78 | 0
** UEP PENONOMÉ II, S.A. -(Rosa de los Vientos Etapa II) | 50 | 50 | 50 | 50 | [15 empty] | Rosa de los Vientos Etapa II | 6460 | 50 | 50 |  |  |  | El Espinal | 6010 | 8.5 | 0
** PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A.-(Parque eólico Toabré) | 66 | 66 | 66 | 66 | [15 empty] | Parque eólico Toabre | 6460 | 66 | 66 |  |  |  | Vista Alegre | 6010 | 10 | 0
* PANAMÁ SOLAR 2, S.A.-(Pocrí) | 16 | 16 | 16 | 16 | [15 empty] | Pocri | 6010 | 16 | 16 |  |  |  | Milton Solar | 6010 | 10 | 0
* ENEL RENOVABLE, S.R.L-(Estrella Solar) | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | [15 empty] | Estrella Solar | 6010 | 5.66 | 5.66 |  |  |  | Pocri | 6010 | 16 | 0
* PANASOLAR GENERATION, S.A.-(PANASOLAR) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | [15 empty] | PANASOLAR | 6010 | 9.9 | 9.9 |  |  |  | Mayorca Solar (AES) | 6010 | 9.97 | 0
* SOLAR DEVELOPMENT PANAMÁ, S.A.-(fotovoltaica SANTIAGO GEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | [15 empty] | FOTOVOLTAICA SANTIAGO GEN | 6010 | 5 | 5 |  |  |  | Solar Pesé (AES) | 6010 | 9.97 | 0
* Parque Solar Penonomé | 120 | 120 | 120 | 120 | [15 empty] | Parque Solar Penonomé | 6010 | 120 | 120 |  |  |  | Proyecto Fototvoltaico Jaguito solar | 6010 | 9.88 | 0
* AES PANAMA, S.R.L.-(Mayorca Solar) | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | [15 empty] | Mayorca Solar (AES) | 6010 | 9.97 | 9.97 |  |  |  | El Fraile Solar 1 | 6010 | 0 | 0
* AES PANAMA, S.R.L.-(Solar Pesé) | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | [15 empty] | Solar Pesé (AES) | 6010 | 9.97 | 9.97 |  |  |  | Estrella Solar | 6010 | 5.66 | 0
* ENEL RENOVABLE, S.R.L.-(Proyecto Fotovoltaico Jaguito solar) | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | [15 empty] | Proyecto Fototvoltaico Jaguito solar | 6010 | 9.88 | 9.88 |  |  |  | FOTOVOLTAICA SANTIAGO GEN | 6010 | 5 | 0
*(E) DACONAN STAR SOLAR, S.A.-(Daconan Solar) | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | [15 empty] | Daconan Solar | 6010 | 3.24 | 0 |  |  |  | Daconan Solar | 6010 | 0 | 0
*(E) TG4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | [15 empty] | TG4 | 6010 | 2.4 | 0 |  |  |  | TG4 | 6010 | 0 | 0
* Soná Solar (rio de jesus) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | [15 empty] | Soná solar (rio de jesus) | 6010 | 9.9 | 9.9 |  |  |  | PANA SOLAR GREEN POWER, S.A. | 6010 | 0 | 0
* ARGENTUM SOLAR, S.A.- (Rio de Jesús Solar ) | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | [15 empty] | ARGENTUM SOLAR, S.A. | 6010 | 9.99 | 9.99 |  |  |  | PANA SOLAR GREEN ENERGY, CORP. | 6010 | 0 | 0
* SOLAR ENERGY PARK ENTERPRISES, INC. | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | [15 empty] | Solar Energy Park Enterprise, S. A. | 6010 | 9.9 | 9.9 |  |  |  | Chupampa Solar | 6010 | 7.5 | 0
* SOCIEDAD SUPER SERVICIOS, S.A. - (Ancon Solar I) | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | [15 empty] | SOCIEDAD SUPER SERVICIOS, S.A. | 6010 | 9.99 | 9.99 |  |  |  | Solar Energy Park Enterprise, S. A. | 6010 | 9.9 | 0
* VISTA HERMOSA 1, S.A.-(Panasolar II) | 5 | 5 | 5 | 5 | [15 empty] | PANA SOLAR GREEN POWER, S.A. | 6010 | 5 | 0 |  |  |  | Soná solar (rio de jesus) | 6010 | 9.9 | 0
* VISTA HERMOSA 2, S.A.-(Panasolar III) | 5 | 5 | 5 | 5 | [15 empty] | PANA SOLAR GREEN ENERGY, CORP. | 6010 | 5 | 0 |  |  |  | ARGENTUM SOLAR, S.A. | 6010 | 9.99 | 0
* ARRENDADORA ISTMO ENERGY, S.A. - (Chupampa Solar) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | [15 empty] | Chupampa Solar | 6010 | 7.5 | 7.5
* GENERADORA DE ENERGÍA RENOVABLE, S.A- (Campo Solar La Victoria) | 10 | 10 | 10 | 10 | 2025-06-01
HIDROIBÉRICA, S.A.-(El Fraile II) | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 2025-01-25
* Los santos solar | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 2025-01-23
* Progresovidencia Solar 1 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 2025-06-23
* Fotovoltaica Farallón Solar 2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 2025-09-23
* Llano Sánchez | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 2025-01-24
* ORO SOLAR, S.A.-(Oro solar) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 2025-01-24
* MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. | 10 | 10 | 10 | 10 | 2025-02-24
* GED GERSOL UNO, S.A. - (Llano Sánchez) | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 2025-08-01
* GED GERSOL DOS, S.A. - (La Salamanca) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 2025-09-01
* SOLAR DEVELOPMENT PANAMÁ, S.A. - (El Chumical I) | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 2026-01-01
* PANAMA SOLAR INTEGRAL - (PV Cotaba Solar (Fase 1) |  | 125 | 125 | 125 | 2026-11-01
** SANTA CRUZ WIND, S.A. |  | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 2027-01-01
HIDROBURICA -(Burica) |  |  | 63 | 63 | 2027-07-01
* DESARRROLLO Y ENERGIA RENOVABLE S.A - ( PV Pacora Solar) |  |  | 44 | 44 | 2027-09-01
** UKA PARQUE EÓLICO LA COLORADA S.A. - (La Colorada) |  |  | 138 | 138 | 2028-01-01
* GRUPO DOE, S.A. - (La Union Solar) |  |  | 90 | 90 | 2028-01-01
* AES PANAMÁ S.R.L - ( Coclé Solar 1) |  |  | 150 | 150 | 2028-05-01
** PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. - (Toabré Etapa 2) |  |  | 22 | 22 | 2028-06-01
** PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. - (Toabré Etapa 3) |  |  | 22 | 22 | 2028-06-01
* PANAMA SOLAR INTEGRAL - (PV Cotaba Solar (Fase 2) |  |  |  | 125 | 2028-11-01
…
6 | 231.41 | 321.21 | 321.21 | 321.21
PAN-AM GENERATING LIMITED, S.A.-(Panam) | 147 | 147 | 147 | 147 | [15 empty] | Panam | 6005 | 147 | 147 |  |  |  | 6 | 0 | 167 | 0
(E) HIDRO PANAMÁ, S.A.-(Antón) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | [15 empty] | Antón | 6005 | 4.3 | 0 |  |  |  | Panam | 6005 | 147 | 0
*(E) CONCEPTO SOLAR, S.A. - (Bejuco Solar) | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | [15 empty] | Concepto Solar | 6005 | 0.96 | 0 |  |  |  | Antón | 6005 | 0 | 0
*(E) ELECTRICIDAD SOLAR, S.A. - (Mendosa solar) | 3 | 3 | 3 | 3 | [15 empty] | Electricidad Solar, S. A. | 6005 | 3 | 0 |  |  |  | ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMÁ, S.A. | 6005 | 0 | 0
*(E) MASPV PANAMA INC. - (SUNRISE MASPV1) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [15 empty] | MASPV PANAMA INC. | 6005 | 0.5 | 0 |  |  |  | TINTO SOLAR, S.A. | 6005 | 20 | 0
* ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMÁ, S.A. - (San Juan) | 5 | 5 | 5 | 5 | [15 empty] | ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMÁ, S.A. | 6005 | 5 | 0 |  |  |  | Concepto Solar | 6005 | 0 | 0
* TINTO SOLAR, S.A. - (Fotolvotaica Chame Solar) | 20 | 20 | 20 | 20 | [15 empty] | TINTO SOLAR, S.A. | 6005 | 20 | 20 |  |  |  | Electricidad Solar, S. A. | 6005 | 0 | 0
(E) MASPV PANAMA INC. - (SUNRISE MASPV2) | 5 | 5 | 5 | 5 | [22 empty] | MASPV PANAMA INC. | 6005 | 0 | 0
* GENERADORA BRILLO SOLAR, S.A. | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 2025-11-01
*(E) CLEAN ENERGY SANTA CRUZ CORP. | 3 | 3 | 3 | 3 | 2025-11-01
* ARGENTUM SOLAR, S.A. -(Cacao Solar) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 2026-01-01
*(E) ARGENTUM SOLAR, S.A. -(PV La Cantera) | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 2026-01-01
* ALMACENADORA SOLAR PANAMA OESTE, S.A. | 8 | 8 | 8 | 8 | 2026-02-01
* CARMALENGO INVESTMENT CORP. -(Forsun Solar) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 2026-03-01
* AES PANAMÁ S.R.L - (Flamboyán) |  | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 2026-12-01
* AES PANAMÁ S.R.L - (VERANERA) |  | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 2026-12-01
* SOLAR GREEN, S.A. |  | 10 | 10 | 10 | 2027-01-01
* LUZ ENERGY INTERNATIONAL CORP. S.A. |  | 10 | 10 | 10 | 2027-01-01
* ENERGY GREEN CORPORATION, S.A. |  | 30 | 30 | 30 | 2027-01-01
…
7 | 154.33 | 154.33 | 274.33 | 274.33
Miraflores | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | [15 empty] | Miraflores | 6018 | 57.85 | 57.85 |  |  |  | 7 | 0 | 119.48 | 0
PEDREGAL POWER CORP.-(Pacora) | 53.53 | 53.53 | 53.53 | 53.53 | [15 empty] | Pacora | 6171 | 53.53 | 53.53 |  |  |  | Miraflores | 6018 | 57.85 | 0
*(E) GENERACIÓN SOLAR, S.A.-(Fotovoltaica zona franca de Albrook) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [22 empty] | URBALIA Cerro Patacon | 6002 | 8.1 | 0
*(E) SOLPAC INVESTMENT, S.A.-(Pacora 2) | 3 | 3 | 3 | 3
* AVANZALIA PANAMA, S.A - (PV Penonomé 2) |  |  | 120 | 120 | 2027-08-01
8 | 260 | 260 | 260 | 260
AES PANAMA, S.R.L.-(Bayano) | 260 | 260 | 260 | 260 | [22 empty] | 8 | 0 | 260 | 0
[27 empty] | Bayano | 6100 | 260 | 0
9 | 1565.45 | 1565.45 | 1565.45 | 1565.45 | [22 empty] | … | 0 | 0 | 0
BLM | 68 | 68 | 68 | 68 | [15 empty] | BLM (Celsia) | 6059 | 68 | 68 |  |  |  | 9 | 0 | 1178.45 | 0
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. -(Cativá) | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | [15 empty] | Cativá (Celsia) | 6059 | 87.2 | 87.2 |  |  |  | BLM (Celsia) | 6059 | 68 | 0
Termo-Colón Ciclo Combinado | 150 | 150 | 150 | 150 | [15 empty] | Termo-Colón Ciclo Combinado | 6290 | 150 | 150 |  |  |  | Cativá (Celsia) | 6059 | 87.2 | 0
GAS NATURAL ATLÁNTICO, S. DE R.L.-(Costa Norte) | 381 | 381 | 381 | 381 | [15 empty] | Costa Norte | 6801 | 381 | 381 |  |  |  | Termo-Colón Ciclo Combinado | 6290 | 150 | 0
TROPITÉRMICA, S.A.-(TROPITÉRMICA) | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | [15 empty] | TROPITÉRMICA | 6173 | 5.05 | 5.05 |  |  |  | Costa Norte | 6801 | 381 | 0
SPARKLE POWER, S.A.-(Sparkle Power) | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | [15 empty] | Sparkle Power, S. A. | 6173 | 49.2 | 49.2 |  |  |  | TROPITÉRMICA | 6173 | 5.05 | 0
GENERADORA DE GATÚN, S.A.-(C.T. Gatún) | 670 | 670 | 670 | 670 | [15 empty] | GATUN (GENERADOR GAS) | 6173 | 438 | 438 |  |  |  | Sparkle Power, S. A. | 6173 | 49.2 | 0
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. - (9 de enero J. Brown G6) | 34 | 34 | 34 | 34 | 2025-01-01 | [21 empty] | GATUN (GENERADOR GAS) | 6173 | 438 | 0
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. - (9 de enero Unidad 8) | 34 | 34 | 34 | 34 | 2025-01-01
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. - (Cativa) | 87 | 87 | 87 | 87 | 2025-01-01
…
10 | 252.17 | 252.17 | 252.17 | 252.17
AES CHANGUINOLA, S.R.L.-(Changuinola) | 222.17 | 222.17 | 222.17 | 222.17 | [22 empty] | 10 | 0 | 252.17 | 0
HIDROECOLÓGICA DEL TERIBE, S.A. -(Bonyic) | 30 | 30 | 30 | 30 | [22 empty] | Changuinola | 6263 | 222.17 | 0
[27 empty] | Bonyic | 6261 | 30 | 0
(*) corresponden a Generación Fotovoltaica (Solar) | [26 empty] | … | 0 | 0 | 0
(**) corresponde a la Generación Eólica
(E) corresponden a las Generaciones Solares y Eolicas Exentas del Cargo de Transmisión según Reglamento de Transmisión
Resumen | Año Tarifario 1 | Año Tarifario 2 | Año Tarifario 3 | Año Tarifario 4
Capacidades amparadas bajo la ley 45 pero consideradas en los Cargos CUSPT | 1083.97 | 1243.47 | 1263.47 | 1283.47
Capacidades consideraras en el cargo CUSPT | 4015.73 | 4556.13 | 5205.13 | 5330.13
Total de Capacidades Instaladas para los Cargos CUSPT | 5099.7 | 5799.6 | 6468.6 | 6613.6
Capacidades totalmente exoneradas del Cargos CUSPT (Según reglamento de Transmisión) | 98.261 | 102.411 | 102.411 | 102.411
Total de Capacidades Instaladas | 5197.961 | 5902.011 | 6571.011 | 6716.011
2028-2029
763.49
6772.85
7336.38
82.29
7418.67
Note on AG7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on J27: Jorge Medina: chitre penonome santiago
Note on J29: Enrique Hernandez Cárdenas: En el indicativo de demanda no aparece valores, se tomo en cuenta la información del periodo 2021-2029
Note on J37: Jorge Medina: plaza italia
Note on J48: Jorge Medina: Pzatoc faro costae pgolf dona pzacar
Note on J58: Jorge Medina: Vporr Ptapac tmuert albrook Sanfco
Note on J62: Enrique Hernandez Cárdenas: En el indicativo de demanda no aparece valores, se tomo en cuenta la información del periodo 2021-2029
Note on J69: Jorge Medina: col2k porto
Note on AN86: Harold Hernandez: Considera a las unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las unidades 3 y 4 se retirará el 31 de diciembre de 2013.
Note on AN98: Harold Hernandez: Estas unidades se retirará en abril del año 2014, según el Plan Indicativo de Generación 2013.